- Deliberação Consema 14/88

- De 31 de maio de 1988.

3 ª Reunião da Comissão de Análise de Relatórios de Impacto Ambiental.

Aprova, baseado em Parecer Técnico da SMA (Processo SMA 166/88), o Relatório de Impacto Ambiental do Aterro Sanitário de Itaquaquecetuba, desde que atendidas as seguintes exigências:

1. que nos primeiros 6 meses de operação as análises físico-químicas das águas tanto superficiais (nascente) como do subsolo sejam efetuadas mensalmente; após este período, não tendo sido verificadas quaisquer alterações na qualidade das águas, as análises poderão vir a ser feitas trimestralmente;

2. o plantio da faixa de vegetação ao longo das divisas da área do aterro deverá ser realizado o mais rapidamente possível, devendo ser efetuada uma vigilância severa a fim de garantir sua preservação.