# Deliberação Consema 27/88

De 13 de setembro de 1988.

5 ª Reunião da Comissão de Análise de Relatórios de Impacto Ambiental.

Aprova, baseada em Parecer Técnico da SAA/GAIA (Processo SMA 200/88) o EIA/RIMA da Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos de Itaquera, de responsabilidade da Vega Sopave S.A., desde que cumpridas as seguintes exigências:

1. impermeabilização dos pátios de lavagem de veículos sendo estes efluentes encaminhados para sistema de tratamento;

2. detalhamento de projeto, implantação, manutenção e implementação do monitoramento do sistema de efluentes. O projeto e monitoramento propostos serão submetidos à apreciação da Gerência de Análise de Projetos da CETESB;

3. instalação de cobertura nos pátios de descarga para evitar contaminação das águas pluviais que drenem sobre a área;

4. deverão ser tomadas providências imediatas no sentido de se implantar a cobertura vegetal sobre os taludes para evitar a incidência de erosão dos mesmos: atenção especial deve ser dada também ao sistema de drenagem das plataformas vizinhas à área;

5. incorporação de práticas de limpeza sistemática nos pontos críticos da instalação buscando evitar disseminação de odores. No entanto, se ocorrerem futuramente problemas desta natureza, deverão ser incorporados sistemas de controle de odor aos silos de descarga;

6. para controle de ruídos, isolamento da área e melhoria do aspecto estético deverá ser implantada imediatamente a barreira vegetal indicada no EIA;

7. a frota de veículos deverá ser revisada sistematicamente assegurando condições adequadas de tráfego e carga, evitando efeitos poluidores ainda maiores;

8. deverá ser feita adequação do sistema viário de acesso ao empreendimento o mais breve possível, conforme compromisso da Prefeitura Municipal de São Paulo, inclusive no que diz respeito à passagem sobre o Córrego Yamato;

9. restringir o tráfego de carretas ao itinerário n.º 2 do EIA/RIMA, que utiliza as seguintes ruas e avenidas: Avenida Maria Luíza Americano, Avenida Dr. Francisco Munhoz, Rua Toledo Castellana, Rua Venâncio Lisboa, Avenida Afonso de Sampaio e Souza;

10. no detalhamento do projeto, deverão ser verificadas as condições de fluxos das vazões de cheia, através das estruturas de passagem existentes sobre a via Itália Giusti, e, deverá ser observado o disposto no Código Florestal, artigo 2º, alínea a da Lei 7.511 (07.07.86), nos aspectos relativos à ocupação das margens.

Finalmente, deve ser considerada a possibilidade de instalação de outras atividades no restante do terreno, sendo necessário, diante disso, tomar providências no sentido de atenuar os eventuais conflitos entre o empreendimento em questão e os demais que vierem a instalar-se no local, através de implantação de barreira vegetal.