Deliberação Consema 15/89

De 27 de junho de 1989.

15 ª Reunião da Comissão de Avaliação de Relatórios de Impacto Ambiental

Aprova, baseado em Parecer Técnico da SAA/GAIA, o EIA/RIMA do Aterro Industrial "Boa Hora" Ltda. (Processo SMA 169/88), com as seguintes exigências:

l. Fase de Implantação:

a) execução do aterro base, da área que irá receber os resíduos;

b) execução dos diques de contenção da área do entorno do aterro;

c) apresentação do projeto do sistema de drenagem e tratamento de líquidos percolados, a ser aprovado pela CETESB.

2. Fase de Operação:

a) os resíduos dispostos no local deverão ser sempre avaliados pela CETESB antes de sua descarga;

b) somente serão aceitos na área resíduos classificados como inertes ou não perigosos, de acordo com a Norma ABNT 10004/87 - Classificação de Resíduos Sólidos;

c) os líquidos acumulados nos piezômetros devem ser analisados, periodicamente, para se avaliar a eficiência do sistema de proteção ambiental. Em caso de algum problema, o aterro deverá ser paralisado imediatamente, e tomadas as providências para sanar as irregularidades;

d) os líquidos efluentes do sistema de tratamento de percolados deverão ser avaliados temporariamente. Em caso de não atendimento dos padrões para lançamento no corpo d'água o aterro deverá ser paralisado e o empreendedor, em conjunto com a CETESB, deverá buscar uma solução aceitável tecnicamente, para proceder um novo tratamento nesses líquidos.

Finalmente, a Comissão deliberou também que não serão permitidas edificações na área em questão após o término do empreendimento, conforme previsto no EIA/RIMA.