Deliberação Consema 11/90

De 28 de março de 1990.

21 ª Reunião da Comissão de Avaliação de Relatórios de Impacto Ambiental

Aprova, baseado em Parecer Técnico do Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental - DAIA, da Secretaria do Meio Ambiente - SMA, o EIA/RIMA do aterro sanitário e incinerador de resíduos de serviços de saúde, de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (Processo SMA 397/88), obrigando-se o empreendedor a cumprir, além das medidas mitigadoras propostas no Estudo de Impacto Ambiental, as seguintes exigências:

1. Controle rigoroso da entrada de resíduos industriais inertes no aterro sanitário. Esses resíduos somente poderão ser dispostos na unidade com autorização da CETESB;

2. Dimensionamento e implantação do sistema de tratamento de líquidos percolados;

3. Plantio imediato do cinturão verde ao entorno da área;

4. Conclusão imediata dos poços de monitoramento das águas subterrâneas;

5. Realização de teste de queima no incinerador, antes da emissão da licença de funcionamento. Dependendo do resultado obtido, exigir um sistema de tratamento de efluentes gasosos;

6. Implantação de uma sistemática de análise das cinzas e escórias do incinerador;

7. O empreendedor deverá providenciar com urgência a recuperação do antigo vazadouro de lixo a céu aberto, situado ao lado da rodovia para Serrana;

8. Deverá ser feito o controle e monitoramento dos poços profundos existentes ou em construção na região próxima do vazadouro, devendo ser verificado especialmente: selo sanitário, laje de proteção e cimentações intermediárias, visando impedir que os poços funcionem como vetores de comunicação entre os elementos poluentes e o lençol d'água profundo;

9. Elaboração de projeto para o acondicionamento, coleta e transporte dos resíduos dos serviços de saúde. Esse projeto deverá ser aprovado pela Secretaria da Saúde e apresentado à CETESB no processo de licenciamento.