# Deliberação Consema 24/90

De 27 de julho de 1990.

54 ª Reunião Ordinária do Plenário do Consema

Aprova, baseado em Parecer Técnico do Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental - DAIA, da Secretaria do Meio Ambiente - SMA, o EIA/RIMA do sistema de coleta, tratamento e disposição final de esgotos sanitários da Praia do Lázaro (Processo SMA 172/90), de responsabilidade da Associação Amigos do Jardim Pedra Verde, obrigando-se o empreendedor a cumprir, além das medidas mitigadoras propostas no Estudo de Impacto Ambiental, as seguintes exigências:

1. realizar uma cloração intensa dos efluentes, em caso de detecção de condições de contaminação de alguma outra praia da Enseada da Fortaleza. Essa operação deverá perdurar enquanto for detectado o problema;

2. entregar à CETESB, rotineiramente, os resultados do monitoramento. A comunidade deverá indicar um representante para realizar em conjunto com a CETESB, uma avaliação das condições ambientais da baía, em função dos resultados do monitoramento;

3. apresentar em um prazo de dois meses, um novo projeto de operação, ou mesmo de concepção do emissário, em caso de detecção de prejuízos ambientais às demais praias da baía, após o término do primeiro período crítico de uso do sistema, ou em outros períodos críticos posteriores;

4. manter uma sinalização constante das zonas impróprias para recreação e pesca, próximas as áreas de lançamento dos esgotos;5. paralisar a utilização do emissário, no caso de se comprovar prejuízos ambientais devido ao seu uso. Na eventualidade de atingir essa condição, os esgotos deverão ter uma desinfecção, antes de seu lançamento no curso d'água.