# Deliberação Consema 08/91

De 26 de fevereiro de 1991.

7 ª Reunião Extraordinária do Plenário do Consema

Aprova, baseado em Parecer Técnico do Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental - DAIA, da Secretaria do Meio ambiente - SMA, o EIA/RIMA da rede de distribuição de gás Cubatão - São Bernardo do Campo, de responsabilidade da Companhia de Gás do Estado de São Paulo - COMGÁS (Processo SMA 7.101/90), ficando a empresa autorizada a obter junto à SMA a Licença Prévia (L.P ) do empreendimento.

A COMGÁS deverá cumprir, além das medidas mitigadoras propostas no Estudo de Impacto Ambiental, as seguintes exigências:

Exigências para obtenção da licença de instalação (L.I.)

A autorização para o início efetivo da fase construtiva da obra constitui a segunda etapa do licenciamento ambiental, a Licença de Instalação (L.I.).

Esta licença tem sua emissão condicionada à avaliação e aprovação pela SMA, no escopo do projeto executivo, do detalhamento das recomendações e exigências da fase anterior, Licença Prévia (L.P.), e de especificações do processo construtivo relativas às questões que possam ter efeitos ambientais pontuais. Nesta fase admite-se o licenciamento de instalação por trechos.

I - Apresentação do cronograma físico da obra, considerando a implantação dos dutos nos diversos trechos;

II - Descrição do sistema construtivo a ser adotado:

1. nas áreas onde pode haver contato com o lençol freático;

2. na travessia do Parque Estadual da Serra do Mar destacando os seguintes trechos:

a. sob a Linha de Transmissão;

b. no cruzamento com a represa do Rio das Pedras, onde devem ser incluídas alternativas técnicas para instalação do duto;

c. entre a Torre 11 da L.T. e a Casa de Válvulas da UHE Henry Borden;

d. na descida da Serra, onde devem estar especificadas medidas de proteção e segurança para os trabalhadores;

e. ao longo das rodovias, levando-se em conta possíveis situações críticas de tráfego.

III - Apresentação de estudo de viabilidade de localização para os canteiros de obra e bota-foras, os quais deverão ser instalados obrigatoriamente fora do Parque da Serra do Mar, ressalvadas as áreas citadas no Artigo 3º do Decreto Estadual n.º 10.251/77 e afastados de escolas e centros de saúde;

IV - Apresentação de um Plano de Recuperação da Área afetada;

V - Apresentação das diretrizes básicas de um Plano de Ação de Emergência;

VI - Apresentação dos estudos relativos à “Análise de Vulnerabilidade", levando em conta os cenários reais, bem como o efeito da presença de instalações pré-existentes ao longo da faixa do duto, com a consideração de amplos fatores de segurança, segundo normas técnicas nacionais e internacionais mais exigentes aplicáveis ao duto a ser construído;

VII - Apresentação de Programa de Orientação aos trabalhadores da obra para evitar ações que provoquem incêndios e outros danos à flora e fauna ao longo do traçado;

VIII - Atestado de Regularidade Florestal emitido pelo DEPRN;

IX - Contato com o Instituto Florestal para acompanhamento durante a instalação e operação objetivando soluções para problemas comuns;

X - Apresentação do Projeto de Sinalização para o trajeto da tubulação, especialmente em áreas próximas a centros urbanos e vias públicas com destaque para a região da Baixada;

XI - Apresentar os estudos sugeridos nas recomendações relativos a freqüência e intensidade dos centelhamentos provenientes de cadeias de isoladores e sistemas de terras;

XII - Apresentar projeto detalhado do sistema de proteção catódica e de revestimento contra corrosão ao longo de toda a faixa, considerando a existência de superposições de efeitos (linhas de transmissão, outros sistemas de proteção catódica, etc.);

XIII - Todas as válvulas de bloqueio em locais de travessias de áreas urbanas ou de grande movimentação viária deverão ser automáticas, devendo ainda ser apresentado em quais locais as mesmas serão instaladas e quais suas características;

XIV - Deverá ser apresentado detalhadamente: formas e locais onde serão instalados os dispositivos de sinalização de faixa e proteção física dos dutos e equipamentos ao longo da faixa.

Exigências para obtenção da licença de operação (L.O.)

Para obter a Licença de Operação (L.O.) deverá ser apresentado e aprovado pela SMA, mediante verificação de campo, relatório final comprovando a efetiva implantação das medidas ambientais constantes no EIA/RIMA, no Parecer Técnico DAIA/SMA, além das seguintes exigências:

I - Recobrimento do terreno das valas com vegetação imediatamente após a instalação dos dutos e atendimento à recomendação do I.F. quanto ao uso de espécies de gramíneas mais resistentes na faixa sob a L.T. e o enriquecimento da vegetação rasteira com espécies locais;

II - Recomposição das margens dos cursos d'água atravessados pelo duto;

III - Construção de obstáculos, porteiras ou cancelas nos acessos que ligam a Estrada Velha do Mar ao local de implantação dos dutos na faixa de servidão, como medida de proteção do Parque;

IV - Adoção das medidas de controle previstas na APR ambiental apresentada no Volume de Análise de Risco;

V - Comprovação da adoção das medidas de controle prevista na APR ambiental e nas recomendações dos estudos da Análise de Risco;

VI - Apresentar em detalhes para cada trecho, onde necessário, qual o distanciamento que a faixa deverá ter da linha de transmissão de energia. Isto deverá estar associado aos estudos de centelhamento e aterramento, bem como relacionado ao sistema de revestimento e proteção catódica a ser apresentado;

VII - Deverão ser apresentados todos os procedimentos para a realização de serviços de manutenção preventiva contemplando: inspeções, leitura de espessura, detecção de vazamentos, trocas de trecho, etc.;

VIII - Estabelecer e apresentar a diretriz de um Plano de Ação de Emergência contemplando ações e recursos compatíveis com os riscos estudados, inclusive a integração deste com outras entidades ou planos de defesa civil, incluindo recursos para combate a incêndios, devendo os tempos de resposta serem compatíveis com os riscos identificados;

IX - A análise de vulnerabilidade deverá ser feita colocando-se nos diferentes cenários ao longo do percurso, os resultados encontrados nas simulações de conseqüências e avaliados seus impactos pontualmente.