Deliberação Consema 14/91

De 13 de março de 1991.

29ª Reunião da Comissão de Avaliação de Relatórios    de Impacto Ambiental.

Aprova, baseado em Parecer Técnico do Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental - DAIA, da Secretaria do Meio Ambiente - SMA, o EIA/RIMA do Terminal de Abastecimento Geral - TAG, de responsabilidade de Gomes de Almeida Fernandes Imobiliária S/A., Montreal Engenharia S/A., Aland Administrações de Bens e Participações Ltda. e BFB - Banco Francês e Brasileiro S/A. (Processo SMA 7.016/90), ficando o grupo autorizado a obter junto à SMA a Licença Prévia (L.P) do empreendimento.

O grupo empreendedor deverá cumprir, além das medidas mitigadoras propostas no Estudo de Impacto Ambiental, as seguintes exigências:

Exigências para obtenção da licença de instalação (L.I.)

1. Realização de um seminário com a finalidade de discutir os impactos do TAG na estrutura atacadista da Região Metropolitana de São Paulo.

2. Apresentação do projeto executivo do TAG demonstrando a incorporação das medidas mitigadoras e programas ambientais propostos no EIA/RIMA e no Parecer Técnico DAIA/SMA, aprovado pela Secretaria da Saúde/Engenharia Sanitária.

3. Apresentação de projeto de drenagem aprovado pelo DAEE/BAT/BARP, compatibilizado com o Plano Diretor de Drenagem existente da Bacia do rio Baquirivu.

4. Apresentar projeto executivo aprovado pelo DAEE/BAT/BARP, para controle do assoreamento dos canais dos rios Guaraçau e Baquirivu abrangendo a fase de implantação e operação do empreendimento.

5. Apresentar projeto executivo da recomposição florística das matas ciliares ao longo dos rios considerados em toda a área de influência direta do empreendimento.

6. No projeto executivo deverá ser respeitada a faixa de 30 m ao longo dos rios Baquirivu e Guaraçau considerada de preservação permanente, não sendo permitida sua ocupação em qualquer hipótese.

7. Apresentação de autorização para a ocupação da várzea do rio Baquirivu além do limite mencionado no item anterior, pelo órgão competente - DEPRN.

8. Apresentar o cronograma físico da obra contendo todas as etapas construtivas do empreendimento.

9. Apresentar a classificação dos resíduos sólidos no TAG e sua quantificação precisa.

10. Apresentar o projeto para implementação da coleta seletiva dos resíduos sólidos gerados no TAG, considerando alternativas de disposição final e transporte em casos de emergência ou interrupção na coleta pública, bem como projeto da estação de transbordo a ser implantada no TAG, ambos aprovados pela CETESB.

11. Os resíduos gerados pelo empreendimento deverão ser dispostos em área devidamente licenciada pela CETESB.

12. Apresentar os resultados do reestudo referente à periodicidade da coleta de lixo do TAG pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, em função dos volumes gerados, bem como as conclusões das "definições técnicas" para o assunto.

13. Não será permitida a existência de comércio varejista de hortifrutigranjeiros, cereais ou quaisquer alimentos, flores e plantas na forma de Feiras ou Varejões.

14. Apresentação do projeto básico para a construção do trevo de acesso ao TAG na Rodovia Presidente Dutra, aprovado pelo DNER.

15. Apresentar projeto de disposição dos efluentes gerados pelo TAG, aprovado pela CETESB.

16. Apresentar plano de monitoramento detalhado para o acompanhamento da eficiência das medidas mitigadoras durante a fase de execução da obra no que se refere aos seguintes parâmetros e ações:

- qualidade das águas;

- ruídos;

- poluição atmosférica;

- assoreamento dos cursos d'água;

- erosão do solo;

- controle da vazão dos rios;

- execução dos cortes e aterros;

- alterações no nível freático.

17. Apresentação de relatórios trimestrais durante a fase de implantação do empreendimento, relativos aos parâmetros ligados a esta fase.

18. Deverá ser remetido ao CONSEMA, através da CPLA, relatório final comprovando o cumprimento das exigências, previamente à Licença de Instalação.

Exigências para obtenção da licença de operação (L.O.)

1. Apresentação de relatório final confirmando a efetiva implantação das medidas e programas ambientais constantes do EIA/RIMA e do Parecer Técnico DAIA/SMA, a ser aprovado mediante vistoria final das obras por técnicos da Secretaria do Meio Ambiente.

2. Apresentação de relatórios semestrais do monitoramento da eficiência das medidas mitigadoras e dos parâmetros constantes do EIA/RIMA e Parecer DAIA/SMA, no período de 02 anos, considerando principalmente:

- qualidade das águas;

- vetores de doenças;

- resíduos sólidos;

- poluição sonora;

- regime hidráulico dos rios Baquirivu e Guaraçau;

- revegetação e paisagismo.