# Deliberação Consema 28/91

De 5 de julho de 1991.

62ª Reunião Ordinária do Plenário do Consema

Aprova, baseado em Parecer Técnico do Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental - DAIA, da Secretaria do Meio Ambiente - SMA, o EIA/RIMA da Ampliação da Base de Distribuição de Santos - BASAN, (Proc. SMA 0228/87) de responsabilidade da Petrobrás Distribuidora S/A., obrigando-se o empreendedor a cumprir, além das medidas mitigadoras e exigências constantes do referido Parecer, as seguintes exigências:

1. Englobar as instalações existentes no estudo das análises de riscos da ampliação e melhorias pretendidas.

2. Excluir do Parecer - CETESB nº 028/89/CACP como alternativa indicada pela BASAN o item 3.2 ("Absorção em carvão ativado...”) e INCLUIR o item 5 - "Captação e reutilização de vapores".