# Deliberação Consema 52/91

De 27 de novembro de 1991.

13ª Reunião Extraordinária do Plenário do Consema.

O Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, reunido em sua 13ª Reunião Extraordinária, resolve deliberar favoravelmente, baseado em Parecer Técnico elaborado pelo Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, em relação ao empreendimento Plano Diretor de Esgotos da Região Metropolitana de São Paulo (Proc. SMA 394/89), obrigando-se o empreendedor a cumprir, além das medidas mitigadoras e exigências constantes no referido documento e respectivo EIA/RIMA, o que se segue:

1. as seguintes exigências:

- a que advém da alteração do 1º parágrafo da página 39 do Parecer Técnico, cuja redação passa a ser a seguinte: "Conforme observado na (...), as áreas utilizadas para exposição do lodo são inadequadas na forma atualmente adotada, pois o nível da água ...";

- implantação e aprovação do Programa de Ação Social, antes da emissão da Licença de Operação;

- a que advém da alteração do último item da página 37 do Parecer Técnico, cuja redação passa a ser a seguinte: "O planejamento intersetorial das atividades públicas e privadas, inclusive do uso e ocupação do solo ...”;

- a que advém da recomendação constante da pág. 42 do Parecer Técnico: "a efetiva compatibilização dos cronogramas de implantação das redes coletoras e coletores - tronco com as demais obras previstas, de forma a evitar a ociosidade do sistema como um todo";

2. as seguintes recomendações:

- utilização de técnicas para minimizar a alta demanda de oxigênio;

priorização, para áreas de proteção aos mananciais, quando forem adotadas soluções de tratamentos terciários;

- melhoria das medidas de saneamento, operação e ampliação da rede.