## CJ Escritorio
ITEM | SUB-ITEM | CÓDIGO CPOS | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT | PUMAT | PUMO | PUSERV | TOTAL
1 |  |  | Início da Obra
| 1.1 | s/código | Mobilização | vb | 1 |  |  | 1500 | 1500
| 1.2 | s/código | Desmobilização | vb | 1 |  |  | 500 | 500
| 1.3 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 299.19 | 68.99 | 368.18 | 2209.08
| 1.4 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 25 | 83.3 | 9.01 | 92.31 | 2307.75
|  |  | 'subtotal 1 | [5 empty] | 6516.83
2 |  |  | Serviços a Realizar na Cobertura (casa e edícula) - 196m² + 41 m² |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 237 | 0 | 12.02 | 12.02 | 2848.74
| 2.2 | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | m | 20 | 0 | 4.51 | 4.51 | 90.2
| 2.3 | 15.01.030 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 10,01 a 13,00 m (Revisão na estrutura de madeira tesourada (20% da área) considerando tesouras, terças, caibros. Incluso elevação da cobertura da edícula) | m² | 48 | 61.51 | 44.94 | 106.45 | 5109.6
| 2.4 | 16.02.010 | Telha de barro tipo italiana | m² | 237 | 20.16 | 24.16 | 44.32 | 10503.84
| 2.5 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 48 | 7.2 | 13.32 | 20.52 | 984.96
| 2.6 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 10 | 0.51 | 10.66 | 11.17 | 111.7
|  |  | subtotal 2 | [5 empty] | 19649.04
3 |  |  | Revestimento de Parede (283m²) |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto (50% h=1,50m) até expor o tijolo ou bloco | m² | 142 | 0 | 4.51 | 4.51 | 640.42
| 3.2 | 55.01.140 | Limpeza de superfície com hidrojateamento sobre tijolo ou bloco | m² | 142 | 4.96 | 0 | 4.96 | 704.32
| 3.3 | 32.16.050 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca | m² | 142 | 30 | 6.01 | 36.01 | 5113.42
| 3.4 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 142 | 1.31 | 3.52 | 4.83 | 685.86
| 3.5 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 142 | 5.08 | 9.66 | 14.74 | 2093.08
| 3.6 | 17.02.220 | Reboco | m² | 142 | 1.06 | 8.33 | 9.39 | 1333.38
| 3.7 | 04.05.010 | Retirada de revestimento em madeira (tábuas de sobrepor) | m² | 20 | 0 | 42.13 | 42.13 | 842.6
| 3.8 | s/código | Revestimento de parede em madeira tratada, tábuas de sobrepor. | m² | 20 | 49.55 | 63 | 112.55 | 2251
| 3.9 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 136 | 0 | 9.01 | 9.01 | 1225.36
| 3.10 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 136 | 50.53 | 16.97 | 67.5 | 9180
| 3.11 | 18.06.400 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 136 | 0.63 | 7.57 | 8.2 | 1115.2
|  |  | subtotal 3 | [5 empty] | 25184.64
4 |  |  | Revestimento de Piso e forro (180m²) |  |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 | 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 180 | 0 | 9.31 | 9.31 | 1675.8
| 4.2 | 22.01.020 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado | m² | 180 | 33.37 | 39.94 | 73.31 | 13195.8
| 4.3 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 106 | 0 | 9.01 | 9.01 | 955.06
| 4.4 | 18.06.062 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 106 | 33.18 | 11.34 | 44.52 | 4719.12
| 4.5 | 18.06.063 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m | 102 | 13.56 | 6.08 | 19.64 | 2003.28
| 4.6 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 106 | 1.3 | 7.57 | 8.87 | 940.22
| 4.7 | 18.06.510 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm | m | 102 | 0.13 | 0.85 | 0.98 | 99.96
| 4.8 | 04.06.020 | Retirada de piso em material sintético assentado a cola | m² | 74 | 0 | 3.34 | 3.34 | 247.16
| 4.9 | 20.20.200 | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz sinteco | m² | 74 | 62.13 | 0 | 62.13 | 4597.62
| 4.10 | 04.05.020 | Retirada de piso de madeira | m² | 30 | 0 | 9.01 | 9.01 | 270.3
| 4.11 | 20.03.010 | Soalho em tábua de madeira aparelhada e tratada | m² | 30 | 225.18 | 0 | 225.18 | 6755.4
| 4.12 | 20.10.020 | Rodapé de madeira de 5 x 1,5 cm | m | 30 | 13.1 | 11.23 | 24.33 | 729.9
| 4.13 | 03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso (calçada) | m² | 52 | 0 | 7.52 | 7.52 | 391.04
| 4.14 | 17.05.070 | Piso da calçada com requadro em concreto simples com controle fck = 20 MPa espessura 5cm | m³ | 3 | 303.43 | 319.52 | 622.95 | 1868.85
|  |  | subtotal 4 | [5 empty] | 38449.51
5 |  |  | Acessórios de Hidráulica |  |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 6 | 0 | 33.56 | 33.56 | 201.36
| 5.2 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento (bancada cozinha) | m³ | 1.5 | 0 | 60.08 | 60.08 | 90.12
| 5.3 | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | un | 3 | 158.04 | 52.41 | 210.45 | 631.35
| 5.4 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros e pertences | un | 3 | 139.83 | 44.91 | 184.74 | 554.22
| 5.5 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 3 | 28.15 | 2.25 | 30.4 | 91.2
| 5.6 | 43.04.020 | Torneira elétrica - sanitários | un | 3 | 139.81 | 29.66 | 169.47 | 508.41
| 5.7 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 3 | 20.48 | 4.57 | 25.05 | 75.15
| 5.8 | 47.04.040 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | un | 3 | 172.22 | 56.1 | 228.32 | 684.96
| 5.9 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 3 | 25.44 | 7.47 | 32.91 | 98.73
| 5.10 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 3 | 119.29 | 18.71 | 138 | 414
| 5.11 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 3 | 27.01 | 4.51 | 31.52 | 94.56
| 5.12 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 1 | 0 | 46.61 | 46.61 | 46.61
| 5.13 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm para pia 2,50x0,60m | m² | 1.5 | 878.73 | 66.58 | 945.31 | 1417.965
| 5.14 | 44.06.410 | Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x300mm com válvula | un | 1 | 590.23 | 18.71 | 608.94 | 608.94
| 5.15 | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | un | 1 | 101.82 | 18.71 | 120.53 | 120.53
| 5.16 | 43.04.020 | Torneira elétrica - cozinha | un | 1 | 139.81 | 29.66 | 169.47 | 169.47
| 5.17 | 23.08.040 | Instalação de novo gabinete em madeira de estrutura maciça e revestimento em laminado melamínico com 4 portas, prateleira interna e 4 gavetas | m² | 2.15 | 1317.58 | 0 | 1317.58 | 2832.797
|  |  | subtotal 5 | [5 empty] | 8640.372
6 |  |  | Esquadrias e Ferragens |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 | 23.01.060 | Caixilho em madeira tipo veneziana de correr 5 peças de 2,00x1,50m. Manutenção das folhas | m² | 5 | 410.08 | 43.59 | 453.67 | 2268.35
| 6.2 | 23.02.040 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm | un | 11 | 533.27 | 93.23 | 626.5 | 6891.5
| 6.3 | 23.02.050 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm | un | 1 | 622.95 | 93.23 | 716.18 | 716.18
| 6.4 | 28.01.550 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa - ferragens completas | un | 2 | 220.97 | 49.95 | 270.92 | 541.84
| 6.5 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha sendo 3p/WC e 4 p/ salas | cj | 10 | 117.99 | 49.95 | 167.94 | 1679.4
|  |  | subtotal 6 | [5 empty] | 12097.27
7 |  |  | Instalações Hidráulicas |  |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 | 04.30.100 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | un | 2 | 0 | 112.17 | 112.17 | 224.34
| 7.2 | 48.02.002 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | un | 2 | 380.02 | 37.39 | 417.41 | 834.82
| 7.3 | 49.03.020 | Caixa de inspeção em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | un | 5 | 60.11 | 166.98 | 227.09 | 1135.45
| 7.4 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | un | 1 | 60.11 | 166.98 | 227.09 | 227.09
| 7.5 | 49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,80 m, altura útil de 2,0 m | un | 1 | 1534.46 | 1174.44 | 2708.9 | 2708.9
| 7.6 | 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,50 m - h= 1,8 m | un | 1 | 2133.44 | 2348.61 | 4482.05 | 4482.05
| 7.7 | 49.14.060 | SM-01 Sumidouro - poço absorvente 2 Unidades com diâmetro de 2,0m, altura de 2,50m. | m | 5 | 236.11 | 562.14 | 798.25 | 3991.25
|  |  | subtotal 7 | [5 empty] | 13603.9
8 |  |  | Instalações Elétricas |  |  |  |  | 0 | 0
| 8.1 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 | 340.25 | 82.79 | 423.04 | 423.04
| 8.2 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 16 | 7.2 | 7.38 | 14.58 | 233.28
| 8.3 | 37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | un | 1 | 197.65 | 9.24 | 206.89 | 206.89
| 8.4 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 10 | 28.86 | 7.38 | 36.24 | 362.4
| 8.5 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 2 | 12.51 | 5.53 | 18.04 | 36.08
| 8.6 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | un | 2 | 64.39 | 21.03 | 85.42 | 170.84
| 8.7 | 37.20.030 | Régua de bornes 2 fases para 9 polos de 600 V / 50 A | un | 3 | 16.33 | 1.85 | 18.18 | 54.54
| 8.8 | 38.01.020 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - branco - com acessórios | m | 400 | 2.4 | 14.77 | 17.17 | 6868
| 8.9 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - branco - com acessórios | m | 30 | 2.93 | 18.47 | 21.4 | 642
| 8.10 | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - branco - com acessórios | m | 10 | 4.5 | 22.14 | 26.64 | 266.4
| 8.11 | 40.06.500 | Condulete em PVC de 3/4´ - branco - com tampa e acessórios | cj | 48 | 9.34 | 18.47 | 27.81 | 1334.88
| 8.12 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa - branco | cj | 16 | 5.33 | 12.56 | 17.89 | 286.24
| 8.13 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa - branco | cj | 1 | 11.5 | 12.91 | 24.41 | 24.41
| 8.14 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa - branca | cj | 28 | 7.62 | 11.08 | 18.7 | 523.6
| 8.15 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa - branca | cj | 3 | 11.56 | 11.08 | 22.64 | 67.92
| 8.16 | 41.14.160 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas LED tubulares de 18W cada | un | 12 | 148.35 | 14.77 | 163.12 | 1957.44
| 8.17 | 41.14.210 | Luminária quadrada de sobrepor tipo calha aberta com aletas planas para 2 lâmpadas LED compactas de 10W cada | un | 10 | 59.06 | 18.47 | 77.53 | 775.3
| 8.18 | S/ Cód. | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1900 Im - 18 W, 100-240V, 5.500 °K | un | 24 | 65.76 | 2.96 | 68.72 | 1649.28
| 8.19 | S/ Cód. | Lâmpada LED compacta eletrônica, base E27 de 10 W, 100-240 V, 5.500° K | un | 20 | 12.42 | 2.96 | 15.38 | 307.6
| 8.20 | S/ Cód. | Projetor LED de sobrepor com foco orientável, blindado IP 65, fluxo luminoso de 4.500 lm, potência de 50 W, 5.500 °K | un | 2 | 783.29 | 10.75 | 794.04 | 1588.08
| 8.21 | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 127/220 V - 1200 VA, completo | un | 2 | 47.62 | 16.61 | 64.23 | 128.46
| 8.23 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 300 | 0.99 | 1.47 | 2.46 | 738
| 8.24 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 700 | 1.36 | 1.85 | 3.21 | 2247
| 8.25 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 200 | 2.12 | 2.21 | 4.33 | 866
| 8.26 | 39.03.182 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 50 | 4.66 | 2.95 | 7.61 | 380.5
| 8.28 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 2 | 57.39 | 18.47 | 75.86 | 151.72
| 8.29 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 2 | 2.64 | 3.7 | 6.34 | 12.68
| 8.30 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm, fundo com brita | un | 2 | 13.15 | 9.24 | 22.39 | 44.78
| 8.31 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 2 | 24.54 | 1.85 | 26.39 | 52.78
| 8.32 | 39.04.040 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm² | m | 30 | 4.13 | 1.85 | 5.98 | 179.4
Rede de Dados e Telefonia
| 8.33 | 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm, vidro fumê | un | 1 | 564.6 | 256.73 | 821.33 | 821.33
| 8.34 | 69.20.200 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 500 mm | un | 2 | 58.83 | 5.46 | 64.29 | 128.58
| 8.35 | S/ Cód. | Patch cords de 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 5e | un | 20 | 13.1 | 1.29 | 14.39 | 287.8
| 8.36 | S/ Cód. | Patch panel de 24 portas - categoria 5e | un | 1 | 140.24 | 2.67 | 142.91 | 142.91
| 8.37 | 69.09.300 | Voice panel de 50 portas - categoria 3 | un | 1 | 373.36 | 29.53 | 402.89 | 402.89
| 8.38 | S/ Cód. | Conector RJ-45 fêmea - categoria 5e | un | 400 | 1.29 | 0.63 | 1.92 | 768
| 8.39 | S/ Cód. | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 5e, cobre nú | m | 305 | 0.62 | 0.58 | 1.2 | 366
| 8.40 | 39.18.100 | Cabo coaxial tipo RG 6, 90% malha | m | 20 | 1.23 | 4.06 | 5.29 | 105.8
| 8.41 | 39.09.010 | Conector terminal de compressão para cabo coaxial tipo RG 6 | un | 10 | 3.99 | 3.7 | 7.69 | 76.9
| 8.42 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 4 | 17.73 | 11.08 | 28.81 | 115.24
| 8.43 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, cat. 5e | un | 6 | 39.96 | 11.08 | 51.04 | 306.24
| 8.44 | 69.20.260 | Protetor de surto híbrido para rede de telecomunicações RG 6 | un | 1 | 7.06 | 13.97 | 21.03 | 21.03
| 8.45 | 69.10.130 | Amplificador de potência para UHF e CATV-50 dB | un | 1 | 645.33 | 16.93 | 662.26 | 662.26
| 8.46 | S/ Cód. | Antena em alumínio LOG Periodica UHF 19 elementos conector RG 6 com suporte de fixação | cj | 1 | 140.24 | 13.03 | 153.27 | 153.27
| 8.47 | 66.20.150 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U | un | 2 | 14.09 | 10.27 | 24.36 | 48.72
| 8.48 | S/ Cód. | Roteador WiFi dual band (2,4 e 5 GHz), 4 portas gigabit, 802.11 AC, duas portas USB multifuncional, três antenas | cj | 2 | 244.51 | 26.8 | 271.31 | 542.62
| 8.49 | S/ Cód. | Switch 24 portas, 19", gerenciável, 10/100 bps, 100-240V | un | 1 | 476.19 | 78.83 | 555.02 | 555.02
| 8.50 | 39.11.090 | Fio telefônico tipo CCI 50, 2 pares, para ligação de aparelhos telefônicos, com conectores RJ11 | un | 20 | 0.33 | 2.95 | 3.28 | 65.6
| 8.51 | 66.02.500 | Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas, controle remoto e teclado | cj | 1 | 1945.25 | 11.08 | 1956.33 | 1956.33
| 8.52 | 50.05.280 | Sirene tipo corneta de 12 V | un | 2 | 44.88 | 11.08 | 55.96 | 111.92
| 8.53 | 40.05.350 | Sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m | un | 8 | 58.45 | 18.47 | 76.92 | 615.36
| 8.54 | S/ Cód. | Cabo de Alarme 2 Pares (4 fios) 0,40mm, cobre nú | m | 400 | 0.34 | 1.5 | 1.84 | 736
| 8.55 | S/ Cód. | Sensor magnético de sobrepor NA para portas e janela | un | 25 | 17.41 | 2.76 | 20.17 | 504.25
|  |  | subtotal 8 | [5 empty] | 32073.61
9 |  |  | Pintura Parede-Teto e Esquadrias |  |  |  |  | 0 | 0
| 9.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 283 | 0.26 | 3.76 | 4.02 | 1137.66
| 9.2 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 283 | 6.31 | 14.47 | 20.78 | 5880.74
| 9.3 | 03.10.080 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com produtos químicos | m² | 410 | 2.15 | 7.52 | 9.67 | 3964.7
| 9.4 | 33.05.010 | Verniz fungicida (stain tingido) na cor castanheira ou Imbui para superfícies de madeira, janelas e portas | m² | 230 | 4.64 | 10.52 | 15.16 | 3486.8
| 9.5 | 33.05.010 | Verniz fungicida (stain tingido) na cor transparente para superfícies de madeira (forro) | m² | 180 | 4.64 | 10.52 | 15.16 | 2728.8
|  |  | subtotal 9 | [5 empty] | 17198.7
10 |  |  | Limpeza Final da Obra |  |  |  |  | 0 | 0
| 10.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 175 | 0 | 10.52 | 10.52 | 1841
| 10.2 | 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento - área externa | m² | 50 | 1.72 | 4.37 | 6.09 | 304.5
| 10.3 | 55.01.070 | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos | m² | 45 | 0.44 | 3 | 3.44 | 154.8
| 10.4 | 55.01.080 | Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários | un | 9 | 0 | 12.02 | 12.02 | 108.18
| 10.5 | 55.01.100 | Limpeza complementar e especial de vidros | m² | 18 | 0 | 11.26 | 11.26 | 202.68
|  |  | subtotal 10 | [5 empty] | 2611.16
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 176025.032

## Relatório de Compatibilidade
Relatório de Compatibilidade para Reforma Escritorio rev 1.xls
Executar em 22/12/2017 09:34
Os seguintes recursos desta pasta de trabalho não têm suporte em versões anteriores do Excel. Eles poderão ser perdidos ou prejudicados se você abrir esta pasta de trabalho em uma versão anterior do Excel ou salvá-la em um formato de arquivo anterior.
Perda insignificante de fidelidade | Núm. de ocorrências | Versão
Algumas fórmulas nesta pasta de trabalho estão vinculadas a outras pastas de trabalho que estão fechadas. Quando as fórmulas forem recalculadas em versões anteriores do Excel sem que as pastas de trabalho vinculadas sejam abertas, não será possível retornar caracteres além do limite de 255. | 1 Nomes Definidos | Excel 97-2003