## Custo Anual
PREVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 10 ANOS PARQUE ESTADUAL DE ITINGUÇU, NÚCLEO ARPOADOR
REFERÊNCIAIS: VALORES BASEADOS NO BOLETIM DE CUSTOS CDHU, CONSIDERANDO MÃO DE OBRA E/OU MÃO DE OBRA+MATERIAL DEPENDENDO DO SERVIÇO - NÃO FORAM INCLUÍDAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO OU BDI NAS COMPOSIÇÕES
Disciplina | Serviço | Parâmetros | Periodicidade | Valor (R$) | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10
Elétrica | Inspeção componentes | Um profissionais especializados em elétrica 8h por mês. | Mensal | 375.3927 | 4504.7124 | 4504.7124 | 4504.7124 | 4504.7124 | 4504.7124 | 4504.7124 | 4504.7124 | 4504.7124 | 4504.7124 | 4504.7124
| Troca de lâmpas/luminárias | Substituição de 20 % do total de lampadas existentes | Anual | 615.4016 | 615.4016 | 615.4016 | 615.4016 | 615.4016 | 615.4016 | 615.4016 | 615.4016 | 615.4016 | 615.4016 | 615.4016
| Reparo de ponto existente | Previsão de troca de tomadas | Quando necessário | 571.8 | 571.8 | 571.8 | 571.8 | 571.8 | 571.8 | 571.8 | 571.8 | 571.8 | 571.8 | 571.8
| Reparo de quadro/disjuntor | Troca de 3 disjutnores a cada 2 anos | 2 anos | 703.98 | Ano 2: 703.98; Ano 4: 703.98; Ano 6: 703.98; Ano 8: 703.98; Ano 10: 703.98
Hiráulica geral | Inspeção componentes | Um profissionais especializados em hidráulica 8 horas por mês. | Mensal | 187.6964 | 2252.3562 | 2252.3562 | 2252.3562 | 2252.3562 | 2252.3562 | 2252.3562 | 2252.3562 | 2252.3562 | 2252.3562 | 2252.3562
| limpeza das caixas d'guas | uma vez por ano | anual | 772.3303 | 772.3303 | 772.3303 | 772.3303 | 772.3303 | 772.3303 | 772.3303 | 772.3303 | 772.3303 | 772.3303 | 772.3303
| Limpeza de caixa de passagem | Abertura limpeza e selamento da tampa | semestral | 898.302 | 1796.604 | 1796.604 | 1796.604 | 1796.604 | 1796.604 | 1796.604 | 1796.604 | 1796.604 | 1796.604 | 1796.604
| Limpeza e desobstrução de canaletass de águas pluviais | Retirada de terra, areia e similares | Anual | 272.7508 | 272.7508 | 272.7508 | 272.7508 | 272.7508 | 272.7508 | 272.7508 | 272.7508 | 272.7508 | 272.7508 | 272.7508
| Desentupimentos | Serviço de desobstrução de tubulação - 25m a cada ano. | anual | 237.9868 | 237.9868 | 237.9868 | 237.9868 | 237.9868 | 237.9868 | 237.9868 | 237.9868 | 237.9868 | 237.9868 | 237.9868
| Limpeza caixa de gordura | Cada 3 meses. | Trimestral | 72.406 | 289.6239 | 289.6239 | 289.6239 | 289.6239 | 289.6239 | 289.6239 | 289.6239 | 289.6239 | 289.6239 | 289.6239
Aquecedores a gás | Troca de botijão | Considerando consumo de um cilindro a cada 4 meses em total de 6 cilindros | Quando necessário | 353.924 | 2123.5441 | 2123.5441 | 2123.5441 | 2123.5441 | 2123.5441 | 2123.5441 | 2123.5441 | 2123.5441 | 2123.5441 | 2123.5441
| Inspeção do sistema (Revisão Anual) | Revisão do sistema | Anual | 1265.6723 | 1265.6723 | 1265.6723 | 1265.6723 | 1265.6723 | 1265.6723 | 1265.6723 | 1265.6723 | 1265.6723 | 1265.6723 | 1265.6723
Gerador | Inspeção componentes | Dois profissionais especializados 1 hora a cada. | Mensal | 79.8349 | 958.0182 | 958.0182 | 958.0182 | 958.0182 | 958.0182 | 958.0182 | 958.0182 | 958.0182 | 958.0182 | 958.0182
| Troca óleo e filtros | Valor considera 2 (dois) L de óleo por mês | Quando necessário | 53.8552 | 646.2626 | 646.2626 | 646.2626 | 646.2626 | 646.2626 | 646.2626 | 646.2626 | 646.2626 | 646.2626 | 646.2626
Fotovoltaico | Inpeção sistema | Dois profissoinais 1 hora por mês. | Mensal | 211.2725 | 2535.2701 | 2535.2701 | 2535.2701 | 2535.2701 | 2535.2701 | 2535.2701 | 2535.2701 | 2535.2701 | 2535.2701 | 2535.2701
| Limpeza painéis | Mão de obra 1 profissional 8h por semana. | Semanal | 128.7217 | 6693.5294 | 6693.5294 | 6693.5294 | 6693.5294 | 6693.5294 | 6693.5294 | 6693.5294 | 6693.5294 | 6693.5294 | 6693.5294
| Apertos componentes | Mão de obra 1 profissional 8h por mês. | Mensal | 128.7217 | 1544.6606 | 1544.6606 | 1544.6606 | 1544.6606 | 1544.6606 | 1544.6606 | 1544.6606 | 1544.6606 | 1544.6606 | 1544.6606
| Troca de bateria | Troca de 50% a cada 5 anos (durabilildade dependerá do uso, pode precisar trocar 100% a cada 5) | 5 anos | 17610.7353 | Ano 5: 17610.7353; Ano 10: 17610.7353
Áreas verdes | Corte de gramado e limpeza | faixas de entorno de edificações | Mensal | 966.185 | 11594.22 | 11594.22 | 11594.22 | 11594.22 | 11594.22 | 11594.22 | 11594.22 | 11594.22 | 11594.22 | 11594.22
| Corte de árvore | Corte de 2 árvores por ano (condenadas uo oferecendo risco) | Anual | 555.1 | 555.1 | 555.1 | 555.1 | 555.1 | 555.1 | 555.1 | 555.1 | 555.1 | 555.1 | 555.1
| Pode da árvore | 20m³ por semestre (galhos e copas sobre telhados) | Semestral | 541.366 | 1082.732 | 1082.732 | 1082.732 | 1082.732 | 1082.732 | 1082.732 | 1082.732 | 1082.732 | 1082.732 | 1082.732
Combate a incêndio | Regarga extintor | 120kg de recarga . | 2 anos | 1065.6 | Ano 2: 1065.6; Ano 4: 1065.6; Ano 6: 1065.6; Ano 8: 1065.6; Ano 10: 1065.6
| Troca extintor | 2 extintores a cada 4 anos. | Quando necessário | 332.48 | Ano 4: 332.48; Ano 6: 0; Ano 8: 332.48
Coberturas | Limpeza telhados | 2 ajudantes gerais | Mensal | 656.0898 | 7873.0774 | 7873.0774 | 7873.0774 | 7873.0774 | 7873.0774 | 7873.0774 | 7873.0774 | 7873.0774 | 7873.0774 | 7873.0774
| Troca de telhas | 2 m² de telha a cada 6 meses | Semestral | 95.9226 | 191.8451 | 191.8451 | 191.8451 | 191.8451 | 191.8451 | 191.8451 | 191.8451 | 191.8451 | 191.8451 | 191.8451
| Reparo estrutura | 5% da estrutura a cada 10 anos | 10 anos | 7041.2767 | Ano 10: 7041.2767
| Aplicação de imunizante | Estrutura de madeira da cobertura a cada 2 anos | 2 anos | 13644.4457 | Ano 2: 13644.4457; Ano 4: 13644.4457; Ano 6: 13644.4457; Ano 8: 13644.4457; Ano 10: 13644.4457
Portas e caixilhos | Revisão ferragens com lubricação e componentes de madeira | Mão de obra de 1 marceneiro por dois dias | Anual | 738.7349 | 738.7349 | 738.7349 | 738.7349 | 738.7349 | 738.7349 | 738.7349 | 738.7349 | 738.7349 | 738.7349 | 738.7349
| Troca de vidro | Troca de 5m² a cada 2 anos | Quando necessário | 599.45 | Ano 1: 599.45; Ano 3: 599.45; Ano 5: 599.45; Ano 7: 599.45; Ano 9: 599.45
Sistema de tratamento de esgoto | Esgotamento de lodo - CADRI | Esgotamento de todo sistema anualmente (pode variar para maior periodicidade, depende do uso) | Anual | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735
| Inspeção do sistema | 1 ajudantes gerais | mensal | 8.0451 | 96.5413 | 96.5413 | 96.5413 | 96.5413 | 96.5413 | 96.5413 | 96.5413 | 96.5413 | 96.5413 | 96.5413
| Retirada de lodo e lavagem | 1 ajudantes gerais | anual | 386.1652 | 772.3303 | 772.3303 | 772.3303 | 772.3303 | 772.3303 | 772.3303 | 772.3303 | 772.3303 | 772.3303 | 772.3303
Civil | Pinturas de parede em alvenaria | Revisão/retoque em todos o predios | 2 anos | 3081.9563 | Ano 2: 3081.9563; Ano 4: 3081.9563; Ano 6: 3081.9563; Ano 8: 3081.9563; Ano 10: 3081.9563
| Aplicação de stain em madeira | Revisão/retorque em todos predios (inclusive esquadrias) | 2 anos | 10795.6913 | Ano 2: 10795.6913; Ano 4: 10795.6913; Ano 6: 10795.6913; Ano 8: 10795.6913; Ano 10: 10795.6913
| Pintura elemento metálico | Revisão/retorque em todos predios | 2 anos | 1681.7724 | Ano 2: 1681.7724; Ano 4: 1681.7724; Ano 6: 1681.7724; Ano 8: 1681.7724; Ano 10: 1681.7724
|  |  |  | TOTAL/ANO | 51319.5546 | 81693.5503 | 51319.5546 | 82026.0303 | 68930.2899 | 81693.5503 | 51319.5546 | 82026.0303 | 51319.5546 | 106345.5624

## Dados
Item | Boletim | Descrição | Und | Valor Unitario | Quantidade | Total por perido
1 | Cobertura
1.1 | Composição | Limpeza de telhas (Cobertura) | m² | 0.48271 | 1359.19 | 656.0898
1.2 | CDHU 16.02.030 | Telha de barro tipo romana | m² | 47.9613 | 2 | 95.9226
1.3 | CDHU 33.01.060 | Imunizante para madeira | m² | 10.0387 | 1359.19 | 13644.4457
1.4 | CDHU 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 103.6099 | 67.9595 | 7041.2767
2 | Hidraulica Geral
2.1 | CDHU 48.20.040 | Limpeza de caixa d´água de 1.001 até 10.000 litros | und | 128.7217 | 6 | 772.3303
2.2 | 55.02.012 | Limpeza de caixa de passagem | und | 32.0822 | 28 | 898.302
2.3 | 55.02.060 | Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais | m | 3.5672 | 76.46 | 272.7508
2.4 | Composição | Limpeza de caixa de gordura | und | 24.1353 | 3 | 72.406
2.5 | 55.02.060 | Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial | m | 9.5195 | 25 | 237.9868
| Composição | Inspeção predial de instalação hidraulicas em geral | dia | 187.6964 | 1 | 187.6964
3 | Eletrica
| Composição | Inspeção predial de instalação eletricas | dia | 23.462 | 16 | 375.3927
| 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | und | 31.398 | 19.6 | 615.4016
| 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 57.18 | 10 | 571.8
| 37.13.860 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A | und | 52.26 | 3 | 156.78
| 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 kA | und | 182.4 | 3 | 547.2
4 | Gerador
| Composição | Inspeção Gerador a Diesel | h | 79.8349 | 1 | 79.8349
| Composição | Troca de oleo 15w40 + fitros | global | 53.8552 | 1 | 53.8552
6 | Civil
| 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 20.5464 | 150 | 3081.9563
| 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 16.6088 | 650 | 10795.6913
| 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 33.6354 | 50 | 1681.7724
7 | Areas Verdes
| Composição | Limpeza de terreno-corte vegetacao rasteira c/rocadeira costal | m² | 1.9324 | 500 | 966.185
| Composição | Poda de arvores de grande porte | und | 54.1366 | 10 | 541.366
| 02.09.150 | Corte e derrubada de eucalipto (1° corte) - idade até 4 anos | m³ | 55.51 | 10 | 555.1
8 | Combate a incêndio
| 50.20.130 | Recarga de extintor de pó químico seco | kg | 8.88 | 120 | 1065.6
| 50.10.120 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | un | 166.24 | 2 | 332.48
8 | Aquecedor a gas
| Composição | Troca de gás GLP de um (1) Cilindro | und | 353.924 | 1 | 353.924
| Composição | Revisão anual aquecedor de passagem | und | 1265.6723 | 1 | 1265.6723
9 | Fotovoltaico
| Composição | Inspeção sistema Fotovoltaico | hora | 211.2725 | 1 | 211.2725
| Composição | Utilização de ajudante para Limpeza dos paineis solares | hora | 16.0902 | 8 | 128.7217
| Composição | Substituição de Bateria estacionaria 220 ah | hora | 1354.6719 | 13 | 17610.7353
10 | Portas e Caixilhos
| Composição | Revisão de esquadrias ferragem e componentes de madeira | hora | 46.1709 | 16 | 738.7349
| 26.01.060 | Vidro liso transparente de 5 mm | m² | 119.89 | 5 | 599.45
11 | Sistema de tratamento de esgoto
| Composição | Inspeção de sistema de tratamento de esgoto | h | 16.0902 | 0.5 | 8.0451
| Composição | Retirada de lodo e lavagem do sistema | und | 128.7217 | 3 | 386.1652

## Composição
Limpeza de telhas (Cobertura) | [7 empty] | 1359.19
Item | Codigo | Base | Descrição | und | Coeficiente | Valor Unitario | Total
1 | B.01.000.010101 | CDHU | Ajudante geral | h | 0.03 | 7.05 | 0.2115
2 | - | CDHU | Encargos | h | 0.03 | 9.0402 | 0.27121
[5 empty] | Total (m²) |  | 0.48271
Telha de barro tipo romana
Item | Codigo | Base | Descrição | und | Coeficiente | Valor Unitario | Total
1 | B.01.000.010111 | CDHU | Carpinteiro | h | 0.5 | 8.58 | 4.29
2 | - | CDHU | Encargos | h | 0.5 | 11.0021 | 5.5011
3 | B.01.000.010112 | CDHU | Ajudante de carpinteiro | h | 1 | 7.05 | 7.05
4 | - | CDHU | Encargos | h | 1 | 9.0402 | 9.0402
4 | G.01.000.025536 | CDHU | Telha de barro tipo romana | und | 16 | 1.38 | 22.08
[5 empty] | Total (m²) |  | 47.9613
Imunizante para madeira
Item | Codigo | Base | Descrição | und | Coeficiente | Valor Unitario | Total
1 | B.01.000.010140 | CDHU | Pintor | h | 0.3 | 8.84 | 2.652
2 | - | CDHU | Encargos | h | 0.3 | 11.3355 | 3.4007
2 | J.02.000.024047 | CDHU | Líquido imunizante para madeira pentox (Montana), Penetrol Cupim (Otto Baungart) | h | 0.2 | 19.93 | 3.986
[5 empty] | Total (m²) |  | 10.0387
Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m
Item | Codigo | Base | Descrição | und | Coeficiente | Valor Unitario | Total
1 | B.01.000.010111 | CDHU | Carpinteiro | h | 1.25 | 8.58 | 10.725
2 | - | CDHU | Encargos | h | 1.25 | 11.0021 | 13.7527
3 | B.01.000.010112 | CDHU | Ajudante de carpinteiro | h | 1.25 | 7.05 | 8.8125
4 | - | CDHU | Encargos | h | 1.25 | 9.0402 | 11.3003
5 | D.02.000.021005 | CDHU | Madeira serrada em cambará, cedrinho, cumaru, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, pinus-elioti, m³ tuari, (viga de 6 x 12cm) | m³ | 0.027 | 2026.08 | 54.7042
6 | E.02.000.026760 | CDHU | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | kg | 0.11 | 9.81 | 1.0791
7 | E.04.000.037532 | CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço ASTM-A 36, sem pintura | kg | 0.22 | 14.71 | 3.2362
[5 empty] | Total (m²) |  | 103.6099
Limpeza de caixa d´água de 1.001 até 10.000 litros
Item | Codigo | Base | Descrição | und | Coeficiente | Valor Unitario | Total
1 | B.01.000.010101 | CDHU | Ajudante geral | h | 8 | 7.05 | 56.4
2 | - | CDHU | Encargos | h | 8 | 9.0402 | 72.3217
[5 empty] | Total (und) |  | 128.7217
Limpeza de caixa de passagem
Item | Codigo | Base | Descrição | und | Coeficiente | Valor Unitario | Total
1 | B.01.000.010101 | CDHU | Ajudante geral | h | 1 | 7.05 | 7.05
2 | - | CDHU | Encargos | h | 1 | 9.0402 | 9.0402
3 | S.01.000.080308 | CDHU | Equipamento | h | 0.1 | 159.92 | 15.992
[5 empty] | Total (und) |  | 32.0822
Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais
Item | Codigo | Base | Descrição | und | Coeficiente | Valor Unitario | Total
1 | B.01.000.010195 | CDHU | Ajudante de esgoteiro | h | 0.1 | 7.05 | 0.705
2 | - | CDHU | Encargos | h | 0.1 | 9.0402 | 0.90402
3 | S.01.000.080308 | CDHU | Esgoteiro/cavoqueiro | h | 0.1 | 8.58 | 0.858
3 | S.01.000.080308 | CDHU | Encargos | h | 0.1 | 11.0021 | 1.1002
[5 empty] | Total (und) |  | 3.5672
LIMPEZA MANUAL DE CAIXAS DE GORDURA RESIDENCIAIS
Item | Codigo | Base | Descrição | und | Coeficiente | Valor Unitario | Total
1 | B.01.000.010101 | CDHU | Ajudante geral | h | 1.5 | 7.05 | 10.575
2 | - | CDHU | Encargos | h | 1.5 | 9.0402 | 13.5603
[5 empty] | Total (und) |  | 24.1353
Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial
Item | Codigo | Base | Descrição | und | Coeficiente | Valor Unitario | Total
1 | B.01.000.010118 | CDHU | Encanador | h | 0.2 | 10.28 | 2.056
2 | - | CDHU | Encargos | h | 0.2 | 13.182 | 2.6364
1 | B.01.000.010146 | CDHU | Servente | h | 0.3 | 7.05 | 2.115
2 | - | CDHU | Encargos | h | 0.3 | 9.0402 | 2.7121
[5 empty] | Total (M) |  | 9.5195
Inspeção predial de instalação hidraulicas em geral
Item | Codigo | Base | Descrição | und | Coeficiente | Valor Unitario | Total
1 | B.01.000.010118 | CDHU | Encanador | h | 8 | 10.28 | 82.24
2 | - | CDHU | Encargos | h | 8 | 13.182 | 105.4564
[5 empty] | Total (dia) |  | 187.6964
Inspeção predial de instalação eletricas
Item | Codigo | Base | Descrição | und | Coeficiente | Valor Unitario | Total
1 | B.01.000.010115 | CDHU | Eletricista | h | 1 | 10.28 | 10.28
2 | - | CDHU | Encargos | h | 1 | 13.182 | 13.182
[5 empty] | Total (dia) |  | 23.462
Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm (substituição de lampadas queimada)
Item | Codigo | Base | Descrição | und | Coeficiente | Valor Unitario | Total
1 | B.01.000.010115 | CDHU | Ajudante de Eletricista | h | 0.2 | 7.05 | 1.41
2 | - | CDHU | Encargos | h | 0.2 | 9.0402 | 1.808
2 | P.14.000.046614 | CDHU | Lâmpada LED 13,5W, base E-27, cor branca quente ou fria, bivolt, temperatura 3.000K ou 6500K, fluxo luminoso mínimo de 1400lm | und | 1 | 28.18 | 28.18
[5 empty] | Total (und) |  | 31.398
Inspeção Gerador a Diesel
Item | Codigo | Base | Descrição | und | Coeficiente | Valor Unitario | Total
1 | B.01.000.010115 | CDHU | Eletricista | h | 1 | 10.28 | 10.28
2 | - | CDHU | Encargos | h | 1 | 13.182 | 13.182
3 | B.01.000.010507 | CDHU | Montador eletromecânico | h | 1 | 24.7 | 24.7
4 | - | CDHU | Encargos | h | 1 | 31.6728 | 31.6728
[5 empty] | Total (hora) |  | 79.8349
Inspeção Gerador a Diesel
Item | Codigo | Base | Descrição | und | Coeficiente | Valor Unitario | Total
1 | B.01.000.010115 | CDHU | Eletricista | h | 1 | 10.28 | 10.28
2 | - | CDHU | Encargos | h | 1 | 13.182 | 13.182
3 | B.01.000.010507 | CDHU | Montador eletromecânico | h | 1 | 24.7 | 24.7
4 | - | CDHU | Encargos | h | 1 | 31.6728 | 31.6728
[5 empty] | Total (dia) |  | 79.8349
Troca de oleo 15w40 + fitros
Item | Codigo | Base | Descrição | und | Coeficiente | Valor Unitario | Total
1 | cotação | mercado | Oleo 15 w 40 galão 20 litros + filtros | l | 0.1 | 377.65 | 37.765
2 | B.01.000.010101 | CDHU | Ajudante geral | h | 1 | 7.05 | 7.05
3 | - | CDHU | Encargos | h | 1 | 9.0402 | 9.0402
[5 empty] | Total (Global) |  | 53.8552
Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo
Item | Codigo | Base | Descrição | und | Coeficiente | Valor Unitario | Total
1 | B.01.000.010140 | CDHU | Pintor | h | 0.45 | 8.84 | 3.978
2 | - | CDHU | Encargos | h | 0.45 | 11.3355 | 5.101
3 | B.01.000.010141 | CDHU | Ajudante de pintor | h | 0.4 | 7.05 | 2.82
4 | - | CDHU | Encargos | h | 0.4 | 9.0402 | 3.6161
5 | J.02.000.037518 | CDHU | Selador para tinta acrílica Coral, Suvinil ou equivalente | l | 0.24 | 9.17 | 2.2008
6 | J.02.000.038007 | CDHU | Tinta latex PVA anti-mofo; ref. Coralmur da Coral, Premium ou equivalente | l | 0.15 | 17.59 | 2.6385
7 | J.01.000.038014 | CDHU | Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) | und | 0.3 | 0.64 | 0.192
[5 empty] | Total (m²) |  | 20.5464
Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo
Item | Codigo | Base | Descrição | und | Coeficiente | Valor Unitario | Total
1 | B.01.000.010140 | CDHU | Pintor | h | 0.4 | 8.84 | 3.536
2 | - | CDHU | Encargos | h | 0.4 | 11.3355 | 4.5342
3 | B.01.000.010141 | CDHU | Ajudante de pintor | h | 0.2 | 7.05 | 1.41
4 | - | CDHU | Encargos | h | 0.2 | 9.0402 | 1.808
5 | J.02.000.037539 | CDHU | Verniz fungicida Stain, para madeiras; ref. Osmocolor Montana / Verniz Satin Suvinil ou equivalente | l | 0.15 | 34.19 | 5.1285
| J.01.000.038014 | CDHU | Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) | und | 0.3 | 0.64 | 0.192
[5 empty] | Total (m²) |  | 16.6088
Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo
Item | Codigo | Base | Descrição | und | Coeficiente | Valor Unitario | Total
1 | B.01.000.010140 | CDHU | Pintor | h | 0.6 | 8.84 | 5.304
2 | - | CDHU | Encargos | h | 0.6 | 11.3355 | 6.8013
3 | B.01.000.010141 | CDHU | Ajudante de pintor | h | 0.6 | 7.05 | 4.23
4 | - | CDHU | Encargos | h | 0.6 | 9.0402 | 5.4241
5 | J.02.000.028058 | CDHU | Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero l da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente | l | 0.25 | 25.88 | 6.47
6 | J.02.000.038000 | CDHU | Fundo preparador base água, para madeira e metais; ref. Fundo preparador Coralit Balance da Coral, l | l | 0.2 | 24.72 | 4.944
7 | J.01.000.038040 | CDHU | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | und | 0.3 | 1.54 | 0.462
[5 empty] | Total (m²) |  | 33.6354
LIMPEZA DE TERRENO-CORTE VEGETACAO RASTEIRA C/ROCADEIRA COSTAL
Item | Codigo | Base | Descrição | und | Coeficiente | Valor Unitario | Total
1 | 88297 | SINAPI | operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares | h | 0.072 | 26.26 | 1.8907
2 | 032553 | SBC | rocadeira sp2 gasolina 9cv (1000h/ano) | h | 0.017 | 2.45 | 0.04165
[5 empty] | Total (m²) |  | 1.9324
PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE
Item | Codigo | Base | Descrição | und | Coeficiente | Valor Unitario | Total
1 | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.914 | 23.64 | 21.607
2 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.573 | 20.68 | 32.5296
[5 empty] | Total (und) |  | 54.1366
Troca de gás GLP de um (1) Cilindro
Item | Codigo | Base | Descrição | und | Coeficiente | Valor Unitario | Total
1 | B.01.000.010101 | CDHU | Ajudante geral | h | 0.1 | 7.05 | 0.705
2 | - | CDHU | Encargos | h | 0.1 | 9.0402 | 0.90402
| A.06.000.068502 | CDHU | Cilindro de aço para gás GLP de 45kg com carga | und | 0.5 | 704.63 | 352.315
[5 empty] | Total (und) |  | 353.924
Revisão anual aquecedor de passagem
Item | Codigo | Base | Descrição | und | Coeficiente | Valor Unitario | Total
1 | B.01.000.010115 | CDHU | Eletricista | h | 16 | 10.28 | 164.48
2 | - | CDHU | Encargos | h | 16 | 13.182 | 210.9127
1 | B.01.000.010116 | CDHU | Ajudante eletricista | h | 16 | 7.05 | 112.8
2 | - | CDHU | Encargos | h | 16 | 9.0402 | 144.6434
1 | B.01.000.010118 | CDHU | Encanador | h | 16 | 10.28 | 164.48
2 | - | CDHU | Encargos | h | 16 | 13.182 | 210.9127
1 | B.01.000.010119 | CDHU | Ajudante de encanador | h | 16 | 7.05 | 112.8
2 | - | CDHU | Encargos | h | 16 | 9.0402 | 144.6434
[5 empty] | Total (Global) |  | 1265.6723
Inspeção sistema Fotovoltaico
Item | Codigo | Base | Descrição | und | Coeficiente | Valor Unitario | Total
1 | B.01.000.010115 | CDHU | Eletrotécnico montador | h | 1 | 22.58 | 22.58
2 | - | CDHU | Encargos | h | 1 | 28.9543 | 28.9543
1 | B.01.000.010115 | CDHU | Engenheiro senior de elétrica | h | 1 | 69.99 | 69.99
2 | - | CDHU | Encargos | h | 1 | 89.7482 | 89.7482
[5 empty] | Total (Hora) |  | 211.2725
Inspeção sistema Fotovoltaico
Item | Codigo | Base | Descrição | und | Coeficiente | Valor Unitario | Total
1 | B.01.000.010115 | CDHU | Eletrotécnico montador | h | 2 | 22.58 | 45.16
2 | - | CDHU | Encargos | h | 2 | 28.9543 | 57.9087
1 | B.01.000.010115 | CDHU | Engenheiro senior de elétrica | h | 1 | 69.99 | 69.99
2 | - | CDHU | Encargos | h | 1 | 89.7482 | 89.7482
[5 empty] | Total (dia) |  | 262.8068
Limpeza dos paineis solares
Item | Codigo | Base | Descrição | und | Coeficiente | Valor Unitario | Total
1 | B.01.000.010101 | CDHU | Ajudante geral | h | 1 | 7.05 | 7.05
2 | - | CDHU | Encargos | h | 1 | 9.0402 | 9.0402
[5 empty] | Total (hora) |  | 16.0902
Substituição de Bateria estacionaria 220 ah
Item | Codigo | Base | Descrição | und | Coeficiente | Valor Unitario | Total
1 | B.01.000.010115 | CDHU | Eletricista | h | 0.3 | 10.28 | 3.084
2 | - | CDHU | Encargos | h | 0.3 | 13.182 | 3.9546
3 | Cotação | Mercado | BATERIA ESTACIONARIA 220 AH | und | 1 | 1347.6333 | 1347.6333
[5 empty] | Total (und) |  | 1354.6719
Revisão de esquadrias ferragem e componentes de madeira
Item | Codigo | Base | Descrição | und | Coeficiente | Valor Unitario | Total
1 | B.01.000.010130 | CDHU | Marceneiro | h | 1 | 13.18 | 13.18
2 | - | CDHU | Encargos | h | 1 | 16.9007 | 16.9007
3 | B.01.000.010101 | CDHU | Ajudante geral | h | 1 | 7.05 | 7.05
4 | - | CDHU | Encargos | h | 1 | 9.0402 | 9.0402
[5 empty] | Total (hora) |  | 46.1709
Inspeção de sistema de tratamento de esgoto
Item | Codigo | Base | Descrição | und | Coeficiente | Valor Unitario | Total
3 | B.01.000.010101 | CDHU | Ajudante geral | h | 1 | 7.05 | 7.05
4 | - | CDHU | Encargos | h | 1 | 9.0402 | 9.0402
[5 empty] | Total (hora) |  | 16.0902
Retirada de lodo e lavagem do sistema
Item | Codigo | Base | Descrição | und | Coeficiente | Valor Unitario | Total
3 | B.01.000.010101 | CDHU | Ajudante geral | h | 8 | 7.05 | 56.4
4 | - | CDHU | Encargos | h | 8 | 9.0402 | 72.3217
[5 empty] | Total (und) |  | 128.7217

## Composições Auxiliares.
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | Manutenção Predial - Parque Estadual de Itinguçu, Núcleo Arpoador (ALOJAMENTO) |  | SINAPI - 02/2021 - São Paulo SBC - 03/2021 - São Paulo SICRO3 - 10/2020 - São Paulo SICRO2 - 11/2016 - São Paulo ORSE - 01/2021 - Sergipe SEDOP - 03/2021 - Pará SEINFRA - 026 - Ceará SETOP - 01/2021 - Minas Gerais IOPES - 01/2021 - Espírito Santo SIURB - 07/2020 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2020 - São Paulo SUDECAP - 01/2021 - Minas Gerais CPOS - 03/2021 - São Paulo FDE - 01/2021 - São Paulo AGESUL - 01/2021 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 11/2020 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 03/2018 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 11/2020 - Rio Grande do Norte |  | 0,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 278 | ORSE | Limpeza (Lavagem) de telhas | Telhamento |  | m² | 1 | 3.59 | 3.59
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 2.92 | 0.58
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 15.08 | 3.01
|  |  |  | MO sem LS => | 3.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 3.59
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4865 | ORSE | Limpeza de calha de zinco | Conversão InfoWOrca |  | m | 1 | 18 | 18
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 2.92 | 2.92
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.08 | 15.08
|  |  |  | MO sem LS => | 15.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 18
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 48.20.040 | CPOS | Limpeza de caixa d´água de 1.001 até 10.000 litros | 48.2 |  | UN | 1 | 128.56 | 128.56
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | H | 8 | 16.07 | 128.56
|  |  |  | MO sem LS => | 128.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 128.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 128.56
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 55.02.012 | CPOS | Limpeza de caixa de passagem, poço de visita ou bueiro | 55.02 |  | UN | 1 | 32.06 | 32.06
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.07 | 16.07
Insumo | S.01.000.080308 | CPOS | Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 8,0m³ - COND.D | Material |  | H | 0.1 | 159.92 | 15.99
|  |  |  | MO sem LS => | 16.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 32.06
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 55.02.050 | CPOS | Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais | 55.02 |  | M | 1 | 8.9 | 8.9
Insumo | B.01.000.010195 | CPOS | Ajudante de esgoteiro | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 16.07 | 4.01
Insumo | B.01.000.010109 | CPOS | Esgoteiro/cavoqueiro | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 19.56 | 4.89
|  |  |  | MO sem LS => | 8.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.9
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 55.02.060 | CPOS | Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial | 55.02 |  | M | 1 | 9.5 | 9.5
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 16.07 | 4.82
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 23.44 | 4.68
|  |  |  | MO sem LS => | 9.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.5
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 210116 | SBC | LIMPEZA MANUAL DE CAIXAS DE GORDURA RESIDENCIAIS | 210 |  | m³ | 1 | 64.81 | 64.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.134 | 20.68 | 64.81
|  |  |  | MO sem LS => | 47.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 64.81
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 55.02.060 | CPOS | Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial | 55.02 |  | M | 1 | 9.5 | 9.5
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 16.07 | 4.82
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 23.44 | 4.68
|  |  |  | MO sem LS => | 9.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.5
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 41.02.580 | CPOS | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | 41.02 |  | UN | 1 | 32.88 | 32.88
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 16.07 | 3.21
Insumo | P.14.000.046614 | CPOS | Lâmpada LED 13,5W, base E-27, cor branca quente ou fria, bivolt, temperatura 3.000K ou 6500K, fluxo luminoso mínimo de 1400lm | Material |  | UN | 1 | 29.67 | 29.67
|  |  |  | MO sem LS => | 3.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 32.88
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020203 | SBC | LIMPEZA DE TERRENO-CORTE VEGETACAO RASTEIRA C/ROCADEIRA COSTAL | 20 |  | m² | 1 | 1.93 | 1.93
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.072 | 26.26 | 1.89
Insumo | 032553 | SBC | ROCADEIRA SP2 GASOLINA 9CV (1000h/ano) | Material |  | H | 0.017 | 2.45 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 1.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1.93
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 201027 | SBC | PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE | 201 |  | UN | 1 | 54.12 | 54.12
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.914 | 23.64 | 21.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.573 | 20.68 | 32.52
|  |  |  | MO sem LS => | 40.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 40.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 54.12
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4915708 | SICRO3 | Limpeza de sarjeta e meio-fio |  |  | m | 1 | 0.72 | 0.72
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 10 |  |  |  | 21.539 | 215.39
[6 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  | 215.39
[6 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 215.39
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 300
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 0.718
|  |  |  | MO sem LS => | 0.71797 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.71797
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.72
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95390 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00025964 | SINAPI | JARDINEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.0036 | 18.09 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra |  | H | 0.0082 | 21.49 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.22 | 0.22
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.0151 | 15.08 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 2.92 | 2.92
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 10 | 1.01
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento | Material |  | un | 0.0015 | 74.89 | 0.11
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0008 | 5.3 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0941 | 4 | 0.37
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0001 | 22.6 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" | Material |  | un | 0.0003 | 13.85 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 35.9 | 0.06
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 140 | 0.63
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 4.5 | 0.45
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0002 | 17.29 | 0
Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material |  | PAR | 0.0008 | 66.72 | 0.05
Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material |  | UN | 0.0002 | 18.07 | 0
Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material |  | UN | 0.0006 | 13.9 | 0
Insumo | 00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | Equipamento |  | UN | 0.0002 | 153.9 | 0.03
Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento |  | PAR | 0.0023 | 12.51 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.92
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23.64 | 23.64
Composição Auxiliar | 95390 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.7 | 2.7
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.95 | 0.95
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.58 | 0.58
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.55 | 0.55
Insumo | 00025964 | SINAPI | JARDINEIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 18.09 | 18.09
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.65 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 18.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 23.64
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.26 | 26.26
Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.7 | 2.7
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.63 | 0.63
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.55 | 0.55
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra |  | H | 1 | 21.49 | 21.49
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.65 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 21.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 26.26
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.68 | 20.68
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.22 | 0.22
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.7 | 2.7
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.01 | 1.01
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.41 | 0.41
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.55 | 0.55
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.08 | 15.08
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.65 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 15.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 20.68
[5 empty] | Total sem BDI |  | 5416.59
[5 empty] | Total do BDI |  | 0
[5 empty] | Total Geral |  | 5416.59
_______________________________________________________________

## sem cod. CPOS
LISTA DE ITENS QUE NÃO CONSTAM NO CPOS 179
Item | Descrição | Custo insumo | [6 empty] | Mão de obra | [5 empty] | Custo Total | OBS.:
|  | Fornecedores | [5 empty] | Custo Medio | Cod. | Descrição | "Peso" Coef. | Valor unit. | Custo M.O | Custo Total
|  | Rede Manaus | Magazine Luiza | Manumento | Neosolar | lojão das baterias | Mercado livre
s/ cod. 1 | Oleo 15w40 Motor Diesel galão 5 litros | 369 | 378.94 | 385 |  |  |  | 377.6467 |  |  |  |  | 0 | 0 | 377.6467
0
0
s/ cod. 2 | BATERIA ESTACIONARIA 220 AH |  |  |  | 1259 | 1680 | 1103.9 | 1347.6333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1347.6333
0
0
s/ cod. 3 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 4 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 5 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 6 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 7 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 8 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 9 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 10 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 11 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 12 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 13 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 14 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 15 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 16 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 17 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 18 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 19 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 20 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0