## 2
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
CENTRO DE ENGENHARIA
PLANILHA REFERENCIAL - LOTE 2 - ATA 35/2020 - ROY | [6 empty] | COMPARATIVO COM TABELA OFICIAL
CODIGO | DESCRIÇÃO |  | UN | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI R$ | PLEITO DE USO (QTDE) | VALOR ITEM | CÓDIGO | FONTE | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI R$
SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01.010 | FDE | CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>5<15CM | UN | 196.49 |  |  | 01.01.010 | FDE 01/2021 | 229.05
01.01.022 | FDE | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 30CM<DIAM<45CM | UN | 1645.36 |  |  | 01.01.022 | FDE 01/2021 | 2172.52
01.01.023 | FDE | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 45CM<DIAM<60CM | UN | 2451.99 |  |  | 01.01.023 | FDE 01/2021 | 3181.48
01.01.024 | FDE | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 60CM<DIAM<100CM | UN | 4885.52 |  |  | 01.01.024 | FDE 01/2021 | 6261.92
01.01.025 | FDE | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES DIAM >100CM | UN | 6632.19 |  |  | 01.01.025 | FDE 01/2021 | 8589
01.01.099 | FDE | LIMPEZA DO TERRENO | MV | 380.27 |  |  | 01.01.099 | FDE 01/2021 | 506.77
01.05.001 | FDE | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M³ | 41.58 |  |  | 01.05.001 | FDE 01/2021 | 46.86
01.05.002 | FDE | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M | M³ | 54.24 |  |  | 01.05.002 | FDE 01/2021 | 61.12
01.06.001 | FDE | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M² | 7.23 |  |  | 01.06.001 | FDE 01/2021 | 8.15
01.07.002 | FDE | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M² | 6.95 |  |  | 01.07.002 | FDE 01/2021 | 8.54
01.08.034 | FDE | MANTA GEOTEXTIL DE 200 gr/m² | M² | 15.4 |  |  | 01.08.034 | FDE 01/2021 | 18.09
01.08.035 | FDE | MANTA GEOTEXTIL DE 300 gr/m² | M² | 16.11 |  |  | 01.08.035 | FDE 01/2021 | 19.98
01.08.036 | FDE | MANTA GEOTEXTIL DE 600 gr/m² | M² | 19.82 |  |  | 01.08.036 | FDE 01/2021 | 25.65
01.08.040 | FDE | ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM PEDRA BRITADA | M³ | 130.13 |  |  | 01.08.040 | FDE 01/2021 | 160.62
01.08.052 | FDE | CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO | M² | 185.8 |  |  | 01.08.052 | FDE 01/2021 | 248.47
01.20.010 | CPOS | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | TX | 1154.84 |  |  | 01.20.010 | CDHU 180 | 1418.53
01.20.811 | CPOS | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL COM ÁREAS ATÉ 50% DE OCUPAÇÃO - ÁREA ATÉ 20.000 M² (MÍNIMO DE 4.000 M²) | M² | 0.67 |  |  | 01.20.811 | CPOS | 0.75
01.20.821 | CPOS | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL COM ÁREAS ATÉ 50% DE OCUPAÇÃO - ÁREA ACIMA DE 20.000 M² ATÉ 200.000 M² | M² | 0.53 |  |  | 01.20.821 | CPOS | 0.63
01.20.831 | CPOS | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL COM ÁREAS ATÉ 50% DE OCUPAÇÃO - ÁREA ACIMA DE 200.000 M² | M² | 0.47 |  |  | 01.20.831 | CPOS | 0.54
01.20.871 | CPOS | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL EM ÁREA RURAL ATÉ 2 ALQUEIRES (MÍNIMO DE 10.000 M²) | M² | 0.31 |  |  | 01.20.871 | CPOS | 0.34
01.20.881 | CPOS | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL EM ÁREA RURAL ACIMA DE 2 ATÉ 5 ALQUEIRES | M² | 0.23 |  |  | 01.20.881 | CPOS | 0.28
01.20.911 | CPOS | TRANSPORTE DE REFERÊNCIA DE NÍVEL (RN) - CLASSE IIN (MÍNIMO DE 2 KM) | KM | 1057.49 |  |  | 01.20.911 | CPOS | 1198.55
INFRAESTRUTURA
02.01.002 | FDE | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M | M³ | 81.37 |  |  | 02.01.002 | FDE 01/2021 | 91.68
02.01.005 | FDE | ESCORAMENTO DE TERRA CONTINUO | M² | 116.44 |  |  | 02.01.005 | FDE 01/2021 | 145.6
02.01.025 | FDE | REATERRO INTERNO APILOADO | M³ | 54.24 |  |  | 02.01.025 | FDE 01/2021 | 61.12
02.02.021 | FDE | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 8.84 |  |  | 02.02.021 | FDE 01/2021 | 15.77
02.02.022 | FDE | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 9.46 |  |  | 02.02.022 | FDE 01/2021 | 17.17
02.03.001 | FDE | FORMA DE MADEIRA MACICA | M² | 67.24 |  |  | 02.03.001 | FDE 01/2021 | 82.89
02.04.005 | FDE | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) | KG | 7.43 |  |  | 02.04.005 | FDE 01/2021 | 13.1
02.05.028 | FDE | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK=25MPA | M³ | 367.17 |  |  | 02.05.028 | FDE 01/2021 | 495.92
02.06.003 | FDE | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO | M² | 170.03 |  |  | 02.06.003 | FDE 01/2021 | 204.87
02.06.020 | FDE | ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CLASSE A | M² | 68.52 |  |  | 02.06.020 | FDE 01/2021 | 84.25
02.06.021 | FDE | ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM CLASSE A | M² | 82.03 |  |  | 02.06.021 | FDE 01/2021 | 101.68
02.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | M³ | 198.9 |  |  | 02.50.001 | FDE 01/2021 | 224.12
02.50.003 | FDE | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDACÃO (MANUAL) | M³ | 108.49 |  |  | 02.50.003 | FDE 01/2021 | 122.25
05.08.060 | CPOS | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3° KM ATÉ O 5° KM | M³ | 12.19 |  |  | 05.08.060 | CPOS | 14.0712
05.08.080 | CPOS | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM | M³ | 22.86 |  |  | 05.08.080 | CPOS | 26.3958
05.08.100 | CPOS | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM | M³ | 28.39 |  |  | 05.08.100 | CPOS | 32.7672
05.08.120 | CPOS | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 15° KM ATÉ O 20° KM | M³ | 32.29 |  |  | 05.08.120 | CPOS | 37.269
05.08.140 | CPOS | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM | M³xKM | 1.62 |  |  | 05.08.140 | CPOS | 1.8696
05.08.220 | CPOS | CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM | M³ | 10.08 |  |  | 05.08.220 | CPOS | 11.685
05.09.006 | CPOS | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE | T | 30.21 |  |  | 05.09.006 | CPOS | 36.7155
05.09.007 | CPOS | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | M³ | 23.14 |  |  | 05.09.007 | CPOS | 28.1301
05.09.008 | CPOS | TRANSPORTE E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO TELHAS CIMENTO AMIANTO | T | 775.87 |  |  | 05.09.008 | CPOS | 943.0041
06.01.020 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO | M³ | 39.9 | 1 | 39.9 | 06.01.020 | CPOS | 42.8778
06.01.040 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO BREJOSO EM CAMPO ABERTO | M³ | 49.8 |  |  | 06.01.040 | CPOS | 53.505
06.11.020 | CPOS | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO | M³ | 6.86 | 1 | 6.86 | 06.11.020 | CPOS | 7.3677
06.12.020 | CPOS | ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁREA INTERNA COM MAÇO DE 30 KG | M³ | 49.29 |  |  | 06.12.020 | CPOS | 52.9638
06.14.020 | CPOS | CARGA MANUAL DE SOLO | M³ | 9.58 |  |  | 06.14.020 | CPOS | 10.2828
07.01.010 | CPOS | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO EM JAZIDA | M³ | 9.34 |  |  | 07.01.010 | CPOS | 11.0823
07.01.020 | CPOS | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO | M³ | 9.59 |  |  | 07.01.020 | CPOS | 11.3652
07.01.120 | CPOS | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM | M³ | 8.89 |  |  | 07.01.120 | CPOS | 10.332
11.18.060 | CPOS | LONA PLÁSTICA | M² | 2.08 |  |  | 11.18.060 | CPOS | 2.12
SUPER ESTRUTURA
03.01.005 | FDE | CIMBRAMENTO DE MADEIRA | M³ | 33.21 |  |  | 03.01.005 | FDE 01/2021 | 41.59
03.03.056 | FDE | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL C/AGREGADO LEVE P/ENCHIMENTO | M³ | 608.44 |  |  | 03.03.056 | FDE 01/2021 | 782.12
03.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) | M³ | 361.65 |  |  | 03.50.001 | FDE 01/2021 | 407.5
03.50.005 | FDE | DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS OU PRÉ-MOLDADAS INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) | M² | 27.12 |  |  | 03.50.005 | FDE 01/2021 | 30.56
ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS
04.01.042 | FDE | ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE E=14CM | M² | 53.64 |  |  | 04.01.042 | FDE 01/2021 | 64.46
04.01.043 | FDE | ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE E=19CM | M² | 62.48 |  |  | 04.01.043 | FDE 01/2021 | 74.89
04.01.050 | FDE | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM CLASSE B | M² | 65.49 |  |  | 04.01.050 | FDE 01/2021 | 81.05
04.01.051 | FDE | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM CLASSE B | M² | 77.42 |  |  | 04.01.051 | FDE 01/2021 | 96.56
04.60.010 | FDE | RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M² | 13.18 |  |  | 04.60.010 | FDE 01/2021 | 15.06
04.60.012 | FDE | RETIRADA DE PAINÉIS DIVISÓRIAS COM MONTANTES METÁLICAS | M² | 6.2 |  |  | 04.60.012 | FDE 01/2021 | 7.06
ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS
05.01.029 | FDE | PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA | UN | 441.88 |  |  | 05.01.029 | FDE 01/2021 | 573.5
05.05.064 | FDE | PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO | M | 150.01 |  |  | 05.05.064 | FDE 01/2021 | 191.08
05.60.005 | FDE | RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 48.41 |  |  | 05.60.005 | FDE 01/2021 | 55.35
05.60.050 | FDE | RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR | UN | 10.98 |  |  | 05.60.050 | FDE 01/2021 | 12.55
05.60.060 | FDE | RETIRADA DE DOBRADIÇAS | UN | 4.39 |  |  | 05.60.060 | FDE 01/2021 | 5.02
05.70.001 | FDE | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA | UN | 89.64 |  |  | 05.70.001 | FDE 01/2021 | 102.32
05.70.010 | FDE | RECOLOCAÇÃO DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS | M | 2.03 |  |  | 05.70.010 | FDE 01/2021 | 2.32
05.80.002 | FDE | PORTA MADEIRA COMPENS LISA COM VISOR | M² | 337.37 |  |  | 05.80.002 | FDE 01/2021 | 427.72
05.80.005 | FDE | PORTA TIPO VENEZIANA | M² | 405.24 |  |  | 05.80.005 | FDE 01/2021 | 441.62
05.80.015 | FDE | BANDEIRA P/ PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA | M² | 102.95 |  |  | 05.80.015 | FDE 01/2021 | 126.58
05.80.020 | FDE | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA | CJ | 180.23 |  |  | 05.80.020 | FDE 01/2021 | 202.67
05.80.021 | FDE | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FOLHA COM BANDEIRA | CJ | 180.82 |  |  | 05.80.021 | FDE 01/2021 | 203.79
05.80.022 | FDE | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA DE 2 FLS SEM BANDEIRA | CJ | 302.89 |  |  | 05.80.022 | FDE 01/2021 | 365.48
05.80.023 | FDE | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 2 FLS COM BANDEIRA | CJ | 303.64 |  |  | 05.80.023 | FDE 01/2021 | 366.91
05.80.037 | FDE | GUARNICAO MADEIRA DE 5,0CM | M | 7.17 |  |  | 05.80.037 | FDE 01/2021 | 8.77
05.80.038 | FDE | GUARNICAO MADEIRA DE 7,0CM | M | 8.53 |  |  | 05.80.038 | FDE 01/2021 | 10.57
05.80.039 | FDE | GUARNICAO MADEIRA DE 10,0CM | M | 9.77 |  |  | 05.80.039 | FDE 10/2020 | 9.95
05.80.040 | FDE | GUARNICAO MADEIRA DE 15,0CM | M | 15.44 |  |  | 05.80.040 | FDE 01/2021 | 18.46
05.81.002 | FDE | PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 82X210CM | UN | 225.01 |  |  | 05.81.002 | FDE 01/2021 | 264.72
05.81.003 | FDE | PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 92X210CM | UN | 236.45 |  |  | 05.81.003 | FDE 01/2021 | 278.82
05.81.057 | FDE | JANELAS DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA - COM VENEZIANAS | M² | 532.7 |  |  | 05.81.057 | FDE 10/2020 | 750.24
ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS
06.01.025 | FDE | CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES | M² | 666.95 |  |  | 06.01.025 | FDE 01/2021 | 1158.72
06.01.026 | FDE | CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS | M² | 607.57 |  |  | 06.01.026 | FDE 01/2021 | 1053.34
06.01.027 | FDE | CAIXILHOS DE FERRO -FIXO COM VENTILACAO PERMANENTE | M² | 652.67 |  |  | 06.01.027 | FDE 10/2020 | 884.1
06.01.049 | FDE | EV-01 ESQUADRIA VENEZIANA DE ACO (1,20X2,00 M) | UN | 943.8 |  |  | 06.01.049 | FDE 01/2021 | 1283.63
06.01.072 | FDE | CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES | M² | 668.91 |  |  | 06.01.072 | FDE 01/2021 | 957.49
06.02.001 | FDE | PC-01 PORTA CORTA-FOGO P90 L=90CM COMPLETA | UN | 1571.69 |  |  | 06.02.001 | FDE 01/2021 | 2090.92
06.02.020 | FDE | PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) | M² | 935.34 |  |  | 06.02.020 | FDE 01/2021 | 1517.98
06.02.056 | FDE | PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO TIPO PF-15 | M² | 890.93 |  |  | 06.02.056 | FDE 01/2021 | 1335.76
06.03.019 | FDE | EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) | M | 491.99 |  |  | 06.03.019 | FDE 01/2021 | 684.53
06.03.020 | FDE | EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA | M | 1042.83 |  |  | 06.03.020 | FDE 01/2021 | 1624.26
06.03.032 | FDE | GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 15CM X15CM | M² | 396.05 |  |  | 06.03.032 | FDE 01/2021 | 732.88
06.03.035 | FDE | GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8" | UN | 458.97 |  |  | 06.03.035 | FDE 01/2021 | 846.5
06.03.060 | FDE | BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO | CJ | 522.71 |  |  | 06.03.060 | FDE 01/2021 | 649.64
06.03.061 | FDE | CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO | M | 659.67 |  |  | 06.03.061 | FDE 01/2021 | 736.49
06.03.062 | FDE | CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO | M | 859.2 |  |  | 06.03.062 | FDE 01/2021 | 1140.35
06.03.063 | FDE | CO-29 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO | M | 956.63 |  |  | 06.03.063 | FDE 01/2021 | 1353.94
06.03.064 | FDE | CO-30 GUARDA-CORPO TUBULAR AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO | M | 443.63 |  |  | 06.03.064 | FDE 01/2021 | 595.75
06.60.001 | FDE | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M² | 28.24 |  |  | 06.60.001 | FDE 01/2021 | 32.29
06.70.001 | FDE | RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M² | 40.34 |  |  | 06.70.001 | FDE 01/2021 | 46.12
06.70.005 | FDE | RECOLOCAÇÃO DE BATENTES | UN | 52.44 |  |  | 06.70.005 | FDE 01/2021 | 59.96
06.70.060 | FDE | RECOLOCAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO | M | 32.27 |  |  | 06.70.060 | FDE 01/2021 | 36.9
06.80.005 | FDE | CAIXILHO DE CORRER EM PERFIL DE FERRO | M² | 485.23 |  |  | 06.80.005 | FDE 01/2021 | 836.09
06.80.023 | FDE | PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO | M² | 422.84 |  |  | 06.80.023 | FDE 01/2021 | 567.46
06.80.025 | FDE | PORTAO DE 2 FOLHAS DE TUBO E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO | M² | 415.78 |  |  | 06.80.025 | FDE 01/2021 | 564.35
06.80.033 | FDE | CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM | M² | 220.57 |  |  | 06.80.033 | FDE 01/2021 | 359.36
COBERTURA
07.01.001 | FDE | EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS ATE 7.00 M | M² | 130.01 |  |  | 07.01.001 | FDE 01/2021 | 161.94
07.01.002 | FDE | EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 7.01 A 10.00 M | M² | 137.71 |  |  | 07.01.002 | FDE 01/2021 | 171.65
07.01.003 | FDE | EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 10.01 A 13.00 M | M² | 145.41 |  |  | 07.01.003 | FDE 01/2021 | 181.36
07.01.004 | FDE | EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 13.01 A 18.00 M | M² | 158.18 |  |  | 07.01.004 | FDE 01/2021 | 197.43
07.01.010 | FDE | EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS ATE 7,00 M | M² | 94.03 |  |  | 07.01.010 | FDE 01/2021 | 117.56
07.01.011 | FDE | EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS DE 7.01 A 10,00 M | M² | 101.73 |  |  | 07.01.011 | FDE 01/2021 | 127.27
07.01.012 | FDE | EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS DE 10.01 A 13,00 M | M² | 109.43 |  |  | 07.01.012 | FDE 01/2021 | 136.98
07.01.013 | FDE | EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS DE 13,01 A 18,00 M | M² | 119.58 |  |  | 07.01.013 | FDE 01/2021 | 149.71
07.01.025 | FDE | EM TERCAS PARA TELHAS CERAMICAS (RIPAS E TERÇAS) | M² | 71.54 | 50 | 3577 | 07.01.025 | FDE 01/2021 | 88.04
07.01.027 | FDE | EM TERCAS PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS | M² | 15.28 |  |  | 07.01.027 | FDE 01/2021 | 19.07
07.02.004 | FDE | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) | KG | 17.24 |  |  | 07.02.004 | FDE 01/2021 | 25.41
07.02.016 | FDE | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588) | KG | 19.24 |  |  | 07.02.016 | FDE 01/2021 | 26.97
07.03.105 | FDE | TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA | M² | 54.53 | 200 | 10906 | 07.03.105 | FDE 01/2021 | 77.96
07.03.110 | FDE | TELHA CERAMICA TIPO ROMANA | M² | 40.93 |  |  | 07.03.110 | FDE 01/2021 | 49.23
07.03.112 | FDE | TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL | M² | 76.9 |  |  | 07.03.112 | FDE 01/2021 | 97.68
07.03.120 | FDE | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM | M² | 31.95 |  |  | 07.03.120 | FDE 01/2021 | 36.57
07.03.121 | FDE | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM | M² | 46.97 |  |  | 07.03.121 | FDE 01/2021 | 54.77
07.03.135 | FDE | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PUR) / (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES | M² | 125.77 |  |  | 07.03.135 | FDE 01/2021 | 286.65
07.04.001 | FDE | CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA CERAMICA | M | 27.02 | 100 | 2702 | 07.04.001 | FDE 01/2021 | 33.42
07.60.001 | FDE | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA BARRO SOBRE LAJE | M² | 24.44 |  |  | 07.60.001 | FDE 01/2021 | 27.9
07.60.002 | FDE | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAO LIVRE | M² | 34.63 |  |  | 07.60.002 | FDE 01/2021 | 39.53
07.60.005 | FDE | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA FIBRO-CIM SOBRE LAJE | M² | 16.3 |  |  | 07.60.005 | FDE 01/2021 | 18.6
07.60.006 | FDE | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBRE VAO LIVRE | M² | 26.48 |  |  | 07.60.006 | FDE 01/2021 | 30.23
07.60.010 | FDE | RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB | M | 4.07 |  |  | 07.60.010 | FDE 01/2021 | 4.65
07.60.055 | FDE | RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO | M | 5.42 |  |  | 07.60.055 | FDE 01/2021 | 6.11
07.70.050 | FDE | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO TIPO FRANCESA / ROMANA | M² | 25.6 | 500 | 12800 | 07.70.050 | FDE 01/2021 | 29.17
07.70.055 | FDE | RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO | M² | 16.3 |  |  | 07.70.055 | FDE 01/2021 | 18.6
07.70.080 | FDE | RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO | M | 17.71 |  |  | 07.70.080 | FDE 01/2021 | 20.53
07.80.003 | FDE | TABUA DE 12 X 3 CM G1-C6 | M | 17.75 |  |  | 07.80.003 | FDE 01/2021 | 20.67
07.80.036 | FDE | TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULADA E=8MM | M² | 106.33 |  |  | 07.80.036 | FDE 01/2021 | 132.08
07.80.045 | FDE | ESPIGAO NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | M | 34.84 |  |  | 07.80.045 | FDE 01/2021 | 40.67
07.80.052 | FDE | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULADA | M | 86.15 |  |  | 07.80.052 | FDE 01/2021 | 107.38
07.80.091 | FDE | EMBOCAMENTO DE BEIRAL EM TELHA CERAMICA | M | 13.08 | 50 | 654 | 07.80.091 | FDE 01/2021 | 15.06
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
08.02.041 | FDE | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES | M | 121.65 |  |  | 08.02.041 | FDE 01/2021 | 156.86
08.03.001 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN15MM (1/2") - INCL CONEXOES | M | 49.14 |  |  | 08.03.001 | FDE 01/2021 | 59.96
08.03.002 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES | M | 59.8 |  |  | 08.03.002 | FDE 01/2021 | 90.13
08.03.006 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES | M | 136.41 |  |  | 08.03.006 | FDE 01/2021 | 213.95
08.03.009 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-INCL CONEXOES | M | 242.31 |  |  | 08.03.009 | FDE 01/2021 | 403.2
08.03.010 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN 150MM (6") - INCL CONEXOES | M | 363.7 |  |  | 08.03.010 | FDE 01/2021 | 443.37
08.03.015 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES | M | 18.24 |  |  | 08.03.015 | FDE 01/2021 | 22.63
08.03.016 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 20.96 |  |  | 08.03.016 | FDE 01/2021 | 26.03
08.03.017 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | M | 28.56 |  |  | 08.03.017 | FDE 01/2021 | 37.03
08.03.018 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | M | 34.36 |  |  | 08.03.018 | FDE 01/2021 | 46.01
08.03.019 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 100 | 10 | 1000 | 08.03.019 | FDE 01/2021 | 52.64
08.03.020 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES | M | 53.68 |  |  | 08.03.020 | FDE 01/2021 | 72.31
08.04.001 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 15MM (1/2") | UN | 48.78 |  |  | 08.04.001 | FDE 01/2021 | 59.32
08.04.002 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") | UN | 57.61 |  |  | 08.04.002 | FDE 01/2021 | 68.27
08.04.003 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") | UN | 65.74 |  |  | 08.04.003 | FDE 01/2021 | 80.82
08.04.004 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") | UN | 92.54 |  |  | 08.04.004 | FDE 01/2021 | 119.43
08.04.016 | FDE | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 3/4" | UN | 67.85 |  |  | 08.04.016 | FDE 01/2021 | 94.59
08.04.044 | FDE | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO | UN | 389.15 |  |  | 08.04.044 | FDE 01/2021 | 507.77
08.04.048 | FDE | VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO | UN | 283.34 |  |  | 08.04.048 | FDE 01/2021 | 382.03
08.04.051 | FDE | VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 32MM (1 1/4") C/ ACAB SIMPLES | UN | 275.23 |  |  | 08.04.051 | FDE 01/2021 | 353.51
08.04.053 | FDE | VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN 32MM 1 1/4" | UN | 320.51 |  |  | 08.04.053 | FDE 01/2021 | 416.88
08.05.005 | FDE | TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 15MM (1/2") AGUA QUENTE INCL CONEXOES | M | 27.99 |  |  | 08.05.005 | FDE 01/2021 | 36.45
08.05.006 | FDE | TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 22MM (3/4") AGUA QUENTE INCL CONEXOES | M | 39.16 |  |  | 08.05.006 | FDE 01/2021 | 52.54
08.05.007 | FDE | TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 28MM (1") AGUA QUENTE INCL CONEXOES | M | 49.56 |  |  | 08.05.007 | FDE 01/2021 | 66.35
08.07.010 | FDE | PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 34.45 |  |  | 08.07.010 | FDE 01/2021 | 46.83
08.08.028 | FDE | AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL | UN | 1213.91 |  |  | 08.08.028 | FDE 01/2021 | 1605.57
08.08.035 | FDE | ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 1/2" | UN | 49.14 |  |  | 08.08.035 | FDE 01/2021 | 57.61
08.09.003 | FDE | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES - DESC | M | 293.7 |  |  | 08.09.003 | FDE 01/2021 | 397.6
08.09.016 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 43.65 |  |  | 08.09.016 | FDE 01/2021 | 55.27
08.09.017 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 52.53 |  |  | 08.09.017 | FDE 01/2021 | 68.47
08.09.018 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 56.85 |  |  | 08.09.018 | FDE 01/2021 | 72.15
08.09.019 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | M | 109.67 |  |  | 08.09.019 | FDE 01/2021 | 144.25
08.10.004 | FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 44.46 |  |  | 08.10.004 | FDE 01/2021 | 53.88
08.10.007 | FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE PVC CROMADO | UN | 63.04 |  |  | 08.10.007 | FDE 01/2021 | 101.73
08.10.010 | FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 37.55 |  |  | 08.10.010 | FDE 01/2021 | 57.8
08.10.049 | FDE | RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 64.93 |  |  | 08.10.049 | FDE 01/2021 | 73.74
08.11.005 | FDE | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") - INCLUSIVE CONEXOES | M | 305.53 |  |  | 08.11.005 | FDE 01/2021 | 393.96
08.12.017 | FDE | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M | M | 141.49 | 95 | 13441.55 | 08.12.017 | FDE 01/2021 | 235.74
08.12.022 | FDE | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M | M | 80.67 |  |  | 08.12.022 | FDE 01/2021 | 95.2
08.14.045 | FDE | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") | UN | 72.09 |  |  | 08.14.045 | FDE 01/2021 | 88.22
08.14.046 | FDE | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") | UN | 91.7 |  |  | 08.14.046 | FDE 01/2021 | 112.16
08.14.101 | FDE | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA | UN | 339.01 |  |  | 08.14.101 | FDE 01/2021 | 443.37
08.14.103 | FDE | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA | UN | 447.79 |  |  | 08.14.103 | FDE 01/2021 | 591.9
08.16.004 | FDE | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA | UN | 520.18 |  |  | 08.16.004 | FDE 01/2021 | 605.03
08.16.010 | FDE | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO | UN | 667.74 |  |  | 08.16.010 | FDE 01/2021 | 817.82
08.16.025 | FDE | MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO | UN | 462.15 |  |  | 08.16.025 | FDE 07/2020 | 561.49
08.16.045 | FDE | TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA | UN | 703.4 |  |  | 08.16.045 | FDE 01/2021 | 944.62
08.16.046 | FDE | TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA | UN | 838.35 |  |  | 08.16.046 | FDE 01/2021 | 1107.62
08.16.065 | FDE | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM | UN | 73.2 |  |  | 08.16.065 | FDE 01/2021 | 98.04
08.16.090 | FDE | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 1332.49 |  |  | 08.16.090 | FDE 01/2021 | 1635.99
08.17.038 | FDE | CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") | UN | 136.13 |  |  | 08.17.038 | FDE 01/2021 | 191.76
08.17.041 | FDE | CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA | UN | 413.25 |  |  | 08.17.041 | FDE 01/2021 | 500.14
08.17.085 | FDE | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA | UN | 342.02 |  |  | 08.17.085 | FDE 01/2021 | 424.57
08.50.020 | FDE | DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS | M | 4.15 |  |  | 08.50.020 | FDE 01/2021 | 4.68
08.50.021 | FDE | DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES | M | 2.71 |  |  | 08.50.021 | FDE 01/2021 | 3.05
08.60.005 | FDE | RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA | UN | 62.76 |  |  | 08.60.005 | FDE 01/2021 | 69.64
08.60.007 | FDE | RETIRADA DE TORNEIRAS | UN | 6.15 |  |  | 08.60.007 | FDE 01/2021 | 6.75
08.60.010 | FDE | RETIRADA DE SIFÕES | UN | 9.46 |  |  | 08.60.010 | FDE 01/2021 | 10.39
08.60.011 | FDE | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN | 47.33 |  |  | 08.60.011 | FDE 01/2021 | 51.99
08.80.032 | FDE | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA | UN | 88.7 |  |  | 08.80.032 | FDE 01/2021 | 120.99
08.82.030 | FDE | GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 20X20 CM | UN | 30.35 |  |  | 08.82.030 | FDE 01/2021 | 38.16
08.82.050 | FDE | DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO | M | 10.19 | 200 | 2038 | 08.82.050 | FDE 01/2021 | 11.52
08.82.060 | FDE | LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | M | 4.52 |  |  | 08.82.060 | FDE 01/2021 | 5.09
08.84.033 | FDE | TORNEIRA PRES 1/2 C/ALAVANCA TIPO MESA CROMADO | UN | 187.66 |  |  | 08.84.033 | FDE 01/2021 | 284.41
08.84.034 | FDE | TORNEIRA MEC/CER 1/4 VOLTA TIPO PARED CROMADO 1/2 | UN | 282.81 |  |  | 08.84.034 | FDE 01/2021 | 347.71
08.84.055 | FDE | CUBA SIMPLES ACO INOX(304) CHAP.22 - 400X340X140MM - SEM PERTENCES | UN | 171.2 |  |  | 08.84.055 | FDE 01/2021 | 224.82
08.84.058 | FDE | CUBA DUPLA ACO INOX(304) CHAPA 22 835X340X140MM - SEM PERTENCES | UN | 357.99 |  |  | 08.84.058 | FDE 01/2021 | 446.96
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
09.02.105 | FDE | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X225A | UN | 314.35 |  |  | 09.02.105 | FDE 01/2021 | 396.14
09.02.108 | FDE | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X350A | UN | 251.07 |  |  | 09.02.108 | FDE 01/2021 | 334.49
09.03.046 | FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES | M | 25.48 |  |  | 09.03.046 | FDE 01/2021 | 29.75
09.03.047 | FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES | M | 31.75 |  |  | 09.03.047 | FDE 01/2021 | 37.3
09.03.049 | FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES | M | 44.21 |  |  | 09.03.049 | FDE 01/2021 | 52.96
09.04.016 | FDE | CHAVE SECCIONADORA NH C/FUSIVEL 3X630A | UN | 876.75 |  |  | 09.04.016 | FDE 01/2021 | 1082.8
09.04.095 | FDE | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X50A A 1X70A | UN | 27.19 |  |  | 09.04.095 | FDE 01/2021 | 34.45
09.04.096 | FDE | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A | UN | 28.87 |  |  | 09.04.096 | FDE 01/2021 | 36.79
09.05.002 | FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES | M | 38.27 |  |  | 09.05.002 | FDE 01/2021 | 49.43
09.05.003 | FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES | M | 45.65 |  |  | 09.05.003 | FDE 01/2021 | 60.34
09.05.005 | FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES | M | 67.9 |  |  | 09.05.005 | FDE 01/2021 | 89.85
09.05.047 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. | UN | 316.21 |  |  | 09.05.047 | FDE 01/2021 | 399.87
09.05.051 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. | UN | 446.16 |  |  | 09.05.051 | FDE 01/2021 | 567.06
09.05.092 | FDE | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA | UN | 306.46 |  |  | 09.05.092 | FDE 01/2021 | 493.36
09.05.093 | FDE | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA | UN | 383 |  |  | 09.05.093 | FDE 01/2021 | 590.85
09.06.001 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" | UN | 18.41 |  |  | 09.06.001 | FDE 01/2021 | 20.7
09.06.002 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" | UN | 28.84 |  |  | 09.06.002 | FDE 01/2021 | 33.84
09.06.005 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 10X10X8 CM | UN | 21.83 |  |  | 09.06.005 | FDE 01/2021 | 25.19
09.06.007 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM | UN | 33.63 |  |  | 09.06.007 | FDE 01/2021 | 39.04
09.06.009 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM | UN | 51.48 |  |  | 09.06.009 | FDE 01/2021 | 60
09.06.012 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 CM | UN | 75.96 |  |  | 09.06.012 | FDE 01/2021 | 90.13
09.06.015 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 40X40X15 CM | UN | 104.43 |  |  | 09.06.015 | FDE 01/2021 | 125.78
09.06.019 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 50X50X15 CM | UN | 140.91 |  |  | 09.06.019 | FDE 01/2021 | 171.23
09.06.028 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X1,00 M | UN | 569.72 |  |  | 09.06.028 | FDE 01/2021 | 686.11
09.06.036 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 15X15X10CM | UN | 98.62 |  |  | 09.06.036 | FDE 01/2021 | 119.96
09.06.037 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM | UN | 117.48 |  |  | 09.06.037 | FDE 01/2021 | 146.98
09.06.045 | FDE | QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 20X20X12CM | UN | 92.16 |  |  | 09.06.045 | FDE 01/2021 | 114.96
09.06.047 | FDE | QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 40X40X12CM | UN | 143.26 |  |  | 09.06.047 | FDE 01/2021 | 185.57
09.08.002 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 157.35 |  |  | 09.08.002 | FDE 01/2021 | 202.43
09.08.003 | FDE | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 211.88 |  |  | 09.08.003 | FDE 01/2021 | 265.96
09.08.004 | FDE | INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 222.55 |  |  | 09.08.004 | FDE 01/2021 | 282.15
09.08.007 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.SIMPL.CX.4"X2"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 213.49 |  |  | 09.08.007 | FDE 01/2021 | 271.07
09.08.055 | FDE | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO | UN | 349.49 |  |  | 09.08.055 | FDE 01/2021 | 433.67
09.08.056 |  | CIGARRA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO | UN | 251.2 |  |  | 09.08.056 | FDE 01/2021 | 285.71
09.08.060 | FDE | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES CAIXA DE 4"X2"-ELETR PVC RIGIDO | UN | 171.14 |  |  | 09.08.060 | FDE 01/2021 | 205.25
09.08.062 | FDE | INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RIGIDO | UN | 179.33 |  |  | 09.08.062 | FDE 01/2021 | 218.98
09.08.071 | FDE | INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO | UN | 170.05 |  |  | 09.08.071 | FDE 01/2021 | 206.16
09.08.073 | FDE | INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO BIPOLAR CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO | UN | 202.69 |  |  | 09.08.073 | FDE 01/2021 | 264.59
09.08.080 | FDE | TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR PVC RÍGIDO | UN | 164.15 |  |  | 09.08.080 | FDE 01/2021 | 207.36
09.08.086 | FDE | ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO | UN | 184.36 |  |  | 09.08.086 | FDE 01/2021 | 233.51
09.08.087 | FDE | SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC | UN | 97.23 |  |  | 09.08.087 | FDE 01/2021 | 118.21
09.08.089 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO | UN | 138.27 |  |  | 09.08.089 | FDE 01/2021 | 174.74
09.08.090 | FDE | DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO CONVENCIONAL-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 249.04 |  |  | 09.08.090 | FDE 01/2021 | 315.83
09.10.030 | FDE | SENSOR DE PRESENÇA INTERNO | UN | 74.04 |  |  | 09.10.030 | FDE 01/2021 | 85.4
09.11.076 | FDE | IL-84 PROJETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMETRICO PARA LAMPADA TUBULAR DE VAPOR DE SÓDIO 1X150W | UN | 517.77 |  |  | 09.11.076 | FDE 01/2021 | 667.38
09.11.077 | FDE | IL-85 PROJETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMÉTRICO PARA LAMPADA TUBULAR DE VAPOR DE SÓDIO 1X250W | UN | 614.76 |  |  | 09.11.077 | FDE 01/2021 | 734.85
09.13.015 | FDE | BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS (SUBSTITUIÇÕES NECESSÁRIAS) | M | 39.39 | 100 | 3939 | 09.13.015 | FDE 01/2021 | 41.89
09.13.028 | FDE | TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEÇAO | UN | 146.79 |  |  | 09.13.028 | FDE 01/2021 | 199.66
09.13.032 | FDE | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 39.56 |  |  | 09.13.032 | FDE 01/2021 | 45.08
09.13.033 | FDE | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 46.17 |  |  | 09.13.033 | FDE 01/2021 | 52.42
09.13.040 | FDE | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO | M | 33.96 |  |  | 09.13.040 | FDE 01/2021 | 38.49
09.50.004 | FDE | REMOCAO DE BUCHA DE PASSAGEM INT/EXT, OU DE CHAPA P/ BUCHA PASS A.T. | UN | 17.36 |  |  | 09.50.004 | FDE 01/2021 | 19.06
09.50.008 | FDE | REMOCAO DE ISOLADOR TIPO CASTANHA, INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTACAO | UN | 1.8 |  |  | 09.50.008 | FDE 01/2021 | 2.03
09.50.011 | FDE | REMOCAO DE VERGALHAO DE COBRE | M | 8.68 |  |  | 09.50.011 | FDE 01/2021 | 9.53
09.50.022 | FDE | REMOCAO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO | UN | 152.04 |  |  | 09.50.022 | FDE 01/2021 | 170.79
09.50.024 | FDE | REMOCAO DE JANELA DE VENTILACAO PADRAO ELETROPAULO | UN | 30.73 |  |  | 09.50.024 | FDE 01/2021 | 33.98
09.50.029 | FDE | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO | UN | 217.04 |  |  | 09.50.029 | FDE 01/2021 | 238.25
09.50.032 | FDE | REMOCAO DE CRUZETA DE MADEIRA | UN | 92.2 |  |  | 09.50.032 | FDE 01/2021 | 101.95
09.50.037 | FDE | REMOCAO CINTA FIXACAO DE ELETRODUTO OU SELA P/CRUZETA MAD EM POSTE | UN | 9.03 |  |  | 09.50.037 | FDE 01/2021 | 10.16
09.50.039 | FDE | REMOCAO DE CAIXAS DE MEDICAO OU CAIXAS P/ TRANSF. DE CORRENTE | UN | 48.79 |  |  | 09.50.039 | FDE 01/2021 | 54.3
09.52.001 | FDE | REMOCAO DE POSTE ACO GALV. OU CAIXA ACO P/ ENTRADA ENERGIA EM B.T. | UN | 173.63 |  |  | 09.52.001 | FDE 01/2021 | 190.6
09.52.005 | FDE | REMOCAO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE PADRAO TELEFONICA | UN | 86.81 |  |  | 09.52.005 | FDE 01/2021 | 95.3
09.52.007 | FDE | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ATE 2" | M | 10.84 |  |  | 09.52.007 | FDE 01/2021 | 11.91
09.52.008 | FDE | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ACIMA DE 2" | M | 21.7 |  |  | 09.52.008 | FDE 01/2021 | 23.82
09.52.009 | FDE | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" | M | 5.42 |  |  | 09.52.009 | FDE 01/2021 | 5.95
09.52.010 | FDE | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" | M | 10.84 |  |  | 09.52.010 | FDE 01/2021 | 11.91
09.52.015 | FDE | REMOCAO DE CAIXA PARA FUSIVEL OU TOMADA INSTALADA EM PERFILADOS | UN | 21.7 |  |  | 09.52.015 | FDE 01/2021 | 23.82
09.52.037 | FDE | REMOCAO DE CHAVE DE ACAO RAPIDA,COMANDO FRONTAL MONTADO EM PAINEL B.T | UN | 43.4 |  |  | 09.52.037 | FDE 01/2021 | 47.65
09.54.001 | FDE | REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS | UN | 17.36 |  |  | 09.54.001 | FDE 01/2021 | 19.06
09.54.002 | FDE | REMOCAO DE CHAVE AUTOMATICA DA BOIA | UN | 26.04 |  |  | 09.54.002 | FDE 01/2021 | 28.59
09.54.003 | FDE | REMOCAO DE CONTACTOR MAGNETICO P/ QUADRO DE COMANDO DE BOMBA RECALQUE | UN | 43.4 |  |  | 09.54.003 | FDE 01/2021 | 47.65
09.54.006 | FDE | REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | UN | 6.51 |  |  | 09.54.006 | FDE 01/2021 | 7.14
09.54.013 | FDE | REMOCAO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM POSTES | UN | 43.4 |  |  | 09.54.013 | FDE 01/2021 | 47.65
09.54.014 | FDE | REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS (PLACAS SOLARES NO TELHADO) | UN | 65.11 | 20 | 1302.2 | 09.54.014 | FDE 01/2021 | 71.47
09.54.019 | FDE | REMOCAO DE CRUZETAS DE FERRO PARA FIXACAO DE PROJETORES | UN | 65.11 |  |  | 09.54.019 | FDE 01/2021 | 71.47
09.56.001 | FDE | REMOCAO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN OU RADIATIVO | UN | 21.7 | 20 | 434 | 09.56.001 | FDE 01/2021 | 23.82
09.60.012 | FDE | RETIRADA DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE | UN | 3.61 |  |  | 09.60.012 | FDE 01/2021 | 4.06
09.62.004 | FDE | RETIRADA DE CABECOTE PADRAO TELEFONICA OU DE BASE P/DISJUNTOR QUICK LAG | UN | 10.84 |  |  | 09.62.004 | FDE 01/2021 | 11.91
09.66.004 | FDE | RETIRADA DE CABOS DE AÇO E ESTICADORES DE PARA-RAIOS | M | 21.7 |  |  | 09.66.004 | FDE 01/2021 | 23.82
09.70.007 | FDE | RECOLOCAÇÃO DE CANTONEIRA METALICA (REINSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES) | M | 21.7 | 50 | 1085 | 09.70.007 | FDE 01/2021 | 23.82
09.72.011 | FDE | RECOLOCAÇÃO DE CONDULETES OU DE CX.FUSIV. OU DE TOMADA INSTAL. EM PERFILADOS | UN | 21.7 |  |  | 09.72.011 | FDE 01/2021 | 23.82
09.80.007 | FDE | CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" (REINSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES) | M | 29.51 | 50 | 1475.5 | 09.80.007 | FDE 01/2021 | 40.04
09.80.012 | FDE | VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10MM) | M | 51.08 |  |  | 09.80.012 | FDE 01/2021 | 63.14
09.80.026 | FDE | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA PARA 200A/15 KV C/ CMD PROLONGADO | UN | 1338.18 |  |  | 09.80.026 | FDE 01/2021 | 1590.72
09.80.039 | FDE | RELE FALTA-DE-FASE TRIFASICO TIPO ST 220/110 V PEXTRON OU SIMILAR | UN | 486.28 |  |  | 09.80.039 | FDE 01/2021 | 622.67
09.80.040 | FDE | RELE PRIMARIO DE SOBRECORRENTE P/DISJ. DE MEDIA TENSAO | UN | 2283.32 |  |  | 09.80.040 | FDE 01/2021 | 3148.96
09.80.051 | FDE | MAO FRANCESA DE 700 MM | UN | 54.05 |  |  | 09.80.051 | FDE 01/2021 | 61.72
09.80.053 | FDE | CAIXA DE MEDICAO PADRAO ELEKTRO - 0,70 X 0,60 X 0,25 M | UN | 570.36 |  |  | 09.80.053 | FDE 01/2021 | 928.82
09.82.025 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM | UN | 16.83 |  |  | 09.82.025 | FDE 01/2021 | 19.27
09.82.026 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM | UN | 18.06 |  |  | 09.82.026 | FDE 01/2021 | 20.71
09.82.027 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 25MM | UN | 18.22 |  |  | 09.82.027 | FDE 01/2021 | 21.14
09.82.028 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM | UN | 22.7 |  |  | 09.82.028 | FDE 01/2021 | 26.28
09.82.029 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM | UN | 26.21 |  |  | 09.82.029 | FDE 01/2021 | 29.72
09.82.030 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 70MM | UN | 25.5 |  |  | 09.82.030 | FDE 01/2021 | 30.13
09.82.031 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 95MM | UN | 29.89 |  |  | 09.82.031 | FDE 01/2021 | 34.68
09.82.032 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 120MM | UN | 39.1 |  |  | 09.82.032 | FDE 01/2021 | 46.28
09.82.033 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 150MM | UN | 40.55 |  |  | 09.82.033 | FDE 01/2021 | 47.01
09.82.034 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 185MM | UN | 44.22 |  |  | 09.82.034 | FDE 01/2021 | 53.5
09.82.035 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 240MM | UN | 47.47 |  |  | 09.82.035 | FDE 01/2021 | 58.33
09.82.095 | FDE | PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM | M | 38.34 |  |  | 09.82.095 | FDE 01/2021 | 46.78
09.83.013 | FDE | FUSIVEL NH 01 DE 160A RETARDADO | UN | 38.79 |  |  | 09.83.013 | FDE 01/2021 | 51.32
09.83.014 | FDE | FUSIVEL NH DE 300 A 400A | UN | 66.83 |  |  | 09.83.014 | FDE 01/2021 | 87.37
09.83.017 | FDE | FUSIVEL NH DE 200 A 250A | UN | 57.36 |  |  | 09.83.017 | FDE 01/2021 | 77.34
09.84.009 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 16.8 |  |  | 09.84.009 | FDE 01/2021 | 19.48
09.84.050 | FDE | RECEPTACULO PORCELANA P/LAMP FLUORESC. COMPACTA ROSCA E-27 | UN | 16.49 |  |  | 09.84.050 | FDE 01/2021 | 19.06
09.85.010 | FDE | LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W | UN | 41.3 |  |  | 09.85.010 | FDE 01/2021 | 60.83
09.85.018 | FDE | LAMPADA VAPOR METALICO 150W | UN | 290.13 |  |  | 09.85.018 | FDE 01/2021 | 397.1
09.85.023 | FDE | LUMIN. BLINDADA ARANDELA P/ LAMP. MISTA 160 W | UN | 178.29 |  |  | 09.85.023 | FDE 01/2021 | 253.21
09.85.024 | FDE | LUMIN. BLINDADA PLAFONIER P/ LAMP. MISTA 160W | UN | 183.87 |  |  | 09.85.024 | FDE 01/2021 | 238.25
09.85.025 | FDE | LUMIN. BLINDADA ARANDELA P/ LAMP. FLUOR.COMPACTA 23 W | UN | 243.27 |  |  | 09.85.025 | FDE 01/2021 | 350.25
09.85.039 | FDE | BRACO ACO GALVANIZADO DE 1" X 1.00M | UN | 141.37 |  |  | 09.85.039 | FDE 01/2021 | 200.11
09.85.045 | FDE | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 2 PROJETORES | UN | 302.45 |  |  | 09.85.045 | FDE 01/2021 | 370.83
09.85.048 | FDE | POSTE DE AÇO GALV.TIPO CURVO,C/JANELAS INSP H=7 M ACIMA DO SOLO | UN | 1216.82 |  |  | 09.85.048 | FDE 01/2021 | 1839.59
09.85.050 | FDE | POSTE DE AÇO GALV.TIPO RETO, C/JANELA INSP. H=10M ACIMA DO SOLO | UN | 2922.61 |  |  | 09.85.050 | FDE 01/2021 | 4077.13
09.85.060 | FDE | CONDULETE DE 1" | UN | 35.58 |  |  | 09.85.060 | FDE 01/2021 | 42.28
09.85.061 | FDE | CONDULETE DE 1 1/4" | UN | 44.99 |  |  | 09.85.061 | FDE 01/2021 | 54.51
09.85.062 | FDE | CONDULETE DE 1 1/2" | UN | 44.55 |  |  | 09.85.062 | FDE 01/2021 | 55.46
09.85.063 | FDE | CONDULETE DE 2" | UN | 66.34 |  |  | 09.85.063 | FDE 01/2021 | 101.22
09.85.064 | FDE | CONDULETE DE 3/4" | UN | 31.49 |  |  | 09.85.064 | FDE 01/2021 | 35.54
09.85.086 | FDE | LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 10W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K | UN | 23.84 |  |  | 09.85.086 | FDE 01/2021 | 30.44
09.85.087 | FDE | LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 10W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K | UN | 30.06 |  |  | 09.85.087 | FDE 01/2021 | 38.47
09.85.088 | FDE | LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K | UN | 30.39 |  |  | 09.85.088 | FDE 01/2021 | 38.9
09.85.089 | FDE | LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K | UN | 36.55 |  |  | 09.85.089 | FDE 01/2021 | 46.84
09.86.001 | FDE | CAPTOR TIPO FRANKLIN, BOUQUET NIQUELADO DE 4 PONTAS-CONECTOR GRANDE | UN | 251.68 |  |  | 09.86.001 | FDE 01/2021 | 312.57
09.86.025 | FDE | CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25 MM2 | UN | 14.11 |  |  | 09.86.025 | FDE 01/2021 | 17.89
09.86.026 | FDE | CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35 MM2 | UN | 15.39 |  |  | 09.86.026 | FDE 01/2021 | 19.6
09.86.027 | FDE | CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 95 MM2 | UN | 28.85 |  |  | 09.86.027 | FDE 01/2021 | 35.29
40.10.016 | CPOS | CONTATOR DE POTÊNCIA 12 A - 1NA+1NF | UN | 171.34 |  |  | 40.10.016 | CPOS | 213.8355
40.10.020 | CPOS | CONTATOR DE POTÊNCIA 9 A - 2NA+2NF | UN | 185.71 |  |  | 40.10.020 | CPOS | 234.9669
40.10.040 | CPOS | CONTATOR DE POTÊNCIA 12 A - 2NA+2NF | UN | 217.59 |  |  | 40.10.040 | CPOS | 271.6332
40.10.060 | CPOS | CONTATOR DE POTÊNCIA 16 A - 2NA+2NF | UN | 208.98 |  |  | 40.10.060 | CPOS | 292.1865
40.10.080 | CPOS | CONTATOR DE POTÊNCIA 22 A/25 A - 2NA+2NF | UN | 280.29 |  |  | 40.10.080 | CPOS | 359.4921
40.10.100 | CPOS | CONTATOR DE POTÊNCIA 32 A - 2NA+2NF | UN | 386.67 |  |  | 40.10.100 | CPOS | 502.9101
40.10.106 | CPOS | CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF | UN | 505.57 |  |  | 40.10.106 | CPOS | 737.508
40.10.110 | CPOS | CONTATOR DE POTÊNCIA 50 A - 2NA+2NF | UN | 636.38 |  |  | 40.10.110 | CPOS | 848.4417
40.10.132 | CPOS | CONTATOR DE POTÊNCIA 65 A - 2NA+2NF | UN | 816.57 |  |  | 40.10.132 | CPOS | 1112.7441
40.10.136 | CPOS | CONTATOR DE POTÊNCIA 110 A - 2NA+2NF | UN | 1701.19 |  |  | 40.10.136 | CPOS | 2352.4734
40.10.140 | CPOS | CONTATOR DE POTÊNCIA 150 A - 2NA+2NF | UN | 2045.07 |  |  | 40.10.140 | CPOS | 2762.0265
40.10.150 | CPOS | CONTATOR DE POTÊNCIA 220 A - 2NA+2NF | UN | 3587.95 |  |  | 40.10.150 | CPOS | 4470.7056
40.10.500 | CPOS | MINICONTATOR AUXILIAR - 4NA | UN | 85.05 |  |  | 40.10.500 | CPOS | 113.1477
40.10.510 | CPOS | CONTATOR AUXILIAR - 2NA+2NF | UN | 103.13 |  |  | 40.10.510 | CPOS | 137.7108
40.10.520 | CPOS | CONTATOR AUXILIAR - 4NA+4NF | UN | 133.62 |  |  | 40.10.520 | CPOS | 180.6009
FORRO
10.01.021 | FDE | FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4 ENTARUGADO | M² | 98.3 | 100 | 9830 | 10.01.021 | FDE 01/2021 | 123.68
10.01.049 | FDE | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | M² | 62.78 |  |  | 10.01.049 | FDE 01/2021 | 80.97
10.01.058 | FDE | ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO ESP 1" | M² | 24.07 |  |  | 10.01.058 | FDE 01/2021 | 31.09
10.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M² | 2.89 |  |  | 10.50.001 | FDE 01/2021 | 3.26
10.50.003 | FDE | DEMOLIÇÃO DE FORRO EM GESSO | M² | 3.97 |  |  | 10.50.003 | FDE 01/2021 | 4.48
10.60.001 | FDE | RETIRADA DE FORROS DE MADEIRA PREGADOS (PLACAS OU TABUAS) | M² | 11.4 | 100 | 1140 | 10.60.001 | FDE 01/2021 | 13.02
10.60.002 | FDE | RETIRADA DE FORROS EM PLACAS APOIADAS | M² | 6.1 |  |  | 10.60.002 | FDE 01/2021 | 6.97
10.60.005 | FDE | RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS | M² | 11.4 |  |  | 10.60.005 | FDE 01/2021 | 13.02
22.02.190 | CPOS | FORRO DE GESSO REMOVÍVEL COM PELÍCULA RÍGIDA DE PVC DE 625MM X 625MM | M² | 76.2 |  |  | 22.02.190 | CPOS | 98.6214
22.03.020 | CPOS | FORRO EM LÃ DE VIDRO REVESTIDO EM PVC, ESPESSURA DE 20 MM | M² | 72.13 |  |  | 22.03.020 | CPOS | 93.0495
22.03.040 | CPOS | FORRO MODULAR REMOVÍVEL EM PVC DE 618MM X 1243MM | M² | 72.81 |  |  | 22.03.040 | CPOS | 82.3116
22.03.050 | CPOS | FORRO EM FIBRA MINERAL REVESTIDO EM LÁTEX | M² | 76.79 |  |  | 22.03.050 | CPOS | 91.4382
22.03.070 | CPOS | FORRO EM LÂMINA DE PVC | M² | 53.18 |  |  | 22.03.070 | CPOS | 66.0018
IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO
11.01.010 | FDE | IMPERMEAB C/ ARGAM POLIMERICA SEMIFLEXIVEL P/ CORTINAS E POCOS DE ELEV COM APLICAÇAO 4 DEMAOS | M² | 17.11 |  |  | 11.01.010 | FDE 01/2021 | 20.63
11.02.022 | FDE | IMPERMEABILIZACAO MULTIMEMBRANAS ASFALTICAS - FELTRO ASFALTO | M² | 191.34 |  |  | 11.02.022 | FDE 01/2021 | 231.97
11.02.023 | FDE | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ELASTOMERICA BUTILICA OU EPDM | M² | 287.89 |  |  | 11.02.023 | FDE 01/2021 | 397.69
11.02.024 | FDE | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM | M² | 81.18 |  |  | 11.02.024 | FDE 01/2021 | 102.55
11.02.025 | FDE | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM - ACAB AREIA | M² | 108.27 |  |  | 11.02.025 | FDE 01/2021 | 129.55
11.02.040 | FDE | IMPERMEABIL.EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICAÇAO 4 DEMÃOS INCLUS.TELA ESTRUTURANTE | M² | 60.64 |  |  | 11.02.040 | FDE 01/2021 | 73.74
11.02.054 | FDE | ISOLAMENTO TERMICO COM CAMADAS DE ARGILA EXPANDIDA | M³ | 357.75 |  |  | 11.02.054 | FDE 01/2021 | 431.61
11.02.066 | FDE | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | M² | 26.6 |  |  | 11.02.066 | FDE 01/2021 | 32.19
11.02.067 | FDE | ARGAMASSA PARA PROTEÇAO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4 ESPESSURA 3CM | M² | 25.53 |  |  | 11.02.067 | FDE 01/2021 | 33.19
11.03.006 | FDE | IMPERMEABILIZAÇAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICAÇAO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE | M² | 48.33 |  |  | 11.03.006 | FDE 01/2021 | 54.06
11.03.007 | FDE | IMPERMEABIL RESERV.ENTERRADO COM ARGAMASSA POLIMERICA SEMIFLEXIVEL COM APLICAÇÃO 4 DEMÃOS | M² | 20.63 |  |  | 11.03.007 | FDE 01/2021 | 23.74
11.04.004 | FDE | JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO | C3 | 0.17 |  |  | 11.04.004 | FDE 01/2021 | 0.22
11.04.010 | FDE | MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO | M | 9.84 |  |  | 11.04.010 | FDE 01/2021 | 11.89
11.04.021 | FDE | JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2020F) INCLUSIVE LIMPEZA | M | 204.42 |  |  | 11.04.021 | FDE 01/2021 | 275.52
11.04.022 | FDE | JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2027M) INCLUSIVE LIMPEZA | M | 149.78 |  |  | 11.04.022 | FDE 01/2021 | 201.72
11.50.002 | FDE | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE | M² | 10.84 |  |  | 11.50.002 | FDE 01/2021 | 12.22
REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE
12.01.001 | FDE | CHAPISCO | M² | 11.09 |  |  | 12.01.001 | FDE 01/2021 | 13.05
12.01.006 | FDE | EMBOCO DESEMPENADO | M² | 38.42 |  |  | 12.01.006 | FDE 01/2021 | 44.79
12.02.005 | FDE | EMBOCO | M² | 31.32 |  |  | 12.02.005 | FDE 01/2021 | 36.7
12.02.007 | FDE | REBOCO | M² | 23.85 |  |  | 12.02.007 | FDE 01/2021 | 27.36
12.02.009 | FDE | REVESTIMENTO COM GESSO | M² | 19.1 |  |  | 12.02.009 | FDE 01/2021 | 22.12
12.02.029 | FDE | CERAMICA ESMALTADA 20X20CM | M² | 68.37 |  |  | 12.02.029 | FDE 01/2021 | 90.41
12.02.044 | FDE | PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA REBOCO | M | 24.75 |  |  | 12.02.044 | FDE 01/2021 | 28.92
12.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES | M² | 10.15 |  |  | 12.50.001 | FDE 01/2021 | 11.47
12.50.002 | FDE | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO | M² | 15.23 |  |  | 12.50.002 | FDE 01/2021 | 17.21
12.60.001 | FDE | RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M² | 32.55 |  |  | 12.60.001 | FDE 01/2021 | 36.67
12.80.030 | FDE | REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 11.72 |  |  | 12.80.030 | FDE 01/2021 | 15.34
PISOS INTERNOS / RODAPÉS / PEITORIS
13.01.004 | FDE | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | M² | 32.44 |  |  | 13.01.004 | FDE 01/2021 | 40.05
13.02.004 | FDE | CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG | M² | 56.39 |  |  | 13.02.004 | FDE 01/2021 | 69.26
13.02.005 | FDE | CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG | M² | 53.07 |  |  | 13.02.005 | FDE 01/2021 | 64.67
13.02.020 | FDE | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL | M² | 100.4 |  |  | 13.02.020 | FDE 01/2021 | 124.53
13.02.032 | FDE | FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RESINA EPÓXICA E AREIA QUARTZOSA L=4CM | M | 13.82 |  |  | 13.02.032 | FDE 01/2021 | 16
13.02.055 | FDE | BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DE ALERTA | M² | 179.79 |  |  | 13.02.055 | FDE 01/2021 | 286.58
13.02.059 | FDE | SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS FITA ADESIVA COR AMARELA 25x200MM (2 FAIXAS) | CJ | 14.23 |  |  | 13.02.059 | FDE 01/2021 | 16.03
13.02.069 | FDE | PORCELANATO ESMALTADO | M² | 111.8 |  |  | 13.02.069 | FDE 01/2021 | 147.15
13.02.087 | FDE | TACO MADEIRA G1-C6 APLICADO COM COLA | M² | 160.83 |  |  | 13.02.087 | FDE 01/2021 | 206.91
13.02.093 | FDE | RASPAGEM COM CALAFETACAO E APLICACAO DE CERA | M² | 38.96 |  |  | 13.02.093 | FDE 01/2021 | 62.09
13.02.100 | FDE | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | M² | 49.51 |  |  | 13.02.100 | FDE 01/2021 | 78.22
13.05.003 | FDE | RODAPE DE CIMENTADO DE 15 CM | M | 22.07 |  |  | 13.05.003 | FDE 01/2021 | 25.54
13.05.009 | FDE | RODAPE DE MADEIRA DE 7X1,5CM G1-C4 | M | 22.78 |  |  | 13.05.009 | FDE 01/2021 | 26.62
13.05.022 | FDE | RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM | M | 15.94 |  |  | 13.05.022 | FDE 01/2021 | 19.95
13.05.068 | FDE | RODAPE VINILICO DE 5 CM SIMPLES | M | 26.89 |  |  | 13.05.068 | FDE 01/2021 | 32.42
13.05.070 | FDE | RODAPE VINILICO DE 7,5 CM SIMPLES | M | 32.87 |  |  | 13.05.070 | FDE 01/2021 | 40.65
13.05.080 | FDE | RODAPE DE BORRACHA SINT COR PRETA FAIXA 7CM E=7MM FIXAVEL C/ARG | M | 36.65 |  |  | 13.05.080 | FDE 10/2020 | 51.55
13.50.017 | FDE | DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 2.71 |  |  | 13.50.017 | FDE 01/2021 | 3.05
13.60.011 | FDE | RETIRADA DE RODAPÉS DE CERAM LADR-HIDR GRANITO OU MÁRMORE | M | 3.61 |  |  | 13.60.011 | FDE 01/2021 | 4.07
13.80.007 | FDE | PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM | M² | 20.31 |  |  | 13.80.007 | FDE 01/2021 | 26.75
13.80.012 | FDE | SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6 (SOMENTE TABUAS) | M² | 242.52 |  |  | 13.80.012 | FDE 01/2021 | 337.02
13.80.015 | FDE | PISO VINILICO DE 2MM DE ESPESSURA | M² | 86.51 |  |  | 13.80.015 | FDE 01/2021 | 129.6
13.80.016 | FDE | PISO VINILICO DE 3,2MM DE ESPESSURA | M² | 124.02 |  |  | 13.80.016 | FDE 01/2021 | 181.47
13.80.018 | FDE | REPARO COMPLETO EM GRANILITE-RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO | M² | 31.46 |  |  | 13.80.018 | FDE 01/2021 | 41.09
13.80.021 | FDE | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM | M² | 28.3 |  |  | 13.80.021 | FDE 01/2021 | 34.92
13.80.022 | FDE | COLAGEM COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO P/ ARGAMASSA E CHAPISCO | M² | 14.98 |  |  | 13.80.022 | FDE 01/2021 | 17.85
13.80.066 | FDE | PISO BORRACHA SINT PASTILHADO PRETO ESPES 4/5MM - COLADO | M² | 72.19 |  |  | 13.80.066 | FDE 01/2021 | 90.69
VIDROS
14.01.002 | FDE | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM | M² | 88.55 |  |  | 14.01.002 | FDE 01/2021 | 119.02
14.01.004 | FDE | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM | M² | 101.72 |  |  | 14.01.004 | FDE 01/2021 | 139.45
14.01.006 | FDE | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 5MM | M² | 111.76 |  |  | 14.01.006 | FDE 01/2021 | 148.09
14.01.008 | FDE | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM | M² | 133.23 |  |  | 14.01.008 | FDE 01/2021 | 163.33
14.60.001 | FDE | RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES | M² | 15.3 |  |  | 14.60.001 | FDE 01/2021 | 20.15
14.70.001 | FDE | RECOLOCAÇÃO DE VIDRO INCLUSIVE EMASSAMENTO OU RECOLOCACAO DE BAGUETES | M² | 66.52 |  |  | 14.70.001 | FDE 01/2021 | 87.34
14.80.001 | FDE | ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA | M² | 276.88 |  |  | 14.80.001 | FDE 01/2021 | 372.49
PINTURA
15.01.004 | FDE | ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA | M² | 15.88 |  |  | 15.01.004 | FDE 01/2021 | 18.54
15.01.035 | FDE | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS | M² | 13.05 |  |  | 15.01.035 | FDE 01/2021 | 15.59
15.02.003 | FDE | MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR | M² | 18.17 |  |  | 15.02.003 | FDE 01/2021 | 21.78
15.02.005 | FDE | TINTA LATEX ECONOMICA | M² | 25.03 |  |  | 15.02.005 | FDE 01/2021 | 29.36
15.02.010 | FDE | TINTA LATEX ECONOMICA EM ELEMENTO VAZADO | M² | 25.03 |  |  | 15.02.010 | FDE 01/2021 | 29.36
15.02.018 | FDE | ESMALTE A BASE DE AGUA | M² | 29.32 |  |  | 15.02.018 | FDE 01/2021 | 35.25
15.02.041 | FDE | VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ RETARDANTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS | M² | 15.76 | 100 | 1576 | 15.02.041 | FDE 01/2021 | 18.3
15.04.009 | FDE | TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | M² | 34.05 |  |  | 15.04.009 | FDE 01/2021 | 39.6
15.04.020 | FDE | LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE | M² | 11.09 |  |  | 15.04.020 | FDE 01/2021 | 13.15
15.04.030 | FDE | VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE | M² | 18.89 |  |  | 15.04.030 | FDE 01/2021 | 21.79
15.04.078 | FDE | SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ACRÍLICA P/PISOS | CJ | 13.98 |  |  | 15.04.078 | FDE 01/2021 | 15.76
15.80.029 | FDE | VERNIZ ANTIPICHAÇÃO 2 DEMAOS | M² | 25.6 |  |  | 15.80.029 | FDE 01/2021 | 31.06
15.80.040 | FDE | PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS | UN | 664.23 |  |  | 15.80.040 | FDE 01/2021 | 782.15
15.80.047 | FDE | PINTURA EM LOUSA INCL. PREPARO E RETOQUE DE MASSA | M² | 14.93 |  |  | 15.80.047 | FDE 01/2021 | 17.71
33.10.050 | CPOS | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M² | 22.22 |  |  | 33.10.050 | CPOS | 25.47
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16.01.012 | FDE | FD-12 FECHAMENTO DE DIVISAS - MOUROES C/ ARAMES E HIBISCOS | M | 138.88 |  |  | 16.01.012 | FDE 01/2021 | 172.39
16.01.058 | FDE | GRADIL ELETROFUNDIDO GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA 62X132MM BARRA 25X2MM | M² | 240.33 |  |  | 16.01.058 | FDE 01/2021 | 339.09
16.01.080 | FDE | PT-30 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (300X185CM) | UN | 7075.94 |  |  | 16.01.080 | FDE 01/2021 | 9147.78
16.01.081 | FDE | PT-31 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (300X235CM) | UN | 7389.03 |  |  | 16.01.081 | FDE 01/2021 | 9575.72
16.01.082 | FDE | PT-32 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (180X185CM) | UN | 4681.13 |  |  | 16.01.082 | FDE 01/2021 | 6069.61
16.01.083 | FDE | PT-33 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (180X235CM) | UN | 5068.97 |  |  | 16.01.083 | FDE 01/2021 | 7588.14
16.02.004 | FDE | PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO P/PISO PERMEAVEL DRENANTE (DIAGONAL) | M² | 111.4 |  |  | 16.02.004 | FDE 01/2021 | 137.01
16.02.010 | FDE | PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO P/PISO PERMEAVEL DRENANTE (SEXTAVADO) | M² | 98.65 |  |  | 16.02.010 | FDE 01/2021 | 120.27
16.02.014 | FDE | PAVIMENTAÇAO DE CONCRETO PARA PISO PERMEAVEL DRENANTE (GRAMA) | M² | 88.97 |  |  | 16.02.014 | FDE 01/2021 | 111.96
16.02.025 | FDE | GUIAS PRE-MOLDADAS TIPO PMSP | M | 81.16 |  |  | 16.02.025 | FDE 01/2021 | 97.34
16.02.026 | FDE | SARJETAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO PMSP | M | 67.42 |  |  | 16.02.026 | FDE 01/2021 | 83.17
16.02.061 | FDE | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA | M² | 100.4 |  |  | 16.02.061 | FDE 01/2021 | 124.53
16.02.068 | FDE | DEGRAU DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENADO E=6CM INCLUSIVE LASTRO DE BRITA | M | 48.23 |  |  | 16.02.068 | FDE 01/2021 | 65.39
16.03.002 | FDE | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | M² | 10.1 |  |  | 16.03.002 | FDE 01/2021 | 12.4
16.03.006 | FDE | GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS | M² | 11.9 |  |  | 16.03.006 | FDE 01/2021 | 15.61
16.04.037 | FDE | FQ-04 ALAMBRADO COM PERFIL E TELA SOLDADA-GALVANIZADOS | M² | 163.42 |  |  | 16.04.037 | FDE 01/2021 | 193.59
16.05.075 | FDE | CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS | UN | 323.22 |  |  | 16.05.075 | FDE 01/2021 | 388.32
16.06.045 | FDE | LOCAÇÃO MENSAL CONTAINER DE 6M C/1 V.SANIT. 1 LAVABO E 1 PONTO P/CHUVEIRO,INCLUSIVE SUPORTE AR COND. | M² | 46.14 |  |  | 16.06.045 | FDE 01/2021 | 56.11
16.06.046 | FDE | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO. | M² | 39.62 |  |  | 16.06.046 | FDE 01/2021 | 47.92
16.06.047 | FDE | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVABO, 1 MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV. | M² | 85.01 |  |  | 16.06.047 | FDE 01/2021 | 102.14
16.06.065 | FDE | ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL | M² | 10.69 | 20 | 213.8 | 16.06.065 | FDE 01/2021 | 13.32
16.06.066 | FDE | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 19.4 |  |  | 16.06.066 | FDE 01/2021 | 23.16
16.06.078 | FDE | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA | M² | 352.04 |  |  | 16.06.078 | FDE 01/2021 | 464.01
16.08.027 | FDE | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA | UN | 1250.21 | 1 | 1250.21 | 16.08.027 | FDE 01/2021 | 1580.04
16.11.005 | FDE | LIMPEZA DA OBRA | M² | 12.65 |  |  | 16.11.005 | FDE 01/2021 | 14.26
16.11.020 | FDE | LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO | M² | 7.23 |  |  | 16.11.020 | FDE 01/2021 | 8.59
16.14.055 | FDE | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | M³ | 390.74 |  |  | 16.14.055 | FDE 01/2021 | 517.31
16.15.049 | FDE | MURO EM GABIAO COM TELA GALVANIZADA 8/10CM - FIO DIAM 2,7MM | M³ | 516.94 |  |  | 16.15.049 | FDE 01/2021 | 628.6
16.18.070 | FDE | SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) | UN | 54.03 |  |  | 16.18.070 | FDE 01/2021 | 69.2
16.18.077 | FDE | SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 30X30MM (METÁLICA/BRAILLE) | UN | 14.28 |  |  | 16.18.077 | FDE 01/2021 | 18.09
16.18.080 | FDE | SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL | UN | 375.33 |  |  | 16.18.080 | FDE 01/2021 | 430.61
16.18.081 | FDE | SI-12 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO | UN | 11127.16 |  |  | 16.18.081 | FDE 01/2021 | 14457.93
16.20.113 | FDE | ELETRODUTO CORRUGADO ESPIRAL ENTERRADO PEAD D=100 CABINE PRIMÁRIA NBR 13897 | M | 76.11 |  |  | 16.20.113 | FDE 01/2021 | 87.53
16.30.010 | FDE | TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | M | 72.44 |  |  | 16.30.010 | FDE 01/2021 | 89.25
16.35.001 | FDE | DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE | M | 4.65 |  |  | 16.35.001 | FDE 01/2021 | 5.38
16.35.003 | FDE | ESCARIFICACAO COM DISCO DE DESBASTE ATE 0,5CM DE PROFUNDIDADE | M² | 24.5 |  |  | 16.35.003 | FDE 01/2021 | 28.98
16.35.008 | FDE | ESCOVAMENTO MANUAL | M² | 6.84 |  |  | 16.35.008 | FDE 01/2021 | 7.92
16.35.022 | FDE | PREPARACAO DO SUBSTRATO POR APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE | M² | 45.2 |  |  | 16.35.022 | FDE 01/2021 | 50.93
16.38.006 | FDE | JUNTAS C/ELASTOMEROS POLISSULFETOS OU BOR SILICONE SEC TRANSV 2X2CM | D3 | 140.82 |  |  | 16.38.006 | FDE 01/2021 | 172.2
16.40.001 | FDE | PROTECAO DE ARMADURAS COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO | M | 5.22 |  |  | 16.40.001 | FDE 01/2021 | 5.95
16.40.002 | FDE | ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE CORROSAO | M³ | 1001.72 |  |  | 16.40.002 | FDE 01/2021 | 1227.92
16.42.004 | FDE | TRATAMENTO DE MICRO FISSURAS POR SILICATACAO OU FLUORSILICATACAO | M² | 13.22 |  |  | 16.42.004 | FDE 01/2021 | 15.53
16.43.004 | FDE | FUROS EM CONCRETO COM D=3/4" E PROFUNDIDADE 5CM | UN | 8.21 |  |  | 16.43.004 | FDE 01/2021 | 9.42
16.43.005 | FDE | FUROS EM CONCRETO COM D=3/4" E PROFUNDIDADE 15CM | UN | 23.47 |  |  | 16.43.005 | FDE 01/2021 | 27.1
16.43.006 | FDE | FUROS EM CONCRETO COM D=3/4" E PROFUNDIDADE 30CM | UN | 12.69 |  |  | 16.43.006 | FDE 01/2021 | 15.64
16.43.007 | FDE | FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 5CM | UN | 5.76 |  |  | 16.43.007 | FDE 01/2021 | 6.58
16.43.008 | FDE | FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 15CM | UN | 18.17 |  |  | 16.43.008 | FDE 01/2021 | 20.8
16.43.009 | FDE | FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 30CM | UN | 11.3 |  |  | 16.43.009 | FDE 01/2021 | 13.93
16.43.013 | FDE | FURO EM CONCRETO COM D=3/8" | M | 8.47 |  |  | 16.43.013 | FDE 01/2021 | 10.29
16.43.014 | FDE | FURO EM CONCRETO COM D=1/2" | M | 10.46 |  |  | 16.43.014 | FDE 01/2021 | 12.71
16.43.016 | FDE | FURO EM CONCRETO COM D=3/4" | M | 14.32 |  |  | 16.43.016 | FDE 01/2021 | 17.4
16.43.017 | FDE | FURO EM CONCRETO COM D=1" | M | 19.33 |  |  | 16.43.017 | FDE 01/2021 | 23.5
16.43.020 | FDE | TAXA DE MOBILIZAÇÃO EQUIP. FUROS EM CONCRETO | UN | 217.37 |  |  | 16.43.020 | FDE 01/2021 | 274.35
16.47.002 | FDE | PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO BASE EPOXI | M² | 81.96 |  |  | 16.47.002 | FDE 01/2021 | 95.49
16.48.001 | FDE | LIXAMENTO MANUAL | M² | 10.07 |  |  | 16.48.001 | FDE 01/2021 | 11.68
16.48.014 | FDE | APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS,BORRACHA CLORADA BASE SOLVENTE | M² | 49.56 |  |  | 16.48.014 | FDE 01/2021 | 59.95
16.80.014 | FDE | LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM | M² | 11.27 |  |  | 16.80.014 | FDE 01/2021 | 13.17
16.80.084 | FDE | DUTO COLETOR DE ENTULHO - LOCAÇÃO MENSAL | M | 50.44 |  |  | 16.80.084 | FDE 01/2021 | 78.48
16.80.089 | FDE | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA ATE 1000 LITROS | UN | 54.24 |  |  | 16.80.089 | FDE 01/2021 | 61.12
16.80.091 | FDE | LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ACIMA DE 10.000 LITROS | UN | 325.49 |  |  | 16.80.091 | FDE 01/2021 | 366.75
16.80.093 | FDE | LIMPEZA DE CAIXA DE INSPECAO | UN | 5.42 |  |  | 16.80.093 | FDE 01/2021 | 6.11
16.80.094 | FDE | LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA | M³ | 133.65 |  |  | 16.80.094 | FDE 07/2020 | 162.44
16.80.097 | FDE | CAÇAMBA DE 4M³ PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 517.19 | 4 | 2068.76 | 16.80.097 | FDE 01/2021 | 638.1
16.80.100 | FDE | REMOÇÃO DE RESÍDUOS ( PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT) | M³ | 82.58 |  |  | 16.80.100 | FDE 01/2021 | 113.72
16.85.033 | FDE | CIMENTACAO ENTRE PERFURACAO DE MAIOR "D" E O REVEST DE BOCA | M³ | 1797.42 |  |  | 16.85.033 | FDE 10/2020 | 2184.61
16.85.080 | FDE | CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x16 mm2 0,6/1KV | M | 5.63 |  |  | 16.85.080 | FDE 01/2021 | 54.27
16.85.081 | FDE | CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x10 mm2 0,6/1KV | M | 7.88 |  |  | 16.85.081 | FDE 01/2021 | 35.88
16.85.082 | FDE | CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x6 mm2 0,6/1KV | M | 11.25 |  |  | 16.85.082 | FDE 01/2021 | 23.9
16.85.083 | FDE | CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x4 mm2 0,6/1KV | M | 18.7 |  |  | 16.85.083 | FDE 10/2020 | 23.98
16.85.084 | FDE | CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x2,5 mm2 0,6/1KV | M | 27.99 |  |  | 16.85.084 | FDE 10/2020 | 35.96
16.85.085 | FDE | CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x1,5 mm2 0,6/1KV | M | 46.38 |  |  | 16.85.085 | FDE 10/2020 | 54.35
[5 empty] | TOTAL PLEITO | 71479.78