## cronog
Meses | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 |  | Custo por etapa
Etapas | [5 empty] | R$ | %
1.Mobilização/Implantação/Locação | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
2.Mov.Terra/Fundações/Embasamento | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Estruturas de Concreto
3. Alvenaria de Elevação | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
4. Revestimentos de Parede/Pisos | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Rodapés e Soleiras
5. Instalação Água Fria Predial | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
6. Rede de Esgoto e Tratamento | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
de Esgoto
7. Instalações Elétricas | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
8. Estruturas de Madeira | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Bancos / Guarda-Corpo
9. Cobertura | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
10. Esquadrias / Ferragens / Vidros | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
11. Equipamentos/ Metais / Bancadas / | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Armários/Deck/Cancela
12. Pintura | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
13. Limpeza Final/ Paisagismo | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL R$ | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | BDI=30% | 0
[5 empty] | TOTAL R$ + BDI | 0

## implant
ITEM | SUB-ITEM | Código CPOS | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P.TOTAL
1 |  |  | Início de obra | [5 empty] | 0
| 1.1 | 021002 | Locação da obra de edificação | m² | 63.36 |  |  |  | 0
| 1.2 | 020903 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5cm de diâmetro, com caminhão a disposição, dentro da obra,até o raio de 1,0km | m² | 0 |  |  |  | 0
| 1.3 | 050703 | Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga | m³ | 0 |  |  |  | 0
| 1.4 | 070102 | Escavação e carga mecanizada em solo em campo aberto - 1ª categoria | m³ | 0 |  |  |  | 0
| 1.5 | 071002 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle (serviço auxiliar) | m³ | 0 |  |  |  | 0
| 1.6 | 020802 | Placa de identificação para obra (4,80x2,40m + 1,60x2,40m) | m² | 15.36 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total: 1 | [5 empty] | 0
0
2 |  |  | Entrada de Energia Elétrica | [5 empty] | 0
| 2.1 | s/cód | Execução de padrão de luz para medição poste de concreto e caixa de medição em fibra de vidro padrões da concessionária embutida em alvenaria (detalhes vide prancha PA-010) | unid | 1 |  |  |  | 0
| 2.2 | s/cód | Execução de rede em baixa tensão enterrada em vala com eletroduto em PVC 1 1/2", com extensão de até 40m em 240/127V 2F+N para alimentar o quadro de luz a partir do padrão da concessionária. Solicitar ligação bifásica para a concessionária local. | m | 40 |  |  |  | 0
| 2.3 | 390203 | Cabo de cobre isolamento 750V isolação PVC 70°C bitola 16mm² | m | 120 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total: 2 | [5 empty] | 0
0
3 |  |  | Entrada de Água | [5 empty] | 0
| 3.1 | 460102 | Tubulação de PVC rígido marrom inclusive conexões diâm. 25mm | m |  |  |  |  | 0
| 3.2 | s/cód | Captação de água e canalização com mangueira de polietileno diâmetro 2" | m |  |  |  | 0 | 0
|  |  | sub-total: 3 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  |  | BDI 30% | [5 empty] | 0
|  |  | TOTAL COM BDI | [5 empty] | 0

## est. concreto
ITEM | SUB-ITEM | Código CPOS | DISCRIMINAÇÃ0 | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.U.SERV. | P. TOTAL
1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
| 1.1 | 60202 | Escavação de vala manual com profundidade máx. 1,5m | m3 | 16.78 |  |  |  | 0
| 1.2 | 61104 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m3 | 2.24 |  |  |  | 0
0
2 |  |  | ARMADURAS DE AÇO | [5 empty] | 0
| 2.1 | 100102 | diâmetro 5,0 mm - CA 25 | kg | 41 |  |  |  | 0
| 2..2 | 100104 | diâmetro 6,3 mm - CA 50 | kg | 189 |  |  |  | 0
| 2.3 | 100104 | diâmetro 12,5 mm - CA 50 | kg | 233 |  |  |  | 0
0
3 |  |  | CONCRETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 0
| 3.1 | 110309 | Concreto Estrutural preparado em betoneira fck = 20 MPa executado no local com controle fck-fornecimento do material | m³ | 9.51 |  |  |  | 0
0
4 |  |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO | [5 empty] | 0
| 4.1 | 140106 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 19 cm | m2 | 8.41 |  |  |  | 0
0
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 0
| 5.1 | 321703 | Revestimento com argamassa impermeabilizante e pintura com tinta betuminosa | m2 | 39.12 |  |  |  | 0
0
6 |  |  | FORMA | [5 empty] | 0
| 6.1 | 90102 | Forma em madeira para fundação | m² | 34.13 |  |  |  | 0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  |  | BDI=30% | [5 empty] | 0
|  |  | TOTAL + BDI | [5 empty] | 0

## est. madeira
ITEM | SUB-ITEM | Código CPOS | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P.TOTAL
[8 empty] | 0 | 0
1 |  |  | Estrutura de madeira guarita - cobertura - Projeto de estrutura de madeira conforme NBR 7190/1997 da ABNT. Espécie: Eucalipto Citriodora (Eucalyptus Citriodora) - retenção de CCA-C (base óxida) mínima de 14kg/m³ de madeira tratada, que deve ser comprovada pelo fornecedor. As ligações metálicas devem ser obrigatoriamente galvanizadas. |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| 1.1 | s/cód | Pilar de madeira PM1 diâmetro 25cm comprimento 4,00m | un | 2 |  |  |  | 0
| 1.2 | s/cód | Pilar de madeira PM2 diâmetro 25cm comprimento 6,00m | un | 3 |  |  |  | 0
| 1.3 | s/cód | Pilar de madeira PM3 diâmetro 25cm comprimento 4,00m | un | 3 |  |  |  | 0
| 1.4 | s/cód | Pilar de madeira PM3a diâmetro 25cm comprimento 1,50m | un | 1 |  |  |  | 0
| 1.5 | s/cód | Pilar de madeira PM4 diâmetro 25cm comprimento 3,50m | un | 2 |  |  |  | 0
| 1.6 | s/cód | Terça de madeira VM1 diâmetro 20cm comprimento 8,50m | un | 1 |  |  |  | 0
| 1.7 | s/cód | Terça de madeira VM2 diâmetro 20cm comprimento 1,50m | un | 1 |  |  |  | 0
| 1.8 | s/cód | Terça de madeira VM3 diâmetro 20cm comprimento 3,00m | un | 1 |  |  |  | 0
| 1.9 | s/cód | Terça de madeira VM4 diâmetro 20cm comprimento 8,50m | un | 4 |  |  |  | 0
| 1.10 | s/cód | Caibro de madeira C1 diâmetro 12cm comprimento 5,50 m | un | 18 |  |  |  | 0
| 1.11 | s/cód | Caibro de madeira C2 diâmetro 12cm comprimento 3,50m | un | 18 |  |  |  | 0
| 1.12 | s/cód | Caibro de madeira C3 diâmetro 12cm comprimento 1,50m | un | 27 |  |  |  | 0
| 1.13 | s/cód | Caibro de madeira C4 diâmetro 12cm comprimento 3,50m | un | 18 |  |  |  | 0
| 1.14 | s/cód | Apoio de caibro de madeira diâmetro 12cm comprimento 2,50m | un | 27 |  |  |  | 0
| 1.15 | s/cód | Mão francesa de madeira diâmetro 15cm comprimento 2,00m | un | 2 |  |  |  | 0
| 1.16 | 152002 | Vigas de madeira serrada cx d'água/forro 6x16x320 cm | m³ | 0.27648 |  |  |  | 0
2 |  |  | Estrutura de madeira guarita - deck - Projeto de estrutura de madeira conforme NBR 7190/1997 da ABNT. Espécie: Eucalipto Citriodora (Eucalyptus Citriodora) - retenção de CCA-C (base óxida) mínima de 14kg/m³ de madeira tratada, que deve ser comprovada pelo fornecedor. As ligações metálicas devem ser obrigatoriamente galvanizadas. | [5 empty] | 0
| 2.1 | s/cód | Viga de madeira V1 diâmetro 20cm comprimento 2,50m | un | 7 |  |  |  | 0
| 2.2 | s/cód | Viga de madeira V2 diâmetro 20cm comprimento 3,00m | un | 9 |  |  |  | 0
| 2.3 | s/cód | Barrote de madeira B1 diâmetro 12cm comprimento 4,00m | un | 10 |  |  |  | 0
| 2.4 | s/cód | Barrote de madeira B2 diâmetro 12cm comprimento 4,00m | un | 14 |  |  |  | 0
3 |  |  | Mão-de-Obra para estruturas e peças de madeira | [5 empty] | 0
| 3.1 | s/cód | Mão-de-Obra de carpintaria - carpinteiros | hora | 150 |  |  |  | 0
| 3.2 | s/cód | Mão-de-Obra de carpintaria - ajudantes | hora | 120 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  |  | BDI = 30% | [5 empty] | 0
|  |  | TOTAL + BDI | [5 empty] | 0

## arquit
ITEM | SUB-ITEM | Código CPOS | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P.TOTAL
0
1 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 |  | As alvenarias de elevação deverão ser executadas com blocos de concreto de boa qualidade - 2,5MPa, assentes com argamassa mista traço 1:4/12. Deverão ser respeitadas as espessuras das paredes indicadas em planta. | [5 empty] | 0
| 1.1.1 | 141011 | Alvenaria de Bloco de concreto de vedação, uso revestido, espessura de 14 cm x 19 cm x 39 cm (para paredes externas). | m² | 67 |  |  |  | 0
| 1.1.2 | 141010 | Alvenaria de Bloco de concreto de vedação, uso revestido, espessura de 9 cm x 19 cm x 39 cm (para paredes internas). | m² | 25 |  |  |  | 0
| 1.1.3 | 140207 | Alvenaria de elevação de 1/2 Tijolo maciço aparente na tonalidade clara mesclado medindo 5 x 10,5 x 22,5 cm assentes com argamassa mista e frisado de 1 cm (para apoio das prateleiras / tampo dos armários e apoio de bancadas da guarita e para apoio das prateleiras / tampo dos armários externos) | m² | 16 |  |  |  | 0
| 1.1.4 | 141010 | Alvenaria de Bloco de concreto de vedação, uso revestido, espessura de 9 cm x 19 cm x 39 cm (para paredes internas revestidas com azulejo), apoio das prateleiras / tampo do armário do banheiro e para apoio das bancada da copa (pia e microondas). | m² | 2 |  |  |  | 0
|  |  | sub- total: 1 | [5 empty] | 0
2 |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0
| 2.1 | 170202 | Chapisco com argamassa de cimento e areia (paredes externas e internas / superfícies de concreto armado) no traço 1:3 | m² | 188 |  |  |  | 0
| 2.2 | 170212 | Emboço com argamassa mista, traço 1:4/12 para paredes internas | m² | 121 |  |  |  | 0
| 2.3 | 170222 | Reboco para revestimento interno industrializado / pré- fabricado. | m² | 61 |  |  |  | 0
| 2.4 | 181110 | Azulejo tamanho 10 X10 cm , em placa cerâmica esmaltada (tipologia comercial - mosaico) na cor branca ou neve, acabamento acetinado espessura de 5 mm, junta a prumo de 3 mm assentado com separadores plásticos e argamassa de cimento colante industrializado, com cantoneira em alumínio para acabamento das quinas. | m² | 60 |  |  |  | 0
| 2.5 | 290102 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado | m | 7.8 |  |  |  | 0
| 2.6 | 181121 | Rejuntamento de azulejo 10 cm x 10 cm, placa de cerâmica com argamassa industrializada para rejunte, juntas de até 3 mm, na cor cinza claro | m² | 60 |  |  |  | 0
| 2.7 | 140207 | Revestimento externo com Alvenaria de 1/4 Tijolo maciço aparente na tonalidade clara mesclado medindo 5 x 10,5 x 22,5 cm, assentes com argamassa mista e frisado de 1cm. | m² | 67 |  |  |  | 0
|  |  | sub- total: 2 | [5 empty] | 0
3 |  |  | PISOS, RODAPÉS, PEITORIL E SOLEIRAS | [5 empty] | 0
| 3.1 | 170104 | Regularização de base para piso com apiloamento prévio do terreno e nivelamento da superficie, empregando argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:5, com aditivo impermeabilizante, espessura 5 cm armado com malha de 50 cm, com barras de 3/16¨CA 25 | m² | 49 |  |  |  | 0
| 3.2 | 190326 | Piso em pedra ardósia cor cinza com espessura de 1,5 cm (pedra grossa), assentado com argamassa de cimento e areia e rejuntamento de nata de cimento, colocado a prumo (sanitário, copa, guarita e hall do armário externo): tamanho 40 x 40 cm | m² | 30 |  |  |  | 0
| 3.3 | 190327 | Rodapé em pedra ardósia na cor cinza, tamanho 7 x 40 cm com 1,5 cm de espessura (pedra grossa), para ambientes internos (sanitário, copa e guarita e ambientes externos varandas e armários c/ pedra ardósia, inclusive armários e paredes de apoio, assentados com argamassa de cimento e areia e rejuntamento de nata de cimento | m | 60 |  |  |  | 0
| 3.4 |  | Soleiras em Pedra de Ardósia, cor cinza, bruta, esp. 2 cm, assentados com argamassa de cimento e areia e rejuntamento de nata de cimento: | [5 empty] | 0
| 3.4.1 | 190329 | Soleira S1 - 1,00 comprimento x 0,25 largura (para portas P1) | un | 1 |  |  |  | 0
| 3.4.2 | 190329 | Soleira S2 - 0,90 comprimento x 0,25 largura (para portas P2) | un | 2 |  |  |  | 0
| 3.5 | 190309 | Piso em pedra miracema , tamanho da peça 11,5 x 23 cm, espessura de 1,5 cm para revestimento da calçada e acabamento superior e lateral da vala de drenagem, assentados com argamassa de cimento e areia e rejuntamento de nata de cimento | m² | 19 |  |  |  | 0
| 3.6 | 190309 | Barrado em pedra miracema , tamanho da peça 11,5 x 23 cm com 1,5 cm de espessura, ao redor de toda edificação (área externa) altura de 3 fiadas, assentados com argamassa de cimento e areia e rejuntamento de nata de cimento. | m² | 7.5 |  |  |  | 0
| 3.7 | s/cod. | Piso para deck em assoalho em tábua de madeira maciça aparelhada em pinus elliotii tratado em Autoclave com CCA (não serão permitidas peças com nós, abauladas, trincadas e resinas da madeira aparentes), com bordas arredondadas, espaçados 1 cm entre tábuas, medindo 3,5 cm (espessura) x 11,5 cm (largura da tábua) e réguas de 3,00 m de comprimento. Fixados parafuso galvanizados e cobertura em cavilha de madeira. | m² | 40 |  |  |  | 0
|  |  | sub- total: 3 | [5 empty] | 0
0
4 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 0
| 4.1 | 160201 | Telha cerâmica, tipo Portuguesa na cor branca mesclada | m² | 122 |  |  |  | 0
| 4.2 | 160223 | Cumeeira para telha cerâmica Portuguesa cor branca mesclada, emboçada com argamassa mista traço 1:2:12 | m | 13 |  |  |  | 0
| 4.3 | 160212 | Emboçamento de beiral lateral, telha tipo capa | m | 40 |  |  |  | 0
| 4.4 | 220102 | Lambri (forro guarita, copa e sanitário) em tábuas aparelhadas macho/femea, para colocação em todos ambientes internos, acompanhando a inclinação do telhado na copa e sanitário, na guarita reto, incluindo tarugamento ( madeira 5 x 5 cm). Largura 100 mm e espessura 12 mm, em madeira de pinus tratado em autoclave com CCA, os pregos deverão ser sem cabeça e galvanizados | m² | 21 |  |  |  | 0
| 4.4.1 | 201012 | Cordão de madeira, tipo meia-cana para acabamento das frestas do forro junto a parede | m | 31 |  |  |  | 0
| 4.4.2 | s/cod | Assoalho Caixa D' água em tábua de madeira maciça aparelhada em pinus elliotii tratado em Autoclave com CCA (não serão permitidas peças com nós, abauladas, trincadas e resinas da madeira aparentes), espaçados 1 cm entre tábuas, medindo 3,5 cm (espessura) x 11,5 cm (largura da tábua) e réguas de 3,00 m de comprimento. Fixados parafuso galvanizados e cobertura em cavilha de madeira. | m² | 13 |  |  |  | 0
| 4.5 | 163304 | Rufo em chapa galvanizada nº 24 (corte 0,50 m) pintada com zarcão e tinta esmalte fosca na cor da telha, bege claro. | m | 8 |  |  |  | 0
| 4.6 | s/cod | Alçapão / tampa em chapa de madeira (lambri de forro) com porta (dobradiças e cadeado) | un | 1 |  |  |  | 0
|  |  | sub- total: 4 | [5 empty] | 0
0
5 |  |  | BATENTES, PORTAS, JANELAS E BANCOS EM MADEIRA MACIÇA (PAU-ROXO, OUTRA MADEIRA DE USO SUSTENTÁVEL) (EMPRESA TERÁ QUE FORNECER A PROCEDÊNCIA DA MADEIRA CERTIFICADA (FSC -SELO VERDE) PELO IBAMA CONFORME DECRETOS 49673-06/06/2005 E 49674-06/06/2005. PROVENIENTE DE MANEJO SUSTENTÁVEL) | [5 empty] | 0
| 5.1 |  | Portas montadas com batentes com largura da parede acabada e guarnições em madeira maciça (tipo cedro, angelim ou similar), conforme detalhe de projeto e ferragens completas em latão OU INOX, inclusive fechaduras, batedores junto a parede (externos e internos). | [5 empty] | 0
| 5.1.1 | 230205 | P1 - Porta em madeira maciça padrão macho /fêmea, tipo mexicana medindo 0,92 x 2,10m (folha da porta), com batentes na largura (25 cm) da parede acabada, com guarnições na parte interna. Vide detalhes PA - 008 | un | 1 |  |  |  | 0
| 5.1.2 | 230204 | P2 - Porta em madeira maciça padrão macho /fêmea, tipo mexicana medindo 0,82 x 2,10 m (folha da porta), com batente na largura (25 cm) da parede acabada, com guarnições na parte interna. Vide detalhes PA -008 | un | 2 |  |  |  | 0
| 5.2 |  | Janelas, batentes largura da parede acabada, guarnições e cordões em madeira maciça (tipo cedro, angelim ou similar), conforme projeto e ferragens completas (dobradiças, fechos, cremonas, etc. | [5 empty] | 0
| 5.2.1 | 232010 | J1-Janela trapezoidal em madeira maciça com batente (25 cm) na largura da parede acabada, guarnições na parte interna e montante para vidro fixo (fixados com baguete de madeira) temperado 10mm medindo: Larguras: 2,20 m e 2,35 m x Alturas: lado menor 1,30 m lado maior 2,15 m. Vide detalhes PA - 008 | m | 8 |  |  |  | 0
| 5.2.2 | 230104 | J2- Janela de Abrir em madeira maciça e vidro temperado 10 mm com batente superior e laterais em madeira (25 cm) largura da parede acabada e guarnições na parte interna. O batente inferior será substituído por balcão de granito e na parte superior Janela Basculante ( 2 módulos) em madeira maciça e vidro 4 mm. Dimensão total das Janelas Largura 1,60 m x 2,15 m. Vide detalhes PA - 008 | m² | 3.4 |  |  |  | 0
| 5.2.3 | 230105 | J3 - Janela Basculante, 1 módulo medindo 0,95 (largura) x 0,90 m (altura) Vide detalhes PA - 008 | m² | 0.85 |  |  |  | 0
| 5.2.4 | 230105 | J4 - Janela Basculante, 2 módulos medindo 1,45 m (largura) x 0,75 m (altura) Vide detalhes PA - 008 | m² | 1.1 |  |  |  | 0
| 5.2.5 | 230105 | J5- Janela tipo basculante, 1 módulo medindo 0,75 (largura) x 0,75 m (altura) Vide detalhes PA - 008 | m² | 0.6 |  |  |  | 0
|  |  | sub- total: 5 | [5 empty] | 0
6 |  |  | FERRAGENS / ACESSÓRIOS
| 6.1 |  | Portas
| 6.1.1 | 282041 | Dobradiça em aço inoxidável / ou latão para portas (3 dobradiças por folha de porta), acabamento escovado, medindo 3 1/2´ x 3´ (8,9 cm x 7,6 cm) e raio 1,6 cm com rolamento, blister com três peças e mais parafusos (6 parafuso para cada dobradiça) | un | 9 |  |  |  | 0
| 6.1.2 | 282078 | Fechadura em aço inoxidável / ou latão, acabamento escovado, externa com maçaneta, roseta, testa e contratesta, tipo alavanca e cilindro (chave), l, cilindro em latão maciço, medindo a maçaneta 106 mm x 13 mm e a roseta 53mm; | un | 3 |  |  |  | 0
| 6.1.3 | s / cod | Fixador para portas (trava porta de parede) em alumínio com blister peças e parafusos, 42mm x 49,5mm, acabamento cromado | un | 3 |  |  |  | 0
| 6.2 |  | Janelas | [5 empty] | 0
J2 - Janela de Abrir + Janelas Basculantes (2 módulos)
| 6.2.1 | 282041 | Dobradiça em aço inoxidável / ou latão (2 dobradiças por folha), acabamento escovado, medindo 3 1/2´ x 3´ (8,9 cm x 7,6 cm) e raio 1,6 cm com rolamento, blister com três peças e mais parafusos (6 parafuso para cada dobradiça) | un | 4 |  |  |  | 0
| 6.2.2 | s/cod | Cremona com chave (fechadura) aço inoxidável / ou latão acabamento escovado com vareta (1,25 m) | un | 1 |  |  |  | 0
| 6.2.3 | s/cod | Alavanca em metal inox / ou latão para janela basculante (2 módulos) com acessórios (dobradiças) , acabamento escovado | un | 2 |  |  |  | 0
| 6.2.4 | s/cod | Trincos em metal inox / ou latãol para janela basculante, acabamento escovado | un | 4 |  |  |  | 0
|  |  | J3 - Janela Basculante, 1 módulo | [5 empty] | 0
| 6.2.5 | s/cod | Alavanca em metal inox / ou latão para janela basculante (1 módulo) com acessórios (dobradiças) , acabamento escovado | un | 1 |  |  |  | 0
| 6.2.6 | s/cod | Trincos em metal inox / ou latãol para janela basculante, acabamento escovado | un | 2 |  |  |  | 0
|  |  | J4 - Janela Basculante , 2 módulos | [5 empty] | 0
| 6.2.7 | s/cod | Alavanca em metal inox / ou latão para janela basculante (2 módulos) com acessórios (dobradiças) , acabamento escovado | un | 2 |  |  |  | 0
| 6.2.8 | s/cod | Trincos em metal inox / ou latãol para janela basculante, acabamento escovado | un | 4 |  |  |  | 0
|  |  | J5- Janela tipo basculante, 1 módulo | [5 empty] | 0
| 6.2.9 | s/cod | Alavanca em metal inox / ou latão para janela basculante (1 módulo) com acessórios (dobradiças) , acabamento escovado | un | 1 |  |  |  | 0
| 6.2.10 | s/cod | Trincos em metal inox / ou latão para janela basculante, acabamento escovado | un | 2 |  |  |  | 0
| 6.3 |  | Armários porta tipo veneziana | [5 empty] | 0
|  |  | Externos | [5 empty] | 0
| 6.3.1 | s/cod | Puxadores em aço inoxidável/ ou latão, acabamento escovado para armários internos e externos | un | 5 |  |  |  | 0
| 6.3.2 | 282042 | Dobradiça em aço inoxidável / ou latão (2 dobradiças por folha de porta de armário), acabamento escovado , medindo 3" x 2. 1/2" (7,6 cm x 6,3 cm) e raio 1,6 cm com rolamento, blister com três peças e mais parafusos (6 parafuso para cada dobradiça) | un | 10 |  |  |  | 0
| 6.3.3 | s/cod. | Cantoneira Abas iguais 2" x2" em aço para suporte das prateleiras e divisórias em ardósia do armário externo | un | 20 |  |  |  | 0
|  |  | Armários Guarita | [5 empty] | 0
| 6.3.4 | s/cod | Puxadores em aço inoxidável/ ou latão, acabamento escovado para armários internos | un | 17 |  |  |  | 0
| 6.3.5 | 282042 | Dobradiça em aço inoxidável / ou latão (2 dobradiças por folha de porta de armário), acabamento escovado , medindo 3" x 2. 1/2" (7,6 cm x 6,3 cm) e raio 1,6 cm com rolamento, blister com três peças e mais parafusos (6 parafuso para cada dobradiça) | un | 34 |  |  |  | 0
| 6.3.6 | s/cod. | Cantoneira Abas iguais 2" x2" em aço para suporte das prateleiras em ardósia do armário externo | un | 12 |  |  |  | 0
| 6.3.6 | s/cod. | Cabideiro /suporte roupas, barra com suporte para fixação | m | 1.7 |  |  |  | 0
|  |  | sub- total: 6 | [5 empty] | 0
0
7 |  |  | BANCOS | [5 empty] | 0
| 7.1 | s/cod | Banco 1 em madeira maciça prancha aparelhada com bordas arredondadas em pinus elliotti tratado em autoclave com CCA, com 14 kg / m³ de ingrediente ativo, espessura 5 cm x 40 cm (largura) e 2,00 m (comprimento) fixado em pilar de eucalipto tratado (Ø 25 cm - Comprimento do pilar ) | un | 1 |  |  |  | 0
| 7.2 | s/cod | Banco 2 e Banco 3 em madeira maciça prancha aparelhada com bordas, arredondadas em pinus elliotti tratado em autoclave com CCA, com 14 kg / m³ de ingrediente ativo, espessura 5 cm x 40 cm (largura) e 1,50 m (comprimento) | un | 2 |  |  |  | 0
|  |  | sub- total: 7 | [5 empty] | 0
0
8 |  |  | Vidros | [5 empty] | 0
|  |  | J1 - Janela Trapeizoidal | [5 empty] | 0
| 8.1 | 260206 | Vidro temperado transparente incolor 10 mm | m² | 6 |  |  |  | 0
| 8.2 | s/cod. | Adesivo fixado no vidro através de película perfurada com 50% de visibilidade, de dentro para fora, para proteção . | m² | 6 |  |  |  | 0
|  |  | J2 - Janela de Abrir | [5 empty] | 0
| 8.3 | 260206 | Vidro temperado transparente incolor 10 mm | m² | 1.5 |  |  |  | 0
| 8.4 | 260104 | Vidro liso transparente incolor 4 mm | m² | 3 |  |  |  | 0
|  |  | subtotal : 8 | [5 empty] | 0
0
9 |  |  | EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E METAIS
| 9.1 |  | Louça Branca
| 9.1.1 | 440105 | Bacia sanitária em louça de 1º qualidade, na cor branca | cj | 1 |  |  |  | 0
| 9.1.2 | 440127 | Cuba de louça de embutir oval, tamanho grande (medindo 37.5 cm x 48,5 cm), de 1º qualidade, na cor branca | un | 1 |  |  |  | 0
| 9.1.3 | 440304 | Meia Saboneteira de embutir em louça de 1 ° qualidade, na cor branca. | un | 1 |  |  |  | 0
| 9.1.4 | 440308 | Papeleira de embutir (papel higiênico) em louça de 1° qualidade, na cor branca | un | 1 |  |  |  | 0
| 9.2 |  | Equipamentos linha comercial / industrial
| 9.2.1 | 442052 | Cuba de aço inoxidável, linha comercial, (medindo 465x300x140 mm) com pertences | un | 1 |  |  |  | 0
| 9.2.2 | 440309 | Cabide simples de metal cromado de 1 ° qualidade com canopla / parafusado, tipo suporte p/ pendurar (copa e sanitário) | un | 2 |  |  |  | 0
| 9.2.3 | 260401 | Espelho cristal de 1° qualidade, espessura 4mm medindo 0,80 x 1,00 m moldura em aluminio anodizado alto brilho fixação com parafusos (pré-furação) e suportes em nylon | m² | 0.8 |  |  |  | 0
| 9.2.4 | 442028 | Assento (tampa) para bacia sanitária simples de 1 ° qualidade em poliester 100% resina na cor branca | un | 1 |  |  |  | 0
| 9.2.5 | 440313 | Saboneteira Spray (tipo dispenser) fabricada em plástico ABS de 1° qualidade, alta resistência e durabilidade com válvula dupla de vedação para evitar vazamento, dimensões próximas de 9,5 cm de largura, 12 cm de profundidade e 19 cm de altura (refil 800 ml) | un | 1 |  |  |  | 0
| 9.2.6 | 440318 | Dispenser para toalhas interfolhas de papel, produzido em plástico ABS de 1 ° qualidade, alta resistência dimensões próximas de 25 cm de largura, 8,5 cm de profundidade e 35 cm de altura | un | 1 |  |  |  | 0
| 9.2.7 | s/cod. | Lixeiras / Coletores de lixo capacidade 100 litros fabricado em polietileno de alta densidade colorido resistente à intempérie, medindo 40x40cm e h=85cm, fixados em suporte em tubos galvanizados, sendo um para lixo orgânico (1) e outro para lixos reciclados (2) | un | 2 |  |  |  | 0
| 9.2.8 | 350306 | Cancela automatizada de estacionamento, medindo 5,00 m com sistema de alvanca, sendo o corpo da carcaça produzida de chapa de aço com 2mm de espessura revestida por capa de zinco e fosfatizada, e o quadro da base de perfil de aço inoxidável, todas as partes metálicas são protegidas por camada de material sintético que garante proteção contra corrosão | un | 1 |  |  |  | 0
| 9.3 |  | Metais
| 9.3.1 | 440372 | Torneira de mesa para lavatório fechamento automático / acionamento hidromecânico de 1 ° qualidade acabamento cromado, bitola de 1/2´ | un | 1 |  |  |  | 0
| 9.3.2 | 440359 | Torneira móvel para pia da copa com bica (longa/alta) móvel e arejador, monocomando de 1 °qualidade e Filtro acoplado | un | 1 |  |  |  | 0
| 9.3.3 | 440340 | Torneira angular de jardim / limpeza multiuso, em latão fundido cromado, bitola de 3/4´ com rosca | un | 1 |  |  |  | 0
|  |  | sub- total: 9 | [5 empty] | 0
10 |  |  | BANCADAS / BALCÃO
| 10.1 | 440221 | Bancada 1 - Pia / Lavatório do Sanitário em granito cinza com frontões (h=7 cm) medindo 0,65 x 1,30 m, com vão para embutir uma cuba de louça | m² | 0.85 |  |  |  | 0
| 10.2 | 440221 | Bancada 2 - Pia / Copa em granito cinza com frontões (h=7 cm) medindo 0,65 x 1,25 m, com vão para embutir uma cuba de inox | m² | 0.81 |  |  |  | 0
| 10.3 | 440221 | Bancada 3 - Copa / Microondas em granito cinza com frontões (h=7 cm) medindo 0,65 x 1,05 m | m² | 0.7 |  |  |  | 0
| 10.4 | 440221 | Bancada 4 - Guarita em granito cinza com frontões (h=7cm) medindo 0,72 x 1,55 m, esp. 2,5cm sobre alvenaria e engastada na parede | m² | 1.15 |  |  |  | 0
| 10.5 | 440221 | Bancada 5 - Guarita em granito cinza com frontões (h=7cm) medindo 0,72 x 1,55 m, esp. 2,5 cm sobre alvenaria e engastada na parede | m² | 1.15 |  |  |  | 0
| 10.6 | 440221 | Bancada 6 - Guarita em granito cinza com frontões (h=7cm) medindo 0,65 x 1,65 m, esp. 2,5 cm sobre alvenaria e engastada na parede | m² | 1.1 |  |  |  | 0
| 10.7 | 440221 | Bancada 7 - Guarita em granito cinza com frontões (h=7cm) medindo 0,65 x 0,70 m, esp. 2,5 cm sobre alvenaria e engastada na parede | m² | 0.5 |  |  |  | 0
| 10.8 | 440221 | Balcão 1 - Guarita em granito cinza medindo 0.45 x 1.70 m; esp 2,5 cm com bordas boleadas | m² | 0.8 |  |  |  | 0
|  |  | sub- total: 10 | [5 empty] | 0
11 |  |  | GABINETES PIAS / PRATELEIRAS
| 11.1 | 230804 (somente portas) | Gabinete sob Bancada 1 - Pia / Lavatório do Sanitário - Todo revestido com laminado melamínico (cor branca), requadro em madeira e duas portas em MDF, com dobradiças em aço de 1ª qualidade de pressão e puxadores em aço inox acabamento escovado (vide detalhes Planta PA -003) | m² | 0.9 |  |  |  | 0
| 11.2 | 143004 | Prateleira da Bancada 1 - Pia / Lavatório do Sanitário em ardósia polida, esp 3cm, medindo 0,60 X 1,30 m | m² | 0.8 |  |  |  | 0
| 11.3 | 230804 (somente portas) | Gabinete sob Bancada 2 - Pia / Copa - Todo revestido com laminado melamínico (cor branca), requadro em madeira e duas portas em MDF, com dobradiças em aço de 1ª qualidade de pressão e puxadores em aço inox acabamento escovado (vide detalhes Planta PA -004) | m² | 0.8 |  |  |  | 0
| 11.4 | 143004 | Prateleira da Bancada 2 - Pia / Copa em ardósia polida, esp 3 cm medindo 0,60 X 1,15 m; | m² | 0.7 |  |  |  | 0
|  |  | sub- total: 11 | [5 empty] | 0
0
12 |  |  | ARMÁRIOS (Tampos, Prateleiras e Portas) | [5 empty] | 0
| 12.1 |  | Armários Sanitários | [5 empty] | 0
| 12.1.1 | 230804 (somente portas) | Armário 1 - Sanitário, Portas e Montantes todo revestido com laminado melamínico (cor branca), requadro em madeira e portas em MDF, com dobradiças em aço inox (3" x 2 1/2" ) de 1ª qualidade e puxadores em aço inox acabamento escovado (vide detalhes Planta PA -003) | m² | 1.3 |  |  |  | 0
| 12.1.2 | 440221 | Tampo do Armário 1 - Sanitário, em granito cinza medindo 0,65 x 0,85 m, esp. 2 cm | m² | 0.55 |  |  |  | 0
| 12.1.3 | 143004 | Prateleiras do Armário 1 - Sanitário em ardósia polida, esp 3cm, 3 peças medindo 0,55 X 0,75 m cada prateleira | m² | 0.45 |  |  |  | 0
| 12.2 |  | Armário Copa | [5 empty] | 0
| 12.2.1 | 230804 | Armário 2 - Copa / Suspenso sobre pia Portas e Montantes todo revestido com laminado melamínico (cor branca), requadro em madeira e portas em MDF, com dobradiças em aço inox (3" x 2 1/2" ) de 1ª qualidade e puxadores em aço inox acabamento escovado (vide detalhes Planta PA - 004) | m² | 0.97 |  |  |  | 0
| 12.3 |  | Armários Guarita | [5 empty] | 0
| 12.3.1 | 230821 (somente portas) | Armário 3 - Guarita Portas e Montantes em madeira maciça aparelhada com portas de madeira tipo veneziana com requadro, dobradiças em aço inox (3" x 2 1/2" ) de 1ª qualidade e puxadores em aço inox acabamento escovado (vide detalhes Planta PA -005) | m² | 3.9 |  |  |  | 0
| 12.3.2 | 440221 | Tampo do Armário 3 - Guarita, em granito cinza medindo 0,65 x1,80m, esp. 2 cm | m² | 1.17 |  |  |  | 0
| 12.3.3 | 143004 | Prateleiras do Armário 3 - Guarita, 6 peças medindo 0,60 X 1,75 m cada prateleira em ardósia polida, esp 3cm | m² | 1.05 |  |  |  | 0
| 12.3.4 | 230821 (somente portas) | Armário 4 - Guarita Portas e Montantes em madeira maciça aparelhada com portas de madeira tipo veneziana com requadro, dobradiças em aço inox (3" x 2 1/2" ) de 1ª qualidade e puxadores em aço inox acabamento escovado (vide detalhes Planta PA -005) | m² | 3.9 |  |  |  | 0
| 12.3.5 | 440221 | Tampo do Armário 4 - Guarita, em granito cinza medindo 0,65 x1,80m, esp. 2 cm | m² | 1.17
| 12.3.6 | 143004 | Prateleiras do Armário 4 - Guarita, 6 peças medindo 0,60 X 1,75 m cada prateleira em ardósia polida, esp 3cm | m² | 1.05 |  |  |  | 0
| 12.3.7 | 230821 (somente portas) | Armário 5 (Cofre) - Guarita Portas e Montantes em madeira maciça aparelhada com porta de madeira tipo veneziana com requadro, dobradiças em aço inox (3" x 2 1/2" ) de 1ª qualidade e puxadores em aço inox acabamento escovado (vide detalhes Planta PA -005) | m² | 0.5 |  |  |  | 0
| 12.4 |  | Armários Externos | [5 empty] | 0
| 12.4.1 | 230821 (somente portas) | Armários Externos 6, 7, 8 e 9 - Portas e Montantes em madeira maciça aparelhada com portas de madeira tipo veneziana com requadro, dobradiças em aço inox (3" x 2 1/2" ) de 1ª qualidade e puxadores em aço inox acabamento escovado (vide detalhes Planta PA -007) | m² | 3.7 |  |  |  | 0
| 12.4.2 | 143004 | Prateleiras do Armário externo 4 peças medindo 0,60 X 0,60 m cada prateleira em ardósia polida, esp 3cm | m² | 1.5 |  |  |  | 0
| 12.4.3 | 143004 | Divisórias Armario Externo em pedra ardósia polida, esp. 3 cm medindo 1,45 m x 0,60 m | m² | 0.9 |  |  |  | 0
|  |  | sub- total: 12 | [5 empty] | 0
13 |  |  | GUARDA CORPO E CORRIMÃO EM MADEIRA MACIÇA TRATADA EM AUTOCLAVE COM CCA (vide detalhes PA-008)
| 13.1 | s/cod | Prancha em madeira maciça aparelhada com bordas superiores arredondadas, em pinus tratado em autoclave com CCA, medindo 5 cm espessura e 0,20 cm de largura (pranchas com 3,00m de comprimento - 3 peças) | m | 10.5 |  |  |  | 0
| 13.2 | s/cod | Peças com 8 cm de diâmetro, medindo 1,10 m comprimento (diagonais - 3 peças / Leque) em madeira de Eucalipto Citriodora roliço tratado em autoclave com CCA | un | 60 |  |  |  | 0
| 13.3 | s/cod | Peças com 8 cm de diâmetro, medindo 1,20 m (verticais - Pilares) em madeira deEucalipto Citriodora roliço tratado em autoclave com CCA | un | 44 |  |  |  | 0
| 13.4 | s/cod | Peças com 8 cm de diâmetro, medindo 1,20 m (horizontais) em madeira de Eucalipto Citriodora roliço tratado em autoclave com CCA | un | 20 |  |  |  | 0
| 13.5 |  | MÃO DE OBRA PARA GUARDA CORPO | [5 empty] | 0
| 13.5.1 | s/cod | Mão-de-Obra de carpintaria - carpinteiros | hora | 18 |  |  |  | 0
| 13.5.2 | s/cod | Mão-de-Obra de carpintaria - ajudantes | hora | 18 |  |  |  | 0
|  |  | sub- total: 13 | [5 empty] | 0
0
14 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 0
| 14.1 |  | Pintura em paredes
| 14.1.1 | s/cod. | Líquido base para preparo da superfície em tinta latéx | m² | 61 |  |  |  | 0
| 14.1.2 | 330208 | Massa corrida a base de resina acrílica | m² | 61 |  |  |  | 0
| 14.1.3 | 331003 | Pintura, duas demãos com tinta latex acrílica, anti-mofo, para parede interna, em duas demãos, cor branca | m² | 61 |  |  |  | 0
| 14.2 |  | Pintura em peças de madeira | [5 empty] | 0
| 14.2.1 | 330501 | Pintura p/ estruturas de madeira aparente, ripas, caibros, terças, vigas, pilares, etc. em "Stain" (polistein) impregnante tingido, cor castanheira, três demãos a pincel. | m² | 85 |  |  |  | 0
| 14.2.2 | 330106 | Duas demãos de cupinicida nas peças de madeiras não tratadas e nos entalhes das peças tratadas com CCA | m² | 30 |  |  |  | 0
| 14.2.3 | 330501 | Pintura em Janelas, portas, batentes e guarnições com aplicação de "Stain" (polistein) impregnante tingido, cor castanheira, três demãos a pincel. | m² | 20 |  |  |  | 0
| 14.2.4 | 330501 | Pintura para os forros e roda tetos com aplicação de "Stain" (polistein) impregnante tingido, cor castanheira, três demãos a pincel. | m² | 21 |  |  |  | 0
| 14.2.5 | 202020 | Pintura para pisos em deck (inclusive raspagem) com aplicação de verniz sinteco | m² | 40 |  |  |  | 0
| 14.2.6 | 330501 | Pintura para o guarda-corpo e bancos com aplicação de "Stain" (polistein) impregnante tingido, cor castanheira, três demãos a pincel. | m² | 15 |  |  |  | 0
| 14.2.7 | 330501 | Pintura para os armários internos e externos (montantes e portas venezianas) com aplicação de "Stain" (polistein) impregnante tingido, cor castanheira, três demãos a pincel. | m² | 56 |  |  |  | 0
| 14.3 |  | Pintura em Superfícies de Tijolo Aparente / Telahas Cerâmicas, Superfícies de Ardósia e Miracema (pisos, rodapés e barrados) | [5 empty] | 0
| 14.3.1 | 330376 | Pintura com Hidrorrepelente incolor fosco a base de água, para superficie de tijolo de barro aparente duas demãos. | m² | 83 |  |  |  | 0
| 14.3.2 | 330377 | Pintura com Hidrorrepelente incolor fosco a base solvente / resina a base de acrílica, para superficie de pedra - piso ardósia e miracema rodapés e barrado | m² | 60 |  |  |  | 0
| 14.3.3 | 330376 | Pintura com Hidrorrepelente incolor fosco a base de água, para superficie de telhas cerâmicas aplicação sob imersão total | m² | 122 |  |  |  | 0
|  |  | sub- total: 14 | [5 empty] | 0
15 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA
| 15.1 | 550102 | Limpeza Final da obra | m² | 98 |  |  |  | 0
| 15.2 | 550107 | Limpeza complementar e especial de pisos, com produtos químicos | m² | 50 |  |  |  | 0
| 15.3 | 550108 | Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários | un | 3
| 15.4 | 550110 | Limpeza de especial de vidros | m² | 16.5 |  |  |  | 0
|  |  | sub- total: 15 |  |  |  |  | 0 | 0
0
0
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | BDI = 30% |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL + BDI |  |  |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## agua fria
ITEM | SUB-ITEM | Código CPOS | DISCRIMINAÇÃ0 | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.U.SERV. | P. TOTAL
1 |  |  | Tubo de PVC rígido, marrom, junta-soldável, conforme NBR 5648 da ABNT (incluso mão de obra de conexões)
| 1.1 | 460102 | diâmetro 25 mm - inclusive conexões (tês, joelhos, luvas) | m | 24 |  |  |  | 0
| 1.2 | 460103 | diâmetro 32 mm - inclusive conexões (tês, joelhos, luvas) | m | 18 |  |  |  | 0
| 1.3 | 460104 | diâmetro 40 mm - inclusive conexões (tês, joelhos, luvas) | m | 12 |  |  |  | 0
0
2 |  |  | Registro de gaveta, acabamento bruto com adaptadores p/ PVC | [5 empty] | 0
| 2.1 | 470103 | diâmetro 1" (DN 32 mm) | pç | 1 |  |  |  | 0
| 2.2 | 470102 | diâmetro 3/4" (DN 25 mm) | pç | 1 |  |  |  | 0
0
3 |  |  | Registro de gaveta, acabamento cromado com canopla, adaptadores p/ PVC | [5 empty] | 0
| 3.1 | 470204 | diâmetro 1 1/4" (DN 40 mm) | pç | 1 |  |  |  | 0
4 |  |  | Válvula de Descarga, com registro próprio, acabamento cromado e adaptadores p/ PVC | [5 empty] | 0
| 4.1 | 470403 | diâmetro 1 1/4" (DN 40 mm) | pç | 1 |  |  |  | 0
5 |  |  | Tubo de ligação flexível para lavatório/bacia/pia em metal | [5 empty] | 0
| 5.2 | s/cod | diâmetro 3/4" | pç | 2 |  |  |  | 0
0
6 |  |  | Caixa de entrada em alvenaria | [5 empty] | 0
| 6.1 | 490302 | 60 x 60cm com fundo drenante e tampa | un | 1 |  |  |  | 0
7 |  |  | Adaptador soldavel longo com flanges livres para caixa d'agua | [5 empty] | 0
0
| 7.1 | s/cod | Diametro 25 mm x 3/4" | pç | 2 |  |  |  | 0
| 7.2 | s/cod | Diametro 32 mm x 1" | pç | 2 |  |  |  | 0
0
8 |  | 480501 | Torneira boia 3/4" | pç | 1 |  |  |  | 0
0
9 |  | 480203 | Caixa d'agua de Fibra de Vidro volume 500 litros | un | 1 |  |  |  | 0
0
10 |  |  | Instalação de Gás | [5 empty] | 0
| 10.1 | 461002 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | m | 7 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  |  | BDI=30% | [5 empty] | 0
|  |  | TOTAL + BDI | [5 empty] | 0

## esgoto
ITEM | SUB-ITEM | Código CPOS | DISCRIMINAÇÃ0 | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.U.SERV. | P. TOTAL
1 |  |  | Tubo de PVC branco soldável, ponta e bolsa conforme NBR 5688 da ABNT ref. Tigre inclusive conexões
| 1.1 | 460201 | diâmetro 40 mm | m | 6 |  |  |  | 0
| 1.2 | 460205 | diâmetro 50 mm | m | 15 |  |  |  | 0
| 1.3 | 460207 | diâmetro 100 mm | m | 7 |  |  |  | 0
0
2 |  |  | Ligação para saída | [5 empty] | 0
| 2.1 | 442028 | Ligação para saída de bacia sanitária | pç | 1 |  |  |  | 0
0
3 |  |  | Caixa sifonada | [5 empty] | 0
| 3.1 | 490103 | Caixa sifonada com 7 entradas 40 mm e 1 saída 50 mm com grelha de metal cromado tamanho 150 x 150 x 50 mm | pç | 1 |  |  |  | 0
0
4 |  |  | Sifão regulável | [5 empty] | 0
| 4.1 | 442022 | Para lavatório em metal | pç | 1 |  |  |  | 0
| 4.2 | 442020 | Para pia em metal | pç | 1 |  |  |  | 0
0
5 |  |  | Válvula | [5 empty] | 0
| 5.1 | 442064 | Para lavatório com ladrão em metal | pç | 1 |  |  |  | 0
| 5.2 | 442064 | Para pia em metal | pç | 1 |  |  |  | 0
0
6 |  |  | Caixa de inspeção / passagem / distribuição | [5 empty] | 0
| 6.1 | 490302 | 60 x 60 cm (med internas) com tampa | un | 1 |  |  |  | 0
0
7 |  |  | Caixa de Gordura | [5 empty] | 0
| 7.1 | 490302 | 50 x 50 cm (med internas) com tampa | un | 1 |  |  |  | 0
0
8 |  |  | Fossa séptica | [5 empty] | 0
| 8.1 | s/cód | Câmara única em anéis de concreto ou alvenaria ø=1,20 m x h util=2,00m | un | 1 |  |  |  | 0
0
9 |  |  | Filtro anaeróbio | [5 empty] | 0
| 9.1 | s/cód | Fluxo ascendente em anéis de concreto ou alvenaria ø =1,50 m com camada de 1,20m de brita n°4 - h util 1,80m | un | 1 |  |  |  | 0
0
10 |  |  | Sumidouro | [5 empty] | 0
| 10.1 | s/cód | Poço de absorção, em anéis de concreto perfurados com diâmetro de 1,50m e altura útil de 3,00m | un | 2 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  |  | BDI=30% | [5 empty] | 0
|  |  | TOTAL + BDI | [5 empty] | 0

## eletrica
ITEM | SUB-ITEM | Código CPOS | DISCRIMINAÇÃ0 | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.U.SERV. | P. TOTAL
1 |  |  | Quadro de distribuição geral
| 1.1 | 370320 | Indentificado por QL em chapa de 1mm de espessura para embutir tensão nominal 110/220V bifásico, 16 disjuntores, montado e interligando os equipamentos conforme desenhos PE-301 | un | 1 |  |  |  | 0
0
2 |  |  | Eletroduto em PVC rígido, fornecido em barras de 3 m com uma luva em uma das extremidades, inclusive conexões | [5 empty] | 0
| 2.2 | 380104 | diâmetro 3/4" | m | 92 |  |  |  | 0
| 2.3 | 380106 | diâmetro 1" | m | 25 |  |  |  | 0
| 2.4 | 380110 | diâmetro 1 1/2" | m | 12 |  |  |  | 0
0
3 |  |  | Caixa de passagem | [5 empty] | 0
| 3.1 | 400701 | em PVC, tamanho 4x2" | pç | 22 |  |  |  | 0
0
4 |  |  | Interruptor com placa fornecido com parafuso de fixação | [5 empty] | 0
| 4.1 | 400502 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | pç | 3 |  |  |  | 0
| 4.2 | 400503 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | pç | 2 |  |  |  | 0
0
5 |  |  | Tomada universal redonda com placa fornecido com parafuso de fixação | [5 empty] | 0
| 5.1 | 400445 | 2P +T 10A-250V | cj | 11 |  |  |  | 0
0
6 |  |  | Braçadeira tipo d ou similar | [5 empty] | 0
| 6.1 | 362006 | metálica com parafuso auto-atarrachante | pç | 5 |  |  |  | 0
0
7 |  |  | Luminárias | [5 empty] | 0
| 7.1 | 411503 | Luminária tipo plafonier retangular em alumínio - com capacidade para duas lâmpadas até 100W | pç | 2 |  |  |  | 0
| 7.2 | 411318 | Luminária blindada oval de sobrepor fixação em caixa 4'x2' em alumínio fundido, a prova de tempo p/ lâmpada de até 100W que permita instal. compacta fluor. de 25W | pç | 4 |  |  |  | 0
0
8 |  |  | Lâmpadas /reatores | [5 empty] | 0
| 8.1 | 410741 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ´2U´, base E27 de 25 W - branca 110 V | pç | 5 |  |  |  | 0
| 8.2 | 410502 | Lâmpada mista, base E27, 250 W | pç | 4 |  |  |  | 0
| 8.3 | 410825 | Reator eletromagnético de alto fator de potência para lâmpada de vapor metálico 250W/220V | pç | 4 |  |  |  | 0
9 |  |  | Ventilador de teto | [5 empty] | 0
| 9.1 | s/cod | Ventilador de teto 110 V braço reto 30 cm, em aço tratado com pintura eletrostática cor preta e luminária 100 W com globo plástico | pç | 1 |  |  |  | 0
10 |  |  | Condutores elétricos - fio com isolamento 750V e isolação em PVC 70°C em cores variadas e neutro azul claro e terra verde claro | [5 empty] | 0
| 10.1 | 390201 | seção nominal 2,5 mm² | m | 200 |  |  |  | 0
| 10.2 | 390217 | seção nominal 4,0 mm² | m | 80 |  |  |  | 0
0
11 |  |  | Cabo tripolar | [5 empty] | 0
| 11.1 | 390806 | Cabo de cobre de 3x16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 10 |  |  |  | 0
0
12 |  |  | Tomada telefone | [5 empty] | 0
| 12.1 | 400408 | padrão Telebras | cj | 2 |  |  |  | 0
0
13 |  |  | Fio p/ para telefone | [5 empty] | 0
| 13.1 | 391109 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 25 |  |  |  | 0
0
14 |  |  | Sistema de Incêndio | [5 empty] | 0
| 14.1 | 501008 | Extintor manual Espuma 10 litros com suporte e identificação | un | 1 |  |  |  | 0
| 14.2 | 501002 | Extintor manual CO2 6 litros com suporte e identificação | un | 1 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  |  | BDI=30% | [5 empty] | 0
|  |  | TOTAL + BDI | [5 empty] | 0

## Paisagismo
ITEM | SUB-ITEM | Código CPOS | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P.TOTAL
0
1 |  |  | Pisos
| 1.1 |  | Grama Santo Agostinho em placas com terra vegetal (recobrimento) e adubo NPK | m2 | 280 |  |  |  | 0
| 1.2 |  | Bloco diagonal de concreto para piso drenante e plantio de grama (concregrama) - calçadas | m² | 170 |  |  |  | 0
| 1.3 |  | Guia e sarjeta padrão PMSP 25MPa | m | 180 |  |  |  | 0
| 1.4 |  | Acerto de base, compactação e contrapiso da pista, acessos e entorno | m² | 160 |  |  |  | 0
| 1.5 |  | Regularização de base, com areia média em caixa de 10cmde altura e bica corrida (variável) | m² | 400 |  |  |  | 0
| 1.6 |  | Piso em bloco intertravado de 8cm espessura na cor cinza medindo 22x11cm para tráfego pesado | m² | 220 |  |  |  | 0
2 |  |  | Poste baixo para luminária (balizadores) em eucalipto citriodora, roliço, diâmetro de 20 cm e comprimento total de 1,80m e altura útil 1,00m, tratado em autoclave. | un | 9 |  |  |  | 0
3 |  |  | Peças de eucalipto citriodora tratado em autoclave
| 3.1 |  | Guia (tentos) de eucalipto roliço, tratado em autoclave com CCA diâmetro 20cm peças com 100 cm fixados na vertical com 60cm enterrado e 40cm aparente. Cinco peças por metro. Peças 2ª linha (menos linearidade) | pç | 200 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | BDI = 30% |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL + BDI |  |  |  |  | 0 | 0