## cronog
| Meses | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 |  | Custo por etapa
| Etapas | [6 empty] | %
1 | Mobilização/Canteiro/Placa de obra/Desmobilização | [6 empty] | 2.55
2 | Sanitário Betari | [6 empty] | 6.55
3 | Sanitário Quiosque Grande | [6 empty] | 6.55
4 | Sanitário Piscinas Naturais | [6 empty] | 6.55
5 | Casa de Pesquisa | [6 empty] | 4.68
6 | Casa de Técnicos | [6 empty] | 4.36
7 | Casa da Recepção | [6 empty] | 4.88
8 | Alojamento Ouro Grosso | [6 empty] | 14.51
9 | Estação de tratamento de esgoto | [6 empty] | 47.59
10 | Projeto as built | [6 empty] | 1.78
[7 empty] | TOTAL R$ + BDI | 100

## as built
ITEM | SUB-ITEM | Código | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P.TOTAL
[8 empty] | 0 | 0
1 |  |  | Projeto as built
| 1.1 | s/cód | Projeto as built das instalações elétricas e hidráulicas | vb | 1 |  |  |  | 0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  |  | BDI = 40% | [5 empty] | 0
|  |  | TOTAL + BDI | [5 empty] | 0
OBS: | Valores quantitativos estimados com base nos levantamentos realizados no local. Estimativa com base nos preços do Boletim CPOS n°160 (junho/2013) e pesquisa de mercado via internet.

## inicio
ITEM | SUB-ITEM | Código | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P.TOTAL
[8 empty] | 0 | 0
1 |  |  | Início dos serviços |  |  |  | 0
Núcleo Santana
| 1.1 | 20802 | Placa de identificação para obra (3,00m x 1,50m + 1,00m x 1,50m) | m² | 6
| 1.2 | 020102 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 30
| 1.3 | 020120 | Desmobilização de construção provisória | m² | 30
Núcleo Ouro Grosso
| 1.4 | 20802 | Placa de identificação para obra (3,00m x 1,50m + 1,00m x 1,50m) | m² | 6
| 1.5 | 020102 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 30
| 1.6 | 020120 | Desmobilização de construção provisória | m² | 30
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  |  | BDI = 40% | [5 empty] | 0
|  |  | TOTAL + BDI | [5 empty] | 0

## ETE
ITEM | SUB-ITEM | Código | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P.TOTAL
[8 empty] | 0 | 0
1 |  |  | Estação de Tratamento de Esgoto |  |  |  | 0
Núcleo Santana
| 1.1 | rotogine | Projeto e equipamentos para sistema de saneamento |  | 1 |  |  |  | 0
0
Núcleo Ouro Grosso
| 1.2 | rotogine | Projeto e equipamentos para sistema de saneamento |  | 1 |  |  |  | 0
0
0
|  |  | TOTAL (com BDI incluso) | [5 empty] | 0

## cronog Betari
| Meses | mês 1 | mês 2 |  | Custo por etapa
| Etapas |  |  |  | %
1 | Remoções/Retiradas/Demolições |  |  |  | 4.34
2 | Estruturas de Madeira |  |  |  | 33.56
3 | Revestimentos, portas |  |  |  | 30.54
4 | Equipamentos, metais, bancada e acessórios |  |  |  | 15.17
5 | Elétrica |  |  |  | 6.9
6 | Hidráulica e tratamento de esgoto |  |  |  | 3.16
7 | Comunicação visual |  |  |  | 1.7
8 | Limpeza |  |  |  | 4.63
|  |  |  | TOTAL | 100
BDI = 40%
TOTAL + BDI

## SanBetari
ITEM | SUB-ITEM | Código |  | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P.TOTAL
0
1 |  |  |  | Cobertura | [5 empty] | 0
| 1.1 |  |  | Retirada de estruturas em madeira
| 1.1.1 | 040202 |  | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 190 |  |  |  | 0
| 1.2 |  |  | Estrutura de madeira Sanitário Trilha Betari - cobertura - Espécie: Eucalipto Citriodora (Eucalyptus Citriodora) - retenção de CCA-C (base óxida) mínima de 14kg/m³ de madeira tratada, que deve ser comprovada pelo fornecedor. As ligações metálicas devem ser obrigatoriamente galvanizadas.
| 1.2.1 | prema |  | Pilar de madeira PM1 diâmetro 25cm comprimento 2,90m | un | 2 |  |  |  | 0
| 1.2.2 | prema |  | Pilar de madeira PM2 diâmetro 25cm comprimento 3.50m | un | 2 |  |  |  | 0
| 1.2.3 | prema |  | Terça de madeira VM1 diâmetro 20cm comprimento 6,00m | un | 2 |  |  |  | 0
| 1.2.4 | s/cód |  | Caibro de madeira C1 seção 5x7cm comprimento 5,00 m | un | 12 |  |  |  | 0
| 1.2.5 | s/cód |  | Ripa serrada 5x2,5cm | m | 130 |  |  |  | 0
| 1.2.6 | 07.03.004 | fde | Telha de Barro tipo Romana | m² | 30 |  |  |  | 0
| 1.2.7 | 160212 |  | Emboçamento de beiral lateral, telha tipo capa | m | 11 |  |  |  | 0
| 1.2.8 | s/cód |  | Treliça em madeira de ripa com montantes em caibro para anteparo do fundo do sanitário (0,60 x 4,30m) | m² | 2.5 |  |  |  | 0
| 1.2.9 | 220121 |  | Testeira em tábua aparelhada, com largura de até 20 cm | m | 25 |  |  |  | 0
| 1.2.10 | 330376 |  | Pintura com Hidrorrepelente incolor fosco a base de água, para superficie de telhas cerâmicas aplicação sob imersão total | m² | 30 |  |  |  | 0
| 1.2.11 | 330501 |  | Pintura p/ estruturas de madeira aparente, ripas, caibros, terças, vigas, pilares, etc. em "Stain" (polistein) impregnante tingido, cor castanheira, três demãos a pincel. | m² | 190 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | Arquitetura | [5 empty] | 0
| 2.1 |  |  | Retirada e demolição
| 2.1.1 | 030102 |  | Demolição manual do piso | m³ | 1.5 |  |  |  | 0
| 2.1.2 | 12.50.002 | fde | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (azulejo) | m² | 35 |  |  |  | 0
| 2.1.3 | 040802 |  | Retirada de porta de madeira | un | 4 |  |  |  | 0
| 2.1.4 | 040806 |  | Retirada de batente de madeira | m | 18.4 |  |  |  | 0
| 2.1.5 | 08.60.007 | fde | Retirada de torneira | un | 3 |  |  |  | 0
| 2.1.6 | 08.60.011 | fde | Retirada de aparelho sanitário (bacia sanitária e lavatório) incluindo acessórios | un | 5 |  |  |  | 0
| 2.2 |  |  | Revestimento
| 2.2.1 | 170106 |  | Regularização do piso | m² | 24.5 |  |  |  | 0
| 2.2.2 | 13.02.026 | fde | Piso anti deslizante | m² | 24.5 |  |  |  | 0
| 2.2.3 | 180643 |  | Rejuntamento de piso | m² | 24.5 |  |  |  | 0
| 2.2.4 | 12.02.005 | fde | Emboço com argamassa mista, traço 1:4/12 para paredes internas | m² | 35 |  |  |  | 0
| 2.2.5 | 12.02.029 | fde | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC-I colante industrializada | m² | 35 |  |  |  | 0
| 2.2.6 | 181123 |  | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm | m² | 35 |  |  |  | 0
| 2.2.7 | 180604 |  | Rodapé para áreas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa colante industrializada | m | 20 |  |  |  | 0
| 2.2.8 | 180651 |  | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas até 10 cm de altura com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m | 20 |  |  |  | 0
| 2.2.9 | 190106 |  | Soleira | m | 3 |  |  |  | 0
| 2.3 |  |  | Porta
| 2.3.1 | 250205 |  | Porta de alumínio, linha comercial | m² | 6 |  |  |  | 0
| 2.4 |  |  | Metais
| 2.4.1 | 440331 |  | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 3 |  |  |  | 0
| 2.5 |  |  | Equipamentos e acessórios
| 2.5.1 | 143004 |  | Bancada de ardósia com frontão h=7cm | m² | 2.15 |  |  |  | 0
| 2.5.2 | 440127 |  | Lavatório - Cuba de louça de embutir oval | un | 3 |  |  |  | 0
| 2.5.3 | 440309 |  | Cabide simples de metal cromado de 1ª qualidade com canopla / parafusado, tipo suporte p/ pendurar toalha | un | 4 |  |  |  | 0
| 2.5.4 | 442028 |  | Assento (tampa) para bacia sanitária simples de 1ª qualidade em poliester 100% resina na cor branca | un | 4 |  |  |  | 0
| 2.5.5 | 440313 |  | Saboneteira Spray (tipo dispenser) fabricada em plástico ABS de 1ª qualidade, alta resistência e durabilidade com válvula dupla de vedação para evitar vazamento, dimensões próximas de 9,5 cm de largura, 12 cm de profundidade e 19 cm de altura (refil 800 ml) | un | 3 |  |  |  | 0
| 2.5.6 | 440305 |  | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | un | 4 |  |  |  | 0
| 2.5.7 | 440318 |  | Dispenser para toalhas interfolhas de papel, produzido em plástico ABS de 1ª qualidade, alta resistência dimensões próximas de 25 cm de largura, 8,5 cm de profundidade e 35 cm de altura | un | 3 |  |  |  | 0
| 2.5.8 | 08.16.004 | fde | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 4 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Elétrica
| 3.1 |  |  | Retirada de componentes de elétrica
| 3.1.1 | 041908 |  | Remoção de quadro de distribuição ou caixa de passagem | un | 1 |  |  |  | 0
| 3.1.2 | 043004 |  | Remoçao de condutor aparente | m | 20 |  |  |  | 0
| 3.2 |  |  | Novo sistema elétrico
| 3.2.1 | 370320 |  | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150A - sem componentes | un | 1 |  |  |  | 0
| 3.2.2 | 380104 |  | Eletroduto em PVC rígido, fornecido em barras de 3 m com uma luva em uma das extremidades, inclusive conexões | m | 20 |  |  |  | 0
| 3.2.3 | 400701 |  | Caixa de passagem em PVC, tamanho 4x2" | un | 6 |  |  |  | 0
| 3.2.4 | 390204 |  | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 150 |  |  |  | 0
| 3.2.5 | 390216 |  | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 20 |  |  |  | 0
| 3.2.6 | 371380 |  | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 1 |  |  |  | 0
| 3.2.7 | 371385 |  | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | un | 3 |  |  |  | 0
| 3.2.8 | 411302 |  | Luminária | un | 7 |  |  |  | 0
| 3.2.9 | s/cód |  | Lâmpada | un | 7 |  |  |  | 0
| 3.2.10 | 400504 |  | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 5 |  |  |  | 0
| 3.2.11 | 400447 |  | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 2 |  |  |  | 0
| 3.2.12 | 362006 |  | Braçadeira tipo d ou similar metálica com parafuso auto-atarrachante | un | 10 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | Hidráulica | [5 empty] | 0
| 4.1 |  |  | Retirada de equipamentos
| 4.1.1 | 08.60.013 | fde | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1.000 litros | un | 1 |  |  |  | 0
| 4.1.2 | 08.60.010 | fde | Retirada de sifão | un | 3 |  |  |  | 0
4.2
| 4.2.1 | s/cód |  | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros com tampa, flanges e tubulação de 32mm e 25mm incluso torneira de bóia e extravasor | un | 1 |  |  |  | 0
| 4.2.2 | 470205 |  | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | un | 2 |  |  |  | 0
| 4.2.3 | 442024 |  | Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ | un | 3 |  |  |  | 0
| 4.2.4 | s/cód |  | Ralo | un | 3 |  |  |  | 0
| 4.3 | prema |  | Peças de eucalipto (tentos) citriodora roliço tratado em autoclave com CCA, diâmetro 8cm, comprim. 1,50cm | un | 15 |  |  |  | 0
0
5 |  |  |  | Mão-de-Obra para estruturas e peças de madeira | [5 empty] | 0
| 5.1 | datafolha |  | Mão-de-Obra de carpintaria - carpinteiros | hora | 112 |  |  |  | 0
| 5.2 | datafolha |  | Mão-de-Obra de carpintaria - ajudantes | hora | 112 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | Comunicação visual
| 6.1 | 970221 |  | Placa de sinalização em PVC para ambientes | un | 5 |  |  |  | 0
0
7 |  |  |  | Limpeza da Obra | [5 empty] | 0
0
| 7.1 | 050406 |  | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 5 |  |  |  | 0
| 7.2 | 16.11.025 | fde | Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga | m³ | 5 |  |  |  | 0
| 7.3 | 16.11.005 | fde | Limpeza final da obra | m² | 27 |  |  |  | 0
| 7.4 | 16.11.020 | fde | Limpeza complementar com hidrojateamento | m² | 40 |  |  |  | 0
| 7.5 | 550107 |  | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos | m² | 27 |  |  |  | 0
| 7.6 | 16.11.012 | fde | Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários | un | 7 |  |  |  | 0
0
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  |  |  | BDI = 40% | [5 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL + BDI | [5 empty] | 0

## cronog Quiosq
| Meses | mês 1 | mês 2 |  | Custo por etapa
| Etapas |  |  |  | %
1 | Remoções/Retiradas/Demolições |  |  |  | 4.34
2 | Estruturas de Madeira |  |  |  | 33.56
3 | Revestimentos, portas |  |  |  | 30.54
4 | Equipamentos, metais, bancada e acessórios |  |  |  | 15.17
5 | Elétrica |  |  |  | 6.9
6 | Hidráulica e tratamento de esgoto |  |  |  | 3.16
7 | Comunicação visual |  |  |  | 1.7
8 | Limpeza |  |  |  | 4.63
|  |  |  | TOTAL | 100
BDI = 40%
TOTAL + BDI

## SanQuiosq
ITEM | SUB-ITEM | Código |  | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P.TOTAL
0
1 |  |  |  | Cobertura | [5 empty] | 0
| 1.1 |  |  | Retirada de estruturas em madeira
| 1.1.1 | 040202 |  | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 190 |  |  |  | 0
| 1.2 |  |  | Estrutura de madeira Sanitário Trilha Betari - cobertura - Espécie: Eucalipto Citriodora (Eucalyptus Citriodora) - retenção de CCA-C (base óxida) mínima de 14kg/m³ de madeira tratada, que deve ser comprovada pelo fornecedor. As ligações metálicas devem ser obrigatoriamente galvanizadas.
| 1.2.1 | prema |  | Pilar de madeira PM1 diâmetro 25cm comprimento 2,90m | un | 2 |  |  |  | 0
| 1.2.2 | prema |  | Pilar de madeira PM2 diâmetro 25cm comprimento 3.50m | un | 2 |  |  |  | 0
| 1.2.3 | prema |  | Terça de madeira VM1 diâmetro 20cm comprimento 6,00m | un | 2 |  |  |  | 0
| 1.2.4 | s/cód |  | Caibro de madeira C1 seção 5x7cm comprimento 5,00 m | un | 12 |  |  |  | 0
| 1.2.5 | s/cód |  | Ripa serrada 5x2,5cm | m | 130 |  |  |  | 0
| 1.2.6 | 07.03.004 | fde | Telha de Barro tipo Romana | m² | 30 |  |  |  | 0
| 1.2.7 | 160212 |  | Emboçamento de beiral lateral, telha tipo capa | m | 11 |  |  |  | 0
| 1.2.8 | s/cód |  | Treliça em madeira de ripa com montantes em caibro para anteparo do fundo do sanitário (0,60 x 4,30m) | m² | 2.5 |  |  |  | 0
| 1.2.9 | 220121 |  | Testeira em tábua aparelhada, com largura de até 20 cm | m | 25 |  |  |  | 0
| 1.2.10 | 330376 |  | Pintura com Hidrorrepelente incolor fosco a base de água, para superficie de telhas cerâmicas aplicação sob imersão total | m² | 30 |  |  |  | 0
| 1.2.11 | 330501 |  | Pintura p/ estruturas de madeira aparente, ripas, caibros, terças, vigas, pilares, etc. em "Stain" (polistein) impregnante tingido, cor castanheira, três demãos a pincel. | m² | 190 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | Arquitetura | [5 empty] | 0
| 2.1 |  |  | Retirada e demolição
| 2.1.1 | 030102 |  | Demolição manual do piso | m³ | 1.5 |  |  |  | 0
| 2.1.2 | 12.50.002 | fde | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (azulejo) | m² | 35 |  |  |  | 0
| 2.1.3 | 040802 |  | Retirada de porta de madeira | un | 4 |  |  |  | 0
| 2.1.4 | 040806 |  | Retirada de batente de madeira | m | 18.4 |  |  |  | 0
| 2.1.5 | 08.60.007 | fde | Retirada de torneira | un | 3 |  |  |  | 0
| 2.1.6 | 08.60.011 | fde | Retirada de aparelho sanitário (bacia sanitária e lavatório) incluindo acessórios | un | 5 |  |  |  | 0
| 2.2 |  |  | Revestimento
| 2.2.1 | 170106 |  | Regularização do piso | m² | 24.5 |  |  |  | 0
| 2.2.2 | 13.02.026 | fde | Piso anti deslizante | m² | 24.5 |  |  |  | 0
| 2.2.3 | 180643 |  | Rejuntamento de piso | m² | 24.5 |  |  |  | 0
| 2.2.4 | 12.02.005 | fde | Emboço com argamassa mista, traço 1:4/12 para paredes internas | m² | 35 |  |  |  | 0
| 2.2.5 | 12.02.029 | fde | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC-I colante industrializada | m² | 35 |  |  |  | 0
| 2.2.6 | 181123 |  | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm | m² | 35 |  |  |  | 0
| 2.2.7 | 180604 |  | Rodapé para áreas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa colante industrializada | m | 20 |  |  |  | 0
| 2.2.8 | 180651 |  | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas até 10 cm de altura com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m | 20 |  |  |  | 0
| 2.2.9 | 190106 |  | Soleira | m | 3 |  |  |  | 0
| 2.3 |  |  | Porta
| 2.3.1 | 250205 |  | Porta de alumínio, linha comercial | m² | 6 |  |  |  | 0
| 2.4 |  |  | Metais
| 2.4.1 | 440331 |  | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 3 |  |  |  | 0
| 2.5 |  |  | Equipamentos e acessórios
| 2.5.1 | 143004 |  | Bancada de ardósia com frontão h=7cm | m² | 2.15 |  |  |  | 0
| 2.5.2 | 440127 |  | Lavatório - Cuba de louça de embutir oval | un | 3 |  |  |  | 0
| 2.5.3 | 440309 |  | Cabide simples de metal cromado de 1ª qualidade com canopla / parafusado, tipo suporte p/ pendurar toalha | un | 4 |  |  |  | 0
| 2.5.4 | 442028 |  | Assento (tampa) para bacia sanitária simples de 1ª qualidade em poliester 100% resina na cor branca | un | 4 |  |  |  | 0
| 2.5.5 | 440313 |  | Saboneteira Spray (tipo dispenser) fabricada em plástico ABS de 1ª qualidade, alta resistência e durabilidade com válvula dupla de vedação para evitar vazamento, dimensões próximas de 9,5 cm de largura, 12 cm de profundidade e 19 cm de altura (refil 800 ml) | un | 3 |  |  |  | 0
| 2.5.6 | 440305 |  | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | un | 4 |  |  |  | 0
| 2.5.7 | 440318 |  | Dispenser para toalhas interfolhas de papel, produzido em plástico ABS de 1ª qualidade, alta resistência dimensões próximas de 25 cm de largura, 8,5 cm de profundidade e 35 cm de altura | un | 3 |  |  |  | 0
| 2.5.8 | 08.16.004 | fde | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 4 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Elétrica
| 3.1 |  |  | Retirada de componentes de elétrica
| 3.1.1 | 041908 |  | Remoção de quadro de distribuição ou caixa de passagem | un | 1 |  |  |  | 0
| 3.1.2 | 043004 |  | Remoçao de condutor aparente | m | 20 |  |  |  | 0
| 3.2 |  |  | Novo sistema elétrico
| 3.2.1 | 370320 |  | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150A - sem componentes | un | 1 |  |  |  | 0
| 3.2.2 | 380104 |  | Eletroduto em PVC rígido, fornecido em barras de 3 m com uma luva em uma das extremidades, inclusive conexões | m | 20 |  |  |  | 0
| 3.2.3 | 400701 |  | Caixa de passagem em PVC, tamanho 4x2" | un | 6 |  |  |  | 0
| 3.2.4 | 390204 |  | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 150 |  |  |  | 0
| 3.2.5 | 390216 |  | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 20 |  |  |  | 0
| 3.2.6 | 371380 |  | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 1 |  |  |  | 0
| 3.2.7 | 371385 |  | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | un | 3 |  |  |  | 0
| 3.2.8 | 411302 |  | Luminária | un | 7 |  |  |  | 0
| 3.2.9 | s/cód |  | Lâmpada | un | 7 |  |  |  | 0
| 3.2.10 | 400504 |  | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 5 |  |  |  | 0
| 3.2.11 | 400447 |  | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 2 |  |  |  | 0
| 3.2.12 | 362006 |  | Braçadeira tipo d ou similar metálica com parafuso auto-atarrachante | un | 10 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | Hidráulica | [5 empty] | 0
| 4.1 |  |  | Retirada de equipamentos
| 4.1.1 | 08.60.013 | fde | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1.000 litros | un | 1 |  |  |  | 0
| 4.1.2 | 08.60.010 | fde | Retirada de sifão | un | 3 |  |  |  | 0
4.2
| 4.2.1 | s/cód |  | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros com tampa, flanges e tubulação de 32mm e 25mm incluso torneira de bóia e extravasor | un | 1 |  |  |  | 0
| 4.2.2 | 470205 |  | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | un | 2 |  |  |  | 0
| 4.2.3 | 442024 |  | Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ | un | 3 |  |  |  | 0
| 4.2.4 | s/cód |  | Ralo | un | 3 |  |  |  | 0
| 4.3 | prema |  | Peças de eucalipto (tentos) citriodora roliço tratado em autoclave com CCA, diâmetro 12cm, comprim. 1,50cm | un | 15 |  |  |  | 0
0
5 |  |  |  | Mão-de-Obra para estruturas e peças de madeira | [5 empty] | 0
| 5.1 | s/cód |  | Mão-de-Obra de carpintaria - carpinteiros | hora | 112 |  |  |  | 0
| 5.2 | s/cód |  | Mão-de-Obra de carpintaria - ajudantes | hora | 112 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | Comunicação visual
| 6.1 | 970221 |  | Placa de sinalização em PVC para ambientes | un | 5 |  |  |  | 0
0
7 |  |  |  | Limpeza da Obra | [5 empty] | 0
| 7.1 | 050406 |  | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 5 |  |  |  | 0
| 7.2 | 16.11.025 | fde | Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga | m³ | 5 |  |  |  | 0
| 7.3 | 16.11.005 | fde | Limpeza final da obra | m² | 27 |  |  |  | 0
| 7.4 | 16.11.020 | fde | Limpeza complementar com hidrojateamento | m² | 40 |  |  |  | 0
| 7.5 | 550107 |  | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos | m² | 27 |  |  |  | 0
| 7.6 | 16.11.012 | fde | Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários | un | 7 |  |  |  | 0
0
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  |  |  | BDI = 40% | [5 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL + BDI | [5 empty] | 0

## cronog Piscinas
| Meses | mês 1 | mês 2 |  | Custo por etapa
| Etapas |  |  |  | %
1 | Remoções/Retiradas/Demolições |  |  |  | 4.34
2 | Estruturas de Madeira |  |  |  | 33.56
3 | Revestimentos, portas |  |  |  | 30.54
4 | Equipamentos, metais, bancada e acessórios |  |  |  | 15.17
5 | Elétrica |  |  |  | 6.9
6 | Hidráulica e tratamento de esgoto |  |  |  | 3.16
7 | Comunicação visual |  |  |  | 1.7
8 | Limpeza |  |  |  | 4.63
|  |  |  | TOTAL | 100
BDI = 40%
TOTAL + BDI

## SanPiscinas
ITEM | SUB-ITEM | Código |  | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P.TOTAL
[9 empty] | 0 | 0
1 |  |  |  | Cobertura |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 |  |  | Retirada de estruturas em madeira
| 1.1.1 | 040202 |  | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 190 |  |  |  | 0
| 1.2 |  |  | Estrutura de madeira Sanitário Trilha Betari - cobertura - Espécie: Eucalipto Citriodora (Eucalyptus Citriodora) - retenção de CCA-C (base óxida) mínima de 14kg/m³ de madeira tratada, que deve ser comprovada pelo fornecedor. As ligações metálicas devem ser obrigatoriamente galvanizadas.
| 1.2.1 | prema |  | Pilar de madeira PM1 diâmetro 25cm comprimento 2,90m | un | 2 |  |  |  | 0
| 1.2.2 | prema |  | Pilar de madeira PM2 diâmetro 25cm comprimento 3.50m | un | 2 |  |  |  | 0
| 1.2.3 | prema |  | Terça de madeira VM1 diâmetro 20cm comprimento 6,00m | un | 2 |  |  |  | 0
| 1.2.4 | s/cód |  | Caibro de madeira C1 seção 5x7cm comprimento 5,00 m | un | 12 |  |  |  | 0
| 1.2.5 | s/cód |  | Ripa serrada 5x2,5cm | m | 130 |  |  |  | 0
| 1.2.6 | 07.03.004 | fde | Telha de Barro tipo Romana | m² | 30 |  |  |  | 0
| 1.2.7 | 160212 |  | Emboçamento de beiral lateral, telha tipo capa | m | 11 |  |  |  | 0
| 1.2.8 | s/cód |  | Treliça em madeira de ripa com montantes em caibro para anteparo do fundo do sanitário (0,60 x 4,30m) | m² | 2.5 |  |  |  | 0
| 1.2.9 | 220121 |  | Testeira em tábua aparelhada, com largura de até 20 cm | m | 25 |  |  |  | 0
| 1.2.10 | 330376 |  | Pintura com Hidrorrepelente incolor fosco a base de água, para superficie de telhas cerâmicas aplicação sob imersão total | m² | 30 |  |  |  | 0
| 1.2.11 | 330501 |  | Pintura p/ estruturas de madeira aparente, ripas, caibros, terças, vigas, pilares, etc. em "Stain" (polistein) impregnante tingido, cor castanheira, três demãos a pincel. | m² | 190 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | Arquitetura | [5 empty] | 0
| 2.1 |  |  | Retirada e demolição
| 2.1.1 | 030102 |  | Demolição manual do piso | m³ | 1.5 |  |  |  | 0
| 2.1.2 | 12.50.002 | fde | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (azulejo) | m² | 35 |  |  |  | 0
| 2.1.3 | 040802 |  | Retirada de porta de madeira | un | 4 |  |  |  | 0
| 2.1.4 | 040806 |  | Retirada de batente de madeira | m | 18.4 |  |  |  | 0
| 2.1.5 | 08.60.007 | fde | Retirada de torneira | un | 3 |  |  |  | 0
| 2.1.6 | 08.60.011 | fde | Retirada de aparelho sanitário (bacia sanitária e lavatório) incluindo acessórios | un | 5 |  |  |  | 0
| 2.2 |  |  | Revestimento
| 2.2.1 | 170106 |  | Regularização do piso | m² | 24.5 |  |  |  | 0
| 2.2.2 | 13.02.026 | fde | Piso anti deslizante | m² | 24.5 |  |  |  | 0
| 2.2.3 | 180643 |  | Rejuntamento de piso | m² | 24.5 |  |  |  | 0
| 2.2.4 | 12.02.005 | fde | Emboço com argamassa mista, traço 1:4/12 para paredes internas | m² | 35 |  |  |  | 0
| 2.2.5 | 12.02.029 | fde | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC-I colante industrializada | m² | 35 |  |  |  | 0
| 2.2.6 | 181123 |  | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm | m² | 35 |  |  |  | 0
| 2.2.7 | 180604 |  | Rodapé para áreas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa colante industrializada | m | 20 |  |  |  | 0
| 2.2.8 | 180651 |  | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas até 10 cm de altura com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m | 20 |  |  |  | 0
| 2.2.9 | 190106 |  | Soleira | m | 3 |  |  |  | 0
| 2.3 |  |  | Porta
| 2.3.1 | 250205 |  | Porta de alumínio, linha comercial | m² | 6 |  |  |  | 0
| 2.4 |  |  | Metais
| 2.4.1 | 440331 |  | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 3 |  |  |  | 0
| 2.5 |  |  | Equipamentos e acessórios
| 2.5.1 | 143004 |  | Bancada de ardósia com frontão h=7cm | m² | 2.15 |  |  |  | 0
| 2.5.2 | 440127 |  | Lavatório - Cuba de louça de embutir oval | un | 3 |  |  |  | 0
| 2.5.3 | 440309 |  | Cabide simples de metal cromado de 1ª qualidade com canopla / parafusado, tipo suporte p/ pendurar toalha | un | 4 |  |  |  | 0
| 2.5.4 | 442028 |  | Assento (tampa) para bacia sanitária simples de 1ª qualidade em poliester 100% resina na cor branca | un | 4 |  |  |  | 0
| 2.5.5 | 440313 |  | Saboneteira Spray (tipo dispenser) fabricada em plástico ABS de 1ª qualidade, alta resistência e durabilidade com válvula dupla de vedação para evitar vazamento, dimensões próximas de 9,5 cm de largura, 12 cm de profundidade e 19 cm de altura (refil 800 ml) | un | 3 |  |  |  | 0
| 2.5.6 | 440305 |  | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | un | 4 |  |  |  | 0
| 2.5.7 | 440318 |  | Dispenser para toalhas interfolhas de papel, produzido em plástico ABS de 1ª qualidade, alta resistência dimensões próximas de 25 cm de largura, 8,5 cm de profundidade e 35 cm de altura | un | 3 |  |  |  | 0
| 2.5.8 | 08.16.004 | fde | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 4 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Elétrica
| 3.1 |  |  | Retirada de componentes de elétrica
| 3.1.1 | 041908 |  | Remoção de quadro de distribuição ou caixa de passagem | un | 1 |  |  |  | 0
| 3.1.2 | 043004 |  | Remoçao de condutor aparente | m | 20 |  |  |  | 0
| 3.2 |  |  | Novo sistema elétrico
| 3.2.1 | 370320 |  | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150A - sem componentes | un | 1 |  |  |  | 0
| 3.2.2 | 380104 |  | Eletroduto em PVC rígido, fornecido em barras de 3 m com uma luva em uma das extremidades, inclusive conexões | m | 20 |  |  |  | 0
| 3.2.3 | 400701 |  | Caixa de passagem em PVC, tamanho 4x2" | un | 6 |  |  |  | 0
| 3.2.4 | 390204 |  | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 150 |  |  |  | 0
| 3.2.5 | 390216 |  | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 20 |  |  |  | 0
| 3.2.6 | 371380 |  | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 1 |  |  |  | 0
| 3.2.7 | 371385 |  | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | un | 3 |  |  |  | 0
| 3.2.8 | 411302 |  | Luminária | un | 7 |  |  |  | 0
| 3.2.9 | s/cód |  | Lâmpada | un | 7 |  |  |  | 0
| 3.2.10 | 400504 |  | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 5 |  |  |  | 0
| 3.2.11 | 400447 |  | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 2 |  |  |  | 0
| 3.2.12 | 362006 |  | Braçadeira tipo d ou similar metálica com parafuso auto-atarrachante | un | 10 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | Hidráulica | [5 empty] | 0
| 4.1 |  |  | Retirada de equipamentos
| 4.1.1 | 08.60.013 | fde | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1.000 litros | un | 1 |  |  |  | 0
| 4.1.2 | 08.60.010 | fde | Retirada de sifão | un | 3 |  |  |  | 0
4.2
| 4.2.1 | s/cód |  | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros com tampa, flanges e tubulação de 32mm e 25mm incluso torneira de bóia e extravasor | un | 1 |  |  |  | 0
| 4.2.2 | 470205 |  | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | un | 2 |  |  |  | 0
| 4.2.3 | 442024 |  | Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ | un | 3 |  |  |  | 0
| 4.2.4 | s/cód |  | Ralo | un | 3 |  |  |  | 0
| 4.3 | prema |  | Peças de eucalipto (tentos) citriodora roliço tratado em autoclave com CCA, diâmetro 12cm, comprim. 1,50cm | un | 15 |  |  |  | 0
0
5 |  |  |  | Mão-de-Obra para estruturas e peças de madeira | [5 empty] | 0
| 5.1 | s/cód |  | Mão-de-Obra de carpintaria - carpinteiros | hora | 112 |  |  |  | 0
| 5.2 | s/cód |  | Mão-de-Obra de carpintaria - ajudantes | hora | 112 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | Comunicação visual
| 6.1 | 970221 |  | Placa de sinalização em PVC para ambientes | un | 5 |  |  |  | 0
0
7 |  |  |  | Limpeza da Obra | [5 empty] | 0
0
| 7.1 | 050406 |  | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 5 |  |  |  | 0
| 7.2 | 16.11.025 | fde | Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga | m³ | 5 |  |  |  | 0
| 7.3 | 16.11.005 | fde | Limpeza final da obra | m² | 27 |  |  |  | 0
| 7.4 | 16.11.020 | fde | Limpeza complementar com hidrojateamento | m² | 40 |  |  |  | 0
| 7.5 | 550107 |  | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos | m² | 27 |  |  |  | 0
| 7.6 | 16.11.012 | fde | Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários | un | 7 |  |  |  | 0
0
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  |  |  | BDI = 40% | [5 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL + BDI | [5 empty] | 0

## cronog Pesquisa
| Meses | mês 1 | mês 2 |  | Custo por etapa
| Etapas |  |  |  | %
1 | Pisos, rodapés |  |  |  | 22.82
2 | Cobertura |  |  |  | 13.11
3 | Ferragens e acessórios |  |  |  | 3.37
4 | Cozinha, área de serviço e sanitário |  |  |  | 10.96
5 | Pintura |  |  |  | 30.8
6 | Iluminação |  |  |  | 4.57
7 | Vidro e espelho |  |  |  | 2.87
8 | Reservatório |  |  |  | 2.83
9 | Prevenção e combate a incêndio |  |  |  | 2.43
10 | Limpeza |  |  |  | 6.25
|  |  |  | TOTAL | 100.01
BDI = 40%
TOTAL + BDI

## CasaPesquisa
ITEM | SUB-ITEM | Código |  | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P.TOTAL
1 |  |  |  | PISOS, RODAPÉS, PEITORIL E SOLEIRAS | [5 empty] | 0
| 1.1 | 190309 |  | Piso em pedra miracema , tamanho da peça 11,5 x 23 cm, espessura de 1,5 cm para revestimento da calçada com argamassa de cimento e areia e rejuntamento de nata de cimento. | m² | 30 |  |  |  | 0
| 1.2 | 190309 |  | Barrado em pedra miracema , tamanho da peça 11,5 x 23 cm com 1,5 cm de espessura, ao redor de toda edificação (área externa) altura de 3 fiadas, assentados com argamassa de cimento e areia e rejuntamento de nata de cimento. | m² | 9 |  |  |  | 0
| 1.3 | 030102 |  | Demolição manual do piso (cozinha) | m³ | 0.85 |  |  |  | 0
| 1.4 | 12.50.002 | fde | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (azulejo) | m² | 13.11 |  |  |  | 0
| 1.5 | 170106 |  | Regularização do piso | m² | 12.02 |  |  |  | 0
| 1.6 | 13.02.026 | fde | Piso anti deslizante | m² | 12.02 |  |  |  | 0
| 1.7 | 180643 |  | Rejuntamento de piso | m² | 12.02 |  |  |  | 0
| 1.8 | 12.02.005 | fde | Emboço com argamassa mista, traço 1:4/12 para paredes internas | m² | 9.5 |  |  |  | 0
| 1.9 | 12.02.029 | fde | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes, assentado com argamassa AC-I colante industrializada | m² | 9.5 |  |  |  | 0
| 1.10 | 181123 |  | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm | m² | 9.5 |  |  |  | 0
| 1.11 | 180604 |  | Rodapé para áreas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa colante industrializada | m | 19.2 |  |  |  | 0
| 1.12 | 180651 |  | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas até 10 cm de altura com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m | 19.2 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | COBERTURA
0
| 2.1 | s/ cód. |  | Revisão no telhado (trechos com vazamento/infiltração) | vb | 1 |  |  |  | 0
| 2.2 | 16.11.020 | fde | Limpeza complementar com hidrojateamento das telhas | m² | 95 |  |  |  | 0
| 2.3 | 07.03.004 | fde | Substituição de telhas quebradas | m² | 19 |  |  |  | 0
| 2.4 | 220102 |  | Forro em tábuas aparelhadas macho/femea, para reparo Largura 100 mm e espessura 12 mm, em madeira de pinus tratado em autoclave com CCA | m² | 10 |  |  |  | 0
0
3 |  |  |  | FERRAGENS / ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0
0
| 3.1 | 280102 |  | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha | cj | 2 |  |  |  | 0
| 3.2 | 280104 |  | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 3 |  |  |  | 0
0
4 |  |  |  | COZINHA / ÁREA DE SERVIÇO / SANITÁRIO
| 4.1 | 440206 |  | Pia da cozinha - granito | m² | 0.95 |  |  |  | 0
| 4.2 | s/ cód. |  | Substituição da madeira /pia da cozinha | m² | 1.5 |  |  |  | 0
| 4.3 | 440206 |  | Frontão de granito | m² | 0.15 |  |  |  | 0
| 4.4 | 08.17.075 | fde | Tanque | un | 1 |  |  |  | 0
| 4.5 | 08.16.004 | fde | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 1 |  |  |  | 0
| 4.6 | 440331 |  | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 1 |  |  |  | 0
| 4.7 | 440347 |  | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | un | 1 |  |  |  | 0
| 4.8 | 440345 |  | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | un | 1 |  |  |  | 0
| 4.9 | 440111 |  | Lavatório de louça com coluna | un | 1 |  |  |  | 0
| 4.10 | 440318 |  | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 1 |  |  |  | 0
| 4.11 | 440305 |  | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | un | 1 |  |  |  | 0
| 4.12 | 440313 |  | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 1 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | PINTURA | [5 empty] | 0
| 5.1 |  |  | Pintura em madeira | [5 empty] | 0
| 5.1.1 | 031010 |  | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 394 |  |  |  | 0
| 5.1.2 | 330501 |  | Pintura em Janelas, portas, batentes e guarnições internas com aplicação de "Stain" impregnante tingido, cor castanheira, três demãos a pincel. | m² | 34 |  |  |  | 0
| 5.1.3 | 330501 |  | Pintura para os forros e roda tetos com aplicação de verniz incolor | m² | 54 |  |  |  | 0
| 5.1.4 | 330533 |  | Verniz incolor para superfície de madeira - paredes internas | m² | 182 |  |  |  | 0
| 5.1.5 | 330501 |  | Pintura das guarnições externas com aplicação de "Stain" |  | 4 |  |  |  | 0
| 5.1.6 | 330501 |  | Pintura para paredes externas com aplicação de "Stain" impregnante tingido, cor castanheira, três demãos a pincel. | m² | 120 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | ILUMINAÇÃO
| 6.1 | 410783 |  | Lâmpada fluorescente compacta longa ´1U´, base 2G11 de 36 W | un | 16 |  |  |  | 0
| 6.2 | 411445 |  | Luminária de sobrepor ou pendente, com refletor em chapa de aço pintada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32/36 W | un | 8 |  |  |  | 0
| 6.3 | 410995 |  | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes compactas longas ´1U´, base 2G11, 36 W - 220 V | un | 8 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | VIDRO / ESPELHO
| 7.1 | 260401 |  | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede | m² | 1.5 |  |  |  | 0
| 7.2 | 260102 |  | Vidro liso transparente - troca vidros quedrados | m² | 3 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | RESERVATÓRIO
| 8.1 | s/ cód |  | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros com tampa, flanges e tubulação de 32mm e 25mm incluso torneira de bóia e extravasor | un | 1 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
| 9.1 | 08.08.050 | fde | Extintor manual de água pressurizada, cap. 10 litros com suporte e identificação | un | 1 |  |  |  | 0
| 9.2 | 08.08.045 | fde | Extintor manual CO2 6 litros com suporte e identificação | un | 1 |  |  |  | 0
10
LIMPEZA
| 10.1 | 050406 |  | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 5 |  |  |  | 0
| 10.2 | 16.11.025 | fde | Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga | m³ | 5 |  |  |  | 0
| 10.3 | 16.11.005 | fde | Limpeza final da obra | m² | 27 |  |  |  | 0
| 10.4 | 550107 |  | Limpeza complementar e especial de pisos, com produtos químicos | m² | 55 |  |  |  | 0
| 10.5 | 16.11.012 | fde | Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários | un | 5 |  |  |  | 0
| 10.6 | 16.11.014 | fde | Limpeza de especial de vidros | m² | 13 |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  |  |  | BDI = 40% | [5 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL + BDI | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## cronog Tecnicos
| Meses | mês 1 | mês 2 |  | Custo por etapa
| Etapas |  |  |  | %
1 | Pisos, rodapés |  |  |  | 12.48
2 | Cobertura |  |  |  | 17.11
3 | Ferragens e acessórios |  |  |  | 4.25
4 | Pintura |  |  |  | 39.88
5 | Gabinete e sanitário |  |  |  | 5.34
6 | Iluminação |  |  |  | 6.14
7 | Vidro e espelho |  |  |  | 3.08
8 | Reservatório |  |  |  | 3.05
9 | Prevenção e combate a incêndio |  |  |  | 2.61
10 | Limpeza |  |  |  | 6.06
|  |  |  | TOTAL | 100
BDI = 40%
TOTAL + BDI

## CasaTecnicos
ITEM | SUB-ITEM | Código |  | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P.TOTAL
1 |  |  |  | PISOS, RODAPÉS, PEITORIL E SOLEIRAS | [5 empty] | 0
| 1.1 | 190309 |  | Piso em pedra miracema , tamanho da peça 11,5 x 23 cm, espessura de 1,5 cm para revestimento da calçada com argamassa de cimento e areia e rejuntamento de nata de cimento. | m² | 33 |  |  |  | 0
| 1.2 | 190309 |  | Barrado em pedra miracema , tamanho da peça 11,5 x 23 cm com 1,5 cm de espessura, ao redor de toda edificação (área externa) altura de 3 fiadas, assentados com argamassa de cimento e areia e rejuntamento de nata de cimento. | m² | 7 |  |  |  | 0
0
2 |  |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 0
0
| 2.1 | 16.11.020 | fde | Limpeza complementar com hidrojateamento das telhas | m² | 135 |  |  |  | 0
| 2.2 | 07.03.004 | fde | Substituição de telhas quebradas | m² | 27 |  |  |  | 0
| 2.3 | s/ cód. |  | Revisão no telhado | vb | 1 |  |  |  | 0
| 2.4 | 220102 |  | Forro em tábuas aparelhadas macho/femea, para reparo Largura 100 mm e espessura 12 mm, em madeira de pinus tratado em autoclave com CCA | m² | 10 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | FERRAGENS / ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0
0
| 3.1 | 280102 |  | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha | cj | 2 |  |  |  | 0
| 3.2 | 280104 |  | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 4 |  |  |  | 0
0
4 |  |  |  | PINTURA | [5 empty] | 0
| 4.1 |  |  | Pintura em paredes
| 4.1.1 | 031014 |  | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 14 |  |  |  | 0
| 4.1.2 | s/cod. |  | Líquido base para preparo da superfície em tinta latéx | m² | 14 |  |  |  | 0
| 4.1.3 | 331003 |  | Pintura, duas demãos com tinta latex acrílica, anti-mofo, para parede interna, em duas demãos, cor branca | m² | 14 |  |  |  | 0
| 4.2 |  |  | Pintura em madeira / tijolo aparente | [5 empty] | 0
| 4.2.1 | 031010 |  | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 418 |  |  |  | 0
| 4.2.2 | 330501 |  | Pintura em Janelas, portas, batentes e guarnições internas com aplicação de "Stain" impregnante tingido, cor castanheira, três demãos a pincel. | m² | 34 |  |  |  | 0
| 4.2.3 | 330501 |  | Pintura para os forros e roda tetos com aplicação de verniz incolor | m² | 110 |  |  |  | 0
| 4.2.4 | 330533 |  | Verniz incolor para superfície de madeira - paredes internas | m² | 160 |  |  |  | 0
| 4.2.5 | 330501 |  | Pintura para paredes externas com aplicação de "Stain" impregnante tingido, cor castanheira, três demãos a pincel. | m² | 110 |  |  |  | 0
| 4.2.6 | 330501 |  | Pintura das guarnições externas com aplicação de "Stain" | m² | 4 |  |  |  | 0
| 4.2.7 | 330376 |  | Pintura com Hidrorrepelente incolor fosco a base de água, para superficie de tijolo de barro aparente duas demãos. | m² | 35 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | GABINETE / SANITÁRIO
| 5.1 | 230804 somente portas |  | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico | m² | 1.2 |  |  |  | 0
| 5.2 | 08.16.004 | fde | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 1 |  |  |  | 0
| 5.3 | 440318 |  | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 1 |  |  |  | 0
| 5.4 | 440305 |  | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | un | 1 |  |  |  | 0
| 5.5 | 440313 |  | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 1 |  |  |  | 0
6
ILUMINAÇÃO
| 6.1 | 410783 |  | Lâmpada fluorescente compacta longa ´1U´, base 2G11 de 36 W | un | 20 |  |  |  | 0
| 6.2 | 411445 |  | Luminária de sobrepor ou pendente, com refletor em chapa de aço pintada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32/36 W | un | 10 |  |  |  | 0
| 6.3 | 410995 |  | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes compactas longas ´1U´, base 2G11, 36 W - 220 V | un | 10 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | VIDRO / ESPELHO
| 7.1 | 260401 |  | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede | m² | 1.5 |  |  |  | 0
| 7.2 | 260102 |  | Vidro liso transparente - troca vidros quedrados | m² | 3 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | RESERVATÓRIO
| 8.1 | s/ cód |  | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros com tampa, flanges e tubulação de 32mm e 25mm incluso torneira de bóia e extravasor | un | 1 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
| 9.1 | 08.08.050 | fde | Extintor manual de água pressurizada, cap. 10 litros com suporte e identificação | un | 1 |  |  |  | 0
| 9.2 | 08.08.045 | fde | Extintor manual CO2 6 litros com suporte e identificação | un | 1 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA
| 10.1 | 16.11.005 | fde | Limpeza Final da obra | m² | 85 |  |  |  | 0
| 10.2 | 550107 |  | Limpeza complementar e especial de pisos, com produtos químicos | m² | 85 |  |  |  | 0
| 10.3 | 16.11.012 | fde | Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários | un | 3 |  |  |  | 0
| 10.4 | 16.11.014 | fde | Limpeza de especial de vidros | m² | 15 |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  |  |  | BDI = 40% | [5 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL + BDI | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## cronog Recepcao
| Meses | mês 1 | mês 2 |  | Custo por etapa
| Etapas |  |  |  | %
1 | Pisos, rodapés |  |  |  | 7.38
2 | Cobertura |  |  |  | 17.43
3 | Ferragens e acessórios |  |  |  | 10.31
4 | Pintura |  |  |  | 40.2
5 | Reservatório e sanitário |  |  |  | 5.23
6 | Iluminação |  |  |  | 7.13
7 | Vidro e espelho |  |  |  | 2.75
8 | Prevenção e combate a incêndio |  |  |  | 2.33
9 | Limpeza |  |  |  | 7.24
|  |  |  | TOTAL | 100
BDI = 40%
TOTAL + BDI

## CasaRecepção
ITEM | SUB-ITEM | Código |  | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P.TOTAL
1 |  |  |  | PISOS, RODAPÉS, PEITORIL E SOLEIRAS | [5 empty] | 0
| 1.1 | 190309 |  | Piso em pedra miracema , tamanho da peça 11,5 x 23 cm, espessura de 1,5 cm para revestimento da calçada e escada com argamassa de cimento e areia e rejuntamento de nata de cimento. | m² | 16 |  |  |  | 0
| 1.2 | 190309 |  | Barrado em pedra miracema , tamanho da peça 11,5 x 23 cm com 1,5 cm de espessura, ao redor de toda edificação (área externa) altura de 3 fiadas, assentados com argamassa de cimento e areia e rejuntamento de nata de cimento. | m² | 10.5 |  |  |  | 0
0
2 |  |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 0
0
| 2.1 | 16.11.020 | fde | Limpeza complementar com hidrojateamento das telhas | m² | 167 |  |  |  | 0
| 2.2 | 07.03.004 | fde | Substituição de telhas quebradas | m² | 33.4 |  |  |  | 0
| 2.3 | s/ cód. |  | Revisão no telhado | vb | 1 |  |  |  | 0
| 2.4 | 220102 |  | Forro em tábuas aparelhadas macho/femea, para reparo Largura 100 mm e espessura 12 mm, em madeira de pinus tratado em autoclave com CCA | m² | 10 |  |  |  | 0
0
3 |  |  |  | FERRAGENS / ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0
0
| 3.1 | 280102 |  | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha | cj | 2 |  |  |  | 0
| 3.2 | 280104 |  | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 3 |  |  |  | 0
| 3.4 | 350306 |  | Cancela manual, metálica, com barreira até 5,00 m | un | 1 |  |  |  | 0
0
4 |  |  |  | PINTURA | [5 empty] | 0
| 4.1 |  |  | Pintura em paredes
| 4.1.1 | 031014 |  | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 30 |  |  |  | 0
| 4.1.2 | s/cod. |  | Líquido base para preparo da superfície em tinta latéx | m² | 30 |  |  |  | 0
| 4.1.3 | 15.02.005 | fde | Pintura, duas demãos com tinta latex acrílica, anti-mofo, para parede interna, em duas demãos, cor branca | m² | 30 |  |  |  | 0
| 4.2 |  |  | Pintura em madeira / tijolo aparente | [5 empty] | 0
| 4.2.1 | 031010 |  | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 473 |  |  |  | 0
| 4.2.2 | 330501 |  | Pintura p/ estruturas de madeira aparente, ripas, caibros, terças, vigas, pilares, etc. em "Stain" impregnante tingido, cor castanheira, três demãos a pincel. | m² | 85 |  |  |  | 0
| 4.2.3 | 330501 |  | Pintura em Janelas, portas, batentes e guarnições internas com aplicação de "Stain" impregnante tingido, cor castanheira, três demãos a pincel. | m² | 34 |  |  |  | 0
| 4.2.4 | 330501 |  | Pintura para os forros e roda tetos com aplicação de verniz incolor | m² | 80 |  |  |  | 0
| 4.2.5 | 330533 |  | Verniz incolor para superfície de madeira - paredes internas | m² | 170 |  |  |  | 0
| 4.2.6 | 330501 |  | Pintura para paredes externas com aplicação de "Stain" impregnante tingido, cor castanheira, três demãos a pincel. | m² | 100 |  |  |  | 0
| 4.2.7 | 330501 |  | Pintura das guarnições externas com aplicação de "Stain" | m² | 4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | RESERVATÓRIO / SANITÁRIO
| 5.1 | s/ cód |  | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 320 litros com tampa, flanges e tubulação de 32mm e 25mm incluso torneira de bóia e extravasor | un | 1 |  |  |  | 0
| 5.2 | 08.16.004 | fde | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 1 |  |  |  | 0
| 5.3 | 440318 |  | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 1 |  |  |  | 0
| 5.4 | 440305 |  | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | un | 1 |  |  |  | 0
| 5.5 | 440313 |  | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 1 |  |  |  | 0
6
ILUMINAÇÃO
| 6.1 | 410783 |  | Lâmpada fluorescente compacta longa ´1U´, base 2G11 de 36 W | un | 26 |  |  |  | 0
| 6.2 | 411445 |  | Luminária de sobrepor ou pendente, com refletor em chapa de aço pintada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32/36 W | un | 13 |  |  |  | 0
| 6.3 | 410995 |  | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes compactas longas ´1U´, base 2G11, 36 W - 220 V | un | 13 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | VIDRO / ESPELHO
| 7.1 | 260401 |  | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede | m² | 1.5 |  |  |  | 0
| 7.2 | 260102 |  | Vidro liso transparente - troca vidros quedrados | m² | 3 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
| 6.1 | 08.08.050 | fde | Extintor manual de água pressurizada, cap. 10 litros com suporte e identificação | un | 1 |  |  |  | 0
| 6.2 | 08.08.045 | fde | Extintor manual CO2 6 litros com suporte e identificação | un | 1 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA
| 7.1 | 16.11.005 | fde | Limpeza Final da obra | m² | 120 |  |  |  | 0
| 7.2 | 550107 |  | Limpeza complementar e especial de pisos, com produtos químicos | m² | 120 |  |  |  | 0
| 7.3 | 16.11.012 | fde | Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários | un | 3 |  |  |  | 0
| 7.4 | 16.11.014 | fde | Limpeza de especial de vidros | m² | 14 |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  |  |  | BDI = 40% | [5 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL + BDI | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## cronog Alojamento
| Meses | mês 1 | mês 2 |  | Custo por etapa
| Etapas |  |  |  | R$
1 | Cobertura |  |  |  | 21.59
2 | Mureta / guarda-corpo |  |  |  | 9.31
3 | Pintura |  |  |  | 52.14
4 | Reservatório |  |  |  | 3.22
5 | Elétrica / Prevenção e combate a incêndio |  |  |  | 4.32
6 | Limpeza |  |  |  | 9.43
|  |  |  | TOTAL | 100.01
BDI = 40%
TOTAL + BDI

## Alojamento
ITEM | SUB-ITEM | Código |  | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P.TOTAL
1 |  |  |  | COBERTURA / LAJES | [5 empty] | 0
0
| 1.1 | 16.11.020 | fde | Limpeza complementar com hidrojateamento das telhas | m² | 545 |  |  |  | 0
| 1.2 | 07.03.004 | fde | Troca de peças danificadas de telha romana vermelha | m² | 109 |  |  |  | 0
| 1.3 | s/ cód. |  | Revisão no telhado | vb | 2 |  |  |  | 0
| 1.4 | 220102 |  | Forro em tábuas aparelhadas macho/fêmea, para reparo Largura 100 mm e espessura 12 mm, em madeira de pinus tratado em autoclave com CCA | m² | 20 |  |  |  | 0
| 1.5 | 012301 |  | Taxa de mobilização de equipamentos para corte em concreto armado | tx | 1 |  |  |  | 0
| 1.6 | 012302 |  | Limpeza de armadura com escova de aço | m² | 5 |  |  |  | 0
| 1.7 | 012303 |  | Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi | m² | 5 |  |  |  | 0
| 1.8 | 012304 |  | Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco | m² | 5 |  |  |  | 0
| 1.9 | 012306 |  | Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos | m² | 5 |  |  |  | 0
| 1.10 | 08.12.016 | fde | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 40 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | MURETA / GUARDA-CORPO | [5 empty] | 0
0
| 2.1 | 090103 |  | Forma em madeira comum para pilaretes | m² | 15 |  |  |  | 0
| 2.2 | 100102 |  | Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa | kg | 94 |  |  |  | 0
| 2.3 | 110309 |  | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 0.8 |  |  |  | 0
| 2.4 | prema |  | Eucalipto Citriodora em peças com 5cm de diâmetro, medindo 1,00 m comprimento tratado em autoclave com CCA | un | 47 |  |  |  | 0
| 2.5 | prema |  | Eucalipto Citriodora em peças com 5 cm de diâmetro, medindo 1,15 m comprimento tratado em autoclave com CCA | un | 60 |  |  |  | 0
| 2.6 | 12.02.002 | fde | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 15 |  |  |  | 0
| 2.7 | 12.02.005 | fde | Emboço com argamassa mista, traço 1:4/12 para os pilaretes e para acabamento lateral do novo deck em piso de pedra | m² | 85 |  |  |  | 0
| 2.8 | s/cod |  | Fixação do Eucalipto Citriodorados oitões dos dormitórios com pré-furação e pregos | vb | 1 |  |  |  | 0
0
3 |  |  |  | PINTURA | [5 empty] | 0
| 3.1 |  |  | Pintura em paredes e pilaretes
| 3.1.1 | 031014 |  | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 968 |  |  |  | 0
| 3.1.2 | s/cód |  | Remoção da camada deteriorada dos pés dos pilares de eucalipto (alburno) e aplicação de cupinicida e massa tipo F12 na cor do eucalipto pintado e aplicação do stain. | vb | 1 |  |  |  | 0
| 3.1.3 | 15.02.005 | fde | Pintura, duas demãos com tinta látex acrílica, anti-mofo, para parede interna, em duas demãos, cor branca, inclusive preparo | m² | 399 |  |  |  | 0
| 3.1.4 | 15.02.005 | fde | Pintura, duas demãos com tinta latex acrílica, anti-mofo, para parede interna, em duas demãos, cor amarelo canário, inclusive preparo | m² | 569 |  |  |  | 0
| 3.2 |  |  | Pintura em madeira | [5 empty] | 0
| 3.2.1 | 031010 |  | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento para receber pintura em stain | m² | 803 |  |  |  | 0
| 3.2.2 | 330501 |  | Pintura p/ estruturas de madeira aparente, ripas, caibros, terças, vigas, pilares, guarda-corpo em "Stain" impregnante tingido, cor castanheira, três demãos a pincel. | m² | 308 |  |  |  | 0
| 3.2.3 | 330501 |  | Pintura em Janelas, portas, batentes e guarnições internas com aplicação de "Stain" impregnante tingido, cor castanheira, três demãos a pincel. | m² | 213 |  |  |  | 0
| 3.2.4 | 330501 |  | Pintura em forro horizontal e inclinado com aplicação de "Stain" impregnante tingido, cor castanheira, três demãos a pincel. | m² | 290 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | RESERVATÓRIO
| 4.1 | 08.60.013 | fde | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | un | 6 |  |  |  | 0
| 4.2 | 480203 |  | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 litros | un | 2 |  |  |  | 0
| 4.3 | 480202 |  | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | un | 4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | ELÉTRICA
| 5.1 | s/cód |  | Revisão no sistema elétrico | vb | 1 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
| 6.1 | 08.08.050 | fde | Extintor manual de água pressurizada, cap. 10 litros com suporte e identificação | un | 2 |  |  |  | 0
| 6.2 | 08.08.045 | fde | Extintor manual CO2 6 litros com suporte e identificação | un | 2 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA
| 7.1 | 050406 |  | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 2.5 |  |  |  | 0
| 7.2 | 16.11.025 | fde | Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga | m³ | 2.5 |  |  |  | 0
| 7.3 | 16.11.005 | fde | Limpeza Final da obra | m² | 375 |  |  |  | 0
| 7.4 | 550107 |  | Limpeza complementar com hidrojateamento de pisos de pedra, barrado e muros de pedra. | m² | 320 |  |  |  | 0
| 75 | 16.11.012 | fde | Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários | un | 8 |  |  |  | 0
| 7.6 | 16.11.014 | fde | Limpeza de especial de vidros | m² | 71 |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  |  |  | BDI = 40% | [5 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL + BDI | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0