## cronograma
ETAPA |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL
1 | INÍCIO / DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE |  |  |  | 0
2 | ESTRUTURA DE MADEIRA PARA CERCA |  |  |  | 0
3 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS |  |  |  | 0
4 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0
5 | PISOS |  |  |  | 0
6 | LOUÇAS / METAIS |  |  |  | 0
7 | PINTURA |  |  |  | 0
8 | FORRO |  |  |  | 0
9 | COBERTURA |  |  |  | 0
10 | ÁGUA FRIA |  |  |  | 0
11 | EXTINTOR |  |  |  | 0
12 | ESGOTO |  |  |  | 0
13 | INSTALAÇÃO ELETRICA |  |  |  | 0
14 | REDE DE DADOS E TELENONIA |  |  |  | 0
15 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  | 0
TOTAL MÊS (%) |  | 34.38% | 46% | 19.62%

## PLANILHA
ITEM | sub | Cód.CPOS | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P.TOTAL
1 |  |  | INÍCIO / DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE
| 1.1 | s/cod | Mobilização | vb | 1 |  |  |  | 0
| 1.2 | s/cod | Desmobilização | vb | 1 |  |  |  | 0
| 1.3 | 020802 | Placa de identificação para obra | m² | 6 |  |  |  | 0
| 1.4 | 020102 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 10 |  |  |  | 0
| 1.5 | 021002 | Locação de obra de edificação | m² | 182 |  |  |  | 0
| 1.6 | 030204 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 0.4 |  |  |  | 0
| 1.7 | 030403 | Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base | m² | 6 |  |  |  | 0
| 1.8 | 030402 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 30 |  |  |  | 0
| 1.9 | 031004 | Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com produto químico | m | 60 |  |  |  | 0
| 1.10 | 031008 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com produtos químicos | m² | 300 |  |  |  | 0
| 1.11 | 040802 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 3 |  |  |  | 0
| 1.12 | 040110 | Retirada de cerca | m | 40 |  |  |  | 0
| 1.13 | 041102 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios, inclusive o Tanque | un | 3 |  |  |  | 0
| 1.14 | 040702 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 20 |  |  |  | 0
| 1.15 | 040202 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 6 |  |  |  | 0
| 1.16 | 050406 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o veiculo de transpote e o local de despejo | m³ | 4 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total 1 |  |  |  |  | 0 | 0
2 |  |  | ESTRUTURA DE MADEIRA PARA CERCA |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | s/cod | Confecção e instalação portão sob medida ( 4,05 x 1,5) | m | 21 |  |  |  | 0
| 2.2 | s/cod | Mouroes de 20cm x 20cm x 2m | un | 2 |  |  |  | 0
| 2.3 | s/cod | Mouroes de 10cm x 10cm x 2m | un | 22 |  |  |  | 0
| 2.4 | s/cod | Confecção e instalação de cerca de madeira, ripamento, com 1,5 de altura | m | 40 |  |  |  | 0
| 2.5 | s/cod | Marceneiro | h | 40 |  |  |  | 0
| 2.6 | s/cod | Ajudante de Marceneiro | h | 40 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total: 2 |  |  |  |  | 0 | 0
3 |  |  | ESQUADRIA E ELEMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 | 260102 | Vidro liso transparente de 3 mm | m² | 10 |  |  |  | 0
| 3.2 | 280136 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, acabamento em alumínio, para porta externa com 1 folha | cj | 2 |  |  |  | 0
| 3.3 | 230903 | Porta lisa com batente madeira - 72 x 210 cm | un | 1 |  |  |  | 0
| 3.4 | 280137 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, acabamento em alumínio, para sanitário com 1 folha | cj | 1 |  |  |  | 0
| 3.5 | 230904 | Porta lisa com batente madeira - 82 x 210 cm | un | 3 |  |  |  | 0
| 3.6 | 230104 | Caixilho em madeira de correr + veneziana | m² | 6 |  |  |  | 0
| 3.7 | 280102 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha e veneziana | cj | 6 |  |  |  | 0
| 3.8 | 280104 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 5 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total: 3 | [5 empty] | 0
4 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 | 181101 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 15 x 15 cm, assentado com argamassa mista | m² | 12 |  |  |  | 0
| 4.2 | 181120 | Rejuntamento de placa cerâmica de 15 x 15 cm com cimento branco, juntas até 3 mm | m² | 12 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total:4 | [5 empty] | 0
5 |  |  | PISOS | [5 empty] | 0
| 5.1 | 180702 | Piso cerâmico não esmaltado extrudado alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 39 |  |  |  | 0
| 5.2 | 180707 | Rodapé cerâmico não esmaltado extrudado alta resistência química e mecânica, altura de 10 cm, assentado com argamassa de cimento e areia | m | 58 |  |  |  | 0
| 5.3 | 211105 | Degrau (piso e espelho) em borracha sintética preta com testeira - colado | m | 1.2 |  |  |  | 0
| 5.4 | 170308 | Cimentado semi-áspero, área externa | m² | 45 |  |  |  | 0
| 5.5 | 982002 | Capacho em fibra natural | m² | 0.5 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total: 5 |  |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  | LOUCAS E METAIS |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 | 440206 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 0.7 |  |  |  | 0
| 6.2 | 440131 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 1 |  |  |  | 0
| 6.3 | 440326 | Armário, para lavatório, de embutir plástico | un | 1 |  |  |  | 0
| 6.4 | 440110 | Lavatório de louça sem coluna | un | 1 |  |  |  | 0
| 6.5 | 440331 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 1 |  |  |  | 0
| 6.6 | 430402 | Torneira elétrica | un | 1 |  |  |  | 0
| 6.7 | 440180 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 1 |  |  |  | 0
| 6.8 | s/cod. | Assento para bacia sanitária em polipropileno com slow close | un | 1 |  |  |  | 0
| 6.9 | s/cod | Placa de identificação para WC em alumínio. | un | 1 |  |  |  | 0
| 6.10 | 440336 | Ducha higiênica cromada | un | 1 |  |  |  | 0
| 6.11 | 260401 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede | m² | 1.5 |  |  |  | 0
| 6.12 | 440313 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 2 |  |  |  | 0
| 6.13 | 440305 | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | un | 1 |  |  |  | 0
| 6.14 | 440303 | Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca | un | 2 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total: 6 |  |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 | 331201 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo | m² | 310 |  |  |  | 0
| 7.2 | 331001 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 70 |  |  |  | 0
| 7.3 | 330501 | Verniz fungicida para madeira | m² | 120 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total: 7 |  |  |  |  | 0 | 0
8 |  |  | FORRO | [5 empty] | 0
| 8.1 | 220307 | Forro em lâmina de PVC | m² | 8.7 |  |  |  | 0
| 8.2 | 220102 | Forro em madeira tratada em autoclave | m² | 29.7 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total:8 |  |  |  |  | 0 | 0
9 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 0
| 9.1 | 160206 | Telha de barro tipo plan | m² | 6 |  |  |  | 0
| 9.2 | 150131 | Estrutura em terças para telhas de barro | m² | 6 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total: 9 | [5 empty] | 0
10 |  |  | Água Fria | [5 empty] | 0
| 10.1 | s/cod | Revisão da rede hidraulica | verba | 1 |  |  |  | 0
| 10.2 | 480203 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 350 litros | un | 2 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total: 10 | [5 empty] | 0
11 |  |  | Extintor | [5 empty] | 0
| 11.1 | 501004 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | un | 1 |  |  |  | 0
| 11.2 | 501010 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 1 |  |  |  | 0
| 11.3 | 970101 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | un | 2 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total: 11 |  |  |  |  | 0 | 0
12 |  |  | Esgoto |  |  |  |  | 0 | 0
| 12.1 | s/cod | Revisão da rede de esgoto | verba | 1 |  |  |  | 0
| 12.2 | 111811 | Enchimento de nichos em geral, com material proveniente de entulho(fossa negra) | m³ | 2 |  |  |  | 0
| 12.3 | 420532 | Caixa de inspeção 60 x 60 cm com tampa | un | 2 |  |  |  | 0
| 12.4 | 490302 | Caixa de gordura em alvenaria, 30 x 30 x 30 cm | pç | 1 |  |  |  | 0
| 12.5 | 491406 | SM-01 sumidouro - poço absorvente | m | 5 |  |  |  | 0
| 12.6 | 491401 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto,diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | un | 1 |  |  |  | 0
| 12.7 | 491301 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,50 m - h= 1,80 m | pç | 1 |  |  |  | 0
| 12.8 | 491407 | Tampão de concreto para sumidouro - diâmetro interno de 2,0 m | pç | 2 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total: 12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  | Instalação Eletrica |  |  |  |  | 0
| 13.1 | 400650 | Condulete em PVC de 3/4' - com tampa, branco | un | 40 |  |  |  | 0
| 13.2 | 400704 | Caixa em PVC octogonal de 4 x 4' | un | 24 |  |  |  | 0
| 13.3 | 380104 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4' - com acessórios, branco | m | 50 |  |  |  | 0
| 13.4 | 380102 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2' - com acessórios, branco | m | 150 |  |  |  | 0
| 13.5 | 410704 | Lâmpada LED tubular base bipino de 20W, 1200mm, fluxo luminoso 2000 LM, temperatura de cor 5000 K, IRC 85, e driver multitensão de 100 a 250 V | un | 34 |  |  |  | 0
| 13.6 | 410704 | Lâmpada LED, compacta 10W, base e27 | un | 14 |  |  |  | 0
| 13.7 | 400504 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 6 |  |  |  | 0
| 13.8 | 400502 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 3 |  |  |  | 0
| 13.9 | 400446 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 39 |  |  |  | 0
| 13.10 | 390201 | Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 250 |  |  |  | 0
| 13.11 | 390216 | Cabo de cobre de 2,5mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 200 |  |  |  | 0
| 13.12 | 390203 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 150 |  |  |  | 0
| 13.13 | 390217 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 200 |  |  |  | 0
| 13.14 | 390204 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 50 |  |  |  | 0
| 13.15 | 371380 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32A | un | 7 |  |  |  | 0
| 13.16 | 371384 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 1 |  |  |  | 0
| 13.17 | 371386 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A | un | 1 |  |  |  | 0
| 13.18 | 372403 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 2 |  |  |  | 0
| 13.19 | 411465 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 14W | un | 7 |  |  |  | 0
| 13.20 | 411444 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32/40W | un | 17 |  |  |  | 0
| 13.21 | 420519 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m | un | 1 |  |  |  | 0
| 13.22 | 420531 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 1 |  |  |  | 0
| 13.23 | 420527 | Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8´ | un | 1 |  |  |  | 0
| 13.24 | 420530 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 1 |  |  |  | 0
| 13.25 | 390404 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm² | un | 20 |  |  |  | 0
| 13.26 | 370320 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 |  |  |  | 0
| 13.27 | 372008 | Barra de neutro e/ou terra | un | 2 |  |  |  | 0
| 13.28 | 372003 | Régua de bornes para 9 pólos de 600 V / 50 A | un | 2 |  |  |  | 0
| 13.29 | 372004 | Palheta plástica para disjuntores faltantes | un | 6 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total: 13 | [5 empty] | 0
14 |  |  | Rede de Dados e Telefonia
| 14.1 | 380104 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ branco - com acessórios | m | 50 |  |  |  | 0
| 14.2 | 400650 | Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa, branco | un | 20 |  |  |  | 0
| 14.3 | 391808 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | m | 200 |  |  |  | 0
| 14.4 | 391109 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 100 |  |  |  | 0
| 14.5 | S/ Cód. | Conector RJ 45 macho | m | 100 |  |  |  | 0
| 14.6 | 400435 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 20 |  |  |  | 0
| 14.7 | 400409 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 8 |  |  |  | 0
| 14.8 | 391120 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 10 pares de 0,50 mm, para rede externa | m | 20 |  |  |  | 0
| 14.9 | 692013 | Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10 | un | 4 |  |  |  | 0
| 14.10 | 380106 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ branco - com acessórios | m | 2 |  |  |  | 0
| 14.11 | 380106 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ preto - com acessórios | m | 30 |  |  |  | 0
| 14.12 | 660810 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm | un | 1 |  |  |  | 0
| 14.13 | 690325 | Central de telefonia para 8 linhas e 24 ramais | cj | 1 |  |  |  | 0
| 14.14 | 690611 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico de 600 VA (127 V/127 V), com autonomia de 10 a 15 minutos | un | 1 |  |  |  | 0
| 14.15 | S/ Cód. | Instalação e configuração de central telefônica | vb | 1 |  |  |  | 0
| 14.16 | S/ Cód. | Regua com 8 tomadas 2P+T para rack de 19' | un | 1 |  |  |  | 0
| 14.17 | 690926 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | un | 1 |  |  |  | 0
| 14.18 | 690930 | Voice panel de 50 portas - categoria 3 | un | 1 |  |  |  | 0
| 14.19 | 662015 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U | un | 2 |  |  |  | 0
| 14.20 | S/ Cód. | Switch 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps, gerenciável, 19' | cj | 1 |  |  |  | 0
| 14.21 | S/ Cód. | Roteador Wifi, 802.11 AC, 4 portas LAN, 1 porta WAN, 750 Mbps | cj | 1 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total: 14 | [5 empty] | 0
15 |  |  | Limpeza final da obra
| 15.1 | 550102 | Limpeza final da obra | m² | 100 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total: 15 | [5 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 0
[8 empty] | BDI 25% | 0
[7 empty] | TOTAL c/ BDI |  | 0