## Cronograma - Andar
Item | Etapas | Dias | [29 empty] | Custo por etapa
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | R$ | %
1 | 1° Andar | [30 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1 | Equipamentos e cabeamento rede dados e telefonia | [30 empty] | 0 | bar: Dias 1 to Dias 2; Dias 14 to Dias 16; Dias 27 to Dias 30
1.2 | Ativação rede dados e telefonia | [30 empty] | 0 | bar: Dias 1 to Dias 2; Dias 14 to Dias 16; Dias 27 to Dias 30
1.3 | Infraestrutura Elétrica | [30 empty] | 0 | bar: Dias 14 to Dias 16; Dias 27 to Dias 30
2 | 4° Andar | [30 empty] | 0 | #DIV/0!
2.1 | Equipamentos e cabeamento de dados e telefonia | [30 empty] | 0 | bar: Dias 1 to Dias 4; Dias 14 to Dias 17
2.2 | Ativação rede de dados e telefonia | [30 empty] | 0 | bar: Dias 3 to Dias 5; Dias 14 to Dias 17
2.3 | Infraestrutura Elétrica | [30 empty] | 0 | bar: Dias 3 to Dias 5; Dias 14 to Dias 17
4 | Mudança (outra contratação) | [30 empty] | 0.002 | 0%
4.2 | 1° para o 4° | [30 empty] | 0.001 | bar: Dias 13 to Dias 15
4.3 | 5° para o 1° | [30 empty] | 0.001 | bar: Dias 27 to Dias 30
Total | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
BDI (16,85%) | [31 empty] | 0
Total + BDI | [31 empty] | 0

## Cabeamento
Item | Código CPOS | Descrição | Un | Quant | PMat | PMObra | PServ | Total
1 |  | 1° Andar | [5 empty] | 0 | 30
1.1 |  | Equipamentos e cabeamento rede dados e telefonia | [5 empty] | 0
1.1.1 | 66.20.221 | Switch gerenciável layer 3 para servidor central com 24 portas RJ45 frontais e 2 portas SFP, capacidade de 10/100/1000 Mbps, com gerenciamento, padrão 19" com abas (ref. Cisco Catalyst 2960-XR) | cj | 1
1.1.2 | 66.20.225 | Switch gerenciável Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps, 2 portas Gigabit, padrão 19" com abas (ref. Cisco Catalyst 2960-X) | cj | 4
1.1.3 | 69.06.020 | Sistema ininterrupto de energia, entrada bifásico on line de 7,5 kVA, saída em 127V, com autonomia de 15 minutos, com programa incluso | un | 1
1.1.4 | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 5e | un | 1
1.1.5 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados e telefonia, com placa | cj | 30
1.1.6 | S/ Cód. | Conector RJ45 cat 5e fêmea | un | 200
1.1.7 | S/ Cód. | Conector RJ11, 4 vias fêmea | un | 200
1.1.8 | S/ Cód. | Alicate para Crimpagem de conector RJ45 e RJ11 | un | 1
1.1.9 | S/ Cód. | Kit localizador de cabos sonoro, para rede de dados e telefonia | un | 1
1.1.10 | S/ Cód. | Etiquetadora para cabos de rede e telefone com dois refis de etiqueta | un | 1
1.1.11 | S/ Cód. | Testador de cabo RJ45 e RJ11 | un | 1
1.2 |  | Ativação rede dados e telefonia | [5 empty] | 0
1.2.1 | B.01.000.010198 | Técnico telecomunicações - levantamento e mapeamento dos pontos de telefone e dados e elaboração de relatório | h | 20
1.2.2 | B.01.000.010198 | Técnico telecomunicações ativação e etiquetação dos pontos de telefone e dados | h | 30
1.3 |  | Infraestrutura Elétrica | [5 empty] | 0
1.3.1 | S/ Cód. | Conjunto régua 3 tomadas 2P+T de 10 A, para fixação | cj | 10
1.3.2 | 39.12.050 | Cabo de cobre flexível ´PP´ 3x2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 20
1.3.3 | 40.20.240 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | un | 10
1.3.4 | S/ Cód. | Cabo de cobre flexível ´PP´ 3x1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C, com tomada blindada IEC-320-C14 fêmea e plugue blindado NBR 14136 com 1,5m para PC e monitor | un | 20
2 |  | 4° Andar | [5 empty] | 0
2.1 |  | Equipamentos e cabeamento de dados e telefonia | [5 empty] | 0
2.1.1 | 69.09.250 | Patch cords RJ-45 / RJ-45 - categoria 5 blindado, amarração com velcro | un | 25
2.1.2 | S/ Cód. | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 5e, 305m | cx | 2
2.1.3 | S/ Cód. | Conector RJ45 cat 5e fêmea | un | 100
2.1.4 | S/ Cód. | Conector RJ11, 4 vias fêmea | un | 100
2.1.5 | S/ Cód. | Cabo telefônico CCI 50 x 02 Pares, cor cinza | m | 100
2.1.6 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados e telefonia, com placa | cj | 30
2.1.7 | S/ Cód. | Cabo HDMI 1.4, 5 metros conectores tipo A, 19 pinos, para rexolução 4K | un | 2
2.1.8 | S/ Cód. | Adaptador HDMI conector tipo A 19 pinos fêmea para VGA 9 pinos, macho | un | 2
2.1.9 | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 5e | un | 1
2.1.10 | 69.09.300 | Voice panel de 50 portas - categoria 3 | un | 1
2.1.11 | 38.16.250 | Poste condutor metálico para distribuição, com suporte para tomadas elétricas e RJ, com pintura eletrostática, altura de 3,00 m com acessórios | un | 4
2.1.12 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 10
2.1.13 | 38.04.040 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 30
2.1.14 | S/ Cód. | Suporte metálico para TV led de 40" para teto, giratório | un | 2
2.1.15 | S/ Cód. | Suporte metálico para TV led de 60" para teto, giratório | un | 1
2.2 |  | Ativação rede de dados e telefonia | [5 empty] | 0
2.2.1 | B.01.000.010198 | Técnico telecomunicações - levantamento e mapeamento dos pontos de telefone e dados e elaboração de relatório | h | 15
2.2.2 | B.01.000.010198 | Técnico telecomunicações - ativação e etiquetação dos pontos de telefone e dados | h | 40
2.3 |  | Infraestrutura Elétrica | [5 empty] | 0
2.3.1 | S/ Cód. | Conjunto régua 3 tomadas 2P+T de 10 A, para fixação | cj | 60 | 9.87
2.3.2 | 39.12.050 | Cabo de cobre flexível ´PP´ 3x2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 200 | 3.67
2.3.3 | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 5 | 15.04
2.3.4 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 14 | 11.75
2.3.5 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 200 | 1.44
2.3.6 | 40.20.240 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | un | 60 | 4.87
2.3.7 | S/ Cód. | Cabo de cobre flexível ´PP´ 3x1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C, com tomada blindada IEC-320-C14 fêmea e plugue blindado NBR 14136 com 1,5m para PC e monitor | un | 20 | 10.56
Total | [6 empty] | 0
BDI (16,85%) |  | BDI = 30% |  |  |  |  | 0 | 0
Total + BDI |  | TOTAL + BDI |  |  |  |  | 0 | 0