## Cronograma - Andar
Item | Etapas | Dias | [29 empty] | Custo por etapa
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | R$ | %
1 | 1° Andar
1.1 | Equipamentos e cabeamento rede dados e telefonia | bar: Dias 1 to Dias 2; Dias 14 to Dias 16; Dias 27 to Dias 30
1.2 | Ativação rede dados e telefonia | bar: Dias 1 to Dias 2; Dias 14 to Dias 16; Dias 27 to Dias 30
1.3 | Infraestrutura Elétrica | bar: Dias 14 to Dias 16; Dias 27 to Dias 30
2 | 4° Andar
2.1 | Equipamentos e cabeamento de dados e telefonia | bar: Dias 1 to Dias 4; Dias 14 to Dias 17
2.2 | Ativação rede de dados e telefonia | bar: Dias 3 to Dias 5; Dias 14 to Dias 17
2.3 | Infraestrutura Elétrica | bar: Dias 3 to Dias 5; Dias 14 to Dias 17
4 | Mudança (outra contratação)
4.2 | 1° para o 4° | bar: Dias 13 to Dias 15
4.3 | 5° para o 1° | bar: Dias 27 to Dias 30
Total | [31 empty] | 0 | 0%
BDI (16,85%) | [31 empty] | 0
Total + BDI | [31 empty] | 0

## Cabeamento
Item | Código CPOS | Descrição | Un | Quant | PMat | PMObra | PServ | Total
1 |  | 1° Andar | [5 empty] | 35916.55 | 30
1.1 |  | Equipamentos e cabeamento rede dados e telefonia | [5 empty] | 34772.45
1.1.1 | 66.20.221 | Switch gerenciável layer 3 para servidor central com 24 portas RJ45 frontais e 2 portas SFP, capacidade de 10/100/1000 Mbps, com gerenciamento, padrão 19" com abas (ref. Cisco Catalyst 2960-XR) | cj | 1 | 5918.69 | 12.66 | 5931.35 | 5931.35
1.1.2 | 66.20.225 | Switch gerenciável Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps, 2 portas Gigabit, padrão 19" com abas (ref. Cisco Catalyst 2960-X) | cj | 4 | 2370.88 | 12.66 | 2383.54 | 9534.16
1.1.3 | 69.06.020 | Sistema ininterrupto de energia, entrada bifásico on line de 7,5 kVA, saída em 127V, com autonomia de 15 minutos, com programa incluso | un | 1 | 15927.91 | 66.02 | 15993.93 | 15993.93
1.1.4 | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 5e | un | 1 | 368.53 | 26.41 | 394.94 | 394.94
1.1.5 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados e telefonia, com placa | cj | 30 | 37.85 | 9.91 | 47.76 | 1432.8
1.1.6 | S/ Cód. | Conector RJ45 cat 5e fêmea | un | 200 | 0.15 |  | 0.15 | 30
1.1.7 | S/ Cód. | Conector RJ11, 4 vias fêmea | un | 200 | 0.12 |  | 0.12 | 24
1.1.8 | S/ Cód. | Alicate para Crimpagem de conector RJ45 e RJ11 | un | 1 | 45.67 |  | 45.67 | 45.67
1.1.9 | S/ Cód. | Kit localizador de cabos sonoro, para rede de dados e telefonia | un | 1 | 95 |  | 95 | 95
1.1.10 | S/ Cód. | Etiquetadora para cabos de rede e telefone com dois refis de etiqueta | un | 1 | 1256 |  | 1256 | 1256
1.1.11 | S/ Cód. | Testador de cabo RJ45 e RJ11 | un | 1 | 34.6 |  | 34.6 | 34.6
1.2 |  | Ativação rede dados e telefonia | [5 empty] | 563
1.2.1 | B.01.000.010198 | Técnico telecomunicações - levantamento e mapeamento dos pontos de telefone e dados e elaboração de relatório | h | 20 |  | 11.26 | 11.26 | 225.2
1.2.2 | B.01.000.010198 | Técnico telecomunicações ativação e etiquetação dos pontos de telefone e dados | h | 30 |  | 11.26 | 11.26 | 337.8
1.3 |  | Infraestrutura Elétrica | [5 empty] | 581.1
1.3.1 | S/ Cód. | Conjunto régua 3 tomadas 2P+T de 10 A, para fixação | cj | 10 | 9.87 | 2.67 | 12.54 | 125.4
1.3.2 | 39.12.050 | Cabo de cobre flexível ´PP´ 3x2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 20 | 3.67 | 4.89 | 8.56 | 171.2
1.3.3 | 40.20.240 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | un | 10 | 4.87 |  | 4.87 | 48.7
1.3.4 | S/ Cód. | Cabo de cobre flexível ´PP´ 3x1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C, com tomada blindada IEC-320-C14 fêmea e plugue blindado NBR 14136 com 1,5m para PC e monitor | un | 20 | 10.56 | 1.23 | 11.79 | 235.8
2 |  | 4° Andar | [5 empty] | 11616.39
2.1 |  | Equipamentos e cabeamento de dados e telefonia | [5 empty] | 6958.7
2.1.1 | 69.09.250 | Patch cords RJ-45 / RJ-45 - categoria 5 blindado, amarração com velcro | un | 25 | 5.78 | 2.12 | 7.9 | 197.5
2.1.2 | S/ Cód. | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 5e, 305m | cx | 2 | 235 | 157.8 | 392.8 | 785.6
2.1.3 | S/ Cód. | Conector RJ45 cat 5e fêmea | un | 100 | 0.15 | 1.21 | 1.36 | 136
2.1.4 | S/ Cód. | Conector RJ11, 4 vias fêmea | un | 100 | 0.12 | 1.16 | 1.28 | 128
2.1.5 | S/ Cód. | Cabo telefônico CCI 50 x 02 Pares, cor cinza | m | 100 | 0.29 | 2.61 | 2.9 | 290
2.1.6 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados e telefonia, com placa | cj | 30 | 37.85 | 9.91 | 47.76 | 1432.8
2.1.7 | S/ Cód. | Cabo HDMI 1.4, 5 metros conectores tipo A, 19 pinos, para rexolução 4K | un | 2 | 114.65 | 2.61 | 117.26 | 234.52
2.1.8 | S/ Cód. | Adaptador HDMI conector tipo A 19 pinos fêmea para VGA 9 pinos, macho | un | 2 | 89.07 | 2.61 | 91.68 | 183.36
2.1.9 | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 5e | un | 1 | 368.53 | 26.41 | 394.94 | 394.94
2.1.10 | 69.09.300 | Voice panel de 50 portas - categoria 3 | un | 1 | 368.53 | 26.41 | 394.94 | 394.94
2.1.11 | 38.16.250 | Poste condutor metálico para distribuição, com suporte para tomadas elétricas e RJ, com pintura eletrostática, altura de 3,00 m com acessórios | un | 4 | 288.7 | 22.36 | 311.06 | 1244.24
2.1.12 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 10 | 12.72 | 16.52 | 29.24 | 292.4
2.1.13 | 38.04.040 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 30 | 4.76 | 19.81 | 24.57 | 737.1
2.1.14 | S/ Cód. | Suporte metálico para TV led de 40" para teto, giratório | un | 2 | 145.6 | 23.5 | 169.1 | 338.2
2.1.15 | S/ Cód. | Suporte metálico para TV led de 60" para teto, giratório | un | 1 | 145.6 | 23.5 | 169.1 | 169.1
2.2 |  | Ativação rede de dados e telefonia | [5 empty] | 619.3
2.2.1 | B.01.000.010198 | Técnico telecomunicações - levantamento e mapeamento dos pontos de telefone e dados e elaboração de relatório | h | 15 |  | 11.26 | 11.26 | 168.9
2.2.2 | B.01.000.010198 | Técnico telecomunicações - ativação e etiquetação dos pontos de telefone e dados | h | 40 |  | 11.26 | 11.26 | 450.4
2.3 |  | Infraestrutura Elétrica | [5 empty] | 4038.39
2.3.1 | S/ Cód. | Conjunto régua 3 tomadas 2P+T de 10 A, para fixação | cj | 60 | 9.87 | 2.67 | 12.54 | 752.4
2.3.2 | 39.12.050 | Cabo de cobre flexível ´PP´ 3x2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 200 | 3.67 | 4.89 | 8.56 | 1712
2.3.3 | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 5 | 15.04 | 9.91 | 24.95 | 124.75
2.3.4 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 14 | 11.75 | 9.91 | 21.66 | 303.24
2.3.5 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 200 | 1.44 | 1.65 | 3.09 | 618
2.3.6 | 40.20.240 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | un | 60 | 4.87 |  | 4.87 | 292.2
2.3.7 | S/ Cód. | Cabo de cobre flexível ´PP´ 3x1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C, com tomada blindada IEC-320-C14 fêmea e plugue blindado NBR 14136 com 1,5m para PC e monitor | un | 20 | 10.56 | 1.23 | 11.79 | 235.8
Total | [6 empty] | 47532.94
BDI (16,85%) |  | BDI = 30% |  |  |  |  | 8009.3004 | 14259.882
Total + BDI |  | TOTAL + BDI |  |  |  |  | 55542.2404 | 14259.882