## cronograma
| ETAPA | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
1 | INÍCIO / DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
2 | ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA PARA CERCA |  |  |  |  | 0
3 | ESQUADRIA E ELEMENTOS |  |  |  |  | 0
4 | ALVENARIA |  |  |  |  | 0
5 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0
6 | PISOS |  |  |  |  | 0
7 | LOUCAS E METAIS |  |  |  |  | 0
8 | PINTURA |  |  |  |  | 0
9 | CALÇADA E GARAGEM |  |  |  |  | 0
10 | COBERTURA |  |  |  |  | 0
11 | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 0
12 | EXTINTOR |  |  |  |  | 0
13 | ESGOTO |  |  |  |  | 0
14 | INSTALAÇÃO ELETRICA |  |  |  |  | 0
15 | REDE DE DADOS E TELEFONIA |  |  |  |  | 0
16 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 0
|  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
[5 empty] | BDI 30% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ BDI | 0

## PLANILHA
Item | sub | Cód.CPOS | Descriminação | Un | Quant | PUMat | PUMO | Pserv | Ptotal
1 |  |  | INÍCIO / DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE
| 1.1 | s/cod | Mobilização | vb | 1 |  |  |  | 0
| 1.2 | s/cod | Desmobilização | vb | 1 |  |  |  | 0
| 1.3 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 |  |  |  | 0
| 1.4 | 02.01.020 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 10 |  |  |  | 0
| 1.5 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 25 |  |  |  | 0
| 1.6 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário, pias e tanque incluindo acessórios. | un | 4 |  |  |  | 0
| 1.7 | 04.11.120 | Retirada de torneira e chuveiro | un | 4 |  |  |  | 0
| 1.8 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira com lixamento + Madeiramento da Garagem | m² | 296.7 |  |  |  | 0
| 1.9 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 3 |  |  |  | 0
| 1.10 | 04.01.100 | Retirada de cerca | m | 215 |  |  |  | 0
| 1.11 | 04.20.040 | Remoção de lâmpada e luminárias | un | 7 |  |  |  | 0
| 1.12 | 04.18.070 | Remoção de caixa de entrada de energia padrão residencial completa | un | 1 |  |  |  | 0
| 1.13 | 55.02.060 | Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial | m | 10 |  |  |  | 0
| 1.14 | 04.22.120 | Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo acima de 50 mm | m | 60 |  |  |  | 0
| 1.15 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 5 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total 1 | [5 empty] | 0
2 |  |  | ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA PARA CERCA | [5 empty] | 0
| 2.1 | s/cod | Confecção e instalação portão sob medida em Mouroes de Eucalipto citriodora, roliço com 10 cm de diâmetro, tratado em autoclave com CCA ( 4,05 x 1,5) | m | 21 |  |  |  | 0
| 2.2 | s/cod | Mouroes de Eucalipto citriodora, roliço com 20 cm de diâmetro, tratado em autoclave com CCA de 2m | un | 2 |  |  |  | 0
| 2.3 | s/cod | Mouroes de Eucalipto citriodora, roliço com 10 cm de diâmetro, tratado em autoclave com CCA de 2m. | un | 86 |  |  |  | 0
| 2.4 | s/cod | Confecção e instalação de cerca de Mouroes de Eucalipto citriodora, roliço com 10 cm de diâmetro, tratado em autoclave com CCA de 2,5m. | m | 215 |  |  |  | 0
| 2.5 | s/cod | Marceneiro | h | 30 |  |  |  | 0
| 2.6 | s/cod | Ajudante de Marceneiro | h | 30 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total: 2 | [5 empty] | 0
3 |  |  | ESQUADRIA E ELEMENTOS | [5 empty] | 0
| 3.1 | 26.01.020 | Vidro liso transparente de 3 mm | m² | 1 |  |  |  | 0
| 3.2 | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha | cj | 2 |  |  |  | 0
| 3.3 | 28.01.070 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | cj | 1 |  |  |  | 0
| 3.4 | 23.20.230 | Folha de porta macho e fêmea, 80 x 210 cm | un | 3 |  |  |  | 0
| 3.5 | 23.20.040 | Revisão de folhas de janela | un | 2 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total: 3 | [5 empty] | 0
4 |  |  | ALVENARIA | [5 empty] | 0
| 4.1 | 14.02.030 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | m² | 19.2 |  |  |  | 0
| 4.2 | 17.02.020 | Chapisco (CZ 19,2 + BS 10,80) | m² | 30 |  |  |  | 0
| 4.3 | 17.02.120 | Emboço comum (CZ 19,2 + BS 10,80) | m² | 30 |  |  |  | 0
| 4.4 | 17.02.220 | Reboco (CZ 19,2 + BS 10,80) | m² | 30 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total: 4 | [5 empty] | 0
5 |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0
| 5.1 | 18.11.110 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC-II colante industrializada | m² | 32 |  |  |  | 0
| 5.2 | 18.11.220 | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com cimento branco, juntas até 3 mm | m² | 32 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total: 5 | [5 empty] | 0
6 |  |  | PISOS | [5 empty] | 0
| 6.1 | 18.07.010 | Piso cerâmico não esmaltado extrudado alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com argamassa de cimento e areia | m² | 13 |  |  |  | 0
| 6.2 | 18.07.200 | Rejuntamento de piso cerâmico extrudado antiácido de 9 mm, com argamassa industrializada à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm | m² | 13 |  |  |  | 0
| 6.3 | 98.20.020 | Capacho em fibra natural | m² | 1 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total: 6 | [5 empty] | 0
7 |  |  | LOUCAS E METAIS | [5 empty] | 0
| 7.1 | 44.03.310 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 1 |  |  |  | 0
| 7.2 | 44.03.360 | Ducha higiênica cromada | un | 1 |  |  |  | 0
| 7.3 | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 1 |  |  |  | 0
| 7.4 | 43.04.020 | Torneira elétrica de 220v. | un | 1 |  |  |  | 0
| 7.5 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 1 |  |  |  | 0
| 7.6 | s/cod. | Assento para bacia sanitária em polipropileno com slow close | un | 1 |  |  |  | 0
| 7.7 | 97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para Sanitário Misto | un | 1 |  |  |  | 0
| 7.8 | 44.03.100 | Cabide de louça com 2 ganchos | un | 1 |  |  |  | 0
| 7.9 | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | un | 1 |  |  |  | 0
| 7.10 | 44.03.040 | Saboneteira de louça de embutir | un | 2 |  |  |  | 0
| 7.11 | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede | m² | 1 |  |  |  | 0
| 7.12 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 1 |  |  |  | 0
| 7.13 | 44.03.080 | Porta-papel de louça de embutir | un | 1 |  |  |  | 0
| 7.14 | 44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca | un | 2 |  |  |  | 0
| 7.15 | 23.08.040 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras | m² | 1.8 |  |  |  | 0
| 7.16 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm (1 x 0,6 e 2 x 0,6 ) | m² | 1.8 |  |  |  | 0
| 7.17 | 44.06.250 | Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm | un | 1 |  |  |  | 0
| 7.18 | 43.02.140 | Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC | un | 1 |  |  |  | 0
| 7.19 | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 1 |  |  |  | 0
| 7.20 | S/cod. | Box de banheiro em vidro bronze com acessorios de 1m x 1m x 1,60m | un | 1 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total: 7 | [5 empty] | 0
8 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 0
| 8.1 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira incolor + Garagem + Cerca | m² | 283.4 |  |  |  | 0
| 8.2 | 20.20.200 | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz sinteco | m² | 41 |  |  |  | 0
| 8.3 | 33.12.010 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo | m² | 78.3 |  |  |  | 0
| 8.4 | 33.10.010 | Tinta látex Branca antimofo em massa, inclusive preparo na base da Casa. | m² | 10.8 |  |  |  | 0
| 8.5 | 33.01.060 | Imunizante cupinicida para madeira | m² | 50 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total: 8 | [5 empty] | 0
9 |  |  | CALÇADA E GARAGEM
| 9.1 | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado, calçamento Lateral e Garagem. | m² | 42 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total: 9 | [5 empty] | 0
10 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 0
| 10.1 | 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento de todo telhado | m² | 78 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total: 10 | [5 empty] | 0
11 |  |  | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 0
| 11.1 | s/cod | Revisão da rede hidraulica | verba | 1 |  |  |  | 0
| 11.2 | 48.02.001 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 300 litros | un | 2 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total: 11 | [5 empty] | 0
12 |  |  | EXTINTOR | [5 empty] | 0
| 12.1 | 50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | un | 1 |  |  |  | 0
| 12.2 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 1 |  |  |  | 0
| 12.3 | 97.01.010 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | un | 2 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total: 12 | [5 empty] | 0
13 |  |  | ESGOTO | [5 empty] | 0
| 13.1 | s/cod | Revisão da rede de esgoto | verba | 1 |  |  |  | 0
| 13.2 | 11.18.110 | Enchimento de nichos em geral, com material proveniente de entulho | m³ | 2 |  |  |  | 0
| 13.3 | 42.05.320 | Caixa de inspeção 60 x 60 cm com tampa | un | 2 |  |  |  | 0
| 13.4 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | un | 1 |  |  |  | 0
| 13.5 | 49.14.060 | SM-01 Sumidouro - poço absorvente | m | 5 |  |  |  | 0
| 13.6 | 49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de2,0 m | un | 1 |  |  |  | 0
| 13.7 | 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,50 m - h= 2,0 m | un | 1 |  |  |  | 0
| 13.8 | 49.14.070 | Tampão de concreto para sumidouro - diâmetro interno de 2,0 m | un | 2 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total: 13 | [5 empty] | 0
14 |  |  | INSTALAÇÃO ELETRICA
| 14.1 | 40.06.500 | Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa, branco | cj | 27 |  |  |  | 0
| 14.2 | 40.06.510 | Condulete em PVC de 1´ - com tampa, branco | cj | 1 |  |  |  | 0
| 14.3 | 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´, branco | un | 15 |  |  |  | 0
| 14.4 | 38.01.020 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - com acessórios, branco | m | 150 |  |  |  | 0
| 14.5 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios, branco | m | 5 |  |  |  | 0
| 14.6 | 41.14.310 | Luminária retangular de sobrepor com difusor para 2 lâmpadas Led compactas de 10W | un | 3 |  |  |  | 0
| 14.7 | 41.14.090 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada com difusor em acrílico translúcido para 2 lâmpadas Led de 18W | un | 12 |  |  |  | 0
| 14.8 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 3 |  |  |  | 0
| 14.9 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 5 |  |  |  | 0
| 14.10 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 |  |  |  | 0
| 14.11 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 36 |  |  |  | 0
| 14.12 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 2 |  |  |  | 0
| 14.13 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 9 |  |  |  | 0
| 14.14 | 37.17.070 | Dispositivo diferencial residual de 60 A x 30 mA - 2 polos | cj | 1 |  |  |  | 0
| 14.15 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 200 |  |  |  | 0
| 14.16 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 200 |  |  |  | 0
| 14.17 | 39.03.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 100 |  |  |  | 0
| 14.18 | 39.03.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 200 |  |  |  | 0
| 14.19 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 2 |  |  |  | 0
| 14.20 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A | un | 2 |  |  |  | 0
| 14.21 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 2 |  |  |  | 0
| 14.22 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 2 |  |  |  | 0
| 14.23 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 2 |  |  |  | 0
| 14.24 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 2 |  |  |  | 0
| 14.25 | 39.04.050 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | m | 15 |  |  |  | 0
| 14.26 | 41.02.550 | Lâmpada led tubular, base bipino bilateral de 18 W, 5.500K, 1,2m, 100-240V | un | 24 |  |  |  | 0
| 14.27 | 41.07.440 | Lâmpada led compacta, base E27 de 10 W, 5.500K, 100-240V | un | 6 |  |  |  | 0
| 14.28 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | un | 2 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total: 14 | [5 empty] | 0
15 |  |  | REDE DE DADOS E TELEFONIA
| 15.1 | 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm, vidro fumê | un | 1 |  |  |  | 0
| 15.2 | 69.20.200 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 500 mm | un | 2 |  |  |  | 0
| 15.3 | S/ Cód. | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 5e | un | 15 |  |  |  | 0
| 15.4 | S/ Cód. | Patch panel de 24 portas - categoria 5e | un | 1 |  |  |  | 0
| 15.5 | 69.09.300 | Voice panel de 50 portas - categoria 3 | un | 1 |  |  |  | 0
| 15.6 | S/ Cód. | Conector RJ-45 fêmea - categoria 5e | un | 200 |  |  |  | 0
| 15.7 | S/ Cód. | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 5e, cobre nú | m | 200 |  |  |  | 0
| 15.8 | 39.18.100 | Cabo coaxial tipo RG 6, 90% malha | m | 100 |  |  |  | 0
| 15.9 | 39.09.010 | Conector terminal de compressão para cabo coaxial tipo RG 6 | un | 15 |  |  |  | 0
| 15.10 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 12 |  |  |  | 0
| 15.11 | S/ Cód. | Tomada RJ 45 para rede de dados, cat. 5e | un | 12 |  |  |  | 0
| 15.12 | 69.20.260 | Protetor de surto híbrido para rede de telecomunicações RG 6 | un | 1 |  |  |  | 0
| 15.13 | 69.10.130 | Amplificador de potência para UHF e CATV-50 dB | un | 1 |  |  |  | 0
| 15.14 | 69.10.140 | Antena em alumínio LOG Periodica UHF 19 elementos conector RG 6 com suporte de fixação | cj | 1 |  |  |  | 0
| 15.15 | 66.20.150 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U | un | 3 |  |  |  | 0
| 15.16 | S/ Cód. | Roteador WiFi dual band (2,4 e 5 GHz), 4 portas gigabit, 802.11 AC, duas portas USB multifuncional | cj | 1 |  |  |  | 0
| 15.17 | 39.11.090 | Fio telefônico tipo CCI 50, 2 pares, para ligação de aparelhos telefônicos, com conectores RJ11, 2m | un | 6 |  |  |  | 0
| 15.18 | 66.02.130 | Porteiro eletrônico com dois interfones | cj | 1 |  |  |  | 0
| 15.19 | 38.01.020 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios, branco | m | 50 |  |  |  | 0
| 15.20 | 40.06.500 | Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa, branco | cj | 12 |  |  |  | 0
| 15.21 | 66.20.200 | Câmera fixa, para CFTV, 510 linhas, infra, e alimentação 12V, completa com protetor surto e fonte | un | 1 |  |  |  | 0
| 15.22 | S/ Cód. | Unidade gerenciadora digital de vídeo (DVR) de até 4 câmeras analógicas, armazenamento HD de 1TB incluso, 1 interface de rede Fast Ethernet | un | 1 |  |  |  | 0
| 15.23 | S/ Cód. | Adaptador RG6 - RCA camera CFTV | un | 2 |  |  |  | 0
| 15.24 | 66.08.131 | TV LED colorido tela plana de 22´, recepção UHF digital e entrada HDMI para CFTV com cabos | un | 1 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total: 15 | [5 empty] | 0
16 |  |  | LIMPEZA DA OBRA
| 16.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 54 |  |  |  | 0
|  |  | sub-total: 16 | [5 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL | 0
[8 empty] | BDI 30% | 0
[7 empty] | TOTAL c/ BDI |  | 0