## Cronograma
| Serviços | Meses |  | Custo Total por Serviços
|  | 01 | 02 | Valor R$ | Percentual
1 | Instalações Elétrica |  |  |  | 65.8%
2 | Dados e Telefonia |  |  |  | 17.22%
3 | Sistema Alarme |  |  |  | 5.721%
4 | Padrão de Entrada |  |  |  | 11.26%
Totla |  |  |  |  | 100%
BDI (30%)
Total + BDI

## Inst. Elétricas, Dados e Tel.
Item | Código CPOS | Descrição | Un | Quant | Pmat | PMObra | PServ | Total
1 |  | Instalações Elétrica
1.1 | 37.13.690 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480 V, corrente de 63 A até 100 A | un | 1
1.2 | 37.17.080 | Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 pólos | un | 1
1.3 | 37.24.040 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 2
1.4 | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 400
1.5 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 400
1.6 | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 600
1.7 | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 400
1.8 | 41.14.540 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas duplas parabólicas para 2 lâmpadas LED de 18W, 120 cm | un | 60
1.9 | 41.02.550 | Lâmpada led tubular T8 com base G13, mínimo de 1.800 Im - 18 W, 5.500°K | un | 120
1.10 | 69.06.080 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico on line senoidal de 5 kVA (entrada 220V - saída 115V), com autonomia de 15 minutos | un | 1
1.11 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 3
1.12 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 3
1.13 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 3
1.14 | 42.05.380 | Caixa de equalização de embutir em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | un | 1
1.15 | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | un | 50
1.17 | 41.14.210 | Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com aletas planas para 2 lâmpadas led compactas de 10W cada | un | 8
1.18 | S/ Cód. | Lâmpada LED ´3U´, base E27 de 10 W, 100-240V, 850 lumens e 5.500K | un | 16
1.19 | S/ Cód. | Refletor direcional blindado, soprepor no piso, com lâmpada LED RGB, fluxo luminoso 2.000 LM, de cor 16 cores, IRC 85, e driver multitensão de 100-240 V, 30W, com tela metálica de proteção | cj | 20
1.20 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com led | un | 10
1.21 | 38.16.130 | Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo | cj | 50
1.22 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 150
1.23 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 20
1.24 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 5
1.25 | S/ Cód. | Régua 3 tomadas, 2P+T, 20A e acessórios, cabo 2m e plugue | un | 15
1.26 | 39.24.152 | Cabo de cobre flexível ´PP´ 3x2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 50
2 |  | Dados e Telefonia
2.1 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 15
2.2 | S/ Cód | Roteador WiFi, 802.11AC, dual Band 2,4 e 5Ghz, 10/100Mbps | ub | 2
2.3 | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | un | 1
2.4 | 69.09.300 | Voice panel de 50 portas - categoria 3 | un | 1
2.5 | S/ Cód | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 5E | m | 300
2.6 | S/ Cód | Conector RJ-45 fêmea - categoria 5e | un | 50
2.7 | S/ Cód | Realocação de Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm | sv | 1
2.8 | 69.03.250 | Central de telefonia PABX digital e analógico, para 8 linhas e 24 ramais | cj | 1
2.9 | S/ Cód | Aparelho telefônico KS | un | 1
2.10 | S/ Cód | Instalação e programação de facilidades de central telefônica | cj | 1
2.11 | 39.11.090 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 200
2.12 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 24
2.13 | 39.11.200 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 10 pares de 0,50 mm, para rede externa | m | 50
2.14 | 69.20.140 | Bloco de ligação engate rápido para 10 pares, BER-10 | un | 2
2.15 | 69.20.300 | Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, BTDG-10 | cj | 2
3 |  | Sistema Alarme
3.1 | 66.02.500 | Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas, controle remoto, com bateria | un | 1
3.2 | 40.05.350 | Sensor de presença infravermelho ativo e microondas, alcance de 12 m - sem fio | un | 6
3.3 | 50.05.280 | Sirene tipo corneta de 12 V | un | 2
3.4 | S/ Cód. | Cabo telefônico CCI, com 2 pares de 0,50 mm, para conexões de alarme | m | 500
3.5 | S/ Cód. | Senosor magnético, com fio, de sobrepor, para alarme de portas e janelas | un | 30
TOTAL
BDI (30%)
TOTAL + BDI

## Entrada Padrão
Ítem | Cód. CPOS | Descrição | Un | Quant | PMat | PMObra | PServ | Total
1 | 68.01.420 | Poste de concreto duplo T, 300 kg, H = 7,50 m | un | 1
2 | 36.05.010 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | un | 2
3 | 36.04.010 | Suporte para 1 isolador de baixa tensão | un | 2
4 | 36.03.060 | Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão Eletropaulo | un | 1
5 | 36.03.080 | Caixa para seccionadora tipo ´T´ (900 x 600 x 250) mm, padrão Eletropaulo | un | 1
6 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios e bengala | m | 20
7 | 38.13.030 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN=75 mm, com acessórios | m | 20
8 | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m | un | 2
9 | 42.05.140 | Conector olhal cabo/haste de 3/4´ | un | 2
10 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 2
11 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 2
12 | 39.04.060 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² | un | 5
13 | 39.07.070 | Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 100
15 | 04.18.060 | Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa | un | 1
16 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 0.5
17 | 14.15.120 | Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado com espessura de 15cm, uso revestido - classe C25 | m² | 16.2
18 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.4
19 | 11.02.020 | Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³ | m³ | 1
20 | 17.02.220 | Reboco | m² | 8
21 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa externa, inclusive preparo | m² | 8
22 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 2
23 | 37.13.690 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1
24 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | un | 3
25 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 9.1
Total
BDI (30%)
Total com BDI