## cronograma branco
| ETAPA | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
1 | INÍCIO / DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE
2 | PAREDE INTERNA TRATAMENTO - Pavimento Inferior
3 | RECUPERAÇÃO DA LAJE - Pavimento Inferior
4 | ALVENARIA
5 | ESQUADRIA E ELEMENTOS
6 | REVESTIMENTOS
7 | PISOS
8 | LOUCAS E METAIS
9 | PINTURA
10 | FORRO
11 | COBERTURA
12 | VARANDA
13 | ÁGUA FRIA
14 | EXTINTOR
15 | ESGOTO
16 | CALÇAMENTO EXTERNO
17 | ESTANTES EM ARDÓSIA
18 | GUARITA
19 | PORTAL DE ENTRADA
20 | INSTALAÇÃO ELETRICA
21 | REDE DE DADOS E TELEFONIA
22 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
|  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL
BDI 30%
TOTAL C/ BDI

## planilha branco
ITEM | sub | Cód.CPOS | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P.TOTAL
1 |  |  | INÍCIO / DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE
| 1.1 | s/cod | Mobilização | vb | 1
| 1.2 | s/cod | Desmobilização | vb | 1
| 1.3 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6
| 1.4 | 02.01.020 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 10
| 1.5 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 182
| 1.6 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 5.5
| 1.7 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 83.1
| 1.8 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 55
| 1.09 | 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 19.1
| 1.10 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira. (9 portas e 2 janelas) | un | 11
| 1.11 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 8.46
| 1.12 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 4
| 1.13 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 6
| 1.14 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 321.81
| 1.15 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados. (9 portas e 2 janelas) | m | 125.8
| 1.16 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 3
sub-total 1.1
REMOÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA
| 1.17 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 1
| 1.18 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 10
sub-total 1.2
REMOÇÕES ELETRICAS
| 1.19 | 04.18.380 | Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm | m | 120
| 1.20 | 04.19.060 | Remoção de disjuntor termomagnético | un | 4
| 1.21 | 04.19.120 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | un | 12
| 1.22 | 04.20.040 | Remoção de lâmpada | un | 22
sub-total 1.3
SUB-TOTAL 1
2 |  |  | PAREDE INTERNA TRATAMENTO - Pavimento Inferior
| 2.1 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede até expor a alvenaria | m² | 40
| 2.2 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 2
| 2.3 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 2
| 2.4 | s/código | Limpeza de superfície com escova de aço (limpeza da alvenaria) | m² | 40
| 2.5 | 32.16.050 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca | m² | 40
| 2.6 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 40
| 2.7 | 17.02.120 | Emboço 1:4:12 com recomposição perfeita sem diferenças de textura e continuidade | m² | 40
| 2.8 | 17.02.220 | Reboco | m² | 40
SUB-TOTAL 2
3 |  |  | RECUPERAÇÃO DA LAJE - Pavimento Inferior
| 3.1 | 01.23.010 | Taxa de mobilização de equipamentos para corte em concreto armado | tx | 1
| 3.2 | 01.23.020 | Limpeza de armadura com escova de aço | m² | 23
| 3.3 | 01.23.030 | Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi | m² | 23
| 3.4 | 01.23.040 | Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco | m² | 23
| 3.5 | 01.23.060 | Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos | m² | 23
SUB-TOTAL 3
4 |  |  | ALVENARIA
| 4.1 | 14.02.030 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | m² | 30
| 4.2 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 60
| 4.3 | 17.02.120 | Emboço 1:4:12 com recomposição perfeita sem diferenças de textura e continuidade | m² | 60
| 4.4 | 17.02.220 | Reboco | m² | 60
SUB-TOTAL 4
5 |  |  | ESQUADRIA E ELEMENTOS
| 5.1 | 26.01.020 | Vidro liso transparente de 3 mm | m² | 12
| 5.2 | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha | cj | 1
| 5.3 | 25.02.230 | Porta em alumínio anodizado de abrir, sob medida, tipo veneziana - bronze de 2,10x0,80 | m² | 1.68
| 5.4 | 23.09.030 | Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm | un | 4
| 5.5 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 11
| 5.6 | 23.09.040 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | un | 6
| 5.7 | 28.01.030 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 2 folhas | cj | 1
| 5.8 | 25.02.250 | Porta em alumínio anodizado de abrir, tipo veneziana, sob medida - bronze de 2,10x1,50 | m² | 3.15
| 5.9 | 25.01.530 | Caixilho em alumínio anodizado de correr, com veneziana, sob medida - bronze de 1,00x1,00 | m² | 7
| 5.10 | 25.01.520 | Caixilho em alumínio anodizado maximar, sob medida - bronze de 0,60x0,60 | m² | 0.72
| 5.11 | 23.08.240 | Porta lisa de correr, em madeira para fechamento de armario, 210 x 100. | m² | 2.1
SUB-TOTAL 5
6 |  |  | REVESTIMENTOS
| 6.1 | 18.11.220 | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com cimento branco, juntas até 3 mm | m² | 109
| 6.2 | 18.11.020 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 15 x 15 cm, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 109
SUB-TOTAL 6
7 |  |  | PISOS
| 7.1 | 18.07.020 | Piso cerâmico não esmaltado extrudado alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com argamassa colante industrializada (40 x 40) | m² | 102
| 7.2 | 18.07.080 | Rodapé cerâmico não esmaltado extrudado alta resistência química e mecânica, altura de 10 cm, assentado com argamassa colante industrializada | m | 140.23
| 7.3 | 19.01.060 | Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 5.1
| 7.4 | 18.11.020 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 15 x 15 cm, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 110
| 7.5 | 98.20.020 | Capacho em fibra natural | m² | 2
SUB-TOTAL 7
8 |  |  | LOUCAS E METAIS
| 8.1 | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | un | 4
| 8.2 | 44.03.310 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 4
| 8.3 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 4
| 8.4 | s/cod. | Assento para bacia sanitária em polipropileno com slow close | un | 4
| 8.5 | s/cod | Placa de identificação para WC . | un | 2
| 8.6 | 44.03.360 | Ducha higiênica cromada | un | 4
| 8.7 | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede | m² | 1
| 8.8 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 4
| 8.9 | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 4
| 8.10 | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 4
| 8.11 | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 1
| 8.12 | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 2
| 8.13 | 44.03.470 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | un | 1
| 8.14 | 23.08.040 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras (1,0x60) | m² | 0.6
| 8.15 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 0.6
| 8.16 | 44.06.250 | Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm | un | 1
SUB-TOTAL 8
9 |  |  | PINTURA
| 9.1 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo - Área Interna | m² | 234
| 9.2 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira das portas | m² | 33
| 9.3 | 33.12.010 | Esmalte em superfície de madeira do forro, inclusive preparo,na cor branca | m² | 45
| 9.4 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo -Área Externa | m² | 140
SUB-TOTAL 9
10 |  |  | FORRO
| 10.1 | 22.01.010 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tratado | m² | 45
SUB-TOTAL 10
11 |  |  | COBERTURA
| 11.1 | 16.02.030 | Telha de barro tipo romana | m² | 65
| 11.2 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 65
SUB-TOTAL 11
12 |  |  | VARANDA
| 12.1 | s/cód. | Pilar com 5,00 m de comprimento em Eucalipto citriodora, roliço com 15 cm de diâmetro, tratado em autoclave com CCA | un | 4
| 12.2 | s/cód. | Viga com 15 cm de diâmetro, medindo 5,00 m em Eucalipto citriodora, roliço, tratado em autoclave com CCA | un | 2
| 12.3 | 15.01.310 | Estrutura em terças para telhas de barro (Caibros e terças em pç serradas - corte comercial) | m² | 10
| 12.4 | 16.02.030 | Telha de barro tipo romana | m² | 10
SUB-TOTAL 12
13 |  |  | ÁGUA FRIA
| 13.1 | s/cod | Revisão e ampliação da rede hidraulica | verba | 2
| 13.2 | 48.02.001 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 litros | un | 2
SUB-TOTAL 13
14 |  |  | EXTINTOR
| 14.1 | 50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | un | 2
| 14.2 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 2
| 14.3 | 97.01.010 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | un | 2
SUB-TOTAL 14
15 |  |  | ESGOTO
| 15.1 | s/cod | Revisão e ampliação da rede de esgoto | verba | 1
| 15.2 | 11.18.110 | Enchimento de nichos em geral, com material proveniente de entulho | m³ | 2
| 15.3 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 30 x 30 x 30 cm | un | 1
| 15.4 | 49.14.060 | SM-01 Sumidouro - poço absorvente | m | 5
| 15.5 | 49.14.020 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 2,50 m | un | 1
| 15.6 | 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m, altura útil. | un | 1
| 15.7 | 49.14.070 | Tampão de concreto para sumidouro - diâmetro interno de 2,0 m | un | 2
| 15.8 | 49.03.020 | Caixa em alvenaria, 25 x 25 x 25 cm + Caixa de pastilha | un | 1
SUB-TOTAL 15
16 |  |  | CALÇAMENTO EXTERNO
| 16.1 | 54.07.110 | Piso em ladrilho hidráulico preto, branco e cinza 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada, incluindo escadaria lateral | m² | 31
| 16.2 | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado), como rampa de acesso a recepção na extensão de 2,5 entre os pilares | m² | 1.25
SUB-TOTAL 16
17 |  |  | ESTANTES EM ARDÓSIA
| 17.1 | 14.30.040 | Divisória em placas de ardósia com espessura de 2 cm.(largura de 0,20 cm em toda extensão, sendo a primeira a 1metro e depois mais duas com 30 cm de altura,entre elas). | m² | 1.44
| 17.2 | 14.30.040 | Divisória em placas de ardósia com espessura de 2 cm.(largura de 0,30 x 2 m a altura de 1,1m) | m² | 0.6
| 17.3 | 14.30.040 | Divisória em placas de ardósia com espessura de 2 cm, para fechamento do chuveiro (180 x 66) e (180 x 70) | m² | 2.45
SUB-TOTAL 17
18 |  |  | GUARITA
| 18.1 | 55.01.070 | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos (externo) | m² | 14.8
| 18.2 | 33.07.100 | Esmalte em estrutura metálica ( interno e externo) | m² | 29.6
SUB-TOTAL 18
19 |  |  | PORTAL DE ENTRADA
| 19.1 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação (0,50 x 0,50 x 0,50 com broca de 25 por 2 metros) | m³ | 2.5
| 19.2 | 12.01.040 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm com profundidade de 2 metros - completa | m | 4
| 19.3 | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum. 2x (0,3 x 0,2 x 4,5) | m³ | 0.54
| 19.4 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 8
| 19.5 | 16.02.030 | Telha de barro tipo romana | m² | 8
| 19.6 | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida de 4,40m x 2,50m com portão de entrada para pedestres | m² | 11
SUB-TOTAL 19
20 |  |  | INSTALAÇÃO ELETRICA - Interna
| 20.1 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 2
| 20.2 | 37.17.070 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 2 pólos | un | 2
| 20.3 | 37.24.040 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 4
| 20.4 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 4
| 20.5 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 14
| 20.6 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 pólos de 600 V / 50 A | un | 4
| 20.7 | 37.20.040 | Palheta plástica para disjuntores faltantes | un | 4
| 20.8 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 4
| 20.9 | 38.01.020 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - com acessórios, branco | m | 300
| 20.10 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios, branco | m | 20
| 20.11 | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios, branco | m | 10
| 20.12 | 40.06.500 | Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa, branco | cj | 80
| 20.13 | 40.06.510 | Condulete em PVC de 1´ - com tampa, branco | cj | 10
| 20.14 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, modular | cj | 37
| 20.15 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples modular | cj | 3
| 20.16 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples modular | cj | 12
| 20.17 | 41.14.540 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas duplas parabólicas para 2 lâmpadas led tubulares 1200mm | un | 23
| 20.18 | 41.14.160 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas led tubulares, 120cm | un | 8
| 20.19 | 41.12.130 | Projetor retangular fechado, blindado, led, 5.500 K, 30W | un | 8
| 20.20 | 41.02.550 | Lâmpada led tubular, base bipino bilateral de 18 W, 5.500K, 1,2m, 100-240V | un | 46
| 20.21 | 41.07.440 | Lâmpada led compacta, ´2U´, base E27 de 7 W, 5.500K, 100-240V | un | 16
| 20.22 | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo | un | 8
| 20.23 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 3
| 20.24 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 3
| 20.25 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 3
| 20.26 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 3
| 20.27 | 39.04.050 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | m | 15
| 20.28 | 43.03.210 | Aquecedor de passagem elétrico individual, baixa pressão, 5.200 W / 220 V | un | 1
| 20.29 | 43.02.080 | Chuveiro elétrico de 6500W/220V com resistência blindada, controle eletônico de temperatura | un | 2
| 20.30 | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 400
| 20.31 | 39.02.160 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 300
| 20.32 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 300
| 20.33 | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 250
| 20.34 | 39.12.050 | Cabo de cobre flexível ´PP´ 3x2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 20
| 20.35 | S/ Cód. | Régua de 3 tomadas 2P + T, 20A cada, 250V, sobrepor, sem cabeamento | un | 8
| 20.36 | 40.20.240 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V em L | un | 8
sub-total 20.1
INSTALAÇÃO ELETRICA - Externa
| 20.37 | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 100
| 20.38 | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 30
| 20.39 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 1
| 20.40 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 1
| 20.41 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 0.5
| 20.42 | 49.03.020 | Caixa de passagem em alvenaria ou prê-moldada, 60 x 60 x 40 cm | un | 6
sub-total 20.2
INSTALAÇÃO ELETRICA - Cabine de Vigilância
| 20.43 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 8 DIN / 12 Bolt-on - 100 A - sem componentes | un | 1
| 20.44 | 37.17.070 | Dispositivo diferencial residual de 10 A x 30 mA - 2 pólos | un | 1
| 20.45 | 37.24.030 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 1
| 20.46 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 250 V, 10 A até 32 A | un | 2
| 20.47 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 pólos de 600 V / 50 A | un | 1
| 20.48 | 37.20.040 | Palheta plástica para disjuntores faltantes | un | 2
| 20.49 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 2
| 20.50 | 38.01.020 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - com acessórios, branco | m | 2
| 20.51 | 41.14.210 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas planas para 2 lâmpadas fled compactas | un | 1
| 20.52 | 41.12.130 | Projetor retangular fechado, blindado, led, 5.500 K, 30W | un | 3
| 20.53 | 41.07.440 | Lâmpada led compacta, ´2U´, base E27 de 7 W, 5.500K, 100-240V | un | 2
| 20.54 | 40.06.500 | Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa, branco | m | 3
| 20.55 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, modular | un | 1
| 20.56 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples modular | un | 2
sub-total 20.3
SUB-TOTAL 20
21 |  |  | REDE DE DADOS E TELEFONIA
| 21.1 | 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm, vidro fumê | un | 1
| 21.2 | 69.20.200 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 500 mm | un | 2
| 21.3 | S/ Cód. | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 5e | un | 15
| 21.4 | S/ Cód. | Patch panel de 24 portas - categoria 5e | un | 1
| 21.5 | 69.09.300 | Voice panel de 50 portas - categoria 3 | un | 1
| 21.6 | S/ Cód. | Conector RJ-45 fêmea - categoria 5e | un | 200
| 21.7 | S/ Cód. | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 5e, cobre nú | m | 200
| 21.8 | 39.18.100 | Cabo coaxial tipo RG 6, 90% malha | m | 100
| 21.9 | 39.09.010 | Conector terminal de compressão para cabo coaxial tipo RG 6 | un | 15
| 21.10 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 12
| 21.11 | S/ Cód. | Tomada RJ 45 para rede de dados, cat. 5e | un | 12
| 21.12 | 69.20.260 | Protetor de surto híbrido para rede de telecomunicações RG 6 | un | 1
| 21.13 | 69.10.130 | Amplificador de potência para UHF e CATV-50 dB | un | 1
| 21.14 | 69.10.140 | Antena em alumínio LOG Periodica UHF 19 elementos conector RG 6 com suporte de fixação | cj | 1
| 21.15 | 66.20.150 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U | un | 3
| 21.16 | S/ Cód. | Roteador WiFi dual band (2,4 e 5 GHz), 4 portas gigabit, 802.11 AC, duas portas USB multifuncional | cj | 1
| 21.17 | 39.11.090 | Fio telefônico tipo CCI 50, 2 pares, para ligação de aparelhos telefônicos, com conectores RJ11, 2m | un | 6
| 21.18 | 66.02.130 | Porteiro eletrônico com dois interfones | cj | 1
| 21.19 | 38.01.020 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios, branco | m | 50
| 21.20 | 40.06.500 | Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa, branco | cj | 12
| 21.21 | 66.20.200 | Câmera fixa, para CFTV, 510 linhas, infra, e alimentação 12V, completa e protetor surto | un | 1
| 21.22 | S/ Cód. | Adaptador RG6 - RCA camera CFTV | un | 2
| 21.23 | 66.08.131 | TV LED colorido tela plana de 22´, recepção UHF digital e entrada HDMI para CFTV | un | 3
SUB-TOTAL 21
22 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA
| 22.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 100
SUB-TOTAL 22
[8 empty] | TOTAL | 0
[8 empty] | BDI 30% | 0
[7 empty] | TOTAL c/ BDI |  | 0