## Sede
Item | Código CPOS | Descrição | Un | Quant | PMat | PMO | PServ | Total
1 |  | Rede Dados e telefonia | [5 empty] | 0
1.1 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ cinza - com acessórios | m | 50 |  |  |  | 0
1.2 | 40.06.500 | Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa, cinza | un | 30 |  |  |  | 0
1.3 | 39.18.126 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 5E | m | 200 |  |  |  | 0
1.4 | 39.11.090 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 200 |  |  |  | 0
1.5 | S/ Cód. | Conector RJ 45 macho CAT 5E | m | 100 |  |  |  | 0
1.6 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa, CAT 5E | un | 30 |  |  |  | 0
1.7 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 24 |  |  |  | 0
1.8 | 39.11.200 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 10 pares de 0,50 mm, para rede externa | m | 250 |  |  |  | 0
1.9 | 69.20.130 | Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10 | un | 12 |  |  |  | 0
1.10 | 69.20.260 | Protetor de surto híbrido para rede de telecomunicações, composto por centelhador, varistor e fusível | un | 10 |  |  |  | 0
1.11 | 69.03.400 | Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 24 ramais digital e analógico, com entrada para KS | cj | 1 |  |  |  | 0
1.12 | 69.06.050 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA com suporte para fixação em parede | un | 1 |  |  |  | 0
1.13 | 05.08.080 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | m³ | 6 |  |  |  | 0
1.14 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 3 |  |  |  | 0
1.15 | 02.05.200 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 3 |  |  |  | 0
1.16 | S/ Cód. | Aparelho KS com teclas e display, compatível com central telefônica | un | 1 |  |  |  | 0
1.17 | S/ Cód. | Instalação de central telefônica e configuração | un | 1 |  |  |  | 0
2 |  | Instalações Elétricas | [5 empty] | 0
2.1 | 39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 750 |  |  |  | 0
2.2 | 38.13.030 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | m | 250 |  |  |  | 0
2.3 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 20 |  |  |  | 0
2.4 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 2.5 |  |  |  | 0
2.5 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 20 |  |  |  | 0
2.6 | 55.01.020 | Limpeza de caixa de passagem | m² | 3 |  |  |  | 0
2.7 | 37.17.100 | Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 pólos | un | 1 |  |  |  | 0
2.8 | 37.25.090 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A | un | 1 |  |  |  | 0
2.9 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | un | 3 |  |  |  | 0
2.10 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 pólos de 600 V / 50 A, trifásica e acessórios | un | 7 |  |  |  | 0
2.11 | 37.20.040 | Palheta plástica para disjuntores faltantes | un | 3 |  |  |  | 0
2.12 | S/ Cód. | ART | un | 1 |  |  |  | 0
Total | [7 empty] | 0
BDI (30%) | [7 empty] | 0
Total + BDI | [7 empty] | 0