## Cronograma
Item | Etapa | Meses |  | Total
|  | 01 | 02 | Valor | %
1 | Guarita SBCampo |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
1.1 | Serviços Preliminares |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0
1.2 | Infraestrutura |  |  | 0 |  | 0
0
1.3 | Equipamentos |  |  | 0 |  | 0
0
2 | Guarita EMAE |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
2.1 | Infraestrutura |  |  | 0 |  | 0
0
2.2 | Equipamentos |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0
3 | Guarita Cubatão |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
13 | Infraestrutura |  |  | 0 |  | 0
0
14 | Equipamentos |  |  | 0 |  | 0
0
4 | Guarita Anchieta |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
2.1 | Infraestrutura |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0
2.2 | Equipamentos |  |  | 0 |  | 0
0
5 | Infra 01 - 09 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
5.1 | CFTV SBCampo |  |  | 0 |  | 0
0
5.2 | CFTV EMAE |  |  | 0 |  | 0
0
5.3 | CFTV Cubatão |  |  | 0 |  | 0
0
5.4 | CFTV Anchieta |  |  | 0 |  | 0
0
5.5 | Infra Pouso Paranapiacaba |  |  | 0 |  | 0
0
5.6 | Infra Casa de Visitas |  |  | 0 |  | 0
0
5.7 | Infra Rancho da Maioridade |  |  | 0 |  | 0
0
5.8 | Infra Padrão do Lorena |  |  | 0 |  | 0
0
5.9 | Infra Centro de Visitantes |  |  | 0 |  | 0
0
| Total Serviços | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| BDI (30%) | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Total Serviços + BDI | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Total Serviços | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| Adm e Gerenciamento | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| Total + Gerenciamento | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0

## SBCampo
Item | Código CPOS | Descrição | Un | Quant | PMat | PMObra | PServ | Total
1 |  | Guarita SBCampo
1.1 |  | Serviços Preliminares | [5 empty] | 0
1.1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 |  |  |  | 0
1.1.2 | 02.02.150 | Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 2 |  |  |  | 0
1.1.3 | 02.01.180 | Banheiro químico, modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 4 |  |  |  | 0
1.2 |  | Infraestrutura | [5 empty] | 0
1.2.1 | 41.10.500 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m com suporte para câmeras | un | 3 |  |  |  | 0
1.2.2 | S/ Cód. | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 5E, STP - cabo de par trançado blindado, malha 90%, capa proteção uso externo e aterrado | m | 300 |  |  |  | 0
1.2.3 | 69.03.340 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 5E, blindado aterrado | un | 16 |  |  |  | 0
1.2.4 | S/ Cód. | Caixa de passagem em concreto com tampa hermética, 20x20x20 | un | 3 |  |  |  | 0
1.2.5 | S/ Cód. | Caixa de passagem em concreto com tampa hermética, 40x40x40 | un | 1 |  |  |  | 0
1.2.6 | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 30 |  |  |  | 0
1.2.7 | 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm, frente vidro fumê, sistema fechadura com 3 bandejas, montado em parede | un | 1 |  |  |  | 0
1.2.8 | 69.06.110 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico de 600 VA (100-240 V/127 V) entrada bateria externa com cabeamento | un | 1 |  |  |  | 0
1.2.9 | S/ Cód. | Bateria selada gel, automotiva, 12V, 75 Ah, acondicionada em caixa plástica com tampa com ventilação | cj | 1 |  |  |  | 0
1.2.10 | 42.01.020 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado com fixador em poste telecônico e corpo 1m | un | 1 |  |  |  | 0
1.2.11 | 42.05.120 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 1 parafuso de fixação em poste metálico | un | 1 |  |  |  | 0
1.2.12 | 42.20.280 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 5/8 | un | 2 |  |  |  | 0
1.2.13 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 8 |  |  |  | 0
1.2.14 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 4 |  |  |  | 0
1.2.15 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm, fundo com brita | un | 2 |  |  |  | 0
1.2.16 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 2 |  |  |  | 0
1.2.17 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 2 |  |  |  | 0
1.2.18 | 39.04.050 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | un | 20 |  |  |  | 0
1.2.19 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 |  |  |  | 0
1.2.20 | 37.17.060 | Dispositivo diferencial residual de 10 A x 30 mA - 1 polos | un | 1 |  |  |  | 0
1.2.21 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | un | 1 |  |  |  | 0
1.2.22 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A | un | 1 |  |  |  | 0
1.2.23 | 37.24.031 | Supressor de surto PoE, RJ45 montagem em trilho | un | 8 |  |  |  | 0
1.2.24 | 38.01.020 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - com acessórios, branco | m | 20 |  |  |  | 0
1.2.25 | 40.06.500 | Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa, branco | cj | 3 |  |  |  | 0
1.2.26 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 50 |  |  |  | 0
1.2.27 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 2 |  |  |  | 0
1.2.28 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 2 |  |  |  | 0
1.3 |  | Equipamentos | [5 empty] | 0
1.3.1 | 66.08.600 | Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) mínimo de 8 câmeras IP full HD (1080p), saída HDMI full HD, armazenamento de 8 TB, duas interfaces de rede Gigabit Ethernet, saída usb para backup, suporte gerenciamento a distância via aplicativo para PC e Smartphone | cj | 1 |  |  |  | 0
1.3.2 | 66.08.350 | Unidade de disco rígido (HD) interno de 8 TB | un | 1 |  |  |  | 0
1.3.3 | 66.08.042 | Câmera de segurança IP com resolução full hd (1080x1920), infravermelho 40 metros, uso externo com suporte para montagem em poste cônico | un | 6 |  |  |  | 0
1.3.4 | 66.08.131 | Monitor LED colorido, tela plana de 26", entrada hdmi e vga, com ferregens para montagem em parede | un | 1 |  |  |  | 0
1.3.5 | 66.20.225 | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps, padrão 19", 100-240V | un | 1 |  |  |  | 0
Total | [6 empty] | 0
BDI (30%) |  | BDI = 30% |  |  |  |  | 0 | 0
Total + BDI |  | TOTAL + BDI |  |  |  |  | 0 | 0

## EMAE
Item | Código CPOS | Descrição | Un | Quant | PMat | PMObra | PServ | Total
1 |  | Guarita EMAE
1.1 |  | Infraestrutura | [5 empty] | 0
1.1.1 | 41.10.500 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m com suporte para câmeras | un | 2 |  |  |  | 0
1.1.2 | S/ Cód. | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 5E, STP - cabo de par trançado blindado, malha 90%, capa proteção uso externo e aterrado | m | 300 |  |  |  | 0
1.1.3 | 69.03.340 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 5E, blindado aterrado | un | 16 |  |  |  | 0
1.1.4 | S/ Cód. | Caixa de passagem em concreto com tampa hermética, 20x20x20 | un | 3 |  |  |  | 0
1.1.5 | S/ Cód. | Caixa de passagem em concreto com tampa hermética, 40x40x40 | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.6 | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 30 |  |  |  | 0
1.1.7 | 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm, frente vidro fumê, sistema fechadura com 3 bandejas, montado em parede | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.8 | 69.06.110 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico de 600 VA (100-240 V/127 V) entrada bateria externa com cabeamento | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.9 | S/ Cód. | Bateria selada gel, automotiva, 12V, 75 Ah, acondicionada em caixa plástica com tampa com ventilação | cj | 1 |  |  |  | 0
1.1.10 | 42.01.020 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado com fixador em poste telecônico | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.11 | 42.05.120 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 1 parafuso de fixação em poste metálico | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.12 | 42.20.280 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 5/8 | un | 2 |  |  |  | 0
1.1.13 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 8 |  |  |  | 0
1.1.14 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 2 |  |  |  | 0
1.1.15 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm, fundo com brita | un | 2 |  |  |  | 0
1.1.16 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 2 |  |  |  | 0
1.1.17 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 2 |  |  |  | 0
1.1.18 | 39.04.050 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | un | 20 |  |  |  | 0
1.1.19 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.20 | 37.17.060 | Dispositivo diferencial residual de 10 A x 30 mA - 1 polos | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.21 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.22 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.23 | 37.24.031 | Supressor de surto PoE, RJ45 montagem em trilho | un | 8 |  |  |  | 0
1.1.24 | 38.01.020 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - com acessórios, branco | m | 20 |  |  |  | 0
1.1.25 | 40.06.500 | Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa, branco | cj | 3 |  |  |  | 0
1.1.26 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 50 |  |  |  | 0
1.1.27 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 2 |  |  |  | 0
1.1.28 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 2 |  |  |  | 0
1.2 |  | Equipamentos | [5 empty] | 0
1.2.1 | 66.08.600 | Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) mínimo de 8 câmeras IP full HD (1080p), saída HDMI full HD, armazenamento de 8 TB, duas interfaces de rede Gigabit Ethernet, saída usb para backup, suporte gerenciamento a distância via aplicativo para PC e Smartphone | cj | 1 |  |  |  | 0
1.2.2 | 66.08.350 | Unidade de disco rígido (HD) interno de 8 TB | un | 1 |  |  |  | 0
1.2.3 | 66.08.042 | Câmera de segurança IP com resolução full hd (1080x1920), infravermelho 40 metros, uso externo com suporte para montagem em poste cônico | un | 4 |  |  |  | 0
1.2.4 | 66.08.131 | Monitor LED colorido, tela plana de 26", entrada hdmi e vga, com ferregens para montagem em parede | un | 1 |  |  |  | 0
1.2.5 | 66.20.225 | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps, padrão 19", 100-240V | un | 1 |  |  |  | 0
Total | [6 empty] | 0
BDI (30%) |  | BDI = 30% |  |  |  |  | 0 | 0
Total + BDI |  | TOTAL + BDI |  |  |  |  | 0 | 0

## Cubatão
Item | Código CPOS | Descrição | Un | Quant | PMat | PMObra | PServ | Total
1 |  | Guarita Cubatão
1.1 |  | Infraestrutura | [5 empty] | 0
1.1.1 | 41.10.500 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m com suporte para câmeras | un | 2 |  |  |  | 0
1.1.2 | S/ Cód. | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 5E, STP - cabo de par trançado blindado, malha 90%, capa proteção uso externo e aterrado | m | 300 |  |  |  | 0
1.1.3 | 69.03.340 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 5E, blindado aterrado | un | 16 |  |  |  | 0
1.1.4 | S/ Cód. | Caixa de passagem em concreto com tampa hermética, 20x20x20 | un | 3 |  |  |  | 0
1.1.5 | S/ Cód. | Caixa de passagem em concreto com tampa hermética, 40x40x40 | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.6 | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 30 |  |  |  | 0
1.1.7 | 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm, frente vidro fumê, sistema fechadura com 3 bandejas, montado em parede | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.8 | 69.06.110 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico de 600 VA (100-240 V/127 V) entrada bateria externa com cabeamento | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.9 | S/ Cód. | Bateria selada gel, automotiva, 12V, 75 Ah, acondicionada em caixa plástica com tampa com ventilação | cj | 1 |  |  |  | 0
1.1.10 | 42.01.020 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado com fixador em poste telecônico | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.11 | 42.05.120 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 1 parafuso de fixação em poste metálico | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.12 | 42.20.280 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 5/8 | un | 2 |  |  |  | 0
1.1.13 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 8 |  |  |  | 0
1.1.14 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 2 |  |  |  | 0
1.1.15 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm, fundo com brita | un | 2 |  |  |  | 0
1.1.16 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 2 |  |  |  | 0
1.1.17 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 2 |  |  |  | 0
1.1.18 | 39.04.050 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | un | 20 |  |  |  | 0
1.1.19 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.20 | 37.17.060 | Dispositivo diferencial residual de 10 A x 30 mA - 1 polos | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.21 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.22 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.23 | 37.24.031 | Supressor de surto PoE, RJ45 montagem em trilho | un | 8 |  |  |  | 0
1.1.24 | 38.01.020 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - com acessórios, branco | m | 20 |  |  |  | 0
1.1.25 | 40.06.500 | Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa, branco | cj | 3 |  |  |  | 0
1.1.26 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 50 |  |  |  | 0
1.1.27 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 2 |  |  |  | 0
1.1.28 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 2 |  |  |  | 0
1.2 |  | Equipamentos | [5 empty] | 0
1.2.1 | 66.08.600 | Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) mínimo de 8 câmeras IP full HD (1080p), saída HDMI full HD, armazenamento de 8 TB, duas interfaces de rede Gigabit Ethernet, saída usb para backup, suporte gerenciamento a distância via aplicativo para PC e Smartphone | cj | 1 |  |  |  | 0
1.2.2 | 66.08.350 | Unidade de disco rígido (HD) interno de 8 TB | un | 1 |  |  |  | 0
1.2.3 | 66.08.042 | Câmera de segurança IP com resolução full hd (1080x1920), infravermelho 40 metros, uso externo com suporte para montagem em poste cônico | un | 4 |  |  |  | 0
1.2.4 | 66.08.131 | Monitor LED colorido, tela plana de 26", entrada hdmi e vga, com ferregens para montagem em parede | un | 1 |  |  |  | 0
1.2.5 | 66.20.225 | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps, padrão 19", 100-240V | un | 1 |  |  |  | 0
Total | [6 empty] | 0
BDI (30%) |  | BDI = 30% |  |  |  |  | 0 | 0
Total + BDI |  | TOTAL + BDI |  |  |  |  | 0 | 0

## Anchieta
Item | Código CPOS | Descrição | Un | Quant | PMat | PMObra | PServ | Total
1 |  | Guarita Anchieta
1.1 |  | Infraestrutura | [5 empty] | 0
1.1.1 | 41.10.500 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m com suporte para câmeras | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.2 | S/ Cód. | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 5E, STP - cabo de par trançado blindado, malha 90%, capa proteção uso externo e aterrado | m | 300 |  |  |  | 0
1.1.3 | 69.03.340 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 5E, blindado aterrado | un | 16 |  |  |  | 0
1.1.4 | S/ Cód. | Caixa de passagem em concreto com tampa hermética, 20x20x20 | un | 3 |  |  |  | 0
1.1.5 | S/ Cód. | Caixa de passagem em concreto com tampa hermética, 40x40x40 | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.6 | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 30 |  |  |  | 0
1.1.7 | 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm, frente vidro fumê, sistema fechadura com 3 bandejas, montado em parede | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.8 | 69.06.110 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico de 600 VA (100-240 V/127 V) entrada bateria externa com cabeamento | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.9 | S/ Cód. | Bateria selada gel, automotiva, 12V, 75 Ah, acondicionada em caixa plástica com tampa com ventilação | cj | 1 |  |  |  | 0
1.1.10 | 42.01.020 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado com fixador em poste telecônico | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.11 | 42.05.120 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 1 parafuso de fixação em poste metálico | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.12 | 42.20.280 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 5/8 | un | 2 |  |  |  | 0
1.1.13 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 8 |  |  |  | 0
1.1.14 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 2 |  |  |  | 0
1.1.15 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm, fundo com brita | un | 2 |  |  |  | 0
1.1.16 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 2 |  |  |  | 0
1.1.17 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 2 |  |  |  | 0
1.1.18 | 39.04.050 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | un | 20 |  |  |  | 0
1.1.19 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.20 | 37.17.060 | Dispositivo diferencial residual de 10 A x 30 mA - 1 polos | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.21 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.22 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.23 | 37.24.031 | Supressor de surto PoE, RJ45 montagem em trilho | un | 8 |  |  |  | 0
1.1.24 | 38.01.020 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - com acessórios, branco | m | 20 |  |  |  | 0
1.1.25 | 40.06.500 | Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa, branco | cj | 3 |  |  |  | 0
1.1.26 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 50 |  |  |  | 0
1.1.27 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 2 |  |  |  | 0
1.1.28 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 2 |  |  |  | 0
1.2 |  | Equipamentos | [5 empty] | 0
1.2.1 | 66.08.600 | Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) mínimo de 8 câmeras IP full HD (1080p), saída HDMI full HD, armazenamento de 8 TB, duas interfaces de rede Gigabit Ethernet, saída usb para backup, suporte gerenciamento a distância via aplicativo para PC e Smartphone | cj | 1 |  |  |  | 0
1.2.2 | 66.08.350 | Unidade de disco rígido (HD) interno de 8 TB | un | 1 |  |  |  | 0
1.2.3 | 66.08.042 | Câmera de segurança IP com resolução full hd (1080x1920), infravermelho 40 metros, uso externo com suporte para montagem em poste cônico | un | 3 |  |  |  | 0
1.2.4 | 66.08.131 | Monitor LED colorido, tela plana de 26", entrada hdmi e vga, com ferregens para montagem em parede | un | 1 |  |  |  | 0
1.2.5 | 66.20.225 | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps, padrão 19", 100-240V | un | 1 |  |  |  | 0
Total | [6 empty] | 0
BDI (30%) |  | BDI = 30% |  |  |  |  | 0 | 0
Total + BDI |  | TOTAL + BDI |  |  |  |  | 0 | 0

## Infra
Item | Código CPOS | Descrição | Un | Quant | PMat | PMObra | PServ | Total
1 |  | CFTV SBCampo | [5 empty] | 0
1.1 |  | Infraestrutura | [5 empty] | 0
1.1.1 | 41.10.500 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m com suporte para câmeras | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.2 | 42.01.020 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado com fixador em poste telecônico | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.7 | 42.05.120 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 1 parafuso de fixação em poste metálico | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.6 | 42.20.280 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 5/8 | un | 2 |  |  |  | 0
| 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 8 |  |  |  | 0
1.1.3 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m, cobre nú | un | 2 |  |  |  | 0
1.2 |  | Equipamentos | [5 empty] | 0
1.2.6 | S/ Cód. | Câmera de segurança, somente o invólucro com suporte para instalação em poste cônico ou alvenaria | un | 4 |  |  |  | 0
2 |  | CFTV EMAE | [5 empty] | 0
2.1 |  | Infraestrutura | [5 empty] | 0
2.1.1 | 41.10.500 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m com suporte para câmeras | un | 1 |  |  |  | 0
2.1.2 | 42.01.020 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado com fixador em poste telecônico | un | 1 |  |  |  | 0
2.1.3 | 42.05.120 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 1 parafuso de fixação em poste metálico | un | 1 |  |  |  | 0
2.1.4 | 42.20.280 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 5/8 | un | 2 |  |  |  | 0
2.1.5 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 8 |  |  |  | 0
2.1.6 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m, cobre nú | un | 2 |  |  |  | 0
2.2 |  | Equipamentos | [5 empty] | 0
2.2.1 | S/ Cód. | Câmera de segurança, somente o invólucro com suporte para instalação em poste cônico ou alvenaria | un | 4 |  |  |  | 0
3 |  | CFTV Cubatão | [5 empty] | 0
1.1 |  | Infraestrutura | [5 empty] | 0
1.1.1 | 41.10.500 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m com suporte para câmeras | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.2 | 42.01.020 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado com fixador em poste telecônico | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.7 | 42.05.120 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 1 parafuso de fixação em poste metálico | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.6 | 42.20.280 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 5/8 | un | 2 |  |  |  | 0
| 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 8 |  |  |  | 0
1.1.3 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m, cobre nú | un | 2 |  |  |  | 0
1.2 |  | Equipamentos | [5 empty] | 0
1.2.6 | S/ Cód. | Câmera de segurança, somente o invólucro com suporte para instalação em poste cônico ou alvenaria | un | 6 |  |  |  | 0
4 |  | CFTV Anchieta | [5 empty] | 0
1.1 |  | Infraestrutura | [5 empty] | 0
1.1.1 | 41.10.500 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m com suporte para câmeras | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.2 | 42.01.020 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado com fixador em poste telecônico | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.7 | 42.05.120 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 1 parafuso de fixação em poste metálico | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.6 | 42.20.280 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 5/8 | un | 2 |  |  |  | 0
| 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 8 |  |  |  | 0
1.1.3 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m, cobre nú | un | 2 |  |  |  | 0
1.2 |  | Equipamentos | [5 empty] | 0
1.2.6 | S/ Cód. | Câmera de segurança, somente o invólucro com suporte para instalação em poste cônico ou alvenaria | un | 4 |  |  |  | 0
5 |  | Infra Pouso Paranapiacaba | [5 empty] | 0
1.1 |  | Infraestrutura | [5 empty] | 0
1.1.1 | 41.10.500 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m com suporte para câmeras | un | 2 |  |  |  | 0
1.1.2 | 42.01.020 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado com fixador em poste telecônico | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.7 | 42.05.120 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 1 parafuso de fixação em poste metálico | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.6 | 42.20.280 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 5/8 | un | 2 |  |  |  | 0
| 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 8 |  |  |  | 0
1.1.3 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m, cobre nú | un | 2 |  |  |  | 0
1.2 |  | Equipamentos | [5 empty] | 0
1.2.6 | S/ Cód. | Câmera de segurança, somente o invólucro com suporte para instalação em poste cônico ou alvenaria | un | 6 |  |  |  | 0
6 |  | Infra Casa de Visitas | [5 empty] | 0
1.1 |  | Infraestrutura | [5 empty] | 0
1.1.1 | 41.10.500 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m com suporte para câmeras | un | 2 |  |  |  | 0
1.1.2 | 42.01.020 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado com fixador em poste telecônico | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.7 | 42.05.120 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 1 parafuso de fixação em poste metálico | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.6 | 42.20.280 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 5/8 | un | 2 |  |  |  | 0
| 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 8 |  |  |  | 0
1.1.3 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m, cobre nú | un | 2 |  |  |  | 0
1.2 |  | Equipamentos | [5 empty] | 0
1.2.6 | S/ Cód. | Câmera de segurança, somente o invólucro com suporte para instalação em poste cônico ou alvenaria | un | 6 |  |  |  | 0
7 |  | Infra Rancho da Maioridade | [5 empty] | 0
1.1 |  | Infraestrutura | [5 empty] | 0
1.1.1 | 41.10.500 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m com suporte para câmeras | un | 2 |  |  |  | 0
1.1.2 | 42.01.020 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado com fixador em poste telecônico | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.7 | 42.05.120 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 1 parafuso de fixação em poste metálico | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.6 | 42.20.280 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 5/8 | un | 2 |  |  |  | 0
| 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 8 |  |  |  | 0
1.1.3 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m, cobre nú | un | 2 |  |  |  | 0
1.2 |  | Equipamentos | [5 empty] | 0
1.2.6 | S/ Cód. | Câmera de segurança, somente o invólucro com suporte para instalação em poste cônico ou alvenaria | un | 6 |  |  |  | 0
8 |  | Infra Padrão do Lorena | [5 empty] | 0
1.1 |  | Infraestrutura | [5 empty] | 0
1.1.1 | 41.10.500 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m com suporte para câmeras | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.2 | 42.01.020 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado com fixador em poste telecônico | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.7 | 42.05.120 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 1 parafuso de fixação em poste metálico | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.6 | 42.20.280 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 5/8 | un | 2 |  |  |  | 0
| 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 8 |  |  |  | 0
1.1.3 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m, cobre nú | un | 2 |  |  |  | 0
1.2 |  | Equipamentos | [5 empty] | 0
1.2.6 | S/ Cód. | Câmera de segurança, somente o invólucro com suporte para instalação em poste cônico ou alvenaria | un | 4 |  |  |  | 0
9 |  | Infra Centro de Visitantes | [5 empty] | 0
1.1 |  | Infraestrutura | [5 empty] | 0
1.1.1 | 41.10.500 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m com suporte para câmeras | un | 2 |  |  |  | 0
1.1.2 | 42.01.020 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado com fixador em poste telecônico | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.7 | 42.05.120 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 1 parafuso de fixação em poste metálico | un | 1 |  |  |  | 0
1.1.6 | 42.20.280 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 5/8 | un | 2 |  |  |  | 0
| 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 8 |  |  |  | 0
1.1.3 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m, cobre nú | un | 2 |  |  |  | 0
1.2 |  | Equipamentos | [5 empty] | 0
1.2.6 | S/ Cód. | Câmera de segurança, somente o invólucro com suporte para instalação em poste cônico ou alvenaria | un | 6 |  |  |  | 0
Total | [6 empty] | 0
BDI (30%) |  | BDI = 30% |  |  |  |  | 0 | 0
Total + BDI |  | TOTAL + BDI |  |  |  |  | 0 | 0