## Valor por OC
CPOS | TIPO DE INTERVENÇÃO | Quantidade | Unidade | PUMat | PUMObra | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$)
| OC1 - Clareamento - (largura 1,80 x altura 2,10) | 1 | ml |  |  |  | 15.092
B.01.000.010126 | Mão de obra para poda e corte de vegetação (Mateiro) | 1 | h |  | 15.092 | 15.092 | 15.092
| OC2 - Regularização de Piso (área de intervençao) | 1 | m² |  |  |  | 17.2595
B.01.000.010126 | Mão de obra para poda e corte de vegetação (Mateiro) | 1 | h |  | 15.092 | 15.092 | 15.092
06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | 0.05 | m3 |  | 36.9 | 36.9 | 1.845
07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | 0.05 | m³ | 6.23 | 0.22 | 6.45 | 0.3225
| OC3 - Regularização de Traçado (área de intervenção) | 1 | m² |  |  |  | 17.2595
B.01.000.010126 | Mão de obra para poda e corte de vegetação (Mateiro) | 1 | h |  | 15.092 | 15.092 | 15.092
06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | 0.05 | m3 |  | 36.9 | 36.9 | 1.845
07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | 0.05 | m³ | 6.23 | 0.22 | 6.45 | 0.3225
| OC4 - Drenagem Longitudinal ( por metro linear de trilha) | 1 | ml |  |  |  | 6.614
06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | 0.05 | m3 |  | 36.9 | 36.9 | 1.845
07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | 0.05 | m³ | 6.23 | 0.22 | 6.45 | 0.3225
08.05.100 | Dreno com pedra britada | 0.05 | m³ | 72.61 | 16.32 | 88.93 | 4.4465
| OC5 - Degraus de Madeira (largura de 90 cm) | 1 | ml |  |  |  | 1131.011
06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | 0.06 | m3 | 0 | 36.9 | 36.9 | 2.214
07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | 0.06 | m³ | 6.23 | 0.22 | 6.45 | 0.387
B.01.000.010111 | mão de obra carpinteiro | 0.5 | h |  | 16.72 | 16.72 | 8.36
B.01.000.010101 | mão de obra ajudante geral | 0.5 | h |  | 14.49 | 14.49 | 7.245
sem código | Mourão tratado de Ø 15 a 19cm com 0,90m (dividida ao meio - tora meia cana) | 1 | un | 22.02 |  | 22.02 | 22.02
sem código | Mourão tratado de Ø 5cm com 1,2 cm (4 X 0,4 estaca de madeira) | 1 | un | 7.9 |  | 7.9 | 7.9
CPOS | OC6 - Degraus de pedra arrumada (90 cm de largura de piso) | 1 | ml |  |  |  | 167.2275
19.03.020 | Revestimento em pedra em placa para degrau (laje de pedra) | 0.9 | m2 | 159.79 | 23.61 | 183.4 | 165.06
06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | 0.05 | m3 | 0 | 36.9 | 36.9 | 1.845
07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | 0.05 | m³ | 6.23 | 0.22 | 6.45 | 0.3225
CPOS | OC7 - Estivas (área de intervenção) | 1 | m2 |  |  |  | 76.82
B.01.000.010111 | mão de obra carpinteiro | 1 | h |  | 22.5 | 22.5 | 22.5
B.01.000.010112 | mão de obra ajudante de carpinteiro | 1 | h |  | 7 | 7 | 7
sem código | Mourão tratado de Ø 20 a 25 cm com 1m (laminado em 10 peças com 10 cm cada - "fatias" de tronco) | 1 | un | 47.32 |  | 47.32 | 47.32
CPOS | OC8 - Contenção de encostas (área de contenção) | 1 | m2 |  |  |  | 297.395
B.01.000.010111 | mão de obra carpinteiro | 1.4 | h |  | 16.72 | 16.72 | 23.408
B.01.000.010101 | mão de obra ajudante geral | 2.8 | h |  | 14.49 | 14.49 | 40.572
06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | 0.3 | m3 | 0 | 36.9 | 36.9 | 11.07
07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | 0.3 | m³ | 6.23 | 0.22 | 6.45 | 1.935
sem código | Mourão tratado de Ø 15 a 19cm com 2,00m (dividida ao meio - 4 peças de 1m - tora meia cana) | 1 | un | 41.48 |  | 41.48 | 41.48
sem código | Mourão tratado de Ø 6 a 08cm com 3,00m (3 peças de 1m - estaca de madeira) | 1 | un | 24.68 |  | 24.68 | 24.68
11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | 0.5 | m³ | 219.94 | 88.56 | 308.5 | 154.25
CPOS | OC9 - Guarda-Corpo de cordas (duas cordas) - por metro linear | 1 | ml |  |  |  | 280.35
B.01.000.010111 | mão de obra carpinteiro | 1.4 | h |  | 16.72 | 16.72 | 23.408
B.01.000.010101 | mão de obra ajudante geral | 2.8 | h |  | 14.49 | 14.49 | 40.572
sem código | Mourão tratado de Ø 8 a 10cm com 3,00m (2 peças de 1,5m - estaca de madeira) | 2 | un | 24.5 |  | 24.5 | 49
sem código | corda de poliamida (dipada) de 14 mm | 4 | m | 3.28 |  | 3.28 | 13.12
11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | 0.5 | m³ | 219.94 | 88.56 | 308.5 | 154.25
CPOS | OC10 - Pinguela (90 cm de largura) - sem cabeceira - por metro linear | 1 | ml |  |  |  | 460.39
B.01.000.010111 | mão de obra carpinteiro | 4 | h |  | 16.72 | 16.72 | 66.88
B.01.000.010101 | mão de obra ajudante geral | 4 | h |  | 14.49 | 14.49 | 57.96
sem código | Mourão tratado de Ø 20 a 25 cm com 2m com uma face serrada (2 peças com 1,0m cada -vigas de madeira) | 1 | un | 59.5 |  | 59.5 | 59.5
sem código | Mourão tratado de Ø 8 a 10cm com 3,00m (2 peças de 1,5m - estaca de madeira) | 2 | un | 24.5 |  | 24.5 | 49
sem código | corda de poliamida (dipada) de 14 mm | 4 | m | 3.28 |  | 3.28 | 13.12
sem código | Regua de deck de pinus tratado de 3 x 10 de 3m (piso de tábuas -10 unid com 0,60m cada) | 2 | un | 29.49 |  | 29.49 | 58.98
sem código | Parafusos frances zincado 8 MM | 1 | kg | 0.7 |  | 0.7 | 0.7
11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | 0.5 | m³ | 219.94 | 88.56 | 308.5 | 154.25
| OC11 - PONTE | 1 | ml |  |  |  | 3657.248
B.01.000.010111 | mão de obra carpinteiro | 4 | h |  | 16.72 | 16.72 | 66.88
B.01.000.010101 | mão de obra ajudante geral | 4 | h |  | 14.49 | 14.49 | 57.96
s/cód. | Peças com 3,50 m de comprimento | pç | 0.5 |  | 619.4 | 619.4 | 309.7
22.01.210 | Tábua aparelhada, com largura de até 20 cm | m | 15.6 | 9.91 | 12.6 | 22.51 | 351.156
06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 1 | 0 | 36.63 | 36.63 | 36.63
07.12.010 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas | m³ | 1 | 8.54 | 0.31 | 8.85 | 8.85
s/cód. | Mão-de-Obra para estruturas de madeira - carpinteiro | hora | 10 |  | 49.43 | 49.43 | 494.3
s/cód. | Mão-de-Obra para estruturas de madeira - ajudante | hora | 10 |  | 24.71 | 24.71 | 247.1
01.21.100 | Sondagem do terreno a trado | m | 12 | 74.85 | 0 | 74.85 | 898.2
12.01.020 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 12 | 11.2 | 34.18 | 45.38 | 544.56
09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 4.8 | 18.49 | 40.94 | 59.43 | 285.264
11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 1 | 215.66 | 87.9 | 303.56 | 303.56
10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 9.6 | 3.68 | 1.85 | 5.53 | 53.088
CPOS | OC12 - Escada Vertical (60 cm de largura) - por metro linear | 1 | ml |  |  |  | 704.432
B.01.000.010144 | mão de obra Serralheiro | 1.5 | h |  | 22.66 | 22.66 | 33.99
B.01.000.010145 | mão de obra ajudante serralheiro | 1.5 | h |  | 13.728 | 13.728 | 20.592
24.03.060 | Escada marinheiro (galvanizada) | 1 | m | 465.66 | 13.06 | 478.72 | 478.72
E.03.000.026516 | barras de rosca galavanizadas de 3/8" com 25 cm | 4 | un | 4.22 |  | 4.22 | 16.88
11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | 0.5 | m³ | 219.94 | 88.56 | 308.5 | 154.25
| OC13 - Corrimão de Madeira (2 peça horizontal) - por metro linear | 1 | ml |  |  |  | 322.68
sem código | Mourãos de eucalipto tratado de Ø 4 a 6 de 4m. (corrimão) | 1 | un | 21.57 |  | 21.57 | 21.57
sem código | Mourão de eucalipto tratado de Ø 6 a 8 de 3 m. (montante de madeira) | 1 | un | 20.62 |  | 20.62 | 20.62
B.01.000.010111 | mão de obra carpinteiro | 4 | h |  | 16.72 | 16.72 | 66.88
B.01.000.010101 | mão de obra ajudante geral | 4 | h |  | 14.49 | 14.49 | 57.96
sem código | Parafusos frances zincado 8 MM | 2 | kg | 0.7 |  | 0.7 | 1.4
11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | 0.5 | m³ | 219.94 | 88.56 | 308.5 | 154.25
| OC15 - Sinalização de início de trilha/interpretação (por placa) | 1 | unid. |  |  |  | 1044.006
Sem código | Mourão tratado de Ø 10 cm de 1,50 m | 2 | un | 15.07 |  | 15.07 | 30.14
06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | 0.75 | m³ |  | 36.9 | 36.9 | 27.675
11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | 0.75 | m³ | 219.94 | 88.56 | 308.5 | 231.375
22.01.240 | Tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba | 0.65 | m² | 58.34 | 19.03 | 77.37 | 50.2905
07.12.010 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas | 0.75 | m³ | 8.75 | 0.32 | 9.07 | 6.8025
Sem código | Mão-de-Obra para estruturas de madeira - carpinteiro | 1 | h | 16.72 |  | 16.72 | 16.72
Sem código | Mão-de-Obra para estruturas de madeira - ajudante | 1 | h | 14.49 |  | 14.49 | 14.49
97.02.190 | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil | 0.9 | m² | 675.55 | 65.02 | 740.57 | 666.513
| OC16 - Sinalização indicativa (por placa) | 1 | unid. |  |  |  | 843.2585
Sem código | Mourão tratado de Ø 10 cm de 1,50 m | 2 | un | 15.07 |  | 15.07 | 30.14
06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | 0.75 | m³ |  | 36.9 | 36.9 | 27.675
11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | 0.75 | m³ | 219.94 | 88.56 | 308.5 | 231.375
22.01.240 | Tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba | 0.65 | m² | 58.34 | 19.03 | 77.37 | 50.2905
07.12.010 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas | 0.75 | m³ | 8.75 | 0.32 | 9.07 | 6.8025
Sem código | Mão-de-Obra para estruturas de madeira - carpinteiro | 0.5 | hora | 16.72 |  | 16.72 | 8.36
Sem código | Mão-de-Obra para estruturas de madeira - ajudante | 0.5 | hora | 14.49 |  | 14.49 | 7.245
97.02.190 | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil | 0.65 | m² | 675.55 | 65.02 | 740.57 | 481.3705
| OC17 - Mirante (por área de tablado) | 1 | m2 |  |  |  | 644.89
B.01.000.010111 | Mão de obra carpinteiro | 2 | h |  | 16.72 | 16.72 | 33.44
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 6 | h |  | 14.49 | 14.49 | 86.94
B.01.000.010139 | Mão de obra de pedreiro | 2 | h |  | 17.16 | 17.16 | 34.32
sem código | Mourão tratado de Ø 4 a 6 de 4m. (corrimão) | 1 | un | 21.57 |  | 21.57 | 21.57
sem código | Mourão tratado de Ø 6 a 8 de 3 m. (montante de madeira) | 1 | un | 20.62 |  | 20.62 | 20.62
sem código | Mourão de eucalipto tratado de Ø 10 a 12 de 2,20m (vigas de madeira) | 1 | un | 15.07 |  | 15.07 | 15.07
sem código | Mourãos de eucalipto tratado de Ø 6 a 8 de 3 m. (vigotas de madeira) | 1 | un | 20.62 |  | 20.62 | 20.62
sem código | Regua de deck de pinus tratado de 3 x 10 de 3m (piso de tábuas - 10 unid com 1,0m cada) | 4 | un | 23.43 |  | 23.43 | 93.72
sem código | Parafusos frances zincado 8 MM | 2 | kg | 0.7 |  | 0.7 | 1.4
sem código | Mourão de eucalipto tratado de Ø 21 a 25 de 2,0m (vigas e mão francesa de madeira) | 2 | un | 81.47 |  | 81.47 | 162.94
11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | 0.5 | m³ | 219.94 | 88.56 | 308.5 | 154.25
| OC18 - Área de descanso sem estrutura (por área de intervenção) | 1 | m2 |  |  |  | 14.789
B.01.000.010126 | Mão de obra para poda e corte de vegetação (Mateiro) | 0.5 | h |  | 15.092 | 15.092 | 7.546
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 0.5 | h |  | 14.486 | 14.486 | 7.243
| OC19 - Área de descanso c/ estrutura (por área de intervenção) | 1 | m2 |  |  |  | 362.289
B.01.000.010126 | Mão de obra para poda e corte de vegetação (Mateiro) | 0.5 | h |  | 15.092 | 15.092 | 7.546
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 0.5 | h |  | 14.486 | 14.486 | 7.243
98.02.210 | Banco de madeira tratado sem encosto com pintura de verniz fungicida | 1 | un | 347.5 |  | 347.5 | 347.5
| OC20 - Camping Selavagem (por área de intervenção) | 1 | m2 |  |  |  | 14.789
B.01.000.010126 | Mão de obra para poda e corte de vegetação (Mateiro) | 0.5 | h |  | 15.092 | 15.092 | 7.546
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 0.5 | h |  | 14.486 | 14.486 | 7.243
| OC22 - Fechamento de picada com vegetação (por área de intervenção) | 1 | m2 |  |  |  | 77.649
B.01.000.010126 | Mão de obra para poda e corte de vegetação (Mateiro) | 0.5 | h |  | 15.092 | 15.092 | 7.546
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 0.5 | h |  | 14.486 | 14.486 | 7.243
Materiais
34.03.150 | Arbustos de h = 0,50 a 0,70m | 2 | un | 28.86 | 2.57 | 31.43 | 62.86
CPOS | OC23 - Deck de Madeira (por área de tablado) | 1 | m2 |  |  |  | 418.65
B.01.000.010111 | Mão de obra carpinteiro | 2 | h |  | 16.72 | 16.72 | 33.44
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 4 | h |  | 14.49 | 14.49 | 57.96
sem código | Mourão tratado de Ø 4 a 6 de 4m. (corrimão) | 1 | un | 21.57 |  | 21.57 | 21.57
sem código | Mourão tratado de Ø 6 a 8 de 3 m. (montante de madeira) | 1 | un | 20.62 |  | 20.62 | 20.62
sem código | Mourão de eucalipto tratado de Ø 10 a 12 de 2,20m (vigas de madeira) | 1 | un | 15.07 |  | 15.07 | 15.07
sem código | Mourãos de eucalipto tratado de Ø 6 a 8 de 3 m. (vigotas de madeira) | 1 | un | 20.62 |  | 20.62 | 20.62
sem código | Regua de deck de pinus tratado de 3 x 10 de 3m (piso de tábuas - 10 unid com 1,0m cada) | 4 | un | 23.43 |  | 23.43 | 93.72
sem código | Parafusos frances zincado 8 MM | 2 | kg | 0.7 |  | 0.7 | 1.4
11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | 0.5 | m³ | 219.94 | 88.56 | 308.5 | 154.25
CPOS | OC24 - Trilha Suspensa (1,2 metros de largura) - por metro linear | 1 | ml |  |  |  | 491.27
B.01.000.010111 | Mão de obra carpinteiro | 2.5 | h |  | 16.72 | 16.72 | 41.8
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 5 | h |  | 14.49 | 14.49 | 72.45
sem código | Mourãos de eucalipto tratado de Ø 4 a 6 de 4m. (corrimão) | 1 | un | 21.57 |  | 21.57 | 21.57
sem código | Mourão de eucalipto tratado de Ø 6 a 8 de 3 m. (montante de madeira) | 1 | un | 20.62 |  | 20.62 | 20.62
sem código | Mourão de eucalipto tratado de Ø 10 a 12 de 2,20m (vigas de madeira) | 1 | un | 15.07 |  | 15.07 | 15.07
sem código | Mourão de eucalipto tratado de Ø 6 a 8 de 4,00m (vigota de madeira - 1,20m cada) | 1 | un | 23.64 |  | 23.64 | 23.64
sem código | Mourão de eucalipto tratado de Ø 6 a 8 de 4,00m (estaca de madeira) | 1 | un | 23.32 |  | 23.32 | 23.32
sem código | Regua de deck de pinus tratado de 3 x 10 de 3m (piso de tábuas -10 unid com 1,20m cada) | 5 | un | 23.43 |  | 23.43 | 117.15
sem código | Parafusos frances zincado 8 MM | 2 | kg | 0.7 |  | 0.7 | 1.4
11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | 0.5 | m³ | 219.94 | 88.56 | 308.5 | 154.25
| OC25 - Abrigo para Monitor de Trilha (área de 2,88 m2) | 1 | unid. |  |  |  | 5500.321
B.01.000.010130 | Mão de obra marceneiro | 64 | h |  | 26.49 | 26.49 | 1695.36
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 64 | h |  | 14.486 | 14.486 | 927.104
Materiais
| Viga de madeira 6 x 16cm 2,0 m | 4 | un | 27.21 |  | 27.21 | 108.84
| Viga de madeira 6 x 12cm 2,0 m | 8 | un | 37.87 |  | 37.87 | 302.96
20.03.010 | Soalho em tábua de madeira aparelhada | 2.5 | m² | 221.94 |  | 221.94 | 554.85
| caibro 5x5 quebrado a quina 1,2m | 5 | un | 8.1 |  | 8.1 | 40.5
22.01.020 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado | 2.5 | m² | 33.05 | 38.06 | 71.11 | 177.775
32.15.040 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm | 2.5 | m² | 51.71 | 14.21 | 65.92 | 164.8
23.08.010 | estrutura de banco de tábua de madeira | 2.4 | m² | 55.41 | 31.72 | 87.13 | 209.112
32.15.040 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm | 2.5 | m² | 51.71 | 14.21 | 65.92 | 164.8
sem código | Parafusos frances zincado 8 MM | 30 | kg | 0.7 |  | 0.7 | 21
23.02.060 | Porta dupla macho e fêmea com batente de madeira-105 x 210cm | 1 | un | 1020.82 | 112.4 | 1133.22 | 1133.22
| OC 27 - Piso Elevado em Geotextil (90 cm de largura) - por metro linear | 1 | m |  |  |  | 361.6083
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 1.75 | h |  | 14.486 | 14.486 | 25.3505
06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | 0.5 | m3 |  | 36.9 | 36.9 | 18.45
07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | 0.5 | m³ | 6.23 | 0.22 | 6.45 | 3.225
54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | 4 | m | 28.48 | 8.9 | 37.38 | 149.52 | Sem desenho
Materiais
sem código | Mourão de eucalipto tratado de Ø 10 a 12 de 2m | 1 | un | 15.07 |  | 15.07 | 15.07
32.15.260 | Impermeabilização em manta asfáltica tipo III-B, espessura de 3mm, face exposta em geotêxtil | 1 | m² | 88.57 | 14.21 | 102.78 | 102.78
34.01.010 | Solo - Terra vegetal | 0.12 | m³ | 99.04 | 36.9 | 135.94 | 16.3128
10.01.040 | agulhas de vergalhão de aço 3/8" galvanizado 80 cm para fixação (1 Barra) | 7.5 | kg |  | 4.12 | 4.12 | 30.9
| OC 31 - PASSARELA SUSPENSA PARA TRILHA UNIERSAL | 1 | ml |  |  |  | 2308.2624
s/cod | Peça de de madeira Pinus tratada em autoclave em CCA ou CCB diam 25cm | m | 5.6 | 117.38 | 0 | 117.38 | 657.328
20.03.010 | Soalho em tábua de madeira aparelhada | m² | 1.5 | 221.94 | 0 | 221.94 | 332.91
B.01.000.010130 | Marceneiro | h | 8 | 0 | 40 | 40 | 320
B.01.000.010101 | Ajudante de Marceneiro | h | 8 | 0 | 20 | 20 | 160 | Não pode sem espaçamento
S/ Cód. | Prego tipo ardox c/ cabeça galvanizado ( 19JPx36LP) - Pacote 1kg | pc | 20 | 10 | 0 | 10 | 200
S/ Cód. | Prego galvanizado c/ cabeça (26JPx84LP) - Pacote 1kg | pc | 20 | 12 | 0 | 12 | 240
15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 0.12 | 1833.47 | 951.6 | 2785.07 | 334.2084
06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 0.12 | 0 | 36.9 | 36.9 | 4.428
11.01.170 | Concreto usinado, fck = 35,0 MPa | m³ | 0.2 | 296.94 | 0 | 296.94 | 59.388
33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 5 | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 74.1
| Guarda corpo em estrutura de madeira roliça tratada com corrimão duplo em madeira (por metro linear) | 1 | ml |  |  |  | 322.68
sem código | Mourãos de eucalipto tratado de Ø 4 a 6 de 4m. (corrimão) | 1 | un | 21.57 |  | 21.57 | 21.57
sem código | Mourão de eucalipto tratado de Ø 6 a 8 de 3 m. (montante de madeira) | 1 | un | 20.62 |  | 20.62 | 20.62
B.01.000.010111 | mão de obra carpinteiro | 4 | h |  | 16.72 | 16.72 | 66.88
B.01.000.010101 | mão de obra ajudante geral | 4 | h |  | 14.49 | 14.49 | 57.96
sem código | Parafusos frances zincado 8 MM | 2 | kg | 0.7 |  | 0.7 | 1.4 | Igual ao OC13
11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | 0.5 | m³ | 219.94 | 88.56 | 308.5 | 154.25
| Guia balizadora em madeira maciça tratada (por metro linear) | 1 | ml |  |  |  | 1111.535
B.01.000.010111 | mão de obra carpinteiro | 0.4 | h |  | 16.72 | 16.72 | 6.688
B.01.000.010112 | mão de obra ajudante de carpinteiro | 0.8 | h |  | 13.72 | 13.72 | 10.976
Materiais | [5 empty] | 0 | 0
sem código | Mourão de eucalipto tratado de Ø 12 a 15 cm de 1m | 1 | un | 16.1 |  | 16.1 | 16.1
sem código | Regua de deck de pinus tratado de 3 x 10 de 3m (piso de tábuas - 10 unid com 1,0m cada) | 1 | un | 23.43 |  | 23.43 | 23.43 | Sem desenho
sem código | Parafusos frances zincado 8 MM | 0.2 | kg | 0.7 |  | 0.7 | 0.14
| Bancos em madeira maciça tratada | 1 | unid. |  |  |  | 527.1005
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 1.75 | h |  | 14.486 | 14.486 | 25.3505
98.02.210 | Bancos em madeira maciça tratada | 1 | un |  | 347.5 | 347.5 | 347.5
11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | 0.5 | m³ | 219.94 | 88.56 | 308.5 | 154.25
| Pilar de sustentação da passarela em madeira roliça tratada dn 25cm (por metro linear de trilha) | 1 | ml |  |  |  | 363.596
B.01.000.010111 | mão de obra carpinteiro | 0.5 | h |  | 16.72 | 16.72 | 8.36
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 1 | h |  | 14.486 | 14.486 | 14.486 | Sem desenho
11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | 0.5 | m³ | 219.94 | 88.56 | 308.5 | 154.25
Materiais
sem código | Mourão de eucalipto tratado de Ø 20 a 25 de 4 m | 1 | un | 186.5 |  | 186.5 | 186.5
| Piso regularizado, compactado e impermeabilizado (trilha adaptada - largura de 1,6 m) - por metro linear | 1 | ml |  |  |  | 82.3215
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 1.75 | h |  | 14.486 | 14.486 | 25.3505
06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | 0.5 | m3 |  | 36.9 | 36.9 | 18.45 | Sem desenho
07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | 0.5 | m³ | 6.23 | 0.22 | 6.45 | 3.225
Materiais
32.15.240 | Impermeabilização com manta asfáltica tipo III, anti raiz, espessura de 4 mm | 0.4 | m² | 88.24 |  | 88.24 | 35.296
| Ponte (3,0 m de largura) por metro linear | 1 | m |  |  |  | 2487.434
B.01.000.010111 | mão de obra carpinteiro | 24 | h |  | 16.72 | 16.72 | 401.28
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 24 | h |  | 14.486 | 14.486 | 347.664
Materiais
sem código | Mourão de eucalipto tratado de Ø 20 cm para cabeceira de 4m | 2 | un | 134.5 |  | 134.5 | 269
sem código | Mourão de eucalipto tratado de Ø 25 cm para vigamento de 4m | 2 | un | 186.5 |  | 186.5 | 373
sem código | Mourão de eucalipto tratado de Ø 20 cm para pilares 4m | 4 | un | 134.5 |  | 134.5 | 538
sem código | madeira de eucalipto tratado 8x20 cm de 3m para barroteamento | 3 | un | 120 |  | 120 | 360 | Sem desenho
sem código | Regua de deck de pinus tratado de 3 x 10 de 3m (piso de tábuas - 10 unid com 1,0m cada) | 3 | m2 | 23.43 |  | 23.43 | 70.29
sem código | Mourão de eucalipto tratado de Ø 9 a 12 cm de 2,2 m para corrimão | 2 | un | 15.07 |  | 15.07 | 30.14
sem código | Mourão de eucalipto tratado de Ø 6 a 8 cm | 4 | m | 23.64 |  | 23.64 | 94.56
sem código | Parafusos frances zincado 8 MM | 5 | kg | 0.7 |  | 0.7 | 3.5
| Mirante estaiado em Aço Galvanizado | 1 | kg |  |  |  | 170.7557
B.01.000.010144 | mão de obra serralheiro | 0.1 | h |  | 22.66 | 22.66 | 2.266
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 0.45 | h |  | 14.486 | 14.486 | 6.5187
B.01.000.010139 | mão de obra pedreiro | 0.1 | h |  | 17.16 | 17.16 | 1.716 | Sem desenho
Materiais
10.01.040 | estrutura metalica em aço | 1 | kg | 4.12 | 1.85 | 5.97 | 5.97
sem código | Parafusos frances zincado 8 MM | 0.05 | kg | 0.7 |  | 0.7 | 0.035
11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | 0.5 | m³ | 219.94 | 88.56 | 308.5 | 154.25
| Porteira (2 folhas de 1,75m) - por conjunto | 1 | cj |  |  |  | 2100.544
B.01.000.010111 | mão de obra carpinteiro | 48 | h |  | 16.72 | 16.72 | 802.56
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 24 | h |  | 14.486 | 14.486 | 347.664
Materiais | [7 empty] | Sem desenho
sem código | Mourão de eucalipto tratado de Ø 20 cm de 2,5 m | 2 | un | 59.54 |  | 59.54 | 119.08
sem código | madeira de eucalipto tratada 3x20 cm para barroteamento | 38 | m | 13.37 |  | 13.37 | 508.06
28.20.070 | Ferragem completa para portão de duas folhas | 1 | cj | 219.62 | 95.16 | 314.78 | 314.78
sem código | Parafusos frances zincado 8 MM | 12 | kg | 0.7 |  | 0.7 | 8.4
| Ponte de Apoio Chapeleta (por unidade) | 1 | unid. |  |  |  | 39.206
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 1 | h |  | 14.486 | 14.486 | 14.486
Materiais | [7 empty] | Sem desenho
H.08.000.031740 | chapeleta de inox com anel | 1 | un | 22.26 |  | 22.26 | 22.26
E.03.000.026513 | chumbador de 1/2" x 4" de inox | 1 | un | 2.46 |  | 2.46 | 2.46
| Drenagem Superficial Boeiro Diâmetro 80 cm (por metro linear) | 1 | ml |  |  |  | 775.56
B.01.000.010139 | mão de obra pedreiro | 0.75 | h |  | 17.16 | 17.16 | 12.87
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 3 | h |  | 13.72 | 13.72 | 41.16 | Sem desenho
Materiais | [5 empty] | 0 | 0
46.12.100 | tubo de concreto armado diâmetro de 80 cm | 1 | m | 176.18 | 50.35 | 226.53 | 226.53
17.01.120 | argamassa de vedação | 0.5 | m³ | 757.26 | 232.74 | 990 | 495
| Drenagem Superficial Meia Cana 60 cm (por metro linear) | 1 | ml |  |  |  | 635.03
B.01.000.010139 | mão de obra pedreiro | 0.5 | h |  | 17.16 | 17.16 | 8.58
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 2.5 | h |  | 13.72 | 13.72 | 34.3 | Sem desenho
Materiais
46.12.240 | meia cana de concreto diâmetro de 60 cm | 1 | m | 47.14 | 50.01 | 97.15 | 97.15
17.01.120 | argamassa de vedação | 0.5 | m³ | 757.26 | 232.74 | 990 | 495
| Escavação 1ª Categoria Manual (por volume) | 1 | m3 |  |  |  | 7.93
07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | 1 | m³ | 7.72 | 0.21 | 7.93 | 7.93 | Sem desenho
| Compactação Aterro das Cavas (por volume) | 1 | m3 |  |  |  | 9.07
07.12.010 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas | 1 | m³ | 8.75 | 0.32 | 9.07 | 9.07 | Sem desenho
| Ponto - Blinder (mirante) - por área de piso | 1 | m2 |  |  |  | 849.26
B.01.000.010111 | mão de obra carpinteiro | 2 | h |  | 16.72 | 16.72 | 33.44 | Sem desenho
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 4 | h |  | 14.49 | 14.49 | 57.96
Materiais | [5 empty] | 0 | 0
sem código | Viga de madeira de eucalipto tratado 6 x 16cm | 2 | m | 36.74 |  | 36.74 | 73.48
sem código | Viga de madeira de eucalipto tratado 6 x 12cm | 3 | m | 37.41 |  | 37.41 | 112.23
sem código | Mourão de eucalipto tratado de Ø 12 a 15 cm | 3 | un | 32.57 |  | 32.57 | 97.71
sem código | peça de eucalipto tratado Ø 15 a 20 cm comp. médio 4,0 m | 3 | un | 116.33 |  | 116.33 | 348.99
sem código | Mourão de eucalipto tratado de Ø 6 a 8 cm | 4 | m | 23.64 |  | 23.64 | 94.56
sem código | Regua de deck de pinus tratado de 3 x 10 de 3m (piso de tábuas - 10 unid com 1,0m cada) | 1 | m2 | 29.49 |  | 29.49 | 29.49
sem código | Parafusos frances zincado 8 MM | 2 | kg | 0.7 |  | 0.7 | 1.4
| TIPO DE INTERVENÇÃO | Quantidade | Unidade | PUMat | PUMObra | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$)
| caibro 5x5 quebrado a quina 1,2m | 5 | un |  |  | 0 | 0
| corda de poliamida (dipada) de 14 mm | 4 | m |  |  | 0 | 0
| madeira de eucalipto citriodora tratada 3x20 cm para barroteamento | 38 | m |  |  | 0 | 0
| madeira de eucalipto citriodora tratado 8x20 cm de 3m | 3 | un |  |  | 0 | 0
| Mourão de eucalipto tratado de Ø 10 a 12 de 2,20m | 1 | un |  |  | 0 | 0
| Mourão de eucalipto tratado de Ø 21 a 25 de 2,0m | 2 | un |  |  | 0 | 0
| Mourão de eucalipto tratado de Ø 12 a 15 cm | 3 | un |  |  | 0 | 0
| Mourão de eucalipto tratado de Ø 20 cm de 2,5 m | 2 | un |  |  | 0 | 0
| Mourão de eucalipto tratado de Ø 6 a 8 cm | 4 | m |  |  | 0 | 0
| Mourão de eucalipto tratado de Ø 12 a 15 cm de 1m | 1 | un |  |  | 0 | 0
| Mourão de eucalipto tratado de Ø 20 a 25 de 4 m | 1 | un |  |  | 0 | 0
| Mourão de eucalipto tratado de Ø 20 cm para pilares 4m | 4 | un |  |  | 0 | 0
| Mourão de eucalipto tratado de Ø 25 cm para vigamento de 4m | 2 | un |  |  | 0 | 0
| Mourão de eucalipto tratado de Ø 6 a 8 de 3 m. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0
| Mourão de eucalipto tratado de Ø 6 a 8 de 4,00m | 1 | unid.
| Mourão tratado de Ø 15 a 19cm com 0,90m | 1 | unid |  |  | 0 | 0
| Mourão tratado de Ø 15 a 19cm com 2,00m | 1 | unid |  |  | 0 | 0
| Mourão tratado de Ø 20 a 25 cm com 1m | 1 | unid |  |  | 0 | 0
| Mourão tratado de Ø 20 a 25 cm com 2m | 1 | unid |  |  | 0 | 0
| Mourão tratado de Ø 4 a 6 de 4m. | 1 | un |  |  | 0 | 0
| Mourão tratado de Ø 5cm com 0,4 cm | 4 | unid |  |  | 0 | 0
| Mourão tratado de Ø 6 a 8 cm com 3,00m | 1 | unid |  |  | 0 | 0
| Mourão tratado de Ø 8 a 10cm com 3,00m | 2 | unid |  |  | 0 | 0
| Mourãos de eucalipto tratado de Ø 4 a 6 de 4m. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0
| Mourãos de eucalipto tratado de Ø 6 a 8 de 3 m. | 1 | un |  |  | 0 | 0
| Parafusos frances zincado 8 MM | 1 | kg |  |  | 0 | 0
| peça de eucalipto tratado Ø 15 a 20 cm comp. médio 4,0 m | 3 | un |  |  | 0 | 0
| Regua de deck de pinus tratado de 3 x 10 de 3m | 4 | un |  |  | 0 | 0
| Viga de madeira 6 x 12cm 2,0 m | 8 | un |  |  | 0 | 0
| Viga de madeira 6 x 16cm 2,0 m | 4 | un |  |  | 0 | 0
| Viga de madeira de eucalipto tratado 6 x 12cm | 3 | m |  |  | 0 | 0
| Viga de madeira de eucalipto tratado 6 x 16cm | 2 | m |  |  | 0 | 0

## Valores totais
INTERVENÇÃO | Unidade | Custo Unitário R$ | qtde | total
SERVIÇOS INICIAIS E PROJETOS |  |  |  | 40165.2
Placa de identificação para obra | m² | 332.22 | 15 | 4983.3
Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 269.6 | 20 | 5392
Banheiro químico, modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 500 | 12 | 6000
Desmobilização de construção provisória | m² | 13.35 | 20 | 267
Projeto executivo de estrutura em formato A1 | un | 1681.66 | 5 | 8408.3
Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | un | 723.31 | 5 | 3616.55
Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | un | 2299.61 | 5 | 11498.05
1990402.55
OC 1 - Clareamento | ML | 15.092 | 200 | 3018.4
OC 2 - Regularização e construção de piso | M² | 17.2595 | 200 | 3451.9
OC 3 - Regularização de traçado | M² | 17.2595 | 200 | 3451.9
OC 4 - Drenagem longitudinal | Ml | 6.614 | 35 | 231.49
OC 5 - Degraus e escadas de madeira | Ml | 1131.011 | 25 | 28275.275
OC 6 - Degraus de pedra arrumada | Ml | 167.2275 | 5 | 836.1375
OC 7 - Estivas | M² | 76.82 | 10 | 768.2
OC 8 - Contenção de encostas | M² | 297.395 | 13 | 3866.135
OC 9 – Guarda - corpo. | Ml | 322.68 | 186 | 60018.48
OC10 - Pinguela | Ml | 460.39 | 45 | 20717.55
OC11 - Ponte pênsil | Ml | 3657.248 | 40 | 146289.92
OC12 - Escada vertical | Ml | 704.432 | 2 | 1408.864
OC13 - Corrimão de madeira | Ml | 322.68 | 8 | 2581.44
OC15 - Sinalização interpretativa | Painel | 1044.006 | 5 | 5220.03
OC16 - Sinalização indicativa | Painel | 843.2585 | 5 | 4216.2925
OC17 - Mirante | M² | 744 | 20 | 14880
OC18 - Área de descanso com clareamento | M² | 14.789 | 50 | 739.45
OC19 - Área de descanso com estrutura | M² | 362.289 | 20 | 7245.78
OC22 - Fechamento de picada com vegetação | Mudas | 77.649 | 50 | 3882.45
OC23 - Deck de madeira | M² | 418.65 | 8 | 3349.2
OC24 - Trilha suspensa | Ml | 491.27 | 52 | 25546.04
OC31 – Passarela suspensa | Ml | 2308.2624 | 715 | 1650407.616
TOTAL |  |  |  | 2030567.75
|  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10% | 203056.775
BDI 30% |  |  |  | 670087.3575
TOTAL COM BDI |  |  |  | 2903711.8825

## Plan3
TRILHA PEDRA DO NAVIO
PONTO | COORDENADA | INTERVENÇÃO | UNIDADE | QTDE
1 | Lat. 23º32.202'S | PONTE | M | 10
Lon. 45º03.744'O
2 | Lat. 23º32.196'S | DEGRAU DE MADEIRA | M | 10
Lon. 45º03.699'O
3 | Lat. 23º32.134'S | GUARDA CORPO | M | 10
Lon. 45º03.674'O
4 | Lat. 23º32'6.22"S | TRILHA SUSPENSA | M | 20
Lon. 45º3'40.46"O
5 | Lat. 23º32'5.96"S | DRENAGEM | M | 8
Lon. 45º3'40.25"O
6 | Lat. 23º32'4.65"S | DRENAGEM | M | 2
Lon. 45º3'38.74"O
7 | Lat. 23º32'4.61"S | DRENAGEM | M | 2
Lon. 45º3'39.02"O
PONTO | COORDENADA | INTERVENÇÃO | UNIDADE | QTDE
8 | Lat. 23º32'3.55"S | GUARDA CORPO | M | 16
Lon. 45º3'38.22"O
9 | Lat. 23º32'3.71"S | MIRANTE | UN | 1
Lon. 45º3'38.24"O
10 | Lat. 23º32'2.73"S | GUARDA CORPO | M | 30
Lon. 45º3'37.48"O
11 | Lat. 23º32'2.74"S | ESCADA | M | 10
Lon. 45º3'37.50"O
12 | Lat. 23º32'2.74"S | CORRIMÃO | M | 8
Lon. 45º3'37.50"O
13 | Lat. 23º32'0.84"S | GUARDA CORPO | M | 11
Lon. 45º3'37.57"O
14 | Lat. 23º32'0.23"S | GUARDA CORPO | M | 14
Lon. 45º3'37.79"O
15 | Lat. 23º31'59.64"S | TRILHA SUSPENSA | M | 12
Lon. 45º3'37.66"O
16 | Lat. 23º31'57.33"S | MESA | UN | 2
Lon. 45º3'37.61"O
17 | Lat. 23º31'57.33"S | BANCOS | UN | 4
Lon. 45º3'37.61"O
PONTO | COORDENADA | INTERVENÇÃO | UNIDADE | QTDE
18 | Lat. 23º31'57.33"S | PLACA | UN | 1
Lon. 45º3'37.61"O
19 | Lat. 23º31'57.33"S | ESCADA | M | 9
Lon. 45º3'37.86"O
20 | Lat. 23º31'56.99 "S | DRENAGEM COM MANILHA | M | 5
Lon. 45º3'37.77"O
21 | Lat. 23º31'56.66"S | DECK SUSPENSO | M | 4
Lon. 45º3'37.80"O
22 | Lat. 23º31'55.91"S | GUARDA CORPO | M | 10
Lon. 45º3'38.25"O
23 | Lat. 23º31'55.63"S | GUARDA CORPO | M | 12
Lon. 45º3'38.56"O
24 | Lat. 23º31'54.78"S | GUARDA CORPO | M | 19
Lon. 45º3'38.89"O
25 | Lat. 23º31'53.42"S | LIMPEZA E CONTENÇÃO | M | 5
Lon. 45º3'38.49"O
26 | Lat. 23º31'53.27"S | PONTE | M | 8
Lon. 45º3'38.75"O
27 | Lat. 23º31'53.04"S | PONTE | M | 5
Lon. 45º3'38.13"O
PONTO | COORDENADA | INTERVENÇÃO | UNIDADE | QTDE
28 | Lat. 23º31'51.07"S | PONTE | M | 5
Lon. 45º3'37.92"O
29 | Lat. 23º31'49.88"S | GUARDA CORPO | M | 10
Lon. 45º3'38.04"O
30 | Lat. 23º31'49.16"S | DRENAGEM | M | 5
Lon. 45º3'38.06"O
31 | Lat. 23º31'46.98"S | GUARDA CORPO | M | 9
Lon. 45º3'37.58"O
32 | Lat. 23º31'46.58"S | PONTE | M | 6
Lon. 45º3'37.48"O
33 | Lat. 23º31'46.14"S | PONTE | M | 7
Lon. 45º3'37.17"O
34 | Lat. 23º31'46.14"S | GUARDA CORPO | M | 7
Lon. 45º3'37.17"O
35 | Lat. 23º31'44.63"S | DRENAGEM | M | 5
Lon. 45º3'36.03"O
36 | Lat. 23º31'44.14"S | PONTE | M | 8
Lon. 45º3'35.79"O
37 | Lat. 23º31'44.14"S | DRENAGEM | M | 8
Lon. 45º3'35.79"O
PONTO | COORDENADA | INTERVENÇÃO | UNIDADE | QTDE
38 | Lat. 23º31'42.25"S | ZIGUEZAGUE | M | 10
Lon. 45º3'31.01"O
39 | Lat. 23º31'44.66"S | PONTE | M | 8
Lon. 45º3'28.88"O
40 | Lat. 23º31'44.64"S | PONTE | M | 5
Lon. 45º3'27.37"O
41 | Lat. 23º31'45.23"S | GUARDA CORPO | M | 7
Lon. 45º3'26.70"O
42 | Lat. 23º31'45.14"S | PONTE | M | 7
Lon. 45º3'26.06"O
43 | Lat. 23º31'45.33"S | DRENAGEM | M | 5
Lon. 45º3'25.68"O
44 | Lat. 23º31'45.21"S | PONTE | M | 6
Lon. 45º3'24.53"O
45 | Lat. 23º31'44.93"S | PONTE | M | 5
Lon. 45º3'23.93"O
46 | Lat. 23º31'44.80"S | CONTENÇÃO | M | 8
Lon. 45º3'23.27"O
47 | Lat. 23º31'44.80"S | GUARDA CORPO | M | 8
Lon. 45º3'23.27"O
48 | Lat. 23º31'44.80"S | PONTE | M | 5
Lon. 45º3'23.27"O
49 | Lat. 23º31'44.66"S | PONTE | M | 5
Lon. 45º3'22.45"O
50 | Lat. 23º31'45.76"S | PONTE | M | 6
Lon. 45º3'22.74"O
51 | Lat. 23º31'45.94"S | ESCADA | M | 11
Lon. 45º3'20.29"O
52 | Lat. 23º31'45.94"S | GUARDA CORPO | M | 11
Lon. 45º3'20.29"O
53 | Lat. 23º31'45.59"S | GUARDA CORPO | M | 12
Lon. 45º3'18.53"O
54 | Lat. 23º31'41.17"S | TRILHA SUSPENSA | M | 20
Lon. 45º3'15.36"O
55 | Lat. 23º31'41.17"S | MIRANTE | UN | 1
Lon. 45º3'15.36"O
56 | PONTOS A SEREM DEFINIDOS | PLACA INDICATIVA | UN | 20
57 | PONTOS A SEREM DEFINIDOS | PLACA INTERPRETATIVA | UN | 20

## Plan1
| Serviços | MESES | [12 empty] | TOTAL
|  | 01 |  | 02 |  | 03 |  | 04 |  | 05 |  | 06 |  |  | Valor R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS E PROJETOS | [12 empty] | 40165.2
|  | 6694.2 |  | 6694.2 |  | 6694.2 |  | 6694.2 |  | 6694.2 |  | 6694.2 |  |  |  | 20082.6
2 | OC 1 - Clareamento | [12 empty] | 3018.4
|  | 3018.4 | [13 empty] | 3018.4
3 | OC 2 - Regularização e construção de piso | [12 empty] | 3451.9
|  | 1150.6333 |  | 2301.2667 | [11 empty] | 3451.9
4 | OC 3 - Regularização de traçado | [12 empty] | 3451.9
|  | 1725.95 |  | 1725.95 | [11 empty] | 3451.9
5 | OC 4 - Drenagem longitudinal | [12 empty] | 231.49
|  | 77.1633 |  | 154.3267 | [11 empty] | 231.49
6 | OC 5 - Degraus e escadas de madeira | [12 empty] | 28275.275
|  |  |  | 7068.8187 |  | 14137.6375 |  | 7068.8187 | [7 empty] | 21206.4562
7 | OC 6 - Degraus de pedra arrumada | [12 empty] | 836.1375
|  |  |  | 209.0344 |  | 418.0687 |  | 209.0344
8 | OC 7 - Estivas | [12 empty] | 768.2
|  |  |  | 192.05 |  | 384.1 |  | 192.05 | [7 empty] | 576.15
9 | OC 8 - Contenção de encostas | [12 empty] | 3866.135
[6 empty] | 1933.0675 |  | 1933.0675 | [7 empty] | 1933.0675
10 | OC 9 – Guarda - corpo. | [12 empty] | 60018.48
[6 empty] | 20006.16 |  | 20006.16 |  | 20006.16 | [5 empty] | 20006.16
11 | OC10 - Pinguela | [12 empty] | 20717.55
20717.55
12 | OC11 - Ponte pênsil | [12 empty] | 146289.92
[6 empty] | 48763.3067 |  | 48763.3067 |  | 48763.3067 | [5 empty] | 48763.3067
13 | OC12 - Escada vertical | [12 empty] | 1408.864
1408.864
14 | OC13 - Corrimão de madeira | [12 empty] | 2581.44
[6 empty] | 860.48 |  | 860.48 |  | 860.48 | [5 empty] | 860.48
15 | OC15 - Sinalização interpretativa | [12 empty] | 5220.03
[10 empty] | 2610.015 |  | 2610.015 |  |  |  | 0
16 | OC16 - Sinalização indicativa | [12 empty] | 4216.2925
[10 empty] | 2108.1463 |  | 2108.1463 |  |  |  | 0
17 | OC17 - Mirante | [12 empty] | 14880
[8 empty] | 4960 |  | 4960 |  | 4960
18 | OC18 - Área de descanso com clareamento | [12 empty] | 739.45
[8 empty] | 369.725 |  | 369.725
19 | OC19 - Área de descanso com estrutura | [12 empty] | 7245.78
[10 empty] | 3622.89 |  | 3622.89 |  |  |  | 0
20 | OC22 - Fechamento de picada com vegetação | [12 empty] | 3882.45
[8 empty] | 1941.225 |  | 1941.225 | [5 empty] | 0
18 | OC23 - Deck de madeira | [12 empty] | 3349.2
[8 empty] | 1674.6 |  | 1674.6 | [5 empty] | 0
19 | OC24 - Trilha suspensa | [12 empty] | 25546.04
|  |  |  | 5109.208 |  | 5109.208 |  | 5109.208 |  | 5109.208 |  | 5109.208
20 | OC31 – Passarela suspensa |  |  | , | [9 empty] | 1650407.616
|  |  |  | 330081.5232 |  | 330081.5232 |  | 330081.5232 |  | 330081.5232 |  | 330081.5232
TOTAL |  | 12666.3467 |  | 353536.3777 |  | 428387.7516 |  | 450580.9485 |  | 430210.3431 |  | 355185.9824 |  | TOTAL | 2030567.75
AMINISTRAÇÃO LOCAL 10% | ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10% | 1266.6347 | 1266.6347 | 35353.6378 | 35353.6378 | 42838.7752 | 42838.7752 | 45058.0948 | 45058.0948 | 43021.0343 | 43021.0343 | 35518.5982 | 35518.5982 | ADM. LOCAL | 203056.775
BDI 30% |  | 4179.8944 |  | 116667.0046 |  | 141367.958 |  | 148691.713 |  | 141969.4132 |  | 117211.3742 |  | BDI 30% | 670087.3575
TOTAL COM ADM. E BDI |  | 18112.8757 |  | 505557.0201 |  | 612594.4848 |  | 644330.7563 |  | 615200.7907 |  | 507915.9549 |  | TOTAL COM BDI | 2903711.8825
| Serviços | MESES | [12 empty] | TOTAL
|  | 01 |  | 02 |  | 03 |  | 04 |  | 05 |  | 06 |  |  | Valor R$
1 | Aquisição de madeira - TdR separado | [12 empty] | 24989.17
|  | 24989.17 | [13 empty] | 24989.17
|  | 24989.17 | [11 empty] | TOTAL | 24989.17 | 24989.17