## Cronograma
Item | Descrição | Semanas
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | Percentual
1 | Instalações Elétricas - Padrão entrada |  |  |  |  | #REF!
2 | Instalações Elétricas - Automação Poço |  |  |  |  | #REF!
| Instalações Elétricas - Sede |  |  |  |  | #REF!
Total (Obra) | [5 empty] | #REF!
BDI (30%) (Obra) | BDI (30%) - Obra | 0 | 0 | 0 | 0
Total + BDI (Obra) | Total + BDI - Obra | 0 | 0 | 0 | 0
Gerenc. e Administração | [5 empty] | #REF!
Total + BDI (Obra) + Gerenc. E Administração | [5 empty] | #REF!

## Padrão Entrada
Ítem | Cód. CPOS | Descrição | Un | Quant | PMat | PMObra | PServ | PTotal
1 |  | Instalações Elétricas - Padrão entrada
1.1 | 68.01.360 | Poste de concreto duplo T, 200 kg, H = 7,50 m | un | 1
1.2 | 36.05.010 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | un | 2
1.3 | 36.04.010 | Suporte para 1 isolador de baixa tensão | un | 2
1.4 | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - bengala e acessório | m | 12
1.5 | 36.03.020 | Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionária Elektro em acrílico transparente | un | 1
1.6 | 37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | un | 1
1.7 | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 20
1.8 | 49.03.020 | Caixa de passagem em alvenaria ou pré moldada, 60 x 60 x 60 cm, com tampa em ferro fundido hermática | un | 2
1.9 | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m | un | 2
1.10 | 42.05.140 | Conector olhal cabo/haste de 3/4´ | un | 2
1.11 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 2
1.12 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 2
1.13 | 39.04.060 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² | m | 6
1.18 | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 100
Total
BDI (30%)
Total com BDI

## Automação poço
Ítem | Cód. CPOS | Descrição | Un | Quant | PMat | PMObra | PServ | PTotal
1 |  | Instalações Elétricas - Automação Poço
1.7 | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 150
1.8 | 49.03.020 | Caixa de passagem em alvenaria ou pré moldada, 60 x 60 x 60 cm, com tampa em ferro fundido hermática | un | 5
1.9 | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m | un | 2
1.10 | 42.05.140 | Conector olhal cabo/haste de 3/4´ | un | 2
1.11 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 2
1.12 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 2
1.13 | 39.04.060 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² | m | 6
1.15 | 36.03.150 | Caixa de comando elétrico metálica galvanizada, uso externo, pintura eletrostática em epóxi, blindade com cadeado e hermética, IK 10 e índice de resistência a intemperes IP 65. | un | 1
1.16 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 2
1.17 | 37.17.074 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos | un | 1
1.19 | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C, terra e chave bóia | m | 500
1.20 | 40.10.100 | Contator de potência 32 A - 2na+2nf | un | 1
1.21 | 40.11.030 | Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 20/32 A, isolação 250V, trifásico, com retenção, 1NA e 1NF | un | 1
1.22 | 40.20.050 | Sinalizador com lâmpada led 220V várias cores | un | 6
1.23 | 40.20.090 | Botoeira sem retenção para quadro/painel, liga, 250V | un | 1
1.24 | 40.20.090 | Botoeira com retenção para quadro/painel, emergência, 250V | un | 1
1.25 | 40.20.200 | Chave de boia normalmente fechada e aberta | un | 2
1.26 | 40.12.190 | Chave comutadora/seletora com 2 polos e 2 posições para 25 A | un | 1
1.23 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | un | 3
Total
BDI (30%)
Total com BDI

## Sede
Ítem | Cód. CPOS | Descrição | Un | Quant | PMat | PMObra | PServ | PTotal
1 |  | Instalações Elétricas - Sede
1.9 | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m | un | 2
1.10 | 42.05.140 | Conector olhal cabo/haste de 3/4´ | un | 2
1.11 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 2
1.12 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 2
1.13 | 39.04.060 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² | m | 6
1.16 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 2
1.17 | 37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | un | 1
1.18 | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 100
1.19 | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 400
1.20 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 300
1.21 | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 50
1.22 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 3
1.23 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | un | 3
Total
BDI (30%)
Total com BDI