## Preço final custos gerais c BID
PE Rio Turvo - Núcleo Capelinha
Composição do preço final - Intervenções
ID | ITEM | UNID | QUANT | UNIT (R$) | TOTAL (R$)
A. | INTERVENÇÕES POR TRECHO |  |  |  | 0
A.1. | Trecho 1 |  |  |  | 0
OC.13. | Corrimão de Madeira | ml | 265 |  | 0
A.2. | Trecho 2 |  |  |  | 0
OC.13. | Corrimão de Madeira | ml | 20 |  | 0
OC.5. | Degraus de Madeira | ml | 29 |  | 0
A.3. | Trecho 3 |  |  |  | 0
OC.13. | Corrimão de Madeira | ml | 85 |  | 0
OC.5. | Degraus de Madeira | ml | 85 |  | 0
A.4. | Trecho 4 |  |  |  | 0
OC.13. | Corrimão de Madeira | ml | 35 |  | 0
OC.5. | Degraus de Madeira | ml | 14 |  | 0
A.5. | Trecho 5 |  |  |  | 0
OC.13. | Corrimão de Madeira | ml | 71 |  | 0
OC.5. | Degraus de Madeira | ml | 34 |  | 0
B. | CANTEIROS |  |  |  | 0
B.2. | Mobilização de Canteiro e Desmobilização | Un | 1 |  | 0
C. | SERVIÇOS TÉCNICOS E ENGENHARIA |  |  |  | 0
C.1. | Projeto Civil e Ilustrações |  |  |  | 0
C.1.1. | Engenheiro Civil especialista em trilhas (Senior/Pleno) | Hora | 16 |  | 0
C.1.14. | Projeto e implementação de controle ambiental da obra | un | 1 |  | 0
D. CUSTO INTERVENÇÕES (A+B+C) |  |  |  |  | 0
E. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 10% |  |  |  |  | 0
F. CUSTO INTERVENÇÕES COM ADM. LOCAL (D+E) |  |  |  |  | 0
G. BDI - 30% |  |  |  |  | 0
H. CUSTO TOTAL (F + G) |  |  |  |  | 0

## Matriz de Intervenções Original
ID | Trecho | Descrição | Metragem linear | Trilha | Núcleo | UC | x | y | Resp_Preenchimento | Observação
1 | 1 | Corrimão de Madeira | 25 | Circuito das Trilhas | Capelinha | Rio Turvo | 48º14'20,475 | 24º50'34,168 | Josenei Gabriel Cara
2 | 1 | Corrimão de Madeira | 29 | Circuito das Trilhas | Capelinha | Rio Turvo | 48º14'19,196 | 24º50'36,426 | Josenei Gabriel Cara
3 | 1 | Corrimão de Madeira | 22 | Circuito das Trilhas | Capelinha | Rio Turvo | 48º14'18,366 | 24º50'37,138 | Josenei Gabriel Cara | Ponte
4 | 1 | Corrimão de Madeira | 189 | Circuito das Trilhas | Capelinha | Rio Turvo | 48º14'18,616 | 24º50'37,305 | Josenei Gabriel Cara
5 | 2 | Corrimão de Madeira | 20 | Circuito das Trilhas | Capelinha | Rio Turvo | 48º14'35,308 | 24º51'01,469 | Josenei Gabriel Cara
6 | 2 | Degraus de Madeira | 29 | Circuito das Trilhas | Capelinha | Rio Turvo | 48º14'35,475 | 24º51'01,235 | Josenei Gabriel Cara
7 | 3 | Corrimão de Madeira | 85 | Circuito das Trilhas | Capelinha | Rio Turvo | 48º14'34,873 | 24º51'04,626 | Josenei Gabriel Cara
8 | 3 | Degraus de Madeira | 85 | Circuito das Trilhas | Capelinha | Rio Turvo | 48º14'34,873 | 24º51'04,626 | Josenei Gabriel Cara
9 | 4 | Corrimão de Madeira | 35 | Circuito das Trilhas | Capelinha | Rio Turvo | 48º14'34,877 | 24º51'04,622 | Josenei Gabriel Cara
10 | 4 | Degraus de Madeira | 14 | Circuito das Trilhas | Capelinha | Rio Turvo | 48º14'34,877 | 24º51'04,622 | Josenei Gabriel Cara
11 | 5 | Degraus de Madeira | 34 | Circuito das Trilhas | Capelinha | Rio Turvo | 48º14'30,623 | 24º50'56,512 | Josenei Gabriel Cara
12 | 5 | Corrimão de Madeira | 43 | Circuito das Trilhas | Capelinha | Rio Turvo | 48º14'31,423 | 24º50'58,584 | Josenei Gabriel Cara
13 | 5 | Corrimão de Madeira | 28 | Circuito das Trilhas | Capelinha | Rio Turvo | 48º14'32,848 | 24º51'01,265 | Josenei Gabriel Cara

## Base unitária para composição
CPOS / Mercado | Tipo de intervenção | Quant | Unid | PUMat | PU MObra | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$)
OC.1. | Clareamento de trilha - (largura 1,80 x altura 2,10) | 1 | ml |  |  |  | 17.54
B.01.000.010126 | Mão de obra para poda e corte de vegetação (Mateiro) | 1 | h |  | 17.54 | 17.54 | 17.54
OC.2. | Regularização de Piso (área de intervençao) | 1 | m² |  |  |  | 19.89
B.01.000.010126 | Mão de obra para poda e corte de vegetação (Mateiro) | 1 | h |  | 17.54 | 17.54 | 17.54
06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | 0.05 | m3 |  | 37.56 | 37.56 | 1.878
07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | 0.05 | m³ | 9.12 | 0.32 | 9.44 | 0.472
OC.4. | Drenagem Longitudinal (por metro linear de trilha) | 1 | ml |  |  |  | 6.843
06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | 0.05 | m3 |  | 37.56 | 37.56 | 1.878
07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | 0.05 | m³ | 9.12 | 0.32 | 9.44 | 0.472
08.05.100 | Dreno com pedra britada | 0.05 | m³ | 73.2 | 16.66 | 89.86 | 4.493
OC.5. | Degraus de Madeira (largura de 90 cm) | 1 | ml |  |  |  | 0
06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | 0.06 | m3 |  |  | 0 | 0
07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | 0.06 | m³ |  |  |  | 0
B.01.000.010111 | Mão de obra carpinteiro | 0.5 | h |  |  |  | 0
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 0.5 | h |  |  |  | 0
Sem código.07 | Mourão tratado de Ø 15 a 19cm com 0,90m (dividida ao meio - tora meia cana) | 1 | un |  |  |  | 0
Sem código.12 | Mourão tratado de Ø 5 com 1,2 cm (3 estacas de 0,40 cm) | 2 | un |  |  |  | 0
OC.6. | Degraus de pedra arrumada (90 cm de largura de piso) | 1 | ml |  |  |  | 0
19.03.020 | Revestimento em pedra em placa para degrau (laje de pedra) | 0.9 | m2 |  |  |  | 0
06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | 0.05 | m3 |  |  |  | 0
07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | 0.05 | m³ |  |  |  | 0
OC.7. | Estivas (área de intervenção) | 1 | m2 |  |  |  | 0
B.01.000.010111 | Mão de obra carpinteiro | 1 | h |  |  |  | 0
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 1 | h |  |  |  | 0
Sem código.09 | Mourão tratado de Ø 20 a 25 cm com 1m (laminado em 10 peças com 10 cm cada - "fatias" de tronco) | 1 | un |  |  |  | 0
OC.8. | Contenção de encostas (área de contenção) | 1 | m2 |  |  |  | 0
B.01.000.010111 | Mão de obra carpinteiro | 1.4 | h |  |  |  | 0
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 2.8 | h |  |  |  | 0
06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | 0.3 | m3 |  |  |  | 0
07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | 0.3 | m³ |  |  |  | 0
Sem código.08 | Mourão tratado de Ø 15 a 19cm com 2,00m (dividida ao meio - 4 peças de 1m - tora meia cana) | 1 | un |  |  |  | 0
Sem código.06 | Mourão de eucalipto tratado de Ø 6 a 8 de 3 m. (3 peças de 1m - estaca de madeira) | 1 | un |  |  |  | 0
11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | 0.5 | m³ |  |  |  | 0
OC.9. | Guarda-Corpo de cordas (duas cordas) por metro linear | 1 | ml |  |  |  | 0
B.01.000.010111 | Mão de obra carpinteiro | 1.4 | h |  |  |  | 0
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 2.8 | h |  |  |  | 0
Sem código.13 | Mourão tratado de Ø 8 a 10cm com 3m (2 peças de 1,5m - estaca de madeira) | 2 | un |  |  |  | 0
Sem código.16 | Corda de poliamida (dipada) de 14 mm | 4 | m |  |  |  | 0
11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | 0.5 | m³ |  |  |  | 0
OC.10. | Pinguela (90 cm de largura) - sem cabeceira por metro linear | 1 | ml |  |  |  | 0
B.01.000.010111 | Mão de obra carpinteiro | 4 | h |  |  |  | 0
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 4 | h |  |  |  | 0
Sem código.10 | Mourão tratado de Ø 20 a 25 cm com 2m com uma face serrada (2 peças com 1,0m cada -vigas de madeira) | 1 | un |  |  |  | 0
Sem código.13 | Mourão tratado de Ø 8 a 10cm com 3m (2 peças de 1,5m - estaca de madeira) | 2 | un |  |  |  | 0
Sem código.16 | Corda de poliamida (dipada) de 14 mm | 4 | m |  |  |  | 0
Sem código.14 | Regua de deck de pinus tratado de 3 x 10 de 3m (piso de tábuas -10 unid com 0,60m cada) | 2 | un |  |  |  | 0
Sem código.17 | Parafusos frances zincado 8 MM | 1 | kg |  |  |  | 0
11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | 0.5 | m³ |  |  |  | 0
OC.12. | Escada Vertical (60 cm de largura) por metro linear | 1 | ml |  |  |  | 0
B.01.000.010144 | Mão de obra Serralheiro | 1.5 | h |  |  |  | 0
B.01.000.010145 | Mão de obra ajudante serralheiro | 1.5 | h |  |  |  | 0
24.03.060 | Escada marinheiro (galvanizada) | 1 | m |  |  |  | 0
E.03.000.026516 | barras de rosca galavanizadas de 3/8" com 25 cm | 4 | un |  |  |  | 0
11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | 0.5 | m³ |  |  |  | 0
OC.13. | Corrimão de Madeira (2 peças horizontais) por metro linear | 1 | ml |  |  |  | 0
Sem código.11 | Mourão tratado de Ø 4 a 6 de 4m. (corrimão) | 0.5 | un |  |  |  | 0
Sem código.06 | Mourão tratado de Ø 6 a 8 de 3 m. (montante de madeira) | 1 | un |  |  |  | 0
B.01.000.010111 | Mão de obra carpinteiro | 4 | h |  |  |  | 0
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 4 | h |  |  |  | 0
Sem código.17 | Parafusos frances zincado 8 MM | 1 | kg |  |  |  | 0
11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | 0.5 | m³ |  |  |  | 0
OC.14. | Agarras Artificiais | 1 | m2 |  |  |  | 168.0283
B.01.000.010139 | Mão de obra de pedreiro | 2 | h |  | 17.54 | 17.54 | 35.08
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 4 | h |  | 14.49 | 14.49 | 57.96
Sem código.15 | 5 Agarras + Parafusos com espaçamento de aprox. 60cm | 1 | cj | 74.9883 |  | 74.9883 | 74.9883
OC.17. | Mirante (por área de tablado) | 1 | m2 |  |  |  | #DIV/0!
B.01.000.010111 | Mão de obra carpinteiro | 2 | h |  | 17.54 | 17.54 | 35.08
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 6 | h |  | 14.49 | 14.49 | 86.94
B.01.000.010139 | Mão de obra de pedreiro | 2 | h |  | 17.54 | 17.54 | 35.08
Sem código.11 | Mourão de eucalipto tratado de Ø 4 a 6 de 4m. (corrimão) | 1 | un | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Sem código.06 | Mourão de eucalipto tratado de Ø 6 a 8 de 3 m. (montante de madeira) | 1 | un | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Sem código.01 | Mourão de eucalipto tratado de Ø 10 a 12 de 2,20m (vigas de madeira) | 1 | un | 15.0667 |  | 15.0667 | 15.0667
Sem código.06 | Mourão de eucalipto tratado de Ø 6 a 8 de 3 m. (vigotas de madeira) | 1 | un | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Sem código.14 | Regua de deck de pinus tratado de 3 x 10 de 3m (piso de tábuas - 10 unid com 1,0m cada) | 4 | un | 20.5433 |  | 20.5433 | 82.1733
Sem código.17 | Parafusos frances zincado 8 MM | 2 | kg | 0.7 |  | 0.7 | 1.4
Sem código.02 | Mourão de eucalipto tratado de Ø 21 a 25 de 2,0m (vigas e mão francesa de madeira) | 2 | un | 81.4667 |  | 81.4667 | 162.9333
11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | 0.5 | m³ | 221.28 | 90.12 | 311.4 | 155.7
OC.18. | Área de descanso sem estrutura (por área de intervenção) | 1 | m2 |  |  |  | 16.013
B.01.000.010126 | Mão de obra para poda e corte de vegetação (Mateiro) | 0.5 | h |  | 17.54 | 17.54 | 8.77
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 0.5 | h |  | 14.486 | 14.486 | 7.243
OC.19. | Área de descanso com estrutura (por área de intervenção) | 1 | m2 |  |  |  | 376.253
B.01.000.010126 | Mão de obra para poda e corte de vegetação (Mateiro) | 0.5 | h |  | 17.54 | 17.54 | 8.77
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 0.5 | h |  | 14.486 | 14.486 | 7.243
98.02.210 | Banco de madeira tratado sem encosto com pintura de verniz fungicida | 1 | un | 360.24 |  | 360.24 | 360.24
OC.22. | Fechamento de picada com vegetação (por área de intervenção) | 1 | m2 |  |  |  | 82.933
B.01.000.010126 | Mão de obra para poda e corte de vegetação (Mateiro) | 0.5 | h |  | 17.54 | 17.54 | 8.77
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 0.5 | h |  | 14.486 | 14.486 | 7.243
34.03.150 | Arbustos de h = 0,50 a 0,70m | 2 | un | 30.67 | 2.79 | 33.46 | 66.92
OC.23. | Deck de Madeira (por área de tablado) | 1 | m2 |  |  |  | #DIV/0!
B.01.000.010111 | Mão de obra carpinteiro | 2 | h |  | 17.54 | 17.54 | 35.08
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 4 | h |  | 14.49 | 14.49 | 57.96
Sem código.11 | Mourão de eucalipto tratado de Ø 4 a 6 de 4m. (corrimão) | 1 | un | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Sem código.06 | Mourão de eucalipto tratado de Ø 6 a 8 de 3 m. (montante de madeira) | 1 | un | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Sem código.01 | Mourão de eucalipto tratado de Ø 10 a 12 de 2,20m (vigas de madeira) | 1 | un | 15.0667 |  | 15.0667 | 15.0667
Sem código.06 | Mourão de eucalipto tratado de Ø 6 a 8 de 3 m. (vigotas de madeira) | 1 | un | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Sem código.14 | Regua de deck de pinus tratado de 3 x 10 de 3m (piso de tábuas - 10 unid com 1,0m cada) | 4 | un | 20.5433 |  | 20.5433 | 82.1733
Sem código.17 | Parafusos frances zincado 8 MM | 2 | kg | 0.7 |  | 0.7 | 1.4
11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | 0.5 | m³ | 221.28 | 90.12 | 311.4 | 155.7
OC.24. | Trilha Suspensa (1,2 metros de largura) por metro linear | 1 | ml |  |  |  | #DIV/0!
Sem código.10 | Mourão de eucalipto tratado de Ø 20 a 25 cm com 2m (Pilar) | 1 | um | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Sem código.05 | Mourão de eucalipto tratado de Ø 20 a 25 cm com 4m (3 vigas de 1,2m cd) | 1 | um | 186.5 | 0 | 186.5 | 83.0333
20.03.010 | Soalho em tábua de madeira aparelhada (tratada - espaçada como Deck) | 1.5 | m² | 221.94 | 0 | 221.94 | 332.91
B.01.000.010111 | Mão de obra carpinteiro | 8 | h | 0 | 17.54 | 17.54 | 140.32
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 8 | h | 0 | 14.49 | 14.49 | 115.92
Sem código.17 | Parafusos frances zincado 8 MM | 1 | kg | 0.7 |  | 0.7 | 0.7
Sem código.18 | Prego tipo ardox c/ cabeça galvanizado ( 19JPx36LP) - Pacote 1kg | 0.5 | kg | 14.6533 | 0 | 14.6533 | 7.3267
Sem código.19 | Prego galvanizado c/ cabeça (26JPx84LP) - Pacote 1kg | 1 | kg | 15.3933 | 0 | 15.3933 | 15.3933
15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | 0.12 | m³ | 1833.47 | 951.6 | 2785.07 | 334.2084
06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | 0.12 | m³ | 0 | 36.9 | 36.9 | 4.428
11.01.170 | Concreto usinado, fck = 35,0 MPa | 0.2 | m³ | 296.94 | 0 | 296.94 | 59.388
33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | 5 | m² | 4.56 | 10.26 | 14.82 | 74.1
OC.37. | Guia balizadora em madeira maciça tratada (por metro linear) | 1 | ml |  |  |  | 55.3913
B.01.000.010111 | Mão de obra carpinteiro | 0.4 | h |  | 17.54 | 17.54 | 7.016
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 0.8 | h |  | 14.49 | 14.49 | 11.592
Sem código.04 | Mourão de eucalipto tratado de Ø 12 a 15 cm de 1m | 1 | un | 16.1 |  | 16.1 | 16.1
Sem código.14 | Regua de deck de pinus tratado de 3 x 10 de 3m (piso de tábuas - 10 unid com 1,0m cada) | 1 | un | 20.5433 |  | 20.5433 | 20.5433 | Sem desenho
Sem código.17 | Parafusos frances zincado 8 MM | 0.2 | kg | 0.7 |  | 0.7 | 0.14
OC.38. | Piso regularizado, compactado e impermeabilizado (trilha adaptada - largura de 1,6 m) - por metro linear | 1 | ml |  |  |  | 87.4465
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 1.75 | h |  | 14.486 | 14.486 | 25.3505
06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | 0.5 | m3 |  | 37.56 | 37.56 | 18.78 | Sem desenho
07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | 0.5 | m³ | 9.12 | 0.32 | 9.44 | 4.72
32.15.240 | Impermeabilização com manta asfáltica tipo III, anti raiz, espessura de 4 mm | 0.4 | m² | 96.49 |  | 96.49 | 38.596
OC.39. | Ponte de Apoio Chapeleta (por unidade) | 1 | unid. |  |  |  | 40.426
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 1 | h |  | 14.486 | 14.486 | 14.486
H.08.000.031740 | chapeleta de inox com anel | 1 | un | 23.44 |  | 23.44 | 23.44
E.03.000.026513 | chumbador de 1/2" x 4" de inox | 1 | un | 2.5 |  | 2.5 | 2.5
OC.40. | Torre de Observação | 1 | m2 |  |  |  | #DIV/0!
B.01.000.010111 | Mão de obra carpinteiro | 8 | h |  | 17.54 | 17.54 | 140.32 | Sem desenho
B.01.000.010101 | Mão de obra ajudante geral | 8 | h |  | 14.49 | 14.49 | 115.92
Sem código.05 | Mourão de eucalipto tratado de Ø 20 de 4m. (pilar) | 4 | un | 186.5 |  | 186.5 | 746
Sem código.09 | Mourão de eucalipto tratado de Ø 20 de 1m. (viga) | 4 | un | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Sem código.17 | Parafusos frances zincado 8 MM | 2 | kg | 0.7 |  | 0.7 | 1.4
Sem código.14 | Regua de deck de pinus tratado de 3 x 10 de 3m | 1 | m² | 20.5433 |  | 20.5433 | 20.5433
12.01.060 | Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa (4 und com 50cm de profundidade) | 2 | m | 23.46 | 40.93 | 64.39 | 128.78
Sem código.11 | Mourão de eucalipto tratado de Ø 4 a 6 de 4m. (corrimão) | 0.5 | un | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Sem código.06 | Mourão de eucalipto tratado de Ø 6 a 8 de 3 m. (montante de madeira) | 1 | un | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Sem código.14 | Regua de deck de pinus tratado de 3 x 10 de 3m (piso de tábuas - 10 unid com 1,0m cada) | 1 | un | 20.5433 |  | 20.5433 | 20.5433
Sem código.17 | Parafusos frances zincado 8 MM | 2 | kg | 0.7 |  | 0.7 | 1.4
OC.41. | Escada para Torre de Observação | 1 | unid. |  |  |  | 1436.94
24.03.060 | Escada marinheiro (galvanizada) | 3 | m | 465.66 | 13.32 | 478.98 | 1436.94 | Escada somente uma vez
B.2. | Mobilização de canteiro | 1 | unid. |  |  |  | 0
02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 |  |  |  | 0
02.01.020 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 10 |  |  |  | 0
02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | m² | 10 |  |  |  | 0
02.03.240 | Proteção de piso com descarte de embalagem tipo longa vida composto por papelão, plástico e alumínio | m² | 0 |  |  |  | 0
02.03.500 | Proteção em madeira e lona plástica para equipamentos mecânico ou informática, para obras de reforma | m² | 0 |  |  |  | 0
02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 0 |  |  |  | 0
02.05.210 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 0 |  |  |  | 0
02.03.110 | Tapume móvel para fechamento de áreas com placas de advertência | m² | 3 |  |  |  | 0
02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 2 |  |  |  | 0

## Média orçamentos intervenções
Média de orçamentos sem código CPOS - Intervenções
ID | Tipo de Intervenções | Quant. | Unidade | Empresa 1 | Empresa 2 | Empresa 3 | Média (R$)
|  |  |  | Preservam | Eco Sul | Engetrat
Sem código.01 | Mourão de eucalipto tratado de Ø 10 a 12 de 2,20m | 1 | unid. | 13.4 | 16.9 | 14.9 | 15.0667
Sem código.02 | Mourão de eucalipto tratado de Ø 21 a 25 de 2,0m | 1 | unid. | 52 | 120 | 72.4 | 81.4667
Sem código.03 | Mourão de eucalipto tratado de Ø 6 a 8 cm de 4m | 1 | unid. | 23.32 | 26 | 32.4 | 27.24
Sem código.04 | Mourão de eucalipto tratado de Ø 12 a 15 cm de 1m | 1 | unid. | 16.75 | 21 | 10.55 | 16.1
Sem código.05 | Mourão de eucalipto tratado de Ø 20 a 25 de 4m | 1 | unid. | 134.5 | 225 | 200 | 186.5
Sem código.06 | Mourão de eucalipto tratado de Ø 6 a 8 de 3 m | 1 | unid. |  |  |  | #DIV/0!
Sem código.07 | Mourão de eucalipto tratado de Ø 15 a 19cm com 0,90m | 1 | unid. |  |  |  | #DIV/0!
Sem código.08 | Mourão de eucalipto tratado de Ø 15 a 19cm com 2m | 1 | unid. |  |  |  | #DIV/0!
Sem código.09 | Mourão de eucalipto tratado de Ø 20 a 25 cm com 1m | 1 | unid. |  |  |  | #DIV/0!
Sem código.10 | Mourão de eucalipto tratado de Ø 20 a 25 cm com 2m | 1 | unid. |  |  |  | #DIV/0!
Sem código.11 | Mourão de eucalipto tratado de Ø 4 a 6 de 4m | 1 | unid. |  |  |  | #DIV/0!
Sem código.12 | Mourão de eucalipto tratado de 5X5cm com 1,2 cm | 1 | unid. |  |  |  | #DIV/0!
Sem código.13 | Mourão de eucalipto tratado de Ø 8 a 10cm com 3m | 1 | unid. | 18.55 | 25.9 | 36.3 | 26.9167
Sem código.14 | Regua de deck de pinus tratado de 3 x 10 de 3m | 1 | unid. | 32.35 | 12.6 | 16.68 | 20.5433
|  |  |  | A3 | Sano Agarras | JM
Sem código.15 | 5 Agarras + Parafusos com espaçamento de aprox. 60cm | 1 | cj | 89.98 | 74.995 | 59.99 | 74.9883
|  |  |  | HF Náutica | APA Seg | Promar
Sem código.16 | Corda de poliamida (dipada) de 14 mm | 1 | m | 3.7 | 2.63 | 3.5 | 3.2767
|  |  |  | W fix Parafusos | Fix Par | Sesso Rolamento
Sem código.17 | Parafusos frances zincado 8 MM | 1 | kg | 0.75 | 0.85 | 0.5 | 0.7
|  |  |  | Dutra Máquinas | Tamoio | Leroy Merlin
Sem código.18 | Prego tipo ardox c/ cabeça galvanizado ( 19JPx36LP) | 1 | kg | 18.47 | 9.9 | 15.59 | 14.6533
|  |  |  | Dutra Máquinas | Mercado Livre | Americanas
Sem código.19 | Prego galvanizado c/ cabeça (26JPx84LP) | 1 | kg | 15.58 | 18 | 12.6 | 15.3933

## Preço final custos Gerais e BDI (hidden)
COMPOSIÇÃO DO PREÇO FINAL
ID | ITEM | UNIDADE | QUANT | VALOR | TOTAL
A. | INTERVENÇÕES POR NÚCLEO |  |  |  | #REF!
A.1. | Caraguatatuba | 1 | 1 | #REF! | #REF!
A.2. | Picinguaba | 1 | 1 | #REF! | #REF!
A.3. | NSV | 1 | 1 | #REF! | #REF!
A.5. | Itariru | 1 | 1 | #REF! | #REF!
A.6. | NIP | 1 | 1 | #REF! | #REF!
A.7. | NSS | 1 | 1 | #REF! | #REF!
A.8 | Cunha | 1 | 1 | #REF! | #REF!
A.9. | Curucutu | 1 | 1 | #REF! | #REF!
B. | MOBILIZAÇÕES CANTEIROS / MATERIAIS |  |  |  | 96630
B.1 | Frete | Un | 31 | 1900 | 58900
B.2 | Mobilização de Canteiro | Un | 8 | 0 | 0
B.3 | Viagem equipe | hora | 33 | 840 | 27720
B.4 | Transporte Local | km | 91 | 110 | 10010
C. | SERVIÇOS TÉCNICOS E ENGENHARIA |  |  |  | 421481.7
C.1. | Projeto Civil e Ilustrações |  |  |  | 298114.5
C.1.1. | Engenheiro Civil especialista em trilhas (Senior/Pleno) | Hora | 1200 | 120 | 144000
C.1.2. | Analista Técnico Pleno de Projeto e Obra | Hora | 600 | 78.32 | 46992
C.1.3. | Técnico Campo Pleno | Hora | 600 | 78.32 | 46992
C.1.4. | Analista de Sistema de Informação Geográfica | Hora | 600 | 78.32 | 46992
C.1.3. | Desenhista Técnico Pleno | Hora | 150 | 35.19 | 5278.5
C.1.4. | Ajudante Geral | Hora | 1200 | 6.55 | 7860
C.2. | Encargos |  |  |  | 123367.2
C.4.1. | Equipe Permanente | % | 65 | 144000 | 93600
C.4.2. | Equipe Eventual | % | 20 | 148836 | 29767.2
| BDI | 25% |  |  | #REF!
| CUSTO TOTAL SEM BDI |  |  |  | #REF!
| VALOR TOTAL COM BDI |  |  |  | #REF!
Fonte: CPOS/ PINI / Mercado

## Cronograma
| ETAPA | MÊS 1 | MÊS 2 | TOTAL
1 | Canteiro |  |  |  | 0
2 | Trecho 1 |  |  |  | 0
3 | Trecho 2 |  |  |  | 0
4 | Trecho3 |  |  |  | 0
5 | Trecho 4 |  |  |  | 0
6 | Trecho 5 |  |  |  | 0
7 | SERVIÇOS TÉCNICOS E ENGENHARIA |  |  |  | 0
|  | 0 | 0 |  | 0
| CUSTO INTERVENÇÕES |  |  | 0
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 10% |  |  | 0
| CUSTO INTERVENÇÕES COM ADM. LOCAL |  |  | 0
| BDI 30% |  |  | 0
| TOTAL C/ BDI |  |  | 0