## IMPLANTAÇÃO
ITEM | COD. CPOS | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P.TOTAL
1.0 |  | Início de obra
1.1 | 02.01.021 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 21 |  |  |  | 0
1.2 | 02.01.180 | Banheiro químico, modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 4 |  |  |  | 0
1.3 | 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | m² | 21 |  |  |  | 0
1.4 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 87.2 |  |  |  | 0
1.5 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 |  |  |  | 0
| 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | un | 4 |  |  |  | 0
| 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | un | 2 |  |  |  | 0
| 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | un | 2 |  |  |  | 0
2.0 |  | Captação de água
2.1 | 46.04.010 | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), inclusive conexões | m | 900 |  |  |  | 0 | 0
2.2 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 24.05 |  |  |  | 0
2.3 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 24 |  |  |  | 0
| TOTAL | [6 empty] | 0
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10% | [6 empty] | 0
| BDI 30% | [6 empty] | 0
| TOTAL COM BDI E ADM |  |  |  |  | 0

## FUNDAÇÃO EMBASAMENTO
ITEM | COD. CPOS | DISCRIMINAÇÃ0 | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.U.SERV. | P. TOTAL
1.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA
1.1 | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro | m² | 290 |  |  |  | 0
1.2 | 05.07.040 | Remoção de entulho, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga | m³ | 20 |  |  |  | 0 | 0
1.3 | 06.02.020 | Escavação manual de vala com profundidade máxima de 1,5m | m³ | 72 |  |  |  | 0
1.4 | 06.11.040 | Aterro manual apiloado | m³ | 72 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
2.0 |  | ARMADURAS DE AÇO CA50 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | 10.01.040 | diâmetro 6,3 mm - CA 50 | kg | 125 |  |  |  | 0
2.2 | 10.01.040 | diâmetro 10,0 mm - CA 50 | kg | 116 |  |  |  | 0
0
3.0 |  | CONCRETO ESTRUTURAL |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | 11.03.090 | Concreto Estrutural preparado em betoneira fck = 20 MPa | m³ | 7 |  |  |  | 0 | 0
3.2 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação (serviço auxiliar) | m³ | 7 |  |  |  | 0
0
4.0 |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO | [5 empty] | 0
4.1 | 14.01.060 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 19 cm | m2 | 42 |  |  |  | 0
0
5.0 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 0
5.1 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 51 |  |  |  | 0
0
6.0 |  | FORMA | [5 empty] | 0
6.1 | 09.01.020 | Forma em madeira para fundação | m² | 33 |  |  |  | 0
0
|  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10 % | [5 empty] | 0
|  | BDI=30% | [5 empty] | 0
|  | TOTAL + BDI + ADM | [5 empty] | 0

## ARQUITETURA
ITEM | COD. CPOS | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P.TOTAL
[7 empty] | 0 | 0
1.0 |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 0 | 0
1.1 |  | As alvenarias de elevação deverão ser executadas com blocos cerâmicos de boa qualidade, assentes com argamassa mista traço 1:4/12. Deverão ser respeitadas as espessuras das paredes indicadas em planta. | [5 empty] | 0
1.1.1 | 14.10.101 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C - aparente | m² | 52 |  |  |  | 0
1.1.2 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C - aparente | m² | 23 |  |  |  | 0
|  | sub- total: 1 | [5 empty] | 0
2.0 |  | REVESTIMENTO PAREDES | [5 empty] | 0
2.1 | 17.02.020 | Chapisco com argamassa de cimento e areia (paredes externas e internas / superfícies aparentes de concreto armado e muro) no traço 1:3 | m² | 20 |  |  |  | 0
2.3 | 18.11.042 | Azulejo tipo placa cerâmica esmaltada para paredes internas de 20 x 20 cm, na cor branco, junta a prumo com espessura de 5 mm aplicado cimento cola (cozinha, banheiros, banheiro deficiente fisico e parede do tanque e máquina) | m² | 20 |  |  |  | 0
2.4 | 18.13.230 | Rejuntamento Azulejo para placa cerâmica 20 x 20 cm com argamassa industrializada para rejunte, na cor cinza claro e juntas de 2 mm | m² | 20 |  |  |  | 0
|  | sub- total: 2 | [5 empty] | 0
3.0 |  | REVESTIMENTOS PISOS
3.1 | 17.01.120 | Argamassa de cimento e areia - traço 1:3, com adesivo acrílico | m³ | 4.1 |  |  |  | 0
3.2 | 19.03.260 | Revestimento em pedra Ardósia cor cinza com espessura de 1,50cm formato 40x40cm assentados com argamassa de cimento e areia, colocado na diagonal | m² | 35 |  |  |  | 0
3.3 | 19.03.090 | Barrado em pedra miracema, tamanho 11,5x23cm com 1,5cm de espessura ao redor da edificação (área externa) altura de 3 fiadas. | m² | 8.4 |  |  |  | 0
3.4 | 19.03.090 | Peitoril com pingadeira em pedra miracema assentado sobre os respaldos de alvenaria | m² | 6 |  |  |  | 0
3.5 | 19.03.090 | Piso em pedra miracema bruta (área externa e calçada) | m² | 122 |  |  |  | 0
3.6 | 19.03.270 | Rodapé em pedra ardósia, cor cinza, medindo 7x40cm cada peça, assentadas com argamassa mista no traço 1:0,5:5. Peças de rodapé em todas faces internas inclusive área com azulejo | m | 40 |  |  |  | 0
|  | sub- total: 3 | [5 empty] | 0
4.0 |  | EQUIPAMENTOS
4.1 |  | Louça Branca linha DECA, IDEAL STANDARD ou similar:
4.1.1 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 2 |  |  |  | 0
4.1.2 | 30.08.060 | Bacia sanitária para pessoas c/ neces. especiais IDEAL STANDARD (modelo Absolute) ou similar | un | 1 |  |  |  | 0
4.1.3 | 44.01.270 | Cuba lavatório de embutir para bancada de granito | un | 4 |  |  |  | 0
4.1.4 | 44.01.340 | Tanque simples em concreto pré-moldado | un | 2 |  |  |  | 0
4.1.5 | 44.03.050 | Papeleira de embutir (com rolete plastico para papel higiênico) em louça | un | 2 |  |  |  | 0
4.1.6 |  | Equipamentos de plástico linha profissional da LALEKLA / KIMBERLY - CLARK ou similar | [5 empty] | 0
4.1.7 | 44.03.130 | Saboneteira p/ sabão liquido FOAM (código 30180444 - 13,4 cm largura x 11,9 cm profundidade x 25,2 cm altura) ou similar acionamento manual | un | 2 |  |  |  | 0
4.1.8 | 44.03.080 | Dispenser de papel (porta toalha) (código 30180225 - 25 cm de largura x 8,5 cm de profundidade x 35 cm de altura) ou similar | un | 2 |  |  |  | 0
4.2 |  | Metais Cromados Deca ou similar
4.2.1 | 44.03.310 | Torneira para lavatório, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 4 |  |  |  | 0
4.2.2 | 43.02.100 | Chuveiro com jato regulável em metal com acabamento cromado | un | 2 |  |  |  | 0
4.2.3 | 44.03.380 | Torneira geral para limpeza com adaptador p/ mangueira | un | 4 |  |  |  | 0
4.3 |  | Acessórios
4.3.1 | 44.03.090 | Cabide simples de metal , tipo suporte p/ pendurar | un | 5 |  |  |  | 0
4.3.2 | 44.20.280 | Assento para bacia sanitária simples cor branca | un | 2 |  |  |  | 0
4.3.3 | 30.08.020 | Assento para bacia sanitária para Deficiente Fisico (adaptado do fabricante Mil Assentos modelo mil IV) na cor branca | un | 1 |  |  |  | 0
4.3.4 | 30.01.020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | un | 1 |  |  |  | 0
4.3.5 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 1 |  |  |  | 0
|  | sub- total: 4 | [5 empty] | 0
5.0 |  | BANCADAS E ARMÁRIOS
5.1 |  | Bancadas em em granito cinza polido, espessura 3 cm, sobre parede de alvenaria com frontões completos (h=7cm) e acabamentos:
5.1.1 | 44.02.210 | Tampo/bancada em granito amêndoa, espessura de 2 cm | m² | 3.6 |  |  |  | 0
5.1.2 | 24.02.280 | Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida ARMÁRIO EXTERNO | m² | 1.8 |  |  |  | 0
5.1.3 | 28.20.600 | Fechadura cilindro para porta de tela de aço. | un | 1 |  |  |  | 0
|  | sub- total: 5 | [5 empty] | 0
6.0 |  | TELHAMENTO
6.1 | 16.02.030 | Telha cerâmica portuguesa na cor branca mesclada | m² | 96 |  |  |  | 0
6.2 | 16.02.230 | Cumeeira para telha cerâmica portuguesa cor branca mesclada, emboçada com argamassa mista traço 1:4:12 | m | 10 |  |  |  | 0
|  | sub- total: 6 | [5 empty] | 0
7.0 |  | PORTAS EM MADEIRA MACIÇA REFERÊCIA SINCOL OU SIMILAR (EMPRESA QUE FORNEÇA A MADEIRA CERTIFICADA (FSC -SELO VERDE) PELO IBAMA CONF. DECRETO 49674-06/06/2005. PROVENIENTE DE MANEJO SUSTENTÁVEL Espécie de acordo com o manual “Madeira – Uso Sustentável
7.1 | 23.02.040 | P1 - Porta tipo Mexicana em madeira maçiça (vide desenhos, conforme projeto, em planta e nas elevações.) medindo 72 cm (largura) x 190 cm (altura) - dimensões somente das folhas, medida incluindo batentes 82cm x 210cm. Incluso dobradiças e fechadura | un | 4 |  |  |  | 0
7.2 | 23.02.050 | P2- Porta tipo Mexicana em madeira maçiça (vide desenhos, conforme projeto, em planta e nas elevações.) medindo 92 cm (largura) x 190cm (altura) - dimensões somente das folhas, medida incluindo batentes 102cm x 210cm. Incluso dobradiças e fechadura | un | 1 |  |  |  | 0
|  | sub- total: 7 | [5 empty] | 0
ESTRUTURA DE MADEIRA / SANITÁRIO
8.0 |  | Estrutura de madeira - Projeto de estrutura de madeira conforme NBR 7190/1997 da ABNT. Espécie: Eucalipto Citriodora (Eucalyptus Citriodora) - retenção de CCA-C (base óxida) mínima de 11kg/m³ de madeira tratada, que deve ser comprovada pelo fornecedor. As ligações metálicas devem ser obrigatoriamente galvanizadas.
8.1 |  | Pilares em Eucalipto Citriodora roliço tratado em autoclave com CCA diâmetro de 25 cm
8.1.1 | s/codigo | Peças com 3,50 m de comprimento | un | 8 |  |  |  | 0
8.1.2 | s/codigo | Peças com 4,50 m de comprimento | un | 4 |  |  |  | 0
0
8.2 |  | Terças em eucalipto citriodora, tratado em autoclave com CCA diâmetro de 20 cm | [5 empty] | 0
8.2.1 | s/codigo | Peças com 4,00 m de comprimento (pontas) | un | 6 |  |  |  | 0
8.2.2 | s/codigo | Peças com 3,00 m de comprimento (meio) | un | 3 |  |  |  | 0
8.2.3 | s/codigo | Peças com 3,50 m de comprimento (fechamento do oitão) | un | 4 |  |  |  | 0
8.3 | s/codigo | Peças com 1,50 m de comprimento (fechamento do oitão) diâmetro 10cm (cortar no ângulo da cobertura) | un | 50 |  |  |  | 0
0
8.4 | s/codigo | Ripas em pinus tratado em autoclave com CCA medindo 5 x 2,5 cm | m | 300 |  |  |  | 0
0
8.5 | s/codigo | Caibros em eucalipto Citriodora roliço tratado em autoclave com CCA diâmetro 12 a 15 cm (peças medindo 5,00 m vide projeto). | un | 40 |  |  |  | 0
|  | sub- total: 8 | [5 empty] | 0
ESTRUTURA DE MADEIRA / RESERVATÓRIO
9.0 |  | Estrutura de madeira - Projeto de estrutura de madeira conforme NBR 7190/1997 da ABNT. Espécie: Eucalipto Citriodora (Eucalyptus Citriodora) - retenção de CCA-C (base óxida) mínima de 11kg/m³ de madeira tratada, que deve ser comprovada pelo fornecedor. As ligações metálicas devem ser obrigatoriamente galvanizadas.
9.1 | s/codigo | Pilares em Eucalipto Citriodora roliço tratado em autoclave com CCA diâmetro de 30cm peças com 5,00m | un | 4 |  |  |  | 0
0
9.2 | s/codigo | Vigas em Eucalipto Citriodora roliço tratado em autoclave com CCA diametro 25cm peças com 4,00 m de comprimento | un | 5 |  |  |  | 0
9.3 | s/codigo | Barrotes em Eucalipto Citriodora roliço tratado em autoclave com CCA diametro 15cm peças com 4,00 m de comprimento | un | 9 |  |  |  | 0
0
9.4 | s/codigo | Peças com cantos abaulados com espessura de 3,5 a 4cm e largura de 10 a 12cm para área externa (deck) | m² | 25 |  |  |  | 0
0
9.5 | s/codigo | Peças com 2,00 m de comprimento (fechamento da estrutura) diâmetro 5cm | un | 112 |  |  |  | 0
9.6 | 24.03.060 | Escada tipo marinheiro móvel para manutenção do reservatório | un | 1 |  |  |  | 0
9.7 | s/codigo | Assoalho tipo deck em tábuas de 10cm em pinus tratado em autoclave | m² | 11.5 |  |  |  | 0
9.8 | E.03.000.090618 | Porca sextavada em aço inoxidável de 1/4" ref. TEL 5314 da Termotécnica ou equivalente | un | 500 |  |  |  | 0
9.9 | E.03.000.090617 | Arruela lisa em aço inoxidável de 1/4" ref. TEL 5303 da Termotécnica ou equivalente | un | 500 |  |  |  | 0
9.10 | E.03.000.049552 | Parafuso cabeça quadrada M16 x 300 mm | un | 250 |  |  |  | 0
9.11 | E.03.000.049551 | Parafuso cabeça abaulada M16 x 150 mm | un | 250 |  |  |  | 0
9.12 | E.05.000.026704 | Chapa de ferro para ligações | kg | 130 |  |  |  | 0
|  | sub- total: 9 | [5 empty] | 0
10.0 |  | MÃO DE OBRA PARA ESTRUTURAS DE MADEIRA
10.1 | B.01.000.010111 | Mão de obra - Carpinteiro | h | 400 |  |  |  | 0
10.2 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | h | 400 |  |  |  | 0
|  | sub- total: 10 | [5 empty] | 0
11.0 |  | PINTURA | [5 empty] | 0
11.1 |  | Pintura em superfície de madeira com"Stain" impregnante tingido, da Sayer Lack (polistein) cor castanheira, duas demãos a pincel, p/ estruturas de madeira aparente, ripas, caibros, terças, vigas, pilares, forros, portas, janelas, etc. | [5 empty] | 0
11.1.1 | 33.01.060 | Aplicação de cupinicida nas peças de madeiras não tratadas e nos entalhes das peças tratadas | m² | 30 |  |  |  | 0
11.1.2 | 33.05.020 | Pintura com stain p/ estruturas de madeira aparente, ripas, caibros, terças, vigas e pilares e portas | m² | 190 |  |  |  | 0
11.2 | 33.03.220 | Tinta látex em elemento vazado | m² | 91 |  |  |  | 0
11.3 | 33.03.760 | Hidrofugante a base de água, do tipo "aquela" ou similar para superficie de telhas cerâmicas aplicadas por imersão | m² | 96 |  |  |  | 0
11.4 | S/código | Resina a base de silicone, tipo fuseprotek ou similar para superfícies de pedra | m² | 96.4 |  |  |  | 0
|  | sub- total: 11 | [5 empty] | 0
12.0 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [5 empty] | 0
12.1 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 20 |  |  |  | 0
| 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 20 |  |  |  | 0
12.3 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 79.9 |  |  |  | 0
|  | sub- total: 12 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10% | [5 empty] | 0
|  | BDI = 30% | [5 empty] | 0
|  | TOTAL + BDI +ADM | [5 empty] | 0
0

## ÁGUA FRIA
ITEM | COD. CPOS | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P. TOTAL
1.0 |  | Tubo de PVC rígido, marrom, junta-soldável, conforme NBR 5648 da ABNT ref. Tigre (incluso mão de obra de conexões)
1.1 | 46.01.020 | diâmetro 25 mm - inclusive conexões | m | 12 |  |  |  | 0
1.2 | 46.01.030 | diâmetro 32 mm - inclusive conexões | m | 12 |  |  |  | 0
1.2 | 46.01.040 | diâmetro 40 mm - inclusive conexões | m | 12 |  |  |  | 0
1.3 | 46.01.050 | diâmetro 50 mm - inclusive conexões | m | 12 |  |  |  | 0
1.4 | 46.01.060 | diâmetro 60 mm - inclusive conexões | m | 24 |  |  |  | 0
2.0 |  | Adaptador curto, solda e rosca para registro / válvula | [5 empty] | 0
2.1 | 50.01.160 | diâmetro 50mmx 1 1/2" | pç | 20 |  |  |  | 0
3.0 |  | Registro de gaveta, acabamento cromado com canopla ref. Deca | [5 empty] | 0
3.1 | 47.02.050 | diâmetro 1 1/2" | pç | 5 |  |  |  | 0
4.0 |  | Registro de gaveta, acabamento bruto ref. Deca | [5 empty] | 0
4.1 | 47.01.030 | diâmetro 1" | pç | 1 |  |  |  | 0
4.2 | 47.01.040 | diâmetro 1 1/4" | pç | 1 |  |  |  | 0
4.3 | 47.01.060 | diâmetro 2" | pç | 1 |  |  |  | 0
5.0 |  | Tubo de ligação flexível para lavatório/bebedouro cromado | [5 empty] | 0
5.1 | 46.27.090 | diâmetro 1/2" | pç | 4 |  |  |  | 0
5.2 | 46.27.110 | diâmetro 3/4" | pç | 1 |  |  |  | 0
6.0 |  | Tubo de ligação à bacia sanitária de metal | [5 empty] | 0
6.1 | 44.20.230 | Tubo de ligação à bacia sanitária | pç | 3 |  |  |  | 0
7.0 |  | Caixa de entrada em alvenaria | [5 empty] | 0
7.1 | 36.03.030 | 60 x 60cm com fundo drenante e tampa | un | 1 |  |  |  | 0
8.0 |  | Reservatório | [5 empty] | 0
8.1 | 48.02.005 | Caixa d'agua de Fibra de vidro volume 3000 litros | un | 1 |  |  |  | 0
9.0 |  | Torneira de Bóia | [5 empty] | 0
9.1 | 48.05.020 | Diâmetro1" | un | 2 |  |  |  | 0
10.0 |  | Válvula de Descarga | [5 empty] | 0
10.1 | 47.04.040 | Válvula de descarga antivandalismo, diâm. nom. 1 1/2" | un | 5 |  |  |  | 0
11.0 |  | Registro depressão, acabamento cromado com canopla ref. Deca | [5 empty] | 0
11.1 | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 2 |  |  |  | 0
|  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10 % | [5 empty] | 0
|  | BDI=30% | [5 empty] | 0
|  | TOTAL + BDI + ADM | [5 empty] | 0

## ESGOTO
ITEM | COD. CPOS | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.SERV. | P. TOTAL
1.0 |  | Tubo de PVC branco soldável, ponta e bolsa conforme NBR 5688 da ABNT ref. Tigre inclusive conexões
1.1 | 46.02.010 | diâmetro 40 mm | m | 18 |  |  |  | 0
1.2 | 46.02.060 | diâmetro 75 mm | m | 6 |  |  |  | 0
1.3 | 46.02.070 | diâmetro 100 mm | m | 36 |  |  |  | 0
|  | Ligação para saída | [5 empty] | 0
2.1 |  | Ligação para saída bacia sanitária | pç | 5 |  |  |  | 0
|  | Caixa sifonada / Ralo | [5 empty] | 0
3.1 | 49.01.030 | Caixa sifonada com 7 entradas 40 mm e 1 saída 50 mm com grelha de metal cromado tamanho 150 x 150 x 50 mm | pç | 1 |  |  |  | 0
|  | Sifão | [5 empty] | 0
4.1 | 44.20.200 | Para lavatório Deca 1680 C ou similar em metal | pç | 4 |  |  |  | 0
4.2 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 2 |  |  |  | 0
|  | Válvula | [5 empty] | 0
5.1 | 44.20.620 | Para lavatório com ladrão Deca 1602C ou similar em metal | pç | 6 |  |  |  | 0
|  | Caixa de inspeção / passagem / distribuição | [5 empty] | 0
6.1 | 49.03.020 | 60 x 60 cm (med internas) com tampa | un | 7 |  |  |  | 0
|  | Fossa séptica | [5 empty] | 0
7.1 | 49.14.020 | Câmara única em anéis de concreto ou alvenaria ø=2,00 m x h util=2,00m | un | 1 |  |  |  | 0
|  | Filtro anaeróbio | [5 empty] | 0
8.1 | 49.13.020 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,00 m - h= 2,00 m | un | 1 |  |  |  | 0
|  | Vala de Infiltração | [5 empty] | 0
10.1 | 06.02.020 | Escavação manual solo de 1ª e 2ª cat. em vala ou cava até 1,50m | m³ | 25 |  |  |  | 0
10.2 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 2 |  |  |  | 0
10.3 | 08.05.220 | Manta geotêxtil de 200 g/m² | m² | 120 |  |  |  | 0
10.4 | 32.17.010 | Revestimento com argamassa impermeabilizante (adição de hidrófugo) e pintura com tinta betuminosa | m2 | 12 |  |  |  | 0
10.5 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 8 |  |  |  | 0
10.6 | 46.13.020 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4" - inclusive conexões | m | 30 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10 % | [5 empty] | 0
|  | BDI=30% | [5 empty] | 0
|  | TOTAL + BDI + ADM | [5 empty] | 0
Note on C26: Henrique Moreno Rodrigues: 5cm

## DRENAGEM
ITEM | COD. CPOS | DISCRIMINAÇÃ0 | UN. | QUANT. | P.U.MAT. | P.U.M.O. | P.U.SERV. | P. TOTAL
1.0 |  | Tubo de PVC branco soldável, ponta e bolsa conforme NBR 5688 da ABNT inclusive conexões
1.1 | 46.02.070 | diâmetro 100 mm | m | 16 |  |  |  | 0
2.0 |  | Canaleta em alvenaria | [5 empty] | 0
2.1 | 14.01.060 | bloco de concreto 9 x 19 x 39 | m2 | 14 |  |  |  | 0
2.2 | 32.17.030 | Revestimento com argamassa impermeabilizante e pintura com tinta betuminosa | m2 | 14 |  |  |  | 0
3.0 |  | Brita | [5 empty] | 0
3.1 | 54.02.030 | número 2 para valas de drenagem, ao redor da edificação, de acordo com projeto de arquitetura | m³ | 3 |  |  |  | 0
4.0 |  | Escavação | [5 empty] | 0
4.1 | 06.02.040 | manual de valas h=40cm | m³ | 3 |  |  |  | 0
|  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10 % | [5 empty] | 0
|  | BDI=30% | [5 empty] | 0
|  | TOTAL + BDI + ADM | [5 empty] | 0

## Crono para pagamento
| ETAPA | CUSTO DA ATIVIDADE | Percentual | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  |  | MÊS 3 |  |  | MÊS 4
1 | MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO
| Início de obra | 0 | #DIV/0! | -1400 | [10 empty] | 1400
| Captação de água | 0 | #DIV/0! |  | 0
2 | ESTRUTURA DE CONCRETO
| MOVIMENTO DE TERRA | 0 | #DIV/0! |  | 1200 | -1200
| Fundações e embasamento | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0
3 | ARQUITETURA
| Alvenarias | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0
| Revestimentos | 0 | #DIV/0! | [9 empty] | 0
| Equipamentos | 0 | #DIV/0! | [9 empty] | 0
| Bancadas e armário | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 0
| Telhamento | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0
| Estrutura de madeira sanitário | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
| Estrutura de madeira reservatório | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
| Portas | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | 0
| Pintura | 0 | #DIV/0! | [9 empty] | 0
| Limpeza final de obra | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | 0
4 | HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA
| Instalações de água fria | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0
5 | HIDRÁULICA - ESGOTO
| Instalações e tratamento de esgoto | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | 0
7 | HIDRÁULICA - ÁGUAS PLUVIAIS
| Serviços de drenagem | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 0
8 | ENTORNO
| Implantação no terreno |  | #DIV/0! | [9 empty] | 0
| TOTAL | 0 |  | -200 |  | -1200 |  |  | 0 |  |  | 1400
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10% | 0 |  | -20 |  | -120 |  |  | 0 |  |  | 140
| BDI 30% | 0 |  | -66 |  | -396 |  |  | 0 |  |  | 462
| TOTAL C/ BDI | 0 | mensal | -286 |  | -1716 |  |  | 0 |  |  | 2002
285383.1766
-285383.1766

## bdi
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Componentes do BDI indicado pelo Acordão TCU-Plenario nº2622/2013 para obras de "Construção de edificios"
1 | TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1.1 | Lucro estimado | 8.96%
2 | PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADM. CENTRAL
2.1 | Administração Central | 5.5%
3 | PARCELAS RELATIVAS AS DESPESAS FINANCEIRAS
3.1 | Despesas Financeiras | 1.39%
4 | PARCELAS RELATIVAS A SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DE OBRA
4.1 | Seguros | 1%
4.2 | Garantias
4.3 | Riscos | 1.79%
5 | PARCELAS RELATIVAS À INCIDENCIA DE TRIBUTOS
5.1 | Imposto sobre Serviços - ISS | 5% | Cidade de Cubatão
5.2 | Impostos que incidem sobre faturamento - PIS | 0.65%
5.3 | Impostos que incidem sobre faturamento - COFINS | 3%
5.4 | Contribuição Previdenciaria
BDI = (1+("2.1"+"4.1"+"4.2"+"4.3"))x(1+"3.1")x(1+"1.1") -1
(1-("5.1"+"5.2"+"5.3"+"5.4"))
BDI adotado |  | 30.01%