## Resumo Picinguaba
Item | Obra | Valor
1 | Praia da Fazenda
1.1 | Serviços Iniciais
1.2 | Centro de Visitantes
1.3 | Demolição do vestiário
1.4 | Demolição lanchonete
1.5 | Alojamento
2 | Base Cambucá
2.1 | Base de vigilância
Total
Administração Local (10%)
BDI (26,66%)
Total + BDI
Resumo

## CRONOGRAMA
Cronograma físico X financeiro da Praia da Fazenda
Item | Descrição | [6 empty] | Total
|  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | R$ | %
1 | Serviços iniciais
1.1 | Serviços Iniciais gerais | [7 empty] | #DIV/0! | bar: MÊS 1
1.2 | Projetos | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0 |  | #DIV/0!
2 | Centro de Visitantes
2.1 | Serviços inciais | MÊS 1: 0 |  | #DIV/0!
2.2 | Telhado | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0 |  | #DIV/0!
2.3 | Retirada de entulho de obra | [7 empty] | #DIV/0!
2.4 | Pisos | [7 empty] | #DIV/0! | bar: MÊS 2
2.5 | Lanchonete | [7 empty] | #DIV/0! | bar: MÊS 2; MÊS 4 to MÊS 6
2.6 | Portas e Esquadrias | MÊS 4: 0; MÊS 5: 0 |  | #DIV/0!
2.7 | Hidraulica sanitários | MÊS 3: 0; MÊS 4: 0 |  | #DIV/0!
2.8 | Prevenção e combate a incêndio | [7 empty] | #DIV/0! | bar: MÊS 6
2.9 | Revestimentos | [7 empty] | #DIV/0! | bar: MÊS 4 to MÊS 6
2.10 | Recuperação Estrutura | [7 empty] | #DIV/0! | bar: MÊS 3 to MÊS 4
2.11 | Instalações Elétricas | MÊS 3: 0; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0 |  | #DIV/0!
2.12 | Poço tubular | MÊS 3: 0 |  | #DIV/0!
2.13 | Limpeza | MÊS 6: 0 |  | #DIV/0!
3 | Demolição do vestiário
3.1 | Estrutura | MÊS 5: 0; MÊS 6: 0 |  | #DIV/0!
3.2 | Telhado | MÊS 5: 0 |  | #DIV/0!
3.3 | Pisos | MÊS 6: 0 |  | #DIV/0!
3.4 | Portas e Esquadrias | MÊS 5: 0 |  | #DIV/0!
3.5 | Equipamentos sanitários | MÊS 5: 0 |  | #DIV/0!
3.6 | Elevações | MÊS 5: 0 |  | #DIV/0!
3.7 | Remoção e transporte | MÊS 6: 0 |  | #DIV/0!
4 | Alojamento
4.1 | Serviços inciais | MÊS 1: 0 |  | #DIV/0!
4.2 | Telhado | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0 |  | #DIV/0!
4.3 | Recuperação de estrutura | MÊS 3: 0; MÊS 4: 0 |  | #DIV/0!
4.4 | Retiradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.5 | Portas e Esquadrias | MÊS 4: 0; MÊS 5: 0 |  | #DIV/0!
4.6 | Equipamentos sanitários | MÊS 3: 0; MÊS 4: 0 |  | #DIV/0!
4.7 | Prevenção e combate a incêndio | MÊS 6: 0 |  | #DIV/0!
4.8 | Revestimentos e vedações | MÊS 4: 0; MÊS 5: 0; MÊS 6: 0 |  | #DIV/0!
4.9 | Abrigo de Gás | MÊS 6: 0 |  | #DIV/0!
4.10 | Instalações Elétricas | MÊS 3: 0; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0 |  | #DIV/0!
4.11 | Pisos | MÊS 6: 0 |  | #DIV/0!
4.12 | Limpeza | MÊS 6: 0 |  | #DIV/0!
4.13 | Demolição da lanchonete | [7 empty] | #DIV/0!
4.14 | Telhado | MÊS 6: 0 |  | #DIV/0!
4.15 | Pisos | MÊS 6: 0 |  | #DIV/0!
4.16 | Portas e Esquadrias | MÊS 6: 0 |  | #DIV/0!
4.17 | Elevações | MÊS 6: 0 |  | #DIV/0!
4.18 | Remoção e transporte | MÊS 6: 0 |  | #DIV/0!
Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Administração local (10%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI (26,66%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total + BDI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Serviços Iniciais
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
Praia da Fazenda
Serviços Iniciais
1 |  | Serviços Iniciais gerais | [5 empty] | 0
1.1 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | 300 |  |  |  | 0
1.2 | 02.03.110 | Tapume móvel para fechamento de áreas | m² | 20 |  |  |  | 0
1.3 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 |  |  |  | 0
1.4 | 02.01.021 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 100 |  |  |  | 0
1.5 | 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | m² | 100 |  |  |  | 0
2 |  | Projetos | [5 empty] | 0
2.1 | 01.17.041 | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | un | 4 | 0 |  |  | 0
2.2 | 01.17.061 | Projeto executivo de estrutura em formato A0 | un | 4 | 0 |  | 0 | 0
2.3 | 01.17.061 | Projeto executivo de estrutura em formato A0 - Projeto de escoramento da estrutura para reparo da base dos pilares | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
2.4 | 01.17.081 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 | un | 4 | 0 |  | 0 | 0
2.5 | 01.17.121 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 (incluidos SPDA) | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
2.6 | 01.17.081 | Projeto executivo de instalações sanitárias em formato A0 | un | 4 | 0 |  | 0 | 0
2.7 | 01.27.031 | Projeto e implementação de controle ambiental da obra | un | 1 |  |  | 0 | 0
2.8 | B.01.000.020119 | Engenheiro senior de elétrica - mão de obra consultiva adaptações de entrada de energia | h | 15 | 0 |  | 0 | 0
2.9 | 01.02.071 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída até 1.000 m² | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
2.10 | 01.27.011 | Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas | un | 1 |  |  | 0 | 0
0
|  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 0
|  | BDI (26,66%) | [5 empty] | 0
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 0

## Centro de Visitantes
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
Praia da Fazenda
Centro de Visitantes
1 |  | Serviços inciais | [5 empty] | 0
1.1 | 02.03.030 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | m² | 420 |  |  | 0 | 0
2 |  | Telhado | [5 empty] | 0
2.1 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 420 | 0 |  |  | 0
2.2 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 420 | 0 |  |  | 0
2.3 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 42 |  |  |  | 0
2.4 | 16.02.270 | Espigão de barro emboçado | m | 42 |  |  |  | 0
2.5 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 420 |  |  | 0 | 0
2.6 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 42 |  |  | 0 | 0
2.7 | 15.01.040 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m | m² | 420 |  |  | 0 | 0
2.9 | 32.06.151 | Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica | m² | 420 |  |  | 0 | 0
2.10 | 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 300 | 0 |  | 0 | 0
2.11 | 22.01.010 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus | m² | 300 |  |  | 0 | 0
2.12 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 420 |  |  | 0 | 0
2.13 | 24.03.200 | Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro | m² | 15 |  |  | 0 | 0
2.14 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | h | 40 | 0 |  | 0 | 0
2.15 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | h | 70 | 0 |  | 0 | 0
3 |  | Retirada de entulho de obra | [5 empty] | 0
3.1 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 80 |  |  | 0 | 0
4 |  | Pisos | [5 empty] | 0
4.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 5 | 0 |  |  | 0
4.2 | 17.03.080 | Cimentado semi-áspero | m² | 100 |  |  | 0 | 0
5 |  | Lanchonete | [5 empty] | 0
5.1 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 16.64 | 0 |  |  | 0
5.2 | 14.01.060 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 46.13 |  |  |  | 0
5.3 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 30 | 0 |  |  | 0
5.4 | 23.02.050 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm | un | 2 |  |  |  | 0
5.5 | 62.20.330 | Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área até 3,00 m² | m² | 3 |  | 0 |  | 0
5.6 | 44.02.200 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | m² | 4.226 |  |  |  | 0
5.7 | 44.06.310 | Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm | un | 2 |  |  |  | 0
5.8 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 2 |  |  |  | 0
5.9 | 44.04.030 | Prateleira em granito com espessura de 2 cm | m² | 6 |  |  |  | 0
5.10 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 2 |  |  |  | 0
5.11 | 50.01.340 | Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas | un | 1 |  |  |  | 0
5.12 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 46.13 |  |  |  | 0
5.13 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 46.13 |  |  |  | 0
5.14 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 40 |  |  |  | 0
5.15 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 15 |  |  |  | 0
5.16 | 49.03.036 | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros | un | 1 |  |  |  | 0
5.17 | 46.03.038 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 60 |  |  |  | 0
5.18 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 53 | 0 |  |  | 0
5.19 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 0.5 | 0 |  |  | 0
5.20 | 23.01.050 | Caixilho em madeira maximar | m² | 3.675 |  |  |  | 0
5.21 | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 1 |  |  |  | 0
5.22 | 44.03.420 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 1 |  |  |  | 0
5.23 | B.01.000.010139 | Pedreiro | h | 30 | 0 |  | 0 | 0
6 |  | Portas e Esquadrias | [5 empty] | 0
6.1 | 28.01.030 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas | cj | 2 |  |  | 0 | 0
6.2 | 28.01.050 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 2 folhas | cj | 2 |  |  |  | 0
6.3 | 28.20.090 | Dobradiça tipo gonzo, diâmetro de 1 ½" com abas de 2" x 3/8" | un | 9 |  |  | 0 | 0
6.4 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 150 |  |  | 0 | 0
6.5 | 23.02.040 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm | un | 4 |  |  | 0 | 0
6.6 | 26.02.040 | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 25 |  | 0 | 0 | 0
6.7 | 26.20.020 | Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes | m² | 25 |  |  | 0 | 0
6.8 | B.01.000.010130 | Marceneiro - recuperação de caixilho | h | 40 | 0 |  | 0 | 0
6.9 | B.01.000.010101 | Ajudante geral - recuperação de caixilho | h | 70 | 0 |  | 0 | 0
6.10 | D.02.000.021001 | Caibro em cambará, cedrinho, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, cupiúba, de 5,0 x 6,0cm - recuperação de caixilho | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
6.11 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 2 |  |  | 0 | 0
6.12 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 80 | 0 |  | 0 | 0
7 |  | Hidraulica sanitários | [5 empty] | 0
7.1 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 1 |  |  | 0 | 0
7.2 | 44.03.300 | Torneira volante tipo alavanca | un | 1 |  |  | 0 | 0
7.3 | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 3 |  |  | 0 | 0
7.4 | 44.03.670 | Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa | cj | 1 |  |  | 0 | 0
7.5 | 44.20.150 | Acabamento cromado para registro | un | 3 |  |  | 0 | 0
7.6 | 44.20.160 | Botão para válvula de descarga | un | 3 |  |  | 0 | 0
7.7 | 44.20.180 | Reparo para válvula de descarga | un | 3 |  |  | 0 | 0
7.8 | 44.20.060 | Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios | un | 1 |  |  | 0 | 0
7.9 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 6 |  |  | 0 | 0
7.10 | 44.20.300 | Bolsa para bacia sanitária | un | 6 |  |  | 0 | 0
7.11 | 04.30.100 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
7.12 | 48.02.002 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | un | 2 |  |  | 0 | 0
7.13 | 04.30.060 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m | 36 | 0 |  | 0 | 0
7.14 | 46.01.060 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | m | 12 |  |  | 0 | 0
7.15 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 24 |  |  | 0 | 0
8 |  | Prevenção e combate a incêndio | [5 empty] | 0
8.1 | 50.10.220 | Suporte para extintor de piso em aço inoxidável | un | 12 |  |  | 0 | 0
8.2 | 97.01.010 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | un | 12 |  |  | 0 | 0
8.3 | 50.10.060 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg | un | 4 |  |  | 0 | 0
8.4 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 4 |  |  | 0 | 0
8.5 | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | un | 4 |  |  | 0 | 0
9 |  | Revestimentos | [5 empty] | 0
9.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 900 |  |  | 0 | 0
9.2 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 900 |  |  | 0 | 0
9.3 | 33.03.750 | Verniz acrílico | m² | 300 |  |  | 0 | 0
9.4 | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 30 |  |  | 0 | 0
9.5 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m² | 180 | 0 |  | 0 | 0
9.6 | 33.03.760 | Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água | m² | 126 |  |  | 0 | 0
9.7 | 14.03.020 | Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo laminado | m² | 15 |  |  | 0 | 0
9.8 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 180 |  |  | 0 | 0
10 |  | Recuperação Estrutura | [5 empty] | 0
10.1 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 3.96 | 0 |  | 0 | 0
10.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 8.25 | 0 |  | 0 | 0
10.3 | 08.02.050 | Cimbramento tubular metálico | m³xmês | 962 |  |  | 0 | 0
10.4 | 08.02.060 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | m³ | 962 | 0 |  | 0 | 0
10.5 | 04.02.030 | Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | m | 122.1 | 0 |  | 0 | 0
10.6 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 59.2 |  |  | 0 | 0
10.7 | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa | m³ | 5.92 |  | 0 | 0 | 0
10.8 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 5.92 | 0 |  | 0 | 0
10.9 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 296 |  |  | 0 | 0
10.10 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 5.92 | 0 |  |  | 0
10.11 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 2.5 |  |  | 0 | 0
10.12 | 14.40.090 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 12x50cm | un | 74 |  |  | 0 | 0
10.13 | 32.17.060 | Impermeabilização com cimento cristalizante para pressão hidrostática positiva | m² | 50 |  |  | 0 | 0
10.14 | 15.05.520 | Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 35 MPa | m³ | 6 |  |  | 0 | 0
10.15 | 01.23.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de corte em concreto armado | tx | 1 |  | 0 | 0 | 0
10.16 | 01.02.071 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída até 1.000 m² | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.17 | 01.23.030 | Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi | m² | 50 |  |  | 0 | 0
10.18 | B.01.000.010139 | Pedreiro | h | 30 | 0 |  | 0 | 0
11 |  | Instalações Elétricas | un |  |  |  |  | 0
11.1 | 37.04.270 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 |  |  | 0 | 0
11.2 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | kg | 1 |  |  | 0 | 0
11.3 | 37.11.060 | Base de fusível NH até 125 A, com fusível | un | 1 |  |  | 0 | 0
11.4 | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 |  |  | 0 | 0
11.5 | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 16 |  |  | 0 | 0
11.6 | 37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | un | 1 |  |  | 0 | 0
11.7 | 37.20.010 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | un | 1 |  |  | 0 | 0
11.8 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 1 |  |  | 0 | 0
11.9 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | un | 1 |  |  | 0 | 0
11.10 | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | m | 450 |  |  | 0 | 0
11.11 | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 25 |  |  | 0 | 0
11.12 | 40.06.510 | Condulete em PVC de 1" - com tampa | cj | 50 |  |  | 0 | 0
11.13 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 350 |  |  | 0 | 0
11.14 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 600 |  |  | 0 | 0
11.15 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 250 |  |  | 0 | 0
11.16 | 39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 70 |  |  | 0 | 0
11.17 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 25 |  |  | 0 | 0
11.18 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 20 |  |  | 0 | 0
11.19 | 41.02.541 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10W | un | 20 |  |  | 0 | 0
11.20 | 41.04.020 | Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-27 | un | 20 |  |  | 0 | 0
11.21 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 2 |  |  | 0 | 0
11.22 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2" | un | 6 |  |  | 0 | 0
11.23 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2" | m | 12 |  |  | 0 | 0
11.24 | 42.03.040 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2", simples com 2 descidas | un | 2 |  |  | 0 | 0
11.25 | 42.05.190 | Haste de aterramento de ¾" x 3,00 m | un | 4 |  |  | 0 | 0
11.26 | 42.05.410 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base ondulada | un | 96 |  |  | 0 | 0
11.27 | 42.05.380 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | un | 4 |  |  | 0 | 0
11.28 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2" - com acessórios | m | 32 |  |  | 0 | 0
11.29 | 42.05.260 | Suporte para tubo de proteção com grapa para chumbar, diâmetro 2´ | un | 21 |  |  | 0 | 0
11.30 | 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 4 |  |  | 0 | 0
11.31 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 4 |  |  | 0 | 0
11.32 | 42.05.140 | Conector olhal cabo/haste de ¾" | un | 4 |  |  | 0 | 0
11.33 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 44 |  |  | 0 | 0
11.34 | 42.20.170 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal reto, bitola do cabo de 16mm² a 70mm² | un | 4 |  |  | 0 | 0
11.35 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 2 | 0 |  | 0 | 0
11.36 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 2 | 0 |  | 0 | 0
12 |  | Poço tubular | [5 empty] | 0
12.1 | 01.28.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade até 200 m | tx | 1 |  | 0 | 0 | 0
12.2 | 01.28.040 | Perfuração rotativa para poço profundo em camadas de solos sedimentares, diâmetro de 8 ½" (215,90 mm) | m | 15 |  | 0 | 0 | 0
12.3 | 01.28.270 | Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado reforçado, diâmetro de 8" (200 mm) | m | 15 |  | 0 | 0 | 0
12.4 | MERCADO | Registro esfera compatível com o tubo de PVC de 8'' | un | 1 |  | 0 | 0 | 0
12.5 | MERCADO | Hidrometro para poço artesiano de 1'' com consumo de 15m³/mês | un | 1 |  | 0 | 0 | 0
12.6 | 01.28.350 | Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro de 12" | m | 2 |  | 0 | 0 | 0
12.7 | 01.28.400 | Filtro PVC geomecânico nervurado tipo reforçado para poço profundo, diâmetro de 8" (200 mm) | m | 2 |  | 0 | 0 | 0
12.8 | 01.28.480 | Perfilagem elétrica de poço profundo | m | 2 |  | 0 | 0 | 0
12.9 | MERCADO | Instalação elétrica trifásica completa com quadro de comando e abrigo de alvenaria | tx | 1 |  |  | 0 | 0
12.10 | 39.26.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 800 |  |  | 0 | 0
12.11 | 01.28.490 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de bombeamento, limpeza, desenvolvimento e teste de vazão | tx | 1 |  | 0 | 0 | 0
12.12 | 01.28.500 | Limpeza e desenvolvimento do poço profundo | h | 4 |  | 0 | 0 | 0
12.13 | 43.11.110 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6", Q= 20 a 34m³/h, Hman= 56,5 a 32 mca, até 8 HP | un | 1 |  |  | 0 | 0
12.14 | 01.28.510 | Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa | h | 2 |  | 0 | 0 | 0
12.15 | 01.28.540 | Desinfecção de poço profundo | un | 1 |  | 0 | 0 | 0
12.16 | 01.28.550 | Análise físico-química e bacteriológica da água para poço profundo | cj | 1 |  | 0 | 0 | 0
12.17 | MERCADO | Sistema de cloração para poço profundo com filtro de zeólita com dosadora | cj | 1 |  | 0 | 0 | 0
12.18 | 01.28.560 | Centralizador de coluna para poço profundo, diâmetro de 4" ou 6" | un | 1 |  | 0 | 0 | 0
12.19 | 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 1 |  |  | 0 | 0
12.20 | 34.05.260 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | m² | 14 |  |  | 0 | 0
12.21 | 34.05.300 | Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | m² | 2 |  |  | 0 | 0
12.22 | 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 1 |  | 0 | 0 | 0
12.23 | 01.28.600 | Licença de perfuração para poço profundo | un | 1 |  | 0 | 0 | 0
12.24 | 01.28.610 | Outorga de direito de uso para poço profundo | un | 1 |  | 0 | 0 | 0
12.25 | 01.28.620 | Parecer técnico junto a CETESB | un | 1 |  | 0 | 0 | 0
12.26 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (¾"), inclusive conexões | m | 30 |  |  | 0 | 0
12.27 | 67.02.210 | Tela galvanizada revestida em poliamida, malha de 10 mm | m² | 2.5 |  |  | 0 | 0
12.28 | 46.01.060 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | m | 200 |  |  | 0 | 0
13 |  | Limpeza | [5 empty] | 0
13.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 420 | 0 |  | 0 | 0
13.2 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 4 |  | 0 | 0 | 0
13.3 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | 20 |  |  | 0 | 0
13.4 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 4 | 0 |  | 0 | 0
|  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 0
|  | BDI (26,66%) | [5 empty] | 0
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 0

## Vestiário
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
Praia da Fazenda
Demolição do vestiário
1 |  | Estrutura | [5 empty] | 0
1.1 | 03.01.210 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 50 |  |  | 0 | 0
2 |  | Telhado | [5 empty] | 0
2.3 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 100 | 0 |  | 0 | 0
2.4 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 100 | 0 |  | 0 | 0
2.5 | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | m | 40 | 0 |  | 0 | 0
3 |  | Pisos | [5 empty] | 0
3.1 | 03.01.240 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 100 |  |  | 0 | 0
4 |  | Portas e Esquadrias | [5 empty] | 0
4.1 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 50 | 0 |  |  | 0
4.2 | 04.08.040 | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | m | 300 | 0 |  |  | 0
4.3 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 150 | 0 |  |  | 0
5 |  | Equipamentos sanitários | [5 empty] | 0
5.1 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 10 | 0 |  | 0 | 0
5.2 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 8 | 0 |  | 0 | 0
5.3 | 04.11.060 | Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor | un | 10 | 0 |  | 0 | 0
5.4 | 04.11.080 | Retirada de registro ou válvula embutidos | un | 10 | 0 |  | 0 | 0
5.5 | 04.11.110 | Retirada de purificador/bebedouro | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
5.6 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 10 | 0 |  | 0 | 0
5.7 | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | un | 10 | 0 |  | 0 | 0
5.8 | 04.30.100 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
6 |  | Elevações | [5 empty] | 0
6.1 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 48 | 0 |  | 0 | 0
6.2 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 18 | 0 |  | 0 | 0
7 |  | Remoção e transporte | [5 empty] | 0
7.2 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 216 |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 0
|  | BDI (26,66%) | [5 empty] | 0
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 0

## Alojamento
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
Praia da Fazenda
Alojamento
1 |  | Serviços inciais | [5 empty] | 0
1.1 | 02.03.030 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | m² | 393 |  |  | 0 | 0
2 |  | Telhado | [5 empty] | 0
2.1 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 393 | 0 |  | 0 | 0
2.2 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 393 | 0 |  | 0 | 0
2.3 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 40 |  |  | 0 | 0
2.4 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 393 |  |  | 0 | 0
2.5 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 80 |  |  |  | 0
2.6 | 32.06.151 | Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica | m² | 393 |  |  | 0 | 0
2.7 | 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 280 | 0 |  | 0 | 0
2.8 | 22.01.010 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus | m² | 280 |  |  | 0 | 0
2.9 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 393 |  |  | 0 | 0
2.10 | 24.03.200 | Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro | m² | 25 |  |  | 0 | 0
2.11 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | h | 80 | 0 |  | 0 | 0
2.12 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | h | 120 | 0 |  | 0 | 0
2.13 | 15.01.040 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m | m² | 393 |  |  | 0 | 0
3 |  | Recuperação de estrutura | [5 empty] | 0
3.1 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 2.3 | 0 |  | 0 | 0
3.3 | 08.02.050 | Cimbramento tubular metálico | m³xmês | 676 |  |  | 0 | 0
3.4 | 08.02.060 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | m³ | 676 | 0 |  | 0 | 0
3.5 | 04.02.030 | Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | m | 85.8 | 0 |  | 0 | 0
3.6 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 41.6 |  |  | 0 | 0
3.7 | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa | m³ | 4.16 |  | 0 | 0 | 0
3.8 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 4.16 | 0 |  | 0 | 0
3.9 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 208 |  |  | 0 | 0
3.10 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 4.16 | 0 |  | 0 | 0
3.11 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.416 |  |  | 0 | 0
3.12 | 14.40.090 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 12x50cm | un | 52 |  |  | 0 | 0
3.13 | 32.17.060 | Impermeabilização com cimento cristalizante para pressão hidrostática positiva | m² | 41.6 |  |  | 0 | 0
3.14 | 15.05.520 | Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 35 MPa | m³ | 3.432 |  |  | 0 | 0
3.15 | 01.23.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de corte em concreto armado | tx | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.16 | 01.02.071 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída até 1.000 m² | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.17 | 01.23.030 | Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi | m² |  |  |  | 0 | 0
3.18 | 01.23.060 | Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos | m² | 10 | 0 |  | 0 | 0
3.19 | 01.23.020 | Limpeza de armadura com escova de aço | m² | 10 |  |  | 0 | 0
3.20 | 01.23.040 | Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco | m² | 10 |  |  | 0 | 0
3.21 | 11.20.120 | Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente | m³ | 0.08 |  |  | 0 | 0
3.22 | B.01.000.010139 | Pedreiro | h | 30 | 0 |  | 0 | 0
4 |  | Retiradas | [5 empty] | 0
4.1 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 80 |  |  | 0 | 0
5 |  | Portas e Esquadrias | [5 empty] | 0
5.1 | 28.01.030 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas | cj | 4 |  |  | 0 | 0
5.2 | 28.01.050 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 2 folhas | cj | 4 |  |  | 0 | 0
5.3 | 28.20.090 | Dobradiça tipo gonzo, diâmetro de 1 ½" com abas de 2" x 3/8" | un | 24 |  |  | 0 | 0
5.4 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 400 |  |  | 0 | 0
5.5 | 23.02.040 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm | un | 6 |  |  | 0 | 0
5.6 | 26.02.040 | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 40 |  | 0 | 0 | 0
5.7 | 26.20.020 | Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes | m² | 40 |  |  | 0 | 0
5.8 | B.01.000.010130 | Marceneiro - recuperação de caixilho | h | 60 | 0 |  | 0 | 0
5.9 | B.01.000.010101 | Ajudante gerala - recuperação de caixilho | h | 120 | 0 |  | 0 | 0
5.10 | D.02.000.021001 | Caibro em cambará, cedrinho, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, cupiúba, de 5,0 x 6,0cm - recuperação de caixilho | m | 200 |  | 0 | 0 | 0
5.11 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 4 |  |  | 0 | 0
5.12 | 04.08.100 | Retirada de armário em madeira ou metal | m² | 16 | 0 |  | 0 | 0
5.13 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 120 | 0 |  | 0 | 0
5.14 | 23.08.220 | Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melamínico texturizado, completo | m² | 16 |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Equipamentos sanitários | [5 empty] | 0
6.1 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 147.45 | 0 |  | 0 | 0
6.2 | 04.01.060 | Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore | m² | 25 | 0 |  | 0 | 0
6.3 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
6.4 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 12 | 0 |  | 0 | 0
6.5 | 04.11.100 | Retirada de registro ou válvula aparentes | un | 4 | 0 |  | 0 | 0
6.6 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 20 | 0 |  | 0 | 0
6.7 | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | un | 12 | 0 |  | 0 | 0
6.8 | 04.14.020 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | m² | 4 | 0 |  | 0 | 0
6.9 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
6.10 | 04.30.060 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m | 90 | 0 |  | 0 | 0
6.11 | 14.30.020 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | m² | 36 |  | 0 | 0 | 0
6.12 | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 10.08 |  |  | 0 | 0
6.13 | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 147 |  |  | 0 | 0
6.14 | 44.01.850 | Cuba de louça de embutir redonda | un | 6 |  |  | 0 | 0
6.15 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 6 |  |  | 0 | 0
6.16 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 6 |  |  | 0 | 0
6.17 | 44.03.030 | Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca | un | 6 |  |  | 0 | 0
6.18 | 44.03.080 | Porta-papel de louça de embutir | un | 6 |  |  | 0 | 0
6.19 | 44.03.470 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | un | 6 |  |  | 0 | 0
6.20 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 6 |  |  | 0 | 0
6.21 | 43.02.140 | Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC | un | 6 |  |  | 0 | 0
6.22 | 47.02.010 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial | un | 4 |  |  | 0 | 0
6.23 | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede | m² | 4 |  | 0 | 0 | 0
6.24 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 6 |  |  | 0 | 0
6.25 | 44.20.300 | Bolsa para bacia sanitária | un | 6 |  |  | 0 | 0
6.26 | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= ¾´ - linha especial | un | 3 |  |  | 0 | 0
6.27 | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | un | 2 |  |  | 0 | 0
6.28 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 3 |  |  | 0 | 0
6.29 | 49.05.040 | Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha | un | 2 |  |  | 0 | 0
6.30 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 6 |  |  | 0 | 0
6.31 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões - reparos gerais | m | 30 |  |  | 0 | 0
6.32 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões - reparos gerais | m | 30 |  |  | 0 | 0
6.33 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões - reparos gerais | m | 30 |  |  | 0 | 0
6.34 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 40 |  |  | 0 | 0
7 |  | Prevenção e combate a incêndio | [5 empty] | 0
7.1 | 50.10.220 | Suporte para extintor de piso em aço inoxidável | un | 9 |  |  | 0 | 0
7.2 | 50.10.060 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg | un | 3 |  |  | 0 | 0
7.3 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 3 |  |  | 0 | 0
7.4 | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | un | 3 |  |  | 0 | 0
8 |  | Revestimentos e vedações | [5 empty] | 0
8.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 570 |  |  | 0 | 0
8.2 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 570 |  |  | 0 | 0
8.3 | 33.03.750 | Verniz acrílico | m² | 200 |  |  | 0 | 0
8.4 | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 20 |  |  | 0 | 0
8.5 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m² | 100 | 0 |  | 0 | 0
8.6 | 33.03.760 | Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água | m² | 380 |  |  | 0 | 0
8.7 | 14.03.020 | Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo laminado | m² | 80 |  |  | 0 | 0
8.8 | 19.03.090 | Revestimento em pedra Miracema | m² | 90 |  |  | 0 | 0
8.9 | 04.04.010 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou fachada | m² | 80 | 0 |  | 0 | 0
8.10 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 100 |  |  | 0 | 0
8.11 | 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento | m² | 380 |  |  | 0 | 0
9 |  | Abrigo de Gás | [5 empty] | 0
9.1 | 04.10.080 | Retirada de peça ou acessório complementar em geral de esquadria | un | 4 | 0 |  | 0 | 0
9.2 | 25.01.100 | Caixilho em alumínio tipo veneziana, sob medida | m² | 4 |  |  | 0 | 0
10 |  | Instalações Elétricas | [5 empty] | 0
10.1 | 37.04.270 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 2 |  |  | 0 | 0
10.2 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | kg | 2 |  |  | 0 | 0
10.3 | 37.11.060 | Base de fusível NH até 125 A, com fusível | un | 2 |  |  | 0 | 0
10.4 | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 2 |  |  | 0 | 0
10.5 | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 48 |  |  | 0 | 0
10.6 | 37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | un | 2 |  |  | 0 | 0
10.7 | 37.20.010 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | un | 2 |  |  | 0 | 0
10.8 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 2 |  |  | 0 | 0
10.9 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | un | 2 |  |  | 0 | 0
10.10 | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | m | 500 |  |  | 0 | 0
10.11 | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 30 |  |  | 0 | 0
10.12 | 40.06.510 | Condulete em PVC de 1" - com tampa | cj | 60 |  |  | 0 | 0
10.13 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 500 |  |  | 0 | 0
10.14 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 700 |  |  | 0 | 0
10.15 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 220 |  |  | 0 | 0
10.16 | 39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 60 |  |  | 0 | 0
10.17 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 30 |  |  | 0 | 0
10.18 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 60 |  |  | 0 | 0
10.19 | 41.02.541 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10W | un | 22 |  |  | 0 | 0
10.20 | 41.04.020 | Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-27 | un | 22 |  |  | 0 | 0
10.21 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 2 |  |  | 0 | 0
10.22 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2" | un | 2 |  |  | 0 | 0
10.23 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2" | m | 2 |  |  | 0 | 0
10.24 | 42.03.040 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2", simples com 2 descidas | un | 2 |  |  | 0 | 0
10.25 | 42.05.190 | Haste de aterramento de ¾" x 3,00 m | un | 2 |  |  | 0 | 0
10.26 | 42.05.410 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base ondulada | un | 24 |  |  | 0 | 0
10.27 | 42.05.380 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | un | 2 |  |  | 0 | 0
10.28 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2" - com acessórios | m | 20 |  |  | 0 | 0
10.29 | 42.05.260 | Suporte para tubo de proteção com grapa para chumbar, diâmetro 2´ | un | 2 |  |  | 0 | 0
10.30 | 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 2 |  |  | 0 | 0
10.31 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 2 |  |  | 0 | 0
10.32 | 42.05.140 | Conector olhal cabo/haste de ¾" | un | 2 |  |  | 0 | 0
10.33 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 8 |  |  | 0 | 0
10.34 | 42.20.170 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal reto, bitola do cabo de 16mm² a 70mm² | un | 2 |  |  | 0 | 0
10.35 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.36 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.37 | 04.19.060 | Remoção de disjuntor termomagnético | un | 48 | 0 |  | 0 | 0
10.38 | 04.19.080 | Remoção de fundo de quadro de distribuição ou caixa de passagem | m² | 1 | 0 |  | 0 | 0
10.39 | 04.21.100 | Remoção de porta de quadro ou painel | m² | 1 | 0 |  | 0 | 0
11 |  | Pisos | [5 empty] | 0
11.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 8 | 0 |  | 0 | 0
11.2 | 17.03.080 | Cimentado semi-áspero | m² | 120 |  |  | 0 | 0
11.3 | 17.01.060 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 25 |  |  | 0 | 0
11.4 | 08.05.100 | Dreno com pedra britada | m³ | 2 |  |  | 0 | 0
12 |  | Limpeza | [5 empty] | 0
12.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 420 | 0 |  | 0 | 0
12.2 | 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 4 |  | 0 | 0 | 0
12.3 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | 20 |  |  | 0 | 0
12.4 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 4 | 0 |  | 0 | 0
|  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 0
|  | BDI (26,66%) | [5 empty] | 0
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 0

## Lanchonete
Item | Cód. CPOS | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
Praia da Fazenda
Demolição da lanchonete
1 |  | Telhado | [5 empty] | 0
1.1 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 50 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 50 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | m | 25 | 0 |  |  | 0
2 |  | Pisos | [5 empty] | 0
2.1 | 03.01.240 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 65 |  |  | 0 | 0
3 |  | Portas e Esquadrias | [5 empty] | 0
3.1 | 04.08.040 | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | m | 20 | 0 |  | 0 | 0
3.2 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 30 | 0 |  | 0 | 0
4 |  | Elevações | [5 empty] | 0
4.1 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 12 | 0 |  | 0 | 0
4.2 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 18 | 0 |  | 0 | 0
5 |  | Remoção e transporte | [5 empty] | 0
5.1 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 45 |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (10%) | [5 empty] | 0
|  | BDI (26,66%) | [5 empty] | 0
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 0