## Cronograma Geral
Item | Serviços |  | Mêses |  | Custo por Serviço
|  | 01 | 02 | 03 | Valor R$ | Percentual
1 | Serviços Gerais |  |  |  |  | #DIV/0!
1.1 | Serviços Iniciais |  |  |  |  | #DIV/0!
1.2 | Projetos | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
1.3 | Entulho |  | 0 |  |  | #DIV/0!
1.4 | Jardins |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2 | Arquitetura |  |  |  |  | #DIV/0!
2.1 | Demolição |  |  |  |  | #DIV/0!
2.2 | Recomposição de emboço |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2.3 | Pintura externa |  |  |  |  | #DIV/0!
2.4 | Pintura interna |  |  |  |  | #DIV/0!
2.5 | Barrado |  |  |  |  | #DIV/0!
2.6 | Divisória |  |  |  |  | #DIV/0!
2.7 | Cobertura |  |  |  |  | #DIV/0!
2.8 | Caixalharia |  |  |  |  | #DIV/0!
2.9 | Acesso sala reunião |  |  |  |  | #DIV/0!
2.10 | Combate a incêndio |  |  |  |  | #DIV/0!
2.11 | Gradil |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2.12 | Limpeza |  |  |  |  | #DIV/0!
3 | Instalações Elétricas |  |  |  |  | #DIV/0!
3.1 | Remoções |  |  |  |  | #DIV/0!
3.2 | Caixas e Eletrodutos |  |  |  |  | #DIV/0!
3.3 | Fiação, Interruptores e Tomadas |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3.4 | Luminárias |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3.5 | Aterramento e SPDA |  | 0 |  |  | #DIV/0!
3.6 | Padrão de entrada |  |  |  |  | #DIV/0!
4 | Rede Dados e Telefonia |  |  |  |  | #DIV/0!
4.1 | Remoção do sistema anterior |  |  |  |  | #DIV/0!
4.2 | Caixas e Eletrodutos |  |  |  |  | #DIV/0!
4.3 | Cabos e Conectores |  |  | 0 |  | #DIV/0!
4.4 | Central Telefônica |  |  | 0 |  | #DIV/0!
4.5 | Equipamentos de Rede |  |  | 0 |  | #DIV/0!
4.6 | Aterramento e outros |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5 | Hidraullica |  |  |  |  | #DIV/0!
5.1 | Demolições e retiradas |  |  |  |  | #DIV/0!
5.2 | Esgoto |  |  |  |  | #DIV/0!
5.3 | Água fria |  |  |  |  | #DIV/0!
5.4 | Aparelhos |  |  |  |  | #DIV/0!
5.5 | Acessorios, metais e acabamentos |  |  |  |  | #DIV/0!
6 | Climatização |  |  |  |  | #DIV/0!
6.1 | Remoção de Ar Condicionado | 0 |  |  |  | #DIV/0!
6.1 | Dreno - reparo |  | 0 |  |  | #DIV/0!
6.2 | Ar Condicionado - manutenção dos existentes |  |  | 0 |  | #DIV/0!
6.3 | Ar Condicionado - novos equipamentos |  |  | 0 |  | #DIV/0!
| Valor Mensal | 0 | 0 | 0
|  |  | Total |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Adm Local (3,49%) |  | 0
|  |  | BDI (19,5%) |  | 0 |  | 19.5%
|  |  | Total + BDI |  | 0
Escritório Regional de Ubatuba (Cronograma)

## Resumo
Obra | Valor
Serviços Gerais
Arquitetura
Instalações Eletricas
Rede de dados e Telefonia
Hidraulica
Climatização
Total | 0
Administração Local (3,49%) | 0
Administração Local (19,5%) | 0
Total + BDI | 0
Resumo

## Serviços Gerais
Item | Cod. CPOS | Descrição | Un | Quant | Material | MObra | Serv | Total
1 | Serviços Iniciais | [6 empty] | 0
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra (3,0x1,5m + 1,0x1,5m) | m² | 6 |  |  | 0 | 0
1.2 | 02.03.240 | Proteção de piso com tecido de aniagem e gesso | m² | 160 |  |  | 0 | 0
1.3 | 02.03.030 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | m² | 100 |  |  | 0 | 0
2 | Projetos | [6 empty] | 0
2.1 | 01.17.041 | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
2.2 | 01.17.121 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
2.3 | 01.17.121 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 - Atividade a ser executada Projeto de Dados e telefonia | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
2.4 | 01.06.021 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 75 kVA | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
2.5 | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
2.6 | 01.17.161 | Projeto executivo de climatização em formato A0 | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3 | Entulho | [6 empty] | 0
3.1 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 53 |  |  | 0 | 0
3.2 | 05.09.008 | Transporte e taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo telhas cimento amianto | t | 0.72025 |  |  | 0 | 0
4 | Jardins | [6 empty] | 0
4.1 | B.01.000.010126 | Jardineiro - poda de grama | h | 4 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Total | [7 empty] | 0
Adm Local (3,49%) | [7 empty] | 0
BDI (19,5%) | [7 empty] | 0 | 19.5%
Total + BDI | [7 empty] | 0
Escritório Regional de Ubatuba (Serv. Gerais)

## Arquitetura
Item | Cod. CPOS | Descrição | Un | Quant | Material | MObra | Serv | Total
1 | Demolição | [6 empty] | 0
1.1 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 225.855 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | 04.01.020 | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento tarugada | m² | 18.15 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | 04.03.020 | Remoção de calha ou rufo | m | 6 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 33.345 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 215.1 | 0 |  | 0 | 0
1.6 | 04.02.070 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer | m² | 21.43 | 0 |  | 0 | 0
2 | Recomposição de emboço | [6 empty] | 0
2.1 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m² | 8 | 0 |  | 0 | 0
2.2 | 17.02.040 | Chapisco com bianco | m² | 8 |  |  | 0 | 0
2.3 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 8 |  |  | 0 | 0
3 | Pintura Externa | Pintura- Externa | [5 empty] | 0
3.1 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 208.26 |  |  | 0 | 0
4 | Pintura Interna | Pintura- Interna | [5 empty] | 0
4.1 | 33.02.060 | Massa corrida de base acrílica | m² | 8 |  |  | 0 | 0
4.2 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 227.4 |  |  | 0 | 0
4.3 | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 2 |  |  | 0 | 0
4.4 | 33.11.050 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 6 |  |  | 0 | 0
4.5 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | m² | 10 |  |  | 0 | 0
5 | Divisórias | Divisórias | [5 empty] | 0
5.1 | 14.30.230 | Divisória painel/vidro/vidro tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com 3,5 cm | m² | 37.84 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | 23.04.100 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 82 x 210 cm | un | 3 |  |  | 0 | 0
6 | Barrado | [6 empty] | 0
6.1 | 33.03.740 | Resina acrílica plastificante | m² | 135 |  |  | 0 | 0
7 | Cobertura de 236,54m² | Cobertura | [5 empty] | 0
7.1 | 15.01.020 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m | m² | 240 |  |  | 0 | 0
7.2 | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 6.5 |  |  | 0 | 0
7.3 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos romana | m | 21.6 |  |  | 0 | 0
7.4 | 16.02.270 | Espigão de barro emboçado | m | 28 |  |  | 0 | 0
7.5 | 16.02.010 | Telha cerâmica tipo romana | m² | 259.2 |  |  | 0 | 0
8 | Caixalharia | [6 empty] | 0
8.1 | 04.10.040 | Retirada de fechadura ou fecho de sobrepor | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
8.2 | 28.20.600 | Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado | un | 1 |  |  | 0 | 0
9 | Acesso sala reunião | [6 empty] | 0
9.1 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 0.301 | 0 |  | 0 | 0
9.2 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 0.08 |  |  | 0 | 0
9.3 | 23.09.050 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | un | 1 |  |  | 0 | 0
9.4 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | cj | 1 |  |  | 0 | 0
9.5 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 5.67 |  |  | 0 | 0
10 | Combate a incêndio | [6 empty] | 0
10.1 | 50.10.110 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | un | 2 |  |  | 0 | 0
10.2 | 50.10.210 | Suporte para extintor de piso em fibra de vidro | un | 2 |  |  | 0 | 0
10.3 | 97.01.010 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | un | 2 |  |  | 0 | 0
11 | Gradil | [6 empty] | 0
11.1 | 04.09.100 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | m² | 28.5 | 0 |  | 0 | 0
11.2 | 25.01.460 | Gradil em alumínio natural, sob medida | m² | 28.5 |  | 0 | 0 | 0
12 | Limpeza | [6 empty] | 0
12.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 200 | 0 |  | 0 | 0
Total | [7 empty] | 0
Adm Local (3,49%) | [7 empty] | 0
BDI (19,5%) | [7 empty] | 0
Total + BDI | [7 empty] | 0
Escritório Regional de Ubatuba (Arquitetura)

## Instalações Elétricas
Item | Cod. CPOS | Descrição | Un | Quant | Material | MObra | Serv | Total
1 | Remoções | [6 empty] | 0
1.1 | 04.21.160 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | m² | 1 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 20 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | 04.18.340 | Remoção de condulete | un | 20 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | 04.22.110 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm | m | 60 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | 04.19.120 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | un | 40 | 0 |  | 0 | 0
2 | Caixas e Eletrodutos | [6 empty] | 0
2.1 | S/ Cód. | Plaquetas em plastico ABS ou acrilicas, gravadas com o número do circuito e breve descrição, a ser colada ao lado de cada disjuntor | un | 20 |  |  | 0 | 0
2.2 | B.01.000.010115 | Eletricista - colagem das plaquetas (0,07h/unid) | h | 1.4 |  |  | 0 | 0
2.3 | 37.04.280 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 |  |  | 0 | 0
2.4 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 9 |  |  | 0 | 0
2.5 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 10 |  |  | 0 | 0
2.6 | 37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | un | 1 |  |  | 0 | 0
2.7 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | un | 4 |  |  | 0 | 0
2.8 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 2 |  |  | 0 | 0
2.9 | 37.13.900 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A | un | 1 |  |  | 0 | 0
2.10 | S/ Cód. | Barramento tipo pente trifásico 12p | un | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.11 | S/ Cód. | Suporte em PVC para 12 disjuntores anti-chama | un | 3 |  | 0 | 0 | 0
2.12 | B.01.000.010115 | Eletricista - instalação barramento (0,05h/unid) | h | 0.1 |  |  | 0 | 0
2.13 | B.01.000.010116 | Ajudante eletricista - instalação suporte (0,10h/unid) | h | 0.3 |  |  | 0 | 0
3 | Fiação, Interruptores e Tomadas | [6 empty] | 0
3.1 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 1123 |  |  | 0 | 0
3.2 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 525 |  |  | 0 | 0
3.3 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 52 |  |  | 0 | 0
3.4 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 2 |  |  | 0 | 0
3.5 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 12 |  |  | 0 | 0
3.6 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 64 |  |  | 0 | 0
3.7 | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 2 |  |  | 0 | 0
3.8 | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | m | 40 |  |  | 0 | 0
3.9 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 271 |  |  | 0 | 0
3.10 | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | cj | 2 |  |  | 0 | 0
3.11 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 90 |  |  | 0 | 0
3.12 | 40.20.140 | Placa de 4´ x 4´ | un | 17 |  |  | 0 | 0
3.13 | 40.20.120 | Placa de 4´ x 2´ | un | 40 |  |  | 0 | 0
3.14 | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | un | 29 |  |  | 0 | 0
3.15 | S/ Cód. | Terminal Tubular Ilhós 1,5mm | un | 250 |  |  | 0 | 0
3.16 | S/ Cód. | Terminal Tubular Ilhós 2,5mm | un | 150 |  |  | 0 | 0
3.17 | S/ Cód. | Terminal Tubular Ilhós 4mm | un | 4 |  |  | 0 | 0
3.18 | B.01.000.010115 | Eletricista - fixação de terminais (0,02h/unid) | h | 8.08 |  |  | 0 | 0
4 | Luminárias | [6 empty] | 0
4.1 | S/ Cód. | Luminaria de sobrepor Hermética com corpo e presilhas em PVC grau de proteção minimo IP 65, para lampada LED tubular T8 | un | 28 |  |  | 0 | 0
4.2 | B.01.000.010115 | Eletricista - instalação luminarias (0,25h/unid) | h | 7 |  |  | 0 | 0
4.3 | B.01.000.010116 | Ajudante eletricista - instalação luminarias | h | 7 |  |  | 0 | 0
4.4 | 41.02.541 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10W | un | 6 |  |  | 0 | 0
4.5 | 41.02.551 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W | un | 23 |  |  | 0 | 0
4.6 | 41.02.562 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40W | un | 12 |  |  | 0 | 0
4.7 | 41.20.080 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 | un | 4 |  |  | 0 | 0
4.8 | S/ Cód. | Lâmpada LED 4W a 5W, com base e-27, 380 até 500lm | un | 4 |  |  | 0 | 0
4.9 | B.01.000.010116 | Ajudante eletricista - instalação Lâmpadas (0,05h/unid) | h | 0.2 |  |  | 0 | 0
5 | Aterramento e SPDA | [6 empty] | 0
5.1 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | m | 6 |  |  | 0 | 0
5.3 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2´ | un | 3 |  |  | 0 | 0 | Nível de proteção 2
5.4 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 3 |  |  | 0 | 0 | Espaçamento de 15m
5.6 | 42.03.040 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 2 descidas | un | 3 |  |  | 0 | 0
5.8 | 42.05.190 | Haste de aterramento de ¾" x 3,00 m | un | 5 |  |  | 0 | 0 | Perímetro
5.9 | 42.05.410 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base ondulada | un | 61 |  |  | 0 | 0 | 68.76
5.10 | 42.05.380 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | un | 1 |  |  | 0 | 0
5.11 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2" - com acessórios | m | 15 |  |  |  | 0 | Número de Descidas
5.12 | 42.05.260 | Suporte para tubo de proteção com grapa para chumbar, diâmetro 2´ | un | 10 |  |  | 0 | 0 | 5
5.13 | 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 5 |  |  | 0 | 0
5.14 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 5 |  |  | 0 | 0
5.15 | 42.05.140 | Conector olhal cabo/haste de ¾" | un | 5 |  |  | 0 | 0
5.16 | 39.04.050 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | m | 157.52 |  |  | 0 | 0
5.17 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 75 |  |  | 0 | 0
5.18 | 42.20.170 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal reto, bitola do cabo de 16mm² a 70mm² | un | 5 |  |  | 0 | 0
5.19 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 18.75 | 0 |  | 0 | 0
5.20 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 18.75 | 0 |  | 0 | 0
6 | Padrão de entrada | [6 empty] | 0
5.1 | 04.21.130 | Remoção de poste de concreto | un | 1 |  |  | 0 | 0
5.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 0.45 |  |  | 0 | 0
5.3 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 0.43 |  |  | 0 | 0
5.4 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.43 |  |  | 0 | 0
5.5 | 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 1 |  |  | 0 | 0
5.6 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 1 |  |  | 0 | 0
5.7 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 1 |  |  | 0 | 0
5.8 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 1 |  |  | 0 | 0
5.9 | 39.04.050 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | m | 6 |  |  | 0 | 0
5.10 | S/ Cód. | Poste completo em concreto com 7,5m e 200daN, com caixa acoplada padrão Elektro, categoria T2, trifásico com cabo de 25mm e Disjuntor de 100A | un | 1 |  |  | 0 | 0
5.11 | S.04.000.081349 | Caminhão MUNCK 3 toneladas - instalação poste | h | 1 |  |  | 0 | 0
5.12 | B.01.000.010139 | Pedreiro - instalação poste | h | 1 |  |  | 0 | 0
5.13 | B.01.000.010101 | Ajudante geral - instalação poste | h | 1 |  |  | 0 | 0
5.14 | B.01.000.010115 | Eletricista - instalação Poste | h | 0.5 |  |  | 0 | 0
5.15 | 39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 140 |  |  | 0 | 0
5.16 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
5.17 | [6 empty] | 0 | 0
Total | [7 empty] | 0
Adm Local (3,49%) | [7 empty] | 0
BDI (19,5%) | [7 empty] | 0
Total + BDI | [7 empty] | 0
Escritório regional de Ubatuba (Inst. Elétricas)

## Rede de Dados e Telefonia
Item | Cod. CPOS | Descrição | Un | Quant | Material | MObra | Serv | Total
1 | Remoção do sistema anterior | [6 empty] | 297.2
1.1 | 04.18.340 | Remoção de condulete | un | 19 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | 04.22.110 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm | m | 100 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | 04.19.120 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | un | 19 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | 04.21.160 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | m² | 0.1 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | B.01.000.010146 | Servente - remoção de peças diversas | h | 20 | 0 |  | 14.86 | 297.2
[7 empty] | 0 | 0
2 | Caixas e Eletrodutos | [6 empty] | 0
2.1 | 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19' x 12 Us x 470 mm | un | 1 |  |  | 0 | 0
2.2 | 40.06.510 | Condulete em PVC 4x2 de 3/4´ - com tampa | cj | 15 |  |  | 0 | 0
2.3 | 40.06.510 | Condulete em PVC 4x4 de 1´ - com tampa | cj | 4 |  |  | 0 | 0
2.4 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 52 |  |  | 0 | 0
2.5 | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | m | 35 |  |  | 0 | 0
2.6 | 38.01.080 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios | m | 21 |  |  | 0 | 0
2.7 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 10 |  |  | 0 | 0
2.8 | 40.02.040 | Caixa de passagem em PVC, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | un | 4 |  |  | 0 | 0
3 | Cabos e Conectores | [6 empty] | 0
3.1 | 39.18.126 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | m | 650 |  |  | 0 | 0
3.2 | 39.11.020 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 10 pares de 0,50 mm, para rede externa | m | 20 |  |  | 0 | 0
3.3 | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | un | 1 |  |  | 0 | 0
3.4 | 69.09.300 | Voice panel de 50 portas - categoria 3 | un | 1 |  |  | 0 | 0
3.5 | 66.20.150 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U | un | 2 |  |  | 0 | 0
3.6 | 69.20.300 | Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, BTDG-10 | un | 2 |  |  | 0 | 0
3.7 | 39.18.100 | Cabo coaxial tipo RG 6 | m | 100 |  |  | 0 | 0
3.8 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | cj | 12 |  |  | 0 | 0
3.9 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | cj | 12 |  |  | 0 | 0
3.10 | S/ Cód. | Conector RJ 45 macho, cat 6 | un | 100 |  |  | 0 | 0
3.11 | S/ Cód. | Conector RJ 11 macho | un | 100 |  |  | 0 | 0
3.12 | 39.11.080 | Cabo telefônico CI, com 50 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | m | 2 |  |  | 0 | 0
3.13 | S/ Cód. | Conector RG 6 | un | 12 |  |  | 0 | 0
3.14 | 69.20.280 | Divisor interno com 1 entrada e 4 saídas - 75 Ohms | un | 2 |  |  | 0 | 0
3.15 | B.01.000.010117 | Eletrotécnico montador - montagem de conectores | h | 1 |  |  | 0 | 0
4 | Central Telefônica | [6 empty] | 0
4.1 | 69.03.400 | Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 24 ramais digital e analógico | cj | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | B.01.000.010117 | Eletrotenico Montador - Instalação e programação de Central Telefônica | h | 10 |  |  | 0 | 0
4.3 | 69.06.110 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico de 600 VA (127 V/127 V), com autonomia de 10 a 15 minutos | un | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Equipamentos de Rede | [6 empty] | 0
5.1 | 66.20.221 | Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade de 10/100/1000 Mbps | cj | 1 |  |  | 0 | 0
5.2 | 69.06.110 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico de 600 VA (127 V/127 V), com autonomia de 10 a 15 minutos | un | 2 |  |  | 0 | 0
5.3 | S/ Cód. | Roteador WiFi, padrão 802.11 AC - 1200Mbps (minimo) | un | 2 |  |  | 0 | 0
5.4 | B.01.000.010117 | Eletrotécnico montador - montagem e configuração de roteador | h | 2 |  |  | 0 | 0
6 | Aterramento e outros | [6 empty] | 0
6.1 | 69.20.260 | Protetor de surto híbrido para rede de telecomunicações | un | 8 |  |  | 0 | 0
6.2 | 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 1 |  |  | 0 | 0
6.3 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 1 |  |  | 0 | 0
6.4 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m | un | 1 |  |  | 0 | 0
6.5 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 1 |  |  | 0 | 0
6.6 | 39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 40 |  |  | 0 | 0
6.7 | 69.20.300 | Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, BTDG-10 | un | 2 |  |  | 0 | 0
Total
Adm Local (3,49%)
BDI (19,5%) | [8 empty] | 19.5%
Total + BDI
Escritório Regional de Ubatuba (Rede de Dados e Telef.)

## Hidraulica
Item | Cod. CPOS | Descrição | Un | Quant | Material | MObra | Serv | Total
1 | Demolições e retiradas | [6 empty] | 0
1.1 | B.01.000.010118 | Encanador - remoção de um reservatório em polietileno com tampa de rosca, capacidade de 1.000 litros | h | 3 |  |  | 0 | 0
1.2 | B.01.000.010119 | Ajudante de encanador - remoção de um reservatório em polietileno com tampa de rosca, capacidade de 1.000 litros | h | 3 |  |  | 0 | 0
1.3 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado - Tampa da caixa de passagem de esgoto | m³ | 0.48 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 1.5 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | B.01.000.010146 | Servente - Remoção de dois armarios em PVC de sobrepor - WC's | h | 1 | 0 |  | 0 | 0
2 | Esgoto | [6 empty] | 0
2.1 | 11.03.140 | Concreto preparado no local, fck = 30,0 Mpa (tampa da caixa de passagem) | m³ | 0.48 |  |  | 0 | 0
2.2 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação (tampa da caixa de passagem) | m³ | 0.48 |  |  | 0 | 0
2.3 | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional (tampa da caixa de passagem) | m² | 4 |  |  | 0 | 0
2.4 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço (tampa da caixa de passagem) | kg | 36 |  |  | 0 | 0
2.5 | B.01.000.010139 | Pedreiro - execução de acabamento sobre concreto lançado, acabamento desempenado e vassourado | h | 2.4 |  |  | 0 | 0
2.6 | B.01.000.010146 | Servente - execução de acabamento sobre concreto lançado, acabamento desempenado e vassourado | h | 2.4 | 0 |  | 0 | 0
2.7 | B.01.000.010146 | Servente - instalação de tampa de concreto em caixa de passagem | h | 4 | 0 |  | 0 | 0
2.8 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 10 |  |  | 0 | 0
3 | Água fria | [6 empty] | 0
3.1 | 48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca, capacidade de 1.000 litros | un | 1 |  |  | 0 | 0
3.2 | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | un | 1 |  |  | 0 | 0
3.3 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 50 |  |  | 0 | 0
3.4 | 46.01.010 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões | m | 30 |  |  | 0 | 0
3.5 | 47.02.010 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial | un | 1 |  |  | 0 | 0
4 | Aparelhos | [6 empty] | 0
4.1 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 1.2 |  |  | 0 | 0
4.2 | 44.06.360 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm | un | 1 |  |  | 0 | 0
4.3 | 44.01.340 | Tanque simples em concreto pré-moldado | un | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Acessorios, metais e acabamentos | [6 empty] | 0
5.1 | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 2 |  |  | 0 | 0
5.2 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 1 |  |  | 0 | 0
5.3 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 1 |  |  | 0 | 0
5.4 | 44.20.620 | Válvula americana | un | 1 |  |  | 0 | 0
5.5 | 44.20.260 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4´ x 2´ | un | 1 |  |  | 0 | 0
5.6 | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede | m² | 1.6 |  | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 0
Adm Local (3,49%) | [7 empty] | 0
BDI (19,5%) | [7 empty] | 0 | 19.5%
Total + BDI | [7 empty] | 0
Escritório Regional de Ubatuba (Hidráulica)

## Climatização
Item | Cod. CPOS | Descrição | Un | Quant | Material | MObra | Serv | Total
1 | Remoção de Ar Condicionado
1.1 | B.01.000.010115 | Eletricista - Remoção de equipamento SPLIT completo (condensadora, evaporadora e acessorios) - 1 unid | h | 0.15 |  |  | 0 | 0
1.2 | B.01.000.010146 | Servente - Remoção de equipamento SPLIT completo (condensadora, evaporadora e acessorios) - 1 unid. | h | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
2 | Dreno - reparo | [6 empty] | 0
2.1 | 46.01.010 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/4´), inclusive conexões | m | 10 |  |  | 0 | 0
2.2 | S/ Cód. | Mangueira cristal 3/4" | m | 20 |  |  | 0 | 0
2.3 | B.01.000.010139 | Pedreiro - instalação e adequações para a mangueira de dreno (R$0,10h/m) | h | 2 |  |  | 0 | 0
3 | Ar Condicionado - manutenção dos existentes | [6 empty] | 0
3.1 | S/ Cód. | Limpeza e higienização interna e externa de gabinetes, serpentinas, bandeja de captação de condensado e do dreno, do conjunto moto-ventilador, dos filtros de ar das unidades evaporadoras com suas respectivas condensadoras | un | 4 |  |  | 0 | 0
3.2 | S/ Cód. | Teste de pressão em linha frigorígena com complemento ou recarga total de gás refrigerante | un | 4 |  |  | 0 | 0
4 | Ar Condicionado - novos equipamentos | [6 empty] | 0
4.1 | 461001 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | m | 10 |  |  | 0 | 0
4.2 | 321127 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) | m | 10 |  |  | 0 | 0
4.3 | 43.07.330 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | cj | 3 |  |  | 0 | 0
4.4 | 43.07.340 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h | cj | 1 |  |  | 0 | 0
4.5 | 43.07.350 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h | cj | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Total | [7 empty] | 0
Adm Local (3,49%) | [7 empty] | 0
BDI (19,5%) | [7 empty] | 0
Total + BDI | [7 empty] | 0
Escritório Regional de Ubatuba (Climatização)

## sem cod. CPOS
LISTA DE ITENS SEM CODIGO NA CPOS
Item | Descrição | Custo insumo
|  | Fornecedores | [19 empty] | Custo Medio
|  | Leroy Merlin | Copafer | LedMax | Americanas | Extra | Shoptime | Carrefour | Sinalizar | Elo7 | Construmais | C&C | Mercado Livre | Dicico | Viewtech | Baú Eletro | Kiluz | GR ar condic | Climatize | Artec | Silvapadroes
s/ cod. 1 | Luminaria de sobrepor Hermética com corpo e presilhas em PVC grau de proteção minimo IP 65, para lampada LED tubular T8 | 167.9 | 82.17 | 76.41 | [17 empty] | 108.8267
s/ cod. 2 | Lâmpada LED 4W a 5W, com base e-27, 380 até 500lm | 7.29 |  | 5.59 | 9.66 | [16 empty] | 7.5133
s/ cod. 3 | Roteador WiFi, padrão 802.11 AC - 1200Mbps |  |  |  | 200.9 | 199 | 189.9 | [14 empty] | 196.6
s/ cod. 4 | Mangueira cristal 3/4" |  |  |  | 3.582 | 3.798 | 3.582 | [14 empty] | 3.654
s/ cod. 5 | [21 empty] | 0
s/ cod. 6 | Conector Rj11 - macho |  |  |  | 0.1849 |  | 0.12 | 0.5 | [13 empty] | 0.2683
s/ cod. 7 | Conector RJ 45 - macho, Cat 6 |  |  |  | 0.2987 |  | 0.3067 | 0.3115 | [13 empty] | 0.30563
s/ cod. 8 | Conector RG 6 |  |  |  | 1.5936 |  | 1.3519 | 1.4758 | [13 empty] | 1.4738
s/ cod. 9 | Plaquetas em plastico ABS ou acrilicas, gravadas com o número do circuito e breve descrição, a ser colada ao lado de cada disjuntor | [7 empty] | 2.5 | 4 | 3.1389 | [10 empty] | 3.213
s/ cod. 10 | Barramento tipo pente trifásico 12p | 66.9 |  |  | 50 | [6 empty] | 32.49 | [9 empty] | 49.7967
s/ cod. 11 | Terminal Tubular Ilhós 1,5mm | [11 empty] | 0.06 |  | 0.07 | 0.07 | [5 empty] | 0.066667
s/ cod. 12 | Terminal Tubular Ilhós 2,5mm | [11 empty] | 0.098 |  | 0.11 | 0.09 | [5 empty] | 0.099333
s/ cod. 13 | Terminal Tubular Ilhós 4mm | [11 empty] | 0.15398 |  | 0.17 | 0.14 | [5 empty] | 0.15466
s/ cod. 14 | Poste completo em concreto com 7,5m e 200daN, com caixa acoplada padrão Elektro, categoria T2, trifásico com cabo de 25mm e Disjuntor de 100A | [11 empty] | 1700 |  |  |  | 1825 |  |  |  | 1300 | 1608.3333
s/ cod. 15 | Limpeza e higienização interna e externa de gabinetes, serpentinas, bandeja de captação de condensado e do dreno, do conjunto moto-ventilador, dos filtros de ar das unidades evaporadoras com suas respectivas condensadoras | [16 empty] | 300 | 160 | 200 |  | 220
s/ cod. 16 | Teste de pressão em linha frigorígena com complemento ou recarga total de gás refrigerante | [16 empty] | 470 | 350 | 180 |  | 333.3333
s/ cod. 17 | [21 empty] | 0
s/ cod. 18 | [21 empty] | 0
s/ cod. 19 | [21 empty] | 0
s/ cod. 20 | [21 empty] | 0

## calculo BDI
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Componentes do BDI indicado pelo Acordão TCU-Plenario nº2622/2013 para obras de "Construção de edificios"
Quartil a ser adotado |  | 1
Item | Descrição | Percentual
1 | TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1.1 | Lucro estimado | 6.16%
2 | PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADM. CENTRAL
2.1 | Administração Central | 3%
3 | PARCELAS RELATIVAS AS DESPESAS FINANCEIRAS
3.1 | Despesas Financeiras | 0.59%
4 | PARCELAS RELATIVAS A SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DE OBRA
4.1 | Seguros + Garantias | 0.8%
4.2 | Riscos | 0.97%
5 | PARCELAS RELATIVAS À INCIDENCIA DE TRIBUTOS
5.1 | Imposto sobre Serviços - ISS | 3% | Inserir aliquota do Municipio
5.2 | Impostos que incidem sobre faturamento - PIS | 0.65%
5.3 | Impostos que incidem sobre faturamento - COFINS | 3%
5.4 | Contribuição Previdenciaria
BDI = (1+("2.1"+"4.1"+"4.2"))x(1+"3.1")x(1+"1.1") -1
(1-("5.1"+"5.2"+"5.3"+"5.4"))
BDI adotado |  | 19.5%
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Coeficiente de Adm. Local indicado pelo Acordão TCU-Plenario nº2622/2013 para obras de "Construção de edificios"
Quartil Adotado |  | 1
Taxa Administração local adotada |  | 3.49%