## RESUMO
RESUMO RESTAURO E CONTENÇÕES RUÍNAS PEIA
ITEM | SERVIÇO | VALOR (R$) | ADM LOCAL 8,87% | BDI 22,26% | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS INCIAIS | 0 | 0 | 0 | 0
2 | RESTAURO | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CONTENÇÕES E COBERTURAS | 0 | 0 | 0 | 0
4 | LIMPEZA GERAL FINAL | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0

## PLANILHA
Item |  |  | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[6 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 | Nº código | Base orçamentária | Serviços inciais | [5 empty] | 0
1.1 |  |  | Mobilização e canteiro de obra
1.1.1 | 51 | ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m² | 15 |  |  | 0 | 0
1.1.2 | 10184 | ORSE | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | un | 1 |  |  | 0 | 0
1.1.2 | 10184 | ORSE | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | un | 1 |  |  | 0 | 0
1.1.3 | 54 | ORSE | Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos | un | 1 |  |  | 0 | 0
1.1.4 | 61 | ORSE | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | un | 1 |  |  | 0 | 0
1.1.5 | 62 | ORSE | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 |  |  | 0 | 0
1.1.6 | 2475 | ORSE | Fornecimento de grupo gerador yg125tre a0010 e a0020 12,5 kva trifásico - radiador e partida elétrica | un | 1 |  |  | 0 | 0
1.1.7 | 13311 | ORSE | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela | m²xmês | 3531.74 |  |  | 0 | 0
1.1.8 | 12674 | ORSE | Montagem e desmontagem de peças metálicas de escoramento e/ou andaimes | m³ | 3531.74 |  |  | 0 | 0
1.1.9 | Composição | Composição Embarcação | TRANSPORTE DE PESSOAS E MATERIAL - MARITIMO | % | 1 |  |  | 0 | 0
1.1.10 | 1714 | ORSE | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=5290 litros) | un | 2 |  |  | 0 | 0
1.1.11 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 6 |  |  | 0 | 0
1.1.12 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 20 |  |  | 0 | 0
1.1.13 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 2 |  |  | 0 | 0
2 |  |  | Restauro | [5 empty] | 0
2.1 |  |  | Paredes e painéis | [5 empty] | 0
2.1.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 3531.74 |  |  | 0 | 0
2.1.2 | 8715 | ORSE | Restauro - Erradicação de liquens e fungos em paredes e ornatos | m² | 3531.74 |  |  | 0 | 0
2.1.3 | 8721 | ORSE | Restauro - Erradicação de vegetação em paredes e ornatos | m² | 3531.74 |  |  | 0 | 0
2.1.4 | 4050 | ORSE | Restauro - Pintura de proteção com aplicação de 01 demão de verniz Paraloid B72 ou similar - Rev. 03 02/2022 | m² | 3531.74 |  |  | 0 | 0
2.1.5 | 346 | Próprio | RESTAURO - APLICAÇÃO DE RESINA VEGETAL | M² | 3531.74 |  |  | 0 | 0
2.1.6 | 397 | Próprio | RESTAURO - APLICAÇÃO DE CARBOXIMETILCELULOSE - CMC | M² | 3531.74 |  |  | 0 | 0
2.1.7 | 398 | Próprio | REATAURO - APLICAÇÃO COLA PELE DE COELHO | M² | 3531.74 |  |  | 0 | 0
2.2 |  |  | Pisos e lajes | [5 empty] | 0
2.2.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 3147.37 |  |  | 0 | 0
2.2.2 | 8715 | ORSE | Restauro - Erradicação de liquens e fungos em paredes e ornatos | m² | 3147.37 |  |  | 0 | 0
2.2.3 | 8721 | ORSE | Restauro - Erradicação de vegetação em paredes e ornatos | m² | 3147.37 |  |  | 0 | 0
2.2.4 | 4050 | ORSE | Restauro - Pintura de proteção com aplicação de 01 demão de verniz Paraloid B72 ou similar - Rev. 03 02/2022 | m² | 3147.37 |  |  | 0 | 0
2.3 |  |  | Grades | [5 empty] | 0
2.3.1 | 2337 | ORSE | Aplicação de fundo fosfatizante (p/aço galvanizado) - 1 demão | m² | 262.35 |  |  | 0 | 0
2.4 |  |  | Piso - Nivelamento e recuperação | [5 empty] | 0
2.4.1 | 94439 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 1218.16 |  |  | 0 | 0
2.4.1 | 98670 | SINAPI | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_06/2018 | m² | 94.24 |  |  | 0 | 0
3 |  |  | Contenções e coberturas | [5 empty] | 0
3.1 |  |  | Coberturas | [5 empty] | 0
3.1.1 | 9215 | ORSE | Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação | m² | 593.82 |  |  | 0 | 0
3.1.2 | 12374 | ORSE | Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Alma Cheia, Terças UDC 127, 2 águas, s/ lanternin, Pd 6,0m, entre pórticos 6,00m, vão 15,0 a 20,0m, pintura 1d epoxi óx. ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | m² | 23.07 |  |  | 0 | 0
3.1.3 | 7729 | ORSE | Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar | m² | 207.54 |  |  | 0 | 0
3.1.4 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 23.07 |  |  | 0 | 0
3.2 |  |  | Contenções | [5 empty] | 0
3.2.1 | 8215 | ORSE | Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de concretagem(frias), etc. | Kg | 5 |  |  | 0 | 0
3.2.2 | 4716 | ORSE | Grade em metalon | m² | 50 |  |  | 0 | 0
4 |  |  | Limpeza geral final | [5 empty] | 0
5.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 3147.37 |  |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8,87%) | [5 empty] | 0
|  |  | BDI (22,26%) | [5 empty] | 0
|  |  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 0

## CRONOGRAMA
ANEXO 5 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Etapas | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Subtotal | Administr local 8,87% | BDI 22,26% | Total em R$ e %
1 | SERVIÇOS INCIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | RESTAURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | CONTENÇÕES E COBERTURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | LIMPEZA GERAL FINAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Administr local 8,87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BDI 22,26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total em R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Percentual de Execução | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## COMPOSIÇÕES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | UNIT MAT | UNIT MO | SUBTOTAL | QTD | TOTAL
COMP-01 | LOCAÇÃO MESAL ANDAIME FACHADEIRO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUSO TELA DE PROTEÇÃO | M² X MÊS | 3.49 | 9.89 | 13.38 | 300 | 4014
04740/ORESE | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM | M² X MÊS | 0.74 | 6.57 | 7.31
97062/SINAPI | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | M² | 2.75 | 3.32 | 6.07
COMP-02 | RESTAURO - APLICAÇÃO DE FOSFATANTE EM FERRAGEM | UN | 76.37 | 0.855 | 8.502 | 1 | 8.502
COTAÇÃO-1 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM | Litros | 76.37 |  | 7.637 | 0.1
00068/ORSE | SERVENTE DE OBRAS | H |  | 5 | 0.5 | 0.1
10549/ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | H |  | 3.55 | 0.355 | 0.1
COMP-03 | RESTAURO - APLICAÇÃO DE RESINA VEGETAL | M2 | 178.6933 | 4.35 | 71.1578 | 1 | 71.1578
COTAÇÃO-2 | RESINA VEGETAL - COLOFÔNIA | Kg | 131.63 |  | 19.7445 | 0.15
COTAÇÃO-3 | ÁLCOOL ISOPRPOPÍLICO | Litros | 47.0633 |  | 47.0633 | 1
03073/ORSE | AUXILIAR DE RESTAURADOR | H |  | 5.24 | 2.62 | 0.5
10588/ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - AUXILIAR DE RESTAURAÇÃO | H |  | 3.46 | 1.73 | 0.5
COMP-04 | RESTAURO - APLICAÇÃO DE CARBOXIMETILCELULOSE - CMC | M2 | 469.0633 | 4.35 | 229.469 | 1 | 229.469
03106/ORSE | AGLUTINANTE/ADESIVO CMC CARBOXY METHIL CELULOSE (P/RESTAURO) | KG | 422 |  | 211 | 0.5
COTAÇÃO-3 | ÁLCOOL ISOPRPOPÍLICO | Litros | 47.0633 |  | 14.119 | 0.3
03073/ORSE | AUXILIAR DE RESTAURADOR | H |  | 5.24 | 2.62 | 0.5
10588/ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - AUXILIAR DE RESTAURAÇÃO | H |  | 3.46 | 1.73 | 0.5
COMP-05 | RESTAURO - APLICAÇÃO DE COLA PELE DE COELHO | M2 | 217.719 | 4.35 | 222.069 | 1 | 222.069
COTAÇÃO-4 | COLA PELE DE COELHO | Gramas | 407.2 |  | 203.6 | 0.5
COTAÇÃO-3 | ÁLCOOL ISOPRPOPÍLICO | Litros | 47.0633 |  | 14.119 | 0.3
03073/ORSE | AUXILIAR DE RESTAURADOR | H |  | 5.24 | 2.62 | 0.5
10588/ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - AUXILIAR DE RESTAURAÇÃO | H |  | 3.46 | 1.73 | 0.5
COMP-06 | RESTAURO - APLICAÇÃO DE ELEMENTOS FIXANTES | M2 | 342.17 | 4.35 | 346.52 | 1 | 346.52
COTAÇÃO-5 | E.D.T.A. (SAL DISSÓDICO) | Gramas | 89.23 |  | 62.461 | 0.7
COTAÇÃO-6 | GLICERINA LÍQUIDA | Litros | 37.6333 |  | 22.58 | 0.6
COTAÇÃO-7 | AGUARRÁS | Litros | 15.5667 |  | 4.67 | 0.3
COTAÇÃO-8 | BENZINA RETIFICADA (H3(CH2)4CH3, reagente analítico) com gravidade específica a 25ºC min 0,687 | Litros | 27.5333 |  | 8.26 | 0.3
COTAÇÃO-9 | PERMAGANATO DE POTÁSSIO | Kg | 91.3333 |  | 27.4 | 0.3
COTAÇÃO-10 | FOGÃO 4 BOCAS | UN | 722.6633 |  | 216.799 | 0.3
03073/ORSE | AUXILIAR DE RESTAURADOR | H |  | 5.24 | 2.62 | 0.5
10588/ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - AUXILIAR DE RESTAURAÇÃO | H |  | 3.46 | 1.73 | 0.5
COMP-07 | INSTALAÇÃO DE FITA DE LED | M2 | 27.0033 | 4.9851 | 31.9884 | 1 | 31.9884
COTAÇÃO-21 | FITA DE LED | Metros | 27.0033 | 5 | 27.0033 | 1
88247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 17.8 | 1.2282 | 0.069
88264/SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 22.7 | 3.7569 | 0.1655

## COMPOSIÇÃO EMBARCAÇÃO
Item | Cód. SICRO | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | COMPOSIÇÃO VALOR DE TRANSPORTE DE PESSOAS E MATERIAL | [5 empty] | 0
1.4 | E9601 SICRO | Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 130 Kw - tempo produtivo (1h30min por dia de transporte de pessoal(ida e volta) - 12 meses = 22 dias/mês) | h | 330 |  |  |  | 0 | 0
1.5 | E9601 SICRO | Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 130 Kw - tempo improdutivo (15 minutos por dia - 12 meses = 22 dias/mês) | h | 66 |  |  |  | 0
1.6 | E9603 SICRO | Embarcação empurradora multipropósito com guindaste hidráulico de 74 kN.m - 165 kW- tempo produtivo (1h30min ida e volta por dia durante 12 meses = 20 dias/mês | h | 300 |  |  |  | 0
1.7 | E9603 SICRO | Embarcação empurradora multipropósito com guindaste hidráulico de 74 kN.m - 165 kW- tempo improdutivo (20 viagens de materiais/retiradas, 15 minutos parados - 12 meses = 20 dias/mês) | h | 60 |  |  |  | 0

## BDI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | %
GRUPO A | DESPESAS INDIRETAS
A-1 | Administração Central | 3%
| Total grupo A | 3%
GRUPO B | TAXA DE RISCOS, SEGURO E GARANTIA
B-1 | Despesas financeiras | 0.59%
B-2 | Seguro | 0.8%
B-3 | Riscos e imprevistos | 0.97%
| Garantia | 0.8%
| Total grupo B | 3.16%
GRUPO C | TRIBUTOS
C-1 | PIS | 0.65%
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISQN | 3%
C-4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 2%
| Total grupo C | 8.65%
GRUPO D | LUCRO | 5.17%
D-1
| Total grupo D | 5.17%
| TOTAL DO BDI .............................................. | 22.26%
Fórmula | BDI= [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) / (1-I)] - 1
OBS.: Os pagamentos referentes ao IRPJ e CSLL deverão ser contabilizados no Lucro Bruto. O BDI deverá contemplar todos os custos indiretos, conforme previsto no artigo 15 da Resolução 114/2010 do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).
* Empresas enquadradas na lei de desoneração.

## ADM
PLANILHA DE PREÇOS ( Materiais e Mão de Obra )
PROJETO: | RESTAURO DAS RUINAS DO ANTIGO PRESÍDIO DA ILHA DE ANCHIETA | [8 empty] | DATA: | 2021-10-06
LOCAL: | UBATATUBA/SP | [8 empty] | B.D.I. serviços: | 22.26%
SERVIÇO: | ORÇAMENTO | [5 empty] | PRAZO DA OBRA: |  | 12 | B.D.I. equipamentos: | 15%
REVISÃO
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO MAT. (R$) | PREÇO UNITÁRIO M.O. (R$) | PREÇO UNITÁRIO EQUIP. E OUTROS (R$) | PREÇO UNITÁRIO FINAL (R$) | PREÇO TOTAL FINAL BDI SERVIÇOS (R$) | % TOTAL DA OBRA
7.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
TCU | Acórdão n°2622/2013 | 3° QUARTIL | 1) alimentação, transporte, EPIs, Exames Médicos e Ferramentas; 2) Segurança do Trabalho; 3) Garantia e Controle de Qualidade; 4) Meio Ambiente; 5) Seção Técnica; 6) Mão de Obra Administrativa; 7) Equipe de Produção | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.87%
|  |  | TOTAL DO ITEM 15.0 | [6 empty] | 0
SUBTOTAL COM ADMINISTRAÇÃO/ SEM BDI:
TÉCNICO RESPONSÁVEL: |  |  |  | ASSINATURA DO COORDENADOR DA OFFICEPLAN
69.931
13.9862
69.93
69.93
69.93

## LS
Cálculo dos Encargos Sociais
Tabelas SINAPI utilizadas na base orçamentária (Mês/Ano):
Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
Grupo A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1% | 1% | 1% | 1%
A | Total | 17.8% | 17.8% | 37.8% | 37.8%
Grupo B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.98% | Não incide | 17.98% | Não incide
B2 | Feriados | 4.69% | Não incide | 4.69% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.93% | 0.71% | 0.93% | 0.71%
B4 | 13° Salário | 10.86% | 8.33% | 10.86% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.72% | 0.56% | 0.72% | 0.56%
B7 | Dias de Chuva | 1.32% | Não incide | 1.32% | Não incide
B8 | Auxílio Acidentes de Trabalho | 0.11% | 0.09% | 0.11% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 8.49% | 6.51% | 8.49% | 6.51%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
B | Total | 45.2% | 16.28% | 45.2% | 16.28%
Grupo C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.19% | 3.98% | 5.19% | 3.98%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12% | 0.09% | 0.12% | 0.09%
C3 | Férias Indenizadas | 4.66% | 3.58% | 4.66% | 3.58%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.83% | 3.71% | 4.83% | 3.71%
C5 | Indenização Adicional | 0.44% | 0.34% | 0.44% | 0.34%
C | Total | 15.24% | 11.7% | 15.24% | 11.7%
Grupo D
D1 | Reicidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.05% | 2.9% | 17.09% | 6.15%
D2 | Reincidêcia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhando e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.44% | 0.33% | 0.46% | 0.35%
D | Total | 8.49% | 3.23% | 17.55% | 6.5%
Total (A+B+C+D) |  | 86.73% | 49.01% | 115.8% | 72.28%