## Resumo (hidden)
Obra | Valor
Serviços Gerais | #REF!
Instalações edificações | #REF!
Distribuição eletrica e iluminação | 0
Total | #REF!
Administração Local (6,23%) | #REF!
BDI (22,64%) | #REF!
Total + BDI | #REF!
Resumo

## Itutinga Pilões
Item | Boletim de referencia | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | BASE DE PROTEÇÃO | [5 empty] | 0
1.1 | SINAPI 89635 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 20 |  |  | 0 | 0
1.2 | SINAPI 89645 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 4 |  |  | 0 | 0
1.3 | SINAPI 89664 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 2 |  |  | 0 | 0
1.4 | SINAPI 89664 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 2 |  |  | 0 | 0
1.5 | SINAPI 89662 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Un | 3 |  |  | 0 | 0
1.6 | SINAPI 89661 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 2 |  |  | 0 | 0
1.7 | CDHU 16.02.010 | TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA | M² | 15 |  |  | 0 | 0
1.8 | CDHU 02.05.060 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M | M | 10 |  |  | 0 | 0
1.9 | CDHU 02.05.202 | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO | mxmês | 10 |  |  | 0 | 0
1.10 | COPOSIÇÃO | REINSTALAÇÃO DE BOILER | GLOBAL | 1 |  |  | 0 | 0
| CDHU 28.20.360 | SUPORTE DUPLO PARA VIDRO TEMPERADO FIXADO EM ALVENARIA | UN | 2 |  |  | 0 | 0
1.11 | COPOSIÇÃO | REVISÃO AQUECEDOR DE PASSAGEM | GLOBAL | 1 |  |  | 0 | 0
0
2 |  | CENTRO DE VISITANTES | [5 empty] | 0
2.1 | CDHU 04.19.120 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA | un | 24 |  |  | 0 | 0
2.2 | CDHU 40.04.450 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | Un | 8 |  |  | 0 | 0
2.3 | CDHU 40.05.020 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | un | 8 |  |  | 0 | 0
2.4 | CDHU 40.05.040 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | un | 8 |  |  | 0 | 0
3 |  | CASA DE BATERIAS | [5 empty] | 0
3.1 | COTAÇÃO | BATERIA ESTACIONARIA 220 AH | UM | 6 |  |  | 0 | 0
3.2 | CDHU 40.12.020 | CHAVE COMUTADORA/SELETORA COM 1 POLO E 3 POSIÇÕES PARA 63 A | UN | 1 |  |  | 0 | 0
3.3 | CDHU 40.11.191 | RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO CÍCLICO REGULÁVEL - 110/127 V - 48/63 HZ | UN | 1 |  |  | 0 | 0
3.4 | CDHU 40.11.250 | RELÉ DE IMPULSO BIPOLAR, 16 A, 250 V CA | UN | 1 |  |  | 0 | 0
3.5 | CDHU 40.11.050 | RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA PARA ACOPLAMENTO DIRETO, FAIXAS DE AJUSTE 0,4/0,63 A ATÉ 16/25 A | UN | 1 |  |  | 0 | 0
3.6 | CDHU 40.10.510 | CONTATOR AUXILIAR - 2NA+2NF | UN | 1 |  |  | 0 | 0
3.7 | CDHU 40.10.100 | CONTATOR DE POTÊNCIA 32 A - 2NA+2NF | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| CDHU 39.03.178 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 50 |  |  | 0 | 0
| CDHU B.01.000.010115 | ELETRICISTA | H | 10 |  |  | 0 | 0
| CDHU 04.22.020 | REMOÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR PARA CABOS | un | 12 |  |  | 0 | 0
| CDHU 38.15.140 | TERMINAL DE BATERIA | UN | 12 |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (6,23%) | [5 empty] | 0
|  | BDI (22,64%) | [5 empty] | 0
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 0

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CONTRATANTE: | FUNDAÇÃO FLORESTAL
OBRA: | PARQUE ESTADUAL ITUTINGA PILÕES – BASE GUARIUMA
LOCAL : | AV. WILSON DE OLIVEIRA, S/ Nº - JARDIM MELVI PRAIA GRANDE - SP
Item | Descrição | Contrato | Mês 01 | Mês 02
R$
1 | BASE DE PROTEÇÃO | 0 | 100%
0
2 | CENTRO DE VISITANTES | 0 | 100%
0
3 | CASA DE BATERIAS | 0 | 25% | 75%
|  |  | 0 | 0
TOTAL SEM BDI |  | 0 | 1.25 | 0.75
TOTAL ADMINISTRAÇÃO (6,23%) |  | 0 | 0.077875 | 0.046725
BDI |  | 0 | 0.30063 | 0.18038
TOTAL |  | 0 | 1.6285 | 0.9771
PERCENTUAL CORRESPONDENTE |  | 100% | #DIV/0! | #DIV/0!

## Composição (hidden)
REVISÃO AQUECEDOR DE PASSAGEM
CPOS | Insumo | Unidade | Coeficiente | valor und | Total
B.01.000.010115 | Eletricista | h | 16 | 10.28 | 164.48
B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | h | 16 | 7.05 | 112.8
B.01.000.010118 | Encanador | h | 64 | 10.28 | 657.92
B.01.000.010119 | Ajudante de encanador | h | 128 | 7.05 | 902.4
|  |  | Total |  | 1837.6
REINSTALAÇÃO BOILER
CPOS | Insumo | Unidade | Coeficiente | valor und | Total
B.01.000.010115 | Pedreiro | h | 32 | 8.58 | 274.56
B.01.000.010116 | Ajudante | h | 16 | 7.05 | 112.8
B.01.000.010118 | Serralheiro | h | 64 | 11.27 | 721.28
B.01.000.010119 | Ajudante de serralheiro | h | 128 | 7.05 | 902.4
|  |  | Total |  | 2011.04

## sem cod. CPOS (hidden)
LISTA DE ITENS QUE NÃO CONSTAM NO CPOS 179
Item | Descrição | Custo insumo |  |  |  | Mão de obra | [5 empty] | Custo Total | OBS.:
|  | Fornecedores |  |  | Custo Medio | Cod. | Descrição | "Peso" Coef. | Valor unit. | Custo M.O | Custo Total
|  | Neosolar | lojão das baterias | Mercado livre
s/ cod. 1 | BATERIA ESTACIONARIA 220 AH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
s/ cod. 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0

## calculo BDI
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Componentes do BDI indicado pelo Acordão TCU-Plenario nº2622/2013 para obras de "Construção de edificios"
Quartil a ser adotado |  | 2
Item | Descrição | Percentual
1 | TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1.1 | Lucro estimado | 7%
2 | PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADM. CENTRAL
2.1 | Administração Central | 4%
3 | PARCELAS RELATIVAS AS DESPESAS FINANCEIRAS
3.1 | Despesas Financeiras | 1%
4 | PARCELAS RELATIVAS A SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DE OBRA
4.1 | Seguros + Garantias | 0.8%
4.2 | Riscos | 1.133%
5 | PARCELAS RELATIVAS À INCIDENCIA DE TRIBUTOS
5.1 | Imposto sobre Serviços - ISS | 3%
5.2 | Impostos que incidem sobre faturamento - PIS | 0.65%
5.3 | Impostos que incidem sobre faturamento - COFINS | 3%
5.4 | Contribuição Previdenciaria
BDI = (1+("2.1"+"4.1"+"4.2"))x(1+"3.1")x(1+"1.1") -1
(1-("5.1"+"5.2"+"5.3"+"5.4"))
BDI adotado |  | 22.64%
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Coeficiente de Adm. Local indicado pelo Acordão TCU-Plenario nº2622/2013 para obras de "Construção de edificios"
Quartil Adotado |  | 2
Taxa Administração local adotada |  | 6.23%

## sem cod. CPOS (hidden)
LISTA DE ITENS SEM CODIGO NA CPOS
Item | Descrição | Custo insumo
|  | Fornecedores | [10 empty] | Custo Medio
|  | Leroy Merlin | Copafer | LedMax | C&C | Luxtil | Americanas | Shoptime | Sinalizar | Elo7 | Construmais | Submarino
s/ cod. 1 | Luminaria de sobrepor Hermética com corpo e presilhas em PVC grau de proteção minimo IP 65, para lampada LED tubular T8 | 167.9 | 82.17 | 76.41 | [8 empty] | 108.8267
s/ cod. 2 | Barramento tipo pente bifasico 12p | 28.9 |  |  | 21.99 | 36.21 | [6 empty] | 29.0333
s/ cod. 3 | Etiqueta adesiva para identificação de voltagem de tomadas 110 e 220V | [5 empty] | 0.2425 | 0.22787 |  |  |  | 0.2425 | 0.23762
s/ cod. 4 | Lampada LED tubular E-27, 2000 a 2100lm, 20 a 21W - bivolt |  |  | 38.78 |  |  | 47 | 47 |  |  |  |  | 44.26
s/ cod. 5 | Plaquetas em plastico ABS ou acrilicas, gravadas com o número do circuito e breve descrição, a ser colada ao lado de cada disjuntor | [7 empty] | 2.5 | 4 | 3.1389 |  | 3.213
s/ cod. 6 | Refletor LED potência de 100W com 8000lm (minimo), luz branca temperatura da cor 6000k, bivolt, índice de proteção minimo IP 66 | 69.99 |  |  |  |  | 43.92 | 43.92 |  |  |  |  | 52.61
s/ cod. 7 | [12 empty] | 0
s/ cod. 8 | [12 empty] | 0
s/ cod. 9 | [12 empty] | 0
s/ cod. 10 | [12 empty] | 0
s/ cod. 11 | [12 empty] | 0
s/ cod. 12 | [12 empty] | 0
s/ cod. 13 | [12 empty] | 0
s/ cod. 14 | [12 empty] | 0
s/ cod. 15 | [12 empty] | 0
s/ cod. 16 | [12 empty] | 0
s/ cod. 17 | [12 empty] | 0
s/ cod. 18 | [12 empty] | 0
s/ cod. 19 | [12 empty] | 0
s/ cod. 20 | [12 empty] | 0