## CASA DA FARINHA
Item | Cód. CDHU | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços iniciais | [5 empty] | 0
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 15
1.2 | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 12
1.3 | 02.01.021 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 50
1.4 | 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | m² | 50
1.6 | 02.03.080 | Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada | m² | 85
1.7 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 650
1.8 | 02.05.090 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | m² | 650
1.9 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m² | 650
1.10 | 01.20.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico | TX | 1
1.11 | 01.20.691 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²) | m² | 10000
1.12 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 297.5
1.13 | 05.08.220 | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m³ | 297.5
1.14 | 05.08.140 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 17850
1.15 | IIO-LIG-010 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | U | 1
1.16 | 68.01.600 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m | un | 1
1.17 | 54.01.010 | Regularização e compactação de superfície | m² | 200
2 |  | Projetos
2.1 | 01.06.021 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 75 kVA | UN | 1
2.2 | 01.28.620 | Parecer técnico junto a CETESB | UN | 1
2.3 | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 6
2.4 | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | UN | 8
2.5 | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 6
2.6 | 200533 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | GL | 1
2.7 | 01.27.031 | Projeto e implementação de controle ambiental de obra | UN | 1
2.8 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 10
3 |  | Casa da Farinha
3.1 |  | Cobertura
3.1.1 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 396.4
3.1.2 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 396.4
3.1.3 | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | M | 36
3.1.4 | 15.01.030 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 10,01 a 13,00 m | m² | 396.4
3.1.5 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 428.112
3.1.6 | 33.01.060 | Imunizante para madeira | m² | 496.4
3.1.7 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | 36
3.1.8 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | M | 28
3.1.9 | 278 | Limpeza (Lavagem) de telhas | m² | 100
3.2 |  | Demolição
3.2.1 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 141.33
3.2.2 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 4
3.2.3 | 03.06.060 | Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive acomodação do material | m² | 200
3.2.4 | 04.11.080 | Retirada de registro ou válvula embutidos | UN | 3
3.2.5 | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | UN | 2
3.2.6 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 2
3.2.7 | 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 28.5
3.3 |  | Marcenaria
3.3.1 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 7
3.3.2 | 04.08.040 | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | M | 28
3.3.3 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 28
3.3.4 | 100665 | JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 3.8
3.3.6 | 24.03.200 | Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro | m² | 5.9
3.3.7 | 23.02.030 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 70 x 210 cm | UN | 4
3.3.8 | 23.13.002 | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | UN | 1
3.3.9 | 23.02.050 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm | UN | 2
3.3.10 | 23.08.160 | Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa - 80 x 210 cm | CJ | 1
3.3.11 | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | CJ | 6
3.3.12 | 28.01.030 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas | CJ | 1
3.3.13 |  | RECUPERAÇÃO DE BALÇÃO DE MADEIRA
3.3.13.1 | D.02.000.021005 | Madeira serrada em cambará, cedrinho, cumaru, eucaliptocitriodora, eucalipto-saligna, garapa, pinus-elioti, tuari | m³ | 0.19
3.3.13.2 | E.03.000.026709 | Grapa ferro para cantoneira 1´ x 1/8´ 1,19 kg/m | un | 20
3.3.13.3 | E.03.000.026653 | Parafuso auto-atarraxante/auto-brocante em aço médio carbono,com acabamento zincado brando, de 12 x 38 mm - com arruela de vedação | un | 200
3.3.13.4 | B.01.000.010130 | Marceneiro | H | 30
3.3.14 | 8666 | Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), h=1,00m | m | 35
3.3.15 | 23.08.040 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras | m² | 4
3.4 |  | Revestimento
3.4.1 | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 28.5
3.4.2 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 28.5
3.4.3 | 17.03.060 | Cimentado desempenado e alisado com corante (queimado) | m² | 99.75
3.4.4 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 6.75
3.4.5 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa | m³ | 2
3.4.6 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 2
3.4.7 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 1.75
3.4.8 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 84
3.4.9 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 84
3.4.10 | 55.01.130 | Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou pastilhas por hidrojateamento com rejuntamento | m² | 286
3.4.11 | 54.04.340 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 35
3.4.12 | 54.04.040 | Rejuntamento de paralelepípedo com areia | m² | 150
3.4.13 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 3
3.4.14 | 33.03.740 | Resina acrílica plastificante | m² | 286
3.4.15 | 2255 | Rodapé madeira 10 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm | m | 15
3.4.16 | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 28.5
3.5 |  | Aparelhos e metais hidraulicos
3.5.1 | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | UN | 1
3.5.2 | 44.02.100 | Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm | m² | 5.5
3.5.3 | 44.04.030 | Prateleira em granito com espessura de 2 cm | m² | 14.76
3.5.4 | 44.03.315 | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | UN | 4
3.5.5 | 44.06.700 | Cuba em aço inoxidável dupla de 715x400x140mm | UN | 2
3.5.6 | 44.06.360 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm | UN | 1
3.5.7 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 6
3.5.8 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | UN | 6
3.5.9 | 44.20.150 | Acabamento cromado para registro | UN | 3
3.5.10 | 44.20.620 | Válvula americana | UN | 6
3.6 |  | Hidrossanitario
3.5.12 | 45.02.020 | Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg | UN | 1
3.5.13 | 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | M | 5.5
3.5.14 | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | UN | 1
3.5.15 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 30
3.5.16 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 10
3.5.17 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 35
3.5.18 | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | UN | 3
3.5.19 | 47.01.190 | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1´ | UN | 3
3.5.20 | 48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | UN | 1
3.5.21 | 48.05.030 | Torneira de boia, DN= 1 1/4´ | UN | 1
3.5.22 | 97902 06/2021 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 5
3.5.23 | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | UN | 2
3.5.24 | 49.03.036 | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros | UN | 1
3.7 |  | Instalações eletricas
3.7.1 |  | Quadro Elétrico
3.7.1.1 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1
3.7.1.2 | 39.10.120 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² | UN | 6
3.7.1.3 | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | UN | 10
3.7.1.4 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 1
3.7.1.5 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 10
3.7.1.6 | 37.17.100 | Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos | UN | 1
3.7.1.7 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | UN | 1
3.7.1.8 | 37.24.040 | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | UN | 1
3.7.2 |  | Alimentação Interna
3.7.2.1 | 39.10.050 | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² | UN | 25
3.7.2.2 | 39.21.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 358
3.7.2.3 | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 558
3.7.2.4 | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 128
3.7.2.5 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 16
3.7.2.6 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 4
3.7.2.7 | 40.05.060 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | CJ | 1
3.7.2.8 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 5
3.7.2.9 | 38.05.100 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1 1/2´ com acessórios | M | 135
3.7.3 |  | Iluminação
3.7.3.1 | 41.13.050 | Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W | UN | 2
3.7.3.3 | 41.07.450 | Lampada LED 15 W Bulbo E 27 | UN | 39
3.7.3.4 | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 35
3.7.4 |  | SPDA
3.7.1.25 | 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | M | 222
3.7.1.26 | 42.05.410 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base ondulada | UN | 38
3.7.1.27 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | UN | 24
3.7.1.28 | 42.05.290 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana | UN | 24
3.7.1.29 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | M | 35
3.7.1.30 | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa | UN | 10
3.7.1.31 | 39.10.160 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | UN | 10
3.7.1.32 | 42.05.240 | Suporte para tubo de proteção com chapa de encosto, diâmetro 2´ | UN | 30
3.7.1.33 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 217
3.7.1.34 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 32.55
3.7.1.35 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 32.55
3.7.1.36 | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4'' x 3 m | UN | 10
3.7.1.37 | 42.05.140 | Conector olhal cabo/haste de 3/4´ | UN | 10
3.7.1.38 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN | 10
3.7.1.39 | 42.05.330 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm | UN | 10
3.7.1.40 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.74
3.7.5 |  | Entrada de energia
3.7.5.1 | 36.03.010 | Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias | UN | 1
3.7.5.2 | 36.04.030 | Suporte para 2 isoladores de baixa tensão padrão concessionárias | UN | 1
3.7.5.3 | 36.05.010 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | UN | 3
3.7.5.4 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | M | 8
3.7.5.5 | 36.20.010 | Vergalhão de cobre eletrolítico, diâmetro de 3/8´ | m | 8
3.7.5.6 | 36.20.060 | Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ | un | 4
3.8 |  | RODA D'ÁGUA
3.8.1 | 55.01.130 | Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou pastilhas por hidrojateamento com rejuntamento | m² | 79
3.8.2 | 33.03.740 | Resina acrílica plastificante | m² | 60
3.8.3 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 100
3.8.4 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | m² | 50
3.8.5 | D.03.000.021036 | Chapa compensado naval em virola, espessura de 25mm - (2,20 x 1,60)m | m² | 25
3.8.6 | B.01.000.010130 | Marceneiro | H | 100
3.8.7 |  | Luminária de piscina - refletor Pratic Universal Iodo | UN | 15
3.9 |  | Drenagem Pluvial
3.9.1 | 10273 | Canaleta de drenagem em alvenaria de tijolo maciço, dimensões internas 40 x 50cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual | m | 72.6
3.9.2 | 46.13.020 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões | M | 72.6
3.9.3 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 14.48
3.10 |  | Recuperação de Taipa de Mão
3.10.1 | 8743 | Restauro - Execução de parede de taipa | m² | 75
3.11 |  | Pintura
3.11.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 80
3.11.2 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 80
3.11.3 | 33.03.750 | Verniz acrílico | m² | 778
3.11.4 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 778
3.12 |  | Pinguela Metalica
3.12.1 | 15.03.131 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | KG | 100
3.13 |  | Alvenaria de elevação para vedação da Cozinha
3.13.1 | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 55
3.13.2 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 55
3.13.3 | 17.02.220 | Reboco | m² | 55
3.14 |  | Cobertura modelo
3.14.1 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 4
3.14.2 | D.02.000.021043 | Madeira de cedrinho - bruto - Pilares | m³ | 0.05
3.14.3 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | h | 20
3.14.4 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | h | 40
3.15 |  | Forno à Lenha
3.14.1 | 15.01.010 | FORNO A LENHA | UN | 1
3.16 |  | Revitalização Fornalha
3.16.1 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 25
3.16.2 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica |  | 25
3.17 |  | Conjunto de Lixeiras
3.17.1 | 03.10.100 | Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros | un | 4
4 |  | Moinho
4.1 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 16
4.2 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 16
4.3 | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | M | 4
4.4 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 17.28
4.5 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 17.28
4.6 | 33.01.060 | Imunizante para madeira | m² | 16
4.7 | 20.03.010 | Soalho em tábua de madeira aparelhada | m² | 4
4.8 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | m² | 48.76
4.9 | SEM COD. | MOINHO DE PEDRA | CJ | 1
4.10 | SEM COD. | TAMPO DO MOINHO DE PEDRA | m² | 2.5
5 |  | Sanitario
5.1 |  | Cobertura
5.1.1 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 22
5.1.2 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 22
5.1.3 | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | M | 4
5.1.4 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 23.76
5.1.5 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 23.76
5.1.6 | 33.01.060 | Imunizante para madeira | m² | 22
5.2 |  | Marcenaria
5.2.1 | 8666 | Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), h=1,00m | m | 6
5.2.2 | 23.02.050 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm | UN | 2
5.2.3 | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | CJ | 2
5.2.4 | 22.01.020 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado | m² | 7.5
5.3 |  | Revestimento
3.10.34 | 18.06.142 | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 17.64
3.10.35 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 1
3.10.36 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 51.64
3.10.37 | 121305 | PASTILHA 2,5 x 2,5cm VIDRO CRISTAL BRANCA PLACA 30 x 30cm | m² | 3
3.10.38 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 24
3.10.39 | 18.11.022 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 22
3.10.40 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 2
5.4 |  | Aparelho e Metais Hidraulicos
5.4.1 | 44.01.160 | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial | UN | 2
5.4.2 | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 4
5.4.3 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | CJ | 2
5.4.4 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 6
5.4.5 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 2
5.4.6 | 44.02.100 | Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm | m² | 2.22
5.4.7 | 44.01.850 | Cuba de louça de embutir redonda | UN | 2
5.4.8 | 44.03.315 | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | UN | 2
5.4.9 | 44.20.150 | Acabamento cromado para registro | UN | 2
5.4.10 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | UN | 4
5.4.11 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 2
5.4.12 | 44.20.620 | Válvula americana | UN | 2
5.5 |  | Hidrossanitario
5.5.1 | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | UN | 2
5.5.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 40
5.5.3 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 5.5
5.5.4 | 48.05.030 | Torneira de boia, DN= 1 1/4´ | UN | 1
5.5.5 | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | UN | 2
5.5.6 | 97902 06/2021 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3
5.5.7 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 15
5.6 |  | Instalações Eletricas
5.6.1 |  | Quadro elétrico
5.6.1.1 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1
5.6.1.2 | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | UN | 4
5.6.1.3 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 1
5.6.1.4 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 4
5.6.1.5 | 37.17.100 | Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos | UN | 1
5.6.1.6 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | UN | 1
5.6.1.7 | 37.24.040 | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | UN | 1
5.6.2 |  | Alimentação interna
5.6.2.1 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 55
5.6.2.2 | 40.05.180 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | CJ | 2
5.6.2.3 | 38.06.040 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios | M | 12.5
5.6.2.4 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 2
5.6.3 |  | SPDA
5.6.3.1 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | UN | 4
5.6.3.2 | 42.05.250 | Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação | M | 24
5.6.3.3 | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4'' x 3 m | UN | 4
5.6.3.4 | 42.05.510 | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8" x 1/8" e/ou cabo de cobre nu, com base ondulada | UN | 4
5.6.3.5 | 42.05.140 | Conector olhal cabo/haste de 3/4´ | UN | 4
5.6.3.6 | 42.05.260 | Suporte para tubo de proteção com grapa para chumbar, diâmetro 2´ | UN | 8
5.6.3.7 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | M | 20
5.6.3.8 | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa | UN | 4
5.6.3.9 | 42.05.330 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm | UN | 4
5.6.3.10 | 39.10.160 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | UN | 4
5.6.3.11 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN | 4
5.6.3.12 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.5
5.6.3.13 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 22
5.6.3.14 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 4.5
5.6.3.15 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 4.5
5.6.4 |  | Iluminação
5.6.4.1 | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W | UN | 2
5.7 |  | PINTURA
5.7.1 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | m² | 23
5.7.2 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 65
6 |  | TORRE DA FORNALHA
6.1 | 55.01.130 | Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou pastilhas por hidrojateamento com rejuntamento | m² | 90
6.2 | 33.03.740 | Resina acrílica plastificante | m² | 100
6.3 | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | M2MES | 90
6.4 | 02.05.080 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura superior a 10 m | M | 40
7 |  | CALÇADA/PASSEIO
7.1 | 11.04.040 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | m³ | 4.7
7.2 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 12
7.3 | 32.07.040 | Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ | M | 24
7.4 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 150
7.5 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 2.3
7.6 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 4.7
8 |  | Centro Comunitario
8.1 |  | COBERTURA
8.1.1 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 127.7
8.1.2 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 137.9
8.1.3 | 33.01.060 | Imunizante para madeira | m² | 127.7
8.1.4 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | 25
8.1.5 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | M | 8.5
8.1.6 | D.02.000.021043 | Madeira de cedrinho - bruto - Pilares | m³ | 1.45
8.2 |  | FUNDAÇÃO - RADIER
8.2.1 | 11.03.140 | Concreto preparado no local, fck = 30 MPa | m³ | 19.36
8.2.2 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 8
8.2.3 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 400
8.2.4 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 19.36
8.3 |  | VEDAÇÃO
8.3.1 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 33
8.3.2 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 0.1
8.3.3 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 66
8.3.4 | 17.02.220 | Reboco | m² | 66
8.4 |  | REVESTIMENTO
8.4.1 | 18.06.182 | Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 8
8.4.2 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 8
8.4.3 | 18.06.143 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | M | 14.88
8.4.4 | 18.06.510 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm | M | 14.88
8.4.5 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 1.6
8.5 |  | MARCENARIA
8.5.1 | 23.02.040 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm | UN | 2
8.5.2 | 22.01.020 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado | m² | 10
8.5.3 | 100665 | JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 3
8.5.4 | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | CJ | 1
8.5.5 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | CJ | 1
8.6 |  | APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS
8.6.1 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | CJ | 1
8.6.2 | 44.01.160 | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial | UN | 1
8.6.3 | 48.05.020 | Torneira de boia, DN= 1´ | UN | 1
8.6.4 | 48.02.401 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | UN | 1
8.6.5 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 6
8.6.6 | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | UN | 1
8.6.7 | 97902 06/2021 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3
8.6.8 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 30
8.6.9 | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | UN | 5
8.6.10 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 8
8.6.11 | 44.03.315 | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | UN | 1
8.6.12 | 44.20.150 | Acabamento cromado para registro | UN | 1
8.6.13 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | UN | 2
8.6.14 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 1
8.6.15 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 1
8.6.16 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 1.2
8.6.16 | 44.20.620 | Válvula americana | UN | 1
8.7 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS
8.7.1 |  | Quadro Eletrico
8.7.1.1 | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1
8.7.1.2 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 4
8.7.1.3 | 37.17.070 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos | UN | 1
8.7.1.4 | 37.24.040 | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | UN | 1
8.7.1.5 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | UN | 1
8.7.1.6 | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | UN | 10
8.7.2 |  | Alimentação Interna
8.7.2.1 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 550
8.7.2.2 | 38.05.100 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1 1/2´ com acessórios | M | 85
8.7.2.3 | 40.05.060 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | CJ | 1
8.7.2.4 | 40.05.180 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | CJ | 4
8.7.3 |  | Iluminação
8.7.3.1 | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 35
8.7.3.2 | SEM COD. | Lampada LED 15 W Bulbo E 27 | UN | 35
8.7.4 |  | SPDA
8.7.4.1 | 42.05.250 | Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação | M | 116.98
8.7.4.2 | 42.05.510 | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8" x 1/8" e/ou cabo de cobre nu, com base ondulada | UN | 20
8.7.4.3 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | UN | 20
8.7.4.4 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | M | 20
8.7.4.5 | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa | UN | 10
8.7.4.6 | 42.05.330 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm | UN | 10
8.7.4.7 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN | 10
8.7.4.8 | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4'' x 3 m | UN | 10
8.7.4.9 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 102
8.7.4.10 | 42.05.140 | Conector olhal cabo/haste de 3/4´ | UN | 10
8.7.4.11 | 39.10.160 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | UN | 10
8.7.4.12 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 18.75
8.7.4.13 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 18.75
8.8 |  | PINTURA
8.8.1 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 50
8.8.2 | 33.03.750 | Verniz acrílico | m² | 166
9 |  | CONDUTOR DE AGUA
9.1 | 15.03.131 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | KG | 500
9.2 | 9079 | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 160 cm | m | 60
9.3 | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 10
9.4 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 2
9.5 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 5
9.6 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 300
9.7 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 2
10 |  | DRENAGEM SUPERFICIAL
10.1 | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 10
10.2 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 2.5
10.3 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 2.5
10.4 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 20
10.5 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 150
11 |  | REDE DE CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE AGUA
11.1 | 46.15.111 | Tubo em polietileno de alta densidade DE=160 mm - PN-10, inclusive conexões | M | 120
12 |  | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
12.1 | 53021 | FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.300L FUNDO CONICO ACQUALIMP | un | 4
12.2 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | un | 15
12.3 | 49.14.061 | SM01 Sumidouro - poço absorvente | m | 4
13 |  | EQUIPAMENTOS SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO
13.1 | 50.10.110 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | un | 15
13.2 | 50.10.220 | Suporte para extintor de piso em aço inoxidável | un | 15
13.3 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | un | 15
13.4 | 97.02.193 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | un | 15
14 |  | REDE EXTERNA DE ILUMINAÇÃO
14.1 | 41.10.260 | Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | un | 8
14.2 | 41.10.060 | Braço em tubo de ferro galvanizado de 1´ x 1,00 m para fixação de uma luminária | un | 8
14.3 | 41.11.060 | Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena | un | 8
14.4 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 250
14.5 | 38.13.016 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | m | 83
14.6 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 16.6
14.7 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 16.6
14.8 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | un | 15
15 |  | PRAIA DA FAZENDA
15.1 |  | PLAYGROUND
15.1.1 | COMPOSIÇÃO 1 | Brinquedão 1 - multi equipamentos grande | un | 1
15.1.2 | COMPOSIÇÃO 2 | Brinquedão 2 - multi equipamentos pequeno | un | 1
15.1.3 | COMPOSIÇÃO 3 | Brinquedão 3 - escada horizontal | un | 1
15.1.4 | COMPOSIÇÃO 4 | Brinquedão 4 - desafio subida | un | 1
15.1.5 | COMPOSIÇÃO 5 | Caixa de areia | un | 1
15.2 |  | TOLDO
15.2.1 | SBC - 100100 | TOLDO REMOVIVEL REVESTIDO POLIVINIL COM ESTRUTURA METALICA | m² | 71.8
15.2.2 | 54.04.392 | Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural, com resina protetora | m² | 71.8
15.2.3 | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa | m | 39.29
15.2.4 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 7.18
15.2.5 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | m | 39.29
15.2.6 | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 117.87
15.2.7 | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | un | 8
15.2.8 | SEM COD. | Lampada LED 15 W Bulbo E 27 | un | 8
15.3 |  | QUIOSQUE
15.3.1 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 16
15.3.2 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 17.28
15.3.3 | 33.01.060 | Imunizante para madeira | m² | 16
15.3.4 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | 27.6
15.3.5 | D.02.000.021043 | Madeira de cedrinho - bruto - Pilares | m³ | 2.4
15.3.6 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 1.5
15.3.7 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa | m³ | 1.5
15.3.8 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 1.5
15.3.9 | SEM COD. | BANCO DE MADEIRA - FIXO NO CHÃO | und | 8
15.3.10 | SEM COD. | MESA DE MADEIRA - FIXA NO CHÃO | und | 4
15.4 |  | DUCHAS
15.4.1 | 20.20.020 | Remoção de estrado em madeira | m² | 10
15.4.1 | 23.08.010 | Estrado em madeira | m² | 15
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8,87%)
BDI (23,24%)
TOTAL +BDI

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA CASA DA FARINHA - PARQUE ESTADUAL SERRA DO MAR – NÚCLEO PICINGUABA
Item | SERVIÇO | VALORES EM R$
|  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Subtotal | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8,87%) | BDI (23,24%) | Total | % Total
1 | SERVIÇSO INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | PROJETOS | VALORES EM R$ Mês 1: 0; VALORES EM R$ Mês 2: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | CASA DA FARINHA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | MOINHO | VALORES EM R$ Mês 5: 0; VALORES EM R$ Mês 6: 0; VALORES EM R$ Mês 7: 0; VALORES EM R$ Mês 8: 0; VALORES EM R$ Mês 9: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | SANITÁRIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | TORRE DA FORNALHA | VALORES EM R$ Mês 2: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | CALÇADA/PASSEIO | VALORES EM R$ Mês 8: 0; VALORES EM R$ Mês 9: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | CENTRO COMUNITÁRIO | VALORES EM R$ Mês 6: 0; VALORES EM R$ Mês 7: 0; VALORES EM R$ Mês 8: 0; VALORES EM R$ Mês 9: 0; VALORES EM R$ Mês 10: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9 | CONDUTOR DE ÁGUA | VALORES EM R$ Mês 5: 0; VALORES EM R$ Mês 6: 0; VALORES EM R$ Mês 7: 0; VALORES EM R$ Mês 8: 0; VALORES EM R$ Mês 9: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | DRENAGEM SUPERFICIAL | VALORES EM R$ Mês 7: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | REDE DE CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA | VALORES EM R$ Mês 10: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO | VALORES EM R$ Mês 4: 0; VALORES EM R$ Mês 5: 0; VALORES EM R$ Mês 6: 0; VALORES EM R$ Mês 7: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13 | PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO | VALORES EM R$ Mês 8: 0; VALORES EM R$ Mês 9: 0; VALORES EM R$ Mês 10: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | REDE EXTERNA DE ILUMINAÇÃO | VALORES EM R$ Mês 7: 0; VALORES EM R$ Mês 8: 0; VALORES EM R$ Mês 9: 0; VALORES EM R$ Mês 10: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | PRAIA DA FAZENDA | VALORES EM R$ Mês 2: 28907.5036; VALORES EM R$ Mês 3: 0; VALORES EM R$ Mês 4: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Subtotal desembolso mensal | 0 | 28907.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8,87%) | 0 | 2564.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BDI (23,24%) | 0 | 7313.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal com ADM e BDI | 0 | 38785.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Percentual sobre total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## BDI
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Componentes do BDI indicado pelo Acordão TCU-Plenario nº2622/2013 para obras de "Construção de edificios"
Quartil a ser adotado |  | 3
Item | Descrição | Percentual
1 | TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1.1 | Lucro estimado | 7%
2 | PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADM. CENTRAL
2.1 | Administração Central | 5.5%
3 | PARCELAS RELATIVAS AS DESPESAS FINANCEIRAS
3.1 | Despesas Financeiras | 0.6%
4 | PARCELAS RELATIVAS A SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DE OBRA
4.1 | Seguros + Garantias | 1%
4.2 | Riscos | 0.9%
5 | PARCELAS RELATIVAS À INCIDENCIA DE TRIBUTOS
5.1 | Imposto sobre Serviços - ISS | 3% | Inserir aliquota do Municipio
5.2 | Impostos que incidem sobre faturamento - PIS | 0.65%
5.3 | Impostos que incidem sobre faturamento - COFINS | 3%
5.4 | Contribuição Previdenciaria
BDI = (1+("2.1"+"4.1"+"4.2"))x(1+"3.1")x(1+"1.1") -1
(1-("5.1"+"5.2"+"5.3"+"5.4"))
BDI adotado |  | 23.24%
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Coeficiente de Adm. Local indicado pelo Acordão TCU-Plenario nº2622/2013 para obras de "Construção de edificios"
Quartil Adotado |  | 3
Taxa Administração local adotada |  | 8.87%

## ORÇAMENTOS DE MERCADO (hidden)
TABELA DE MÉDIAS DE ORÇAMENTOS DE MERCADO UTILIZADOS
INSUMO | UNIDADE | ORÇ 1 (R$) | ORÇ 2 (R$) | ORÇ 3 (R$) | MÉDIA (R$)
FORNO | CJ | 2850 | 2699 | 2299 | 2616
Luminária de piscina - refletor Pratic Universal Iodo | UN | 274.73 | 384 | 326 | 328.2433
CORDA
PISO DE BORRACHA
AREIA
21 peças por m²

## COMPOSIÇÃO PU
Item | Cód. CDHU | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 | COMPOSIÇÃO 1 | BRINQUEDÃO 1 - MULTI EQUIPAMENTOS GRANDE | [5 empty] | 0
1.1 | B.01.000.010101 | Ajudante geral | H | 44 |  |  |  |  | Modelo KASKA casa do Tarzan em L
1.2 | B.01.000.010139 | Pedreiro | H | 44
1.3 | B.02.000.020508 | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | KG | 210
1.4 | B.04.000.020503 | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | M3 | 2
1.5 | B.05.000.020518 | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | M3 | 2
1.6 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | H | 60
1.7 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | H | 60
1.8 | D.02.000.021043 | Madeira de cedrinho - bruto | M3 | 2
1.9 | D.02.000.021052 | Estronca de eucalipto (mourão), com 15cm de diâmetro sem casca | M | 100
1.10 | H.04.000.031375 | Escada marinheiro galvanizada | M | 2
1.11 | Mercado | Corda poliamida 3 pares 22mm trançado | Rolo | 1
1.12 | 15.03.140 | Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura (todas as peças de ligação e fixação) | KG | 50
1.13 | 33.07.130 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | KG | 20
1.14 | S.01.000.091714 | Suporte de perfil metálico galvanizado | KG | 10
1.15 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 200
2 | COMPOSIÇÃO 2 | BRINQUEDÃO 2 - MULTI EQUIPAMENTOS PEQUENO
2.1 | B.01.000.010101 | Ajudante geral | H | 22 |  |  |  |  | Modelo KASKA casa do Tarzan Mini
2.2 | B.01.000.010139 | Pedreiro | H | 22
2.3 | B.02.000.020508 | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | KG | 90
2.4 | B.04.000.020503 | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | M3 | 1
2.5 | B.05.000.020518 | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | M3 | 1
2.6 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | H | 30
2.7 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | H | 30
2.8 | D.02.000.021043 | Madeira de cedrinho - bruto | M3 | 1.5
2.9 | D.02.000.021052 | Estronca de eucalipto (mourão), com 15cm de diâmetro sem casca | M | 30
2.10 | 15.03.140 | Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura (todas as peças de ligação e fixação) | KG | 20
2.11 | 33.07.130 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | KG | 5
2.12 | S.01.000.091714 | Suporte de perfil metálico galvanizado | KG | 5
2.13 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 100
3 | COMPOSIÇÃO 3 | BRINQUEDÃO 3 - ESCADA HORIZONTAL | [6 empty] | Modelo KASKA escada horizontal
3.1 | B.01.000.010101 | Ajudante geral | H | 8
3.2 | B.01.000.010139 | Pedreiro | H | 8
3.3 | B.02.000.020508 | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | KG | 20
3.4 | B.04.000.020503 | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | M3 | 0.5
3.5 | B.05.000.020518 | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | M3 | 0.5
3.6 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | H | 20
3.7 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | H | 20
3.8 | D.02.000.021052 | Estronca de eucalipto (mourão), com 15cm de diâmetro sem casca | M | 30
3.9 | 15.03.140 | Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura (todas as peças de ligação e fixação) | KG | 20
3.10 | 33.07.130 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | KG | 5
3.11 | S.01.000.091714 | Suporte de perfil metálico galvanizado | KG | 5
3.12 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 50
4 | COMPOSIÇÃO 4 | BRINQUEDÃO 4 - DESAFIO SUBIDA
4.1 | B.01.000.010101 | Ajudante geral | H | 8
4.2 | B.01.000.010139 | Pedreiro | H | 8
4.3 | B.02.000.020508 | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | KG | 20
4.4 | B.04.000.020503 | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | M3 | 0.5
4.5 | B.05.000.020518 | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | M3 | 0.5
4.6 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | H | 20
4.7 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | H | 20
4.8 | D.02.000.021052 | Estronca de eucalipto (mourão), com 15cm de diâmetro sem casca | M | 30
4.9 | 15.03.140 | Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura (todas as peças de ligação e fixação) | KG | 20
4.10 | 33.07.130 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | KG | 5
4.11 | Mercado | Corda poliamida 3 pares 22mm trançado | Rolo | 0.5
4.12 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 50
5 | COMPOSIÇÃO 5 | Caixa de areia
5.1 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | H | 8
5.2 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | H | 8
5.3 | D.02.000.021052 | Estronca de eucalipto (mourão), com 15cm de diâmetro sem casca | M | 30
5.4 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 50
5.5 | MERCADO | Areia fina lavada | m³ | 18
6 | COMPOSIÇÃO 5 | BANCO DE MADEIRA - FIXO NO CHÃO
6.1 | D.02.000.021005 | Madeira serrada em cambará, cedrinho, cumaru, eucaliptocitriodora, eucalipto-saligna, garapa, pinus-elioti, tuari | m³ | 0.1
6.2 | B.01.000.010130 | Marceneiro | H | 4
4.1 | B.01.000.010101 | Ajudante geral | H | 8
6.3 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 0.04
6.4 | E.02.000.026760 | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | KG | 0.4
6.5 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 2
6.5 | 33.03.750 | Verniz acrílico | m² | 2
7 | COMPOSIÇÃO 5 | MESA DE MADEIRA - FIXA NO CHÃO
7.1 | D.02.000.021005 | Madeira serrada em cambará, cedrinho, cumaru, eucaliptocitriodora, eucalipto-saligna, garapa, pinus-elioti, tuari | m³ | 0.172
7.2 | B.01.000.010130 | Marceneiro | H | 8
7.3 | B.01.000.010101 | Ajudante geral | H | 8
7.4 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 0.08
7.5 | E.02.000.026760 | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | KG | 0.4
7.6 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 2
7.7 | 33.03.750 | Verniz acrílico | m² | 2