## CASA DA FARINHA
Item | Cód. CDHU | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços iniciais | [5 empty] | 139475.715
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 15 | 66.71 | 545.88 | 612.59 | 9188.85
1.2 | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 12 | 100.87 | 730.22 | 831.09 | 9973.08
1.3 | 02.01.021 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 50 | 277.35 | 107.64 | 384.99 | 19249.5
1.4 | 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | m² | 50 | 11.85 | 5.91 | 17.76 | 888
1.6 | 02.03.080 | Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada | m² | 85 | 21.33 | 12.77 | 34.1 | 2898.5
1.7 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 650 | 3.48 | 15.7 | 19.18 | 12467
1.8 | 02.05.090 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | m² | 650 | 9 | 0 | 9 | 5850
1.9 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m² | 650 | 3.63 | 1.81 | 5.44 | 3536
1.10 | 01.20.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico | TX | 1 | 0 | 1242.82 | 1242.82 | 1242.82
1.11 | 01.20.691 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²) | m² | 10000 | 0.36 | 0.39 | 0.75 | 7500
1.12 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 297.5 | 8.71 | 77.5 | 86.21 | 25647.475
1.13 | 05.08.220 | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m³ | 297.5 | 0 | 12.02 | 12.02 | 3575.95
1.14 | 05.08.140 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 17850 | 0 | 1.95 | 1.95 | 34807.5
1.15 | IIO-LIG-010 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | U | 1 | 78.9 | 447.67 | 526.57 | 526.57
1.16 | 68.01.600 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m | un | 1 | 1298.7 | 251.77 | 1550.47 | 1550.47
1.17 | 54.01.010 | Regularização e compactação de superfície | m² | 200 | 2.74 | 0.13 | 2.87 | 574
2 |  | Projetos | [5 empty] | 72110.08
2.1 | 01.06.021 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 75 kVA | UN | 1 | 6126.59 | 0 | 6126.59 | 6126.59
2.2 | 01.28.620 | Parecer técnico junto a CETESB | UN | 1 | 0 | 5891.08 | 5891.08 | 5891.08
2.3 | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 6 | 843.78 | 0.01 | 843.79 | 5062.74
2.4 | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | UN | 8 | 759.86 | 0 | 759.86 | 6078.88
2.5 | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 6 | 1770.03 | 0 | 1770.03 | 10620.18
2.6 | 200533 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | GL | 1 | 5974.65 | 0 | 5974.65 | 5974.65
2.7 | 01.27.031 | Projeto e implementação de controle ambiental de obra | UN | 1 | 8059.56 | 161.9 | 8221.46 | 8221.46
2.8 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 10 | 2413.45 | 0 | 2413.45 | 24134.5
3 |  | Casa da Farinha | [5 empty] | 361488.4015
3.1 |  | Cobertura | [5 empty] | 112258.0203
3.1.1 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 396.4 | 17.7 | 0 | 17.7 | 7016.28
3.1.2 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 396.4 | 11.62 | 0 | 11.62 | 4606.168
3.1.3 | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | M | 36 | 4.35 | 0 | 4.35 | 156.6
3.1.4 | 15.01.030 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 10,01 a 13,00 m | m² | 396.4 | 43.45 | 87.88 | 131.33 | 52059.212
3.1.5 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 428.112 | 35.03 | 61.83 | 96.86 | 41466.9283
3.1.6 | 33.01.060 | Imunizante para madeira | m² | 496.4 | 6.35 | 4.73 | 11.08 | 5500.112
3.1.7 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | 36 | 12.87 | 9.57 | 22.44 | 807.84
3.1.8 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | M | 28 | 10.29 | 0.67 | 10.96 | 306.88
3.1.9 | 278 | Limpeza (Lavagem) de telhas | m² | 100 | 2.8 | 0.58 | 3.38 | 338
3.2 |  | Demolição | [5 empty] | 3490.1193
3.2.1 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 141.33 | 8.71 | 0 | 8.71 | 1230.9843
3.2.2 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 4 | 58.12 | 0 | 58.12 | 232.48
3.2.3 | 03.06.060 | Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive acomodação do material | m² | 200 | 7.26 | 1.09 | 8.35 | 1670
3.2.4 | 04.11.080 | Retirada de registro ou válvula embutidos | UN | 3 | 41.68 | 0 | 41.68 | 125.04
3.2.5 | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | UN | 2 | 8.76 | 0 | 8.76 | 17.52
3.2.6 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 2 | 45.06 | 0 | 45.06 | 90.12
3.2.7 | 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 28.5 | 4.35 | 0 | 4.35 | 123.975
3.3 |  | Marcenaria | [5 empty] | 31412.4867
3.3.1 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 7 | 16.09 | 0 | 16.09 | 112.63
3.3.2 | 04.08.040 | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | M | 28 | 1.23 | 0 | 1.23 | 34.44
3.3.3 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 28 | 9.64 | 0 | 9.64 | 269.92
3.3.4 | 100665 | JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 3.8 | 70.92 | 696.69 | 767.61 | 2916.918
3.3.6 | 24.03.200 | Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro | m² | 5.9 | 499.08 | 12.25 | 511.33 | 3016.847
3.3.7 | 23.02.030 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 70 x 210 cm | UN | 4 | 90.11 | 873.18 | 963.29 | 3853.16
3.3.8 | 23.13.002 | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | UN | 1 | 0 | 619.31 | 619.31 | 619.31
3.3.9 | 23.02.050 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm | UN | 2 | 90.11 | 993.33 | 1083.44 | 2166.88
3.3.10 | 23.08.160 | Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa - 80 x 210 cm | CJ | 1 | 138.4 | 710.81 | 849.21 | 849.21
3.3.11 | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | CJ | 6 | 48.28 | 236.82 | 285.1 | 1710.6
3.3.12 | 28.01.030 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas | CJ | 1 | 64.38 | 443.06 | 507.44 | 507.44
3.3.13 |  | RECUPERAÇÃO DE BALÇÃO DE MADEIRA |  |  |  |  | 0 | 0
3.3.13.1 | D.02.000.021005 | Madeira serrada em cambará, cedrinho, cumaru, eucaliptocitriodora, eucalipto-saligna, garapa, pinus-elioti, tuari | m³ | 0.19 | 0 | 2654.43 | 2654.43 | 504.3417
3.3.13.2 | E.03.000.026709 | Grapa ferro para cantoneira 1´ x 1/8´ 1,19 kg/m | un | 20 |  | 5.08 | 5.08 | 101.6
3.3.13.3 | E.03.000.026653 | Parafuso auto-atarraxante/auto-brocante em aço médio carbono,com acabamento zincado brando, de 12 x 38 mm - com arruela de vedação | un | 200 |  | 0.3 | 0.3 | 60
3.3.13.4 | B.01.000.010130 | Marceneiro | H | 30 | 28.08 | 0 | 28.08 | 842.4
3.3.14 | 8666 | Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), h=1,00m | m | 35 | 31.27 | 162.86 | 194.13 | 6794.55
3.3.15 | 23.08.040 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras | m² | 4 | 1763.06 |  | 1763.06 | 7052.24
3.4 |  | Revestimento | [5 empty] | 36066.7225
3.4.1 | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 28.5 | 10.96 | 26.74 | 37.7 | 1074.45
3.4.2 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 28.5 | 7.31 | 1.76 | 9.07 | 258.495
3.4.3 | 17.03.060 | Cimentado desempenado e alisado com corante (queimado) | m² | 99.75 | 20.91 | 22.24 | 43.15 | 4304.2125
3.4.4 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 6.75 | 229.46 | 368.04 | 597.5 | 4033.125
3.4.5 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa | m³ | 2 | 87.18 | 296.61 | 383.79 | 767.58
3.4.6 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 2 | 122.5 | 0 | 122.5 | 245
3.4.7 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 1.75 | 21.79 | 99.13 | 120.92 | 211.61
3.4.8 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 84 | 9.34 | 6.86 | 16.2 | 1360.8
3.4.9 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 84 | 16.4 | 65.58 | 81.98 | 6886.32
3.4.10 | 55.01.130 | Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou pastilhas por hidrojateamento com rejuntamento | m² | 286 | 4.3 | 5.58 | 9.88 | 2825.68
3.4.11 | 54.04.340 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 35 | 14 | 53.06 | 67.06 | 2347.1
3.4.12 | 54.04.040 | Rejuntamento de paralelepípedo com areia | m² | 150 | 1.45 | 15.14 | 16.59 | 2488.5
3.4.13 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 3 | 15.93 | 117.01 | 132.94 | 398.82
3.4.14 | 33.03.740 | Resina acrílica plastificante | m² | 286 | 8.92 | 11.66 | 20.58 | 5885.88
3.4.15 | 2255 | Rodapé madeira 10 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm | m | 15 | 12.43 | 15.94 | 28.37 | 425.55
3.4.16 | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 28.5 | 74.6 | 15 | 89.6 | 2553.6
3.5 |  | Aparelhos e metais hidraulicos | [5 empty] | 14786.7862
3.5.1 | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | UN | 1 | 50.96 | 339.43 | 390.39 | 390.39
3.5.2 | 44.02.100 | Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm | m² | 5.5 | 64.38 | 985.67 | 1050.05 | 5775.275
3.5.3 | 44.04.030 | Prateleira em granito com espessura de 2 cm | m² | 14.76 | 20.91 | 374.96 | 395.87 | 5843.0412
3.5.4 | 44.03.315 | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | UN | 4 | 13.83 | 142.14 | 155.97 | 623.88
3.5.5 | 44.06.700 | Cuba em aço inoxidável dupla de 715x400x140mm | UN | 2 | 18.21 | 546.58 | 564.79 | 1129.58
3.5.6 | 44.06.360 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm | UN | 1 | 18.21 | 335.85 | 354.06 | 354.06
3.5.7 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 6 | 14.57 | 15.19 | 29.76 | 178.56
3.5.8 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | UN | 6 | 4.35 | 7.66 | 12.01 | 72.06
3.5.9 | 44.20.150 | Acabamento cromado para registro | UN | 3 | 2.47 | 41.67 | 44.14 | 132.42
3.5.10 | 44.20.620 | Válvula americana | UN | 6 | 1.45 | 46.47 | 47.92 | 287.52
3.6 |  | Hidrossanitario | [5 empty] | 12301.71
3.5.12 | 45.02.020 | Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg | UN | 1 | 559.89 | 1752.3 | 2312.19 | 2312.19
3.5.13 | 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | M | 5.5 | 13.11 | 86.75 | 99.86 | 549.23
3.5.14 | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | UN | 1 | 442.15 | 789.96 | 1232.11 | 1232.11
3.5.15 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 30 | 18.21 | 6.72 | 24.93 | 747.9
3.5.16 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 10 | 18.21 | 11.21 | 29.42 | 294.2
3.5.17 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 35 | 40.07 | 23.37 | 63.44 | 2220.4
3.5.18 | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | UN | 3 | 21.85 | 39.25 | 61.1 | 183.3
3.5.19 | 47.01.190 | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1´ | UN | 3 | 16.38 | 40.81 | 57.19 | 171.57
3.5.20 | 48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | UN | 1 | 50.96 | 901.39 | 952.35 | 952.35
3.5.21 | 48.05.030 | Torneira de boia, DN= 1 1/4´ | UN | 1 | 16.38 | 178.95 | 195.33 | 195.33
3.5.22 | 97902 06/2021 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 5 | 500 | 50.82 | 550.82 | 2754.1
3.5.23 | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | UN | 2 | 36.43 | 30.46 | 66.89 | 133.78
3.5.24 | 49.03.036 | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros | UN | 1 | 36.43 | 518.82 | 555.25 | 555.25
3.7 |  | Instalações eletricas | [5 empty] | 48102.4293
3.7.1 |  | Quadro Elétrico | [5 empty] | 1981.92
3.7.1.1 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 | 81.13 | 516.76 | 597.89 | 597.89
3.7.1.2 | 39.10.120 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² | UN | 6 | 5.45 | 6.86 | 12.31 | 73.86
3.7.1.3 | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | UN | 10 | 5.45 | 4.77 | 10.22 | 102.2
3.7.1.4 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 1 | 6.57 | 110.72 | 117.29 | 117.29
3.7.1.5 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 10 | 7.28 | 41.88 | 49.16 | 491.6
3.7.1.6 | 37.17.100 | Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos | UN | 1 | 9.1 | 371.31 | 380.41 | 380.41
3.7.1.7 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | UN | 1 | 5.45 | 16.54 | 21.99 | 21.99
3.7.1.8 | 37.24.040 | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | UN | 1 | 20.86 | 175.82 | 196.68 | 196.68
3.7.2 |  | Alimentação Interna | [5 empty] | 13792
3.7.2.1 | 39.10.050 | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² | UN | 25 | 2.91 | 0.8 | 3.71 | 92.75
3.7.2.2 | 39.21.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 358 | 0.72 | 1.53 | 2.25 | 805.5
3.7.2.3 | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 558 | 0.72 | 2.5 | 3.22 | 1796.76
3.7.2.4 | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 128 | 0.72 | 4.05 | 4.77 | 610.56
3.7.2.5 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 16 | 10.92 | 11.33 | 22.25 | 356
3.7.2.6 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 4 | 10.92 | 16.03 | 26.95 | 107.8
3.7.2.7 | 40.05.060 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | CJ | 1 | 18.21 | 25.42 | 43.63 | 43.63
3.7.2.8 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 5 | 12.38 | 8.64 | 21.02 | 105.1
3.7.2.9 | 38.05.100 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1 1/2´ com acessórios | M | 135 | 32.78 | 40.36 | 73.14 | 9873.9
3.7.3 |  | Iluminação | [5 empty] | 5199.38
3.7.3.1 | 41.13.050 | Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W | UN | 2 | 14.57 | 199.44 | 214.01 | 428.02
3.7.3.3 | 41.07.450 | Lampada LED 15 W Bulbo E 27 | UN | 39 |  | 9.14 | 9.14 | 356.46
3.7.3.4 | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 35 | 10.49 | 115.65 | 126.14 | 4414.9
3.7.4 |  | SPDA | [5 empty] | 25587.3893
3.7.1.25 | 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | M | 222 | 18.21 | 6.94 | 25.15 | 5583.3
3.7.1.26 | 42.05.410 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base ondulada | UN | 38 | 9.1 | 5.55 | 14.65 | 556.7
3.7.1.27 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | UN | 24 | 9.1 | 4.76 | 13.86 | 332.64
3.7.1.28 | 42.05.290 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana | UN | 24 | 9.1 | 4.48 | 13.58 | 325.92
3.7.1.29 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | M | 35 | 32.78 | 19.11 | 51.89 | 1816.15
3.7.1.30 | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa | UN | 10 | 36.43 | 19.36 | 55.79 | 557.9
3.7.1.31 | 39.10.160 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | UN | 10 | 5.45 | 11.57 | 17.02 | 170.2
3.7.1.32 | 42.05.240 | Suporte para tubo de proteção com chapa de encosto, diâmetro 2´ | UN | 30 | 9.1 | 10.1 | 19.2 | 576
3.7.1.33 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 217 | 7.28 | 41.71 | 48.99 | 10630.83
3.7.1.34 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 32.55 | 36.32 | 0 | 36.32 | 1182.216
3.7.1.35 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 32.55 | 13.55 | 0 | 13.55 | 441.0525
3.7.1.36 | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4'' x 3 m | UN | 10 | 18.21 | 187.63 | 205.84 | 2058.4
3.7.1.37 | 42.05.140 | Conector olhal cabo/haste de 3/4´ | UN | 10 | 3.64 | 13.29 | 16.93 | 169.3
3.7.1.38 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN | 10 | 1.81 | 45.89 | 47.7 | 477
3.7.1.39 | 42.05.330 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm | UN | 10 | 9.1 | 52.93 | 62.03 | 620.3
3.7.1.40 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.74 | 21.79 | 99.13 | 120.92 | 89.4808
3.7.5 |  | Entrada de energia | [5 empty] | 1541.74
3.7.5.1 | 36.03.010 | Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias | UN | 1 | 187.94 | 145.2 | 333.14 | 333.14
3.7.5.2 | 36.04.030 | Suporte para 2 isoladores de baixa tensão padrão concessionárias | UN | 1 | 30.14 | 12.6 | 42.74 | 42.74
3.7.5.3 | 36.05.010 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | UN | 3 | 25.38 | 8.4 | 33.78 | 101.34
3.7.5.4 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | M | 8 | 32.78 | 19.11 | 51.89 | 415.12
3.7.5.5 | 36.20.010 | Vergalhão de cobre eletrolítico, diâmetro de 3/8´ | m | 8 | 59.75 | 16.8 | 76.55 | 612.4
3.7.5.6 | 36.20.060 | Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ | un | 4 | 2.95 | 6.3 | 9.25 | 37
3.8 |  | RODA D'ÁGUA | [5 empty] | 15654.72
3.8.1 | 55.01.130 | Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou pastilhas por hidrojateamento com rejuntamento | m² | 79 | 4.3 | 5.58 | 9.88 | 780.52
3.8.2 | 33.03.740 | Resina acrílica plastificante | m² | 60 | 8.92 | 11.66 | 20.58 | 1234.8
3.8.3 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 100 | 0 | 16.4 | 16.4 | 1640
3.8.4 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | m² | 50 | 28.55 | 8.38 | 36.93 | 1846.5
3.8.5 | D.03.000.021036 | Chapa compensado naval em virola, espessura de 25mm - (2,20 x 1,60)m | m² | 25 | 0 | 96.85 | 96.85 | 2421.25
3.8.6 | B.01.000.010130 | Marceneiro | H | 100 | 28.08 | 0 | 28.08 | 2808
3.8.7 |  | Luminária de piscina - refletor Pratic Universal Iodo | UN | 15 |  | 328.2433 | 328.2433 | 4923.65
3.9 |  | Drenagem Pluvial | [5 empty] | 25080.9316
3.9.1 | 10273 | Canaleta de drenagem em alvenaria de tijolo maciço, dimensões internas 40 x 50cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual | m | 72.6 | 142.48 | 157.46 | 299.94 | 21775.644
3.9.2 | 46.13.020 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões | M | 72.6 | 20.01 | 1.4 | 21.41 | 1554.366
3.9.3 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 14.48 | 21.79 | 99.13 | 120.92 | 1750.9216
3.10 |  | Recuperação de Taipa de Mão | [5 empty] | 23671.5
3.10.1 | 8743 | Restauro - Execução de parede de taipa | m² | 75 | 117.38 | 198.24 | 315.62 | 23671.5
3.11 |  | Pintura | [5 empty] | 27839.54
3.11.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 80 | 4.23 | 0.36 | 4.59 | 367.2
3.11.2 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 80 | 15.33 | 7.83 | 23.16 | 1852.8
3.11.3 | 33.03.750 | Verniz acrílico | m² | 778 | 15.33 | 10.89 | 26.22 | 20399.16
3.11.4 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 778 | 6.35 | 0.36 | 6.71 | 5220.38
3.12 |  | Pinguela Metalica |  |  |  |  | 0 | 1460
3.12.1 | 15.03.131 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | KG | 100 | 0 | 14.6 | 14.6 | 1460
3.13 |  | Alvenaria de elevação para vedação da Cozinha |  |  |  |  | 0 | 4289.45
3.13.1 | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 55 | 25.15 | 27.19 | 52.34 | 2878.7
3.13.2 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 55 | 9.34 | 6.86 | 16.2 | 891
3.13.3 | 17.02.220 | Reboco | m² | 55 | 8.04 | 1.41 | 9.45 | 519.75
3.14 |  | Cobertura modelo |  |  |  |  | 0 | 1256.9856
3.14.1 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 4 | 40.23 | 76.67 | 116.9 | 467.6
3.14.2 | D.02.000.021043 | Madeira de cedrinho - bruto - Pilares | m³ | 0.05 | 0 | 3682.8 | 3682.8 | 184.14
3.14.3 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | h | 20 |  | 11.4381 | 11.4381 | 228.7623
3.14.4 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | h | 40 |  | 9.4121 | 9.4121 | 376.4833
3.15 |  | Forno à Lenha |  |  |  |  | 0 | 2616
3.14.1 | 15.01.010 | FORNO A LENHA | UN | 1 |  | 2616 | 2616 | 2616
3.16 |  | Revitalização Fornalha |  |  |  |  | 0 | 1201
3.16.1 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 25 | 6.35 | 0.36 | 6.71 | 167.75
3.16.2 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica |  | 25 | 8.41 | 32.92 | 41.33 | 1033.25
3.17 |  | Conjunto de Lixeiras |  |  |  |  | 0 | 2837.16
3.17.1 | 03.10.100 | Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros | un | 4 | 681.46 | 27.83 | 709.29 | 2837.16
4 |  | Moinho |  |  |  |  | 0 | 11556.5317
4.1 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 16 | 17.7 | 0 | 17.7 | 283.2
4.2 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 16 | 11.62 | 0 | 11.62 | 185.92
4.3 | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | M | 4 | 4.35 | 0 | 4.35 | 17.4
4.4 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 17.28 | 40.23 | 76.67 | 116.9 | 2020.032
4.5 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 17.28 | 35.03 | 61.83 | 96.86 | 1673.7408
4.6 | 33.01.060 | Imunizante para madeira | m² | 16 | 6.35 | 4.73 | 11.08 | 177.28
4.7 | 20.03.010 | Soalho em tábua de madeira aparelhada | m² | 4 | 0 | 401.44 | 401.44 | 1605.76
4.8 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | m² | 48.76 | 12.81 | 7.51 | 20.32 | 990.8032
4.9 | SEM COD. | MOINHO DE PEDRA | CJ | 1 | 1454.6411 | 2296.996 | 3751.6371 | 3751.6371
4.10 | SEM COD. | TAMPO DO MOINHO DE PEDRA | m² | 2.5 | 59.8962 | 280.4072 | 340.3034 | 850.7586
5 |  | Sanitario |  |  |  |  | 0 | 39638.136
5.1 |  | Cobertura |  |  |  |  | 0 | 5985.1376
5.1.1 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 22 | 17.7 | 0 | 17.7 | 389.4
5.1.2 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 22 | 11.62 | 0 | 11.62 | 255.64
5.1.3 | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | M | 4 | 4.35 | 0 | 4.35 | 17.4
5.1.4 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 23.76 | 40.23 | 76.67 | 116.9 | 2777.544
5.1.5 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 23.76 | 35.03 | 61.83 | 96.86 | 2301.3936
5.1.6 | 33.01.060 | Imunizante para madeira | m² | 22 | 6.35 | 4.73 | 11.08 | 243.76
5.2 |  | Marcenaria |  |  |  |  | 0 | 4570.11
5.2.1 | 8666 | Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), h=1,00m | m | 6 | 31.27 | 162.86 | 194.13 | 1164.78
5.2.2 | 23.02.050 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm | UN | 2 | 90.11 | 993.33 | 1083.44 | 2166.88
5.2.3 | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | CJ | 2 | 48.28 | 236.82 | 285.1 | 570.2
5.2.4 | 22.01.020 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado | m² | 7.5 | 38.62 | 50.48 | 89.1 | 668.25
5.3 |  | Revestimento |  |  |  |  | 0 | 6853.4924
3.10.34 | 18.06.142 | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 17.64 | 10.96 | 120.63 | 131.59 | 2321.2476
3.10.35 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 1 | 229.46 | 368.04 | 597.5 | 597.5
3.10.36 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 51.64 | 7.31 | 1.76 | 9.07 | 468.3748
3.10.37 | 121305 | PASTILHA 2,5 x 2,5cm VIDRO CRISTAL BRANCA PLACA 30 x 30cm | m² | 3 |  | 339.49 | 339.49 | 1018.47
3.10.38 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 24 | 9.34 | 6.86 | 16.2 | 388.8
3.10.39 | 18.11.022 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 22 | 16.4 | 65.11 | 81.51 | 1793.22
3.10.40 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 2 | 15.93 | 117.01 | 132.94 | 265.88
5.4 |  | Aparelho e Metais Hidraulicos |  |  |  |  | 0 | 7121.891
5.4.1 | 44.01.160 | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial | UN | 2 | 50.96 | 493.76 | 544.72 | 1089.44
5.4.2 | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 4 | 9.64 | 175.52 | 185.16 | 740.64
5.4.3 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | CJ | 2 | 43.69 | 503.38 | 547.07 | 1094.14
5.4.4 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 6 | 9.64 | 154.59 | 164.23 | 985.38
5.4.5 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 2 | 2.17 | 31.75 | 33.92 | 67.84
5.4.6 | 44.02.100 | Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm | m² | 2.22 | 64.38 | 985.67 | 1050.05 | 2331.111
5.4.7 | 44.01.850 | Cuba de louça de embutir redonda | UN | 2 | 18.21 | 86.65 | 104.86 | 209.72
5.4.8 | 44.03.315 | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | UN | 2 | 13.83 | 142.14 | 155.97 | 311.94
5.4.9 | 44.20.150 | Acabamento cromado para registro | UN | 2 | 2.47 | 41.67 | 44.14 | 88.28
5.4.10 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | UN | 4 | 4.35 | 7.66 | 12.01 | 48.04
5.4.11 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 2 | 14.57 | 15.19 | 29.76 | 59.52
5.4.12 | 44.20.620 | Válvula americana | UN | 2 | 1.45 | 46.47 | 47.92 | 95.84
5.5 |  | Hidrossanitario | [5 empty] | 5179.65
5.5.1 | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | UN | 2 | 36.43 | 30.46 | 66.89 | 133.78
5.5.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 40 | 40.07 | 23.37 | 63.44 | 2537.6
5.5.3 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 5.5 | 18.21 | 11.21 | 29.42 | 161.81
5.5.4 | 48.05.030 | Torneira de boia, DN= 1 1/4´ | UN | 1 | 178.95 | 18.9 | 197.85 | 197.85
5.5.5 | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | UN | 2 | 21.85 | 39.25 | 61.1 | 122.2
5.5.6 | 97902 06/2021 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 | 500 | 50.82 | 550.82 | 1652.46
5.5.7 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 15 | 18.21 | 6.72 | 24.93 | 373.95
5.6 |  | Instalações Eletricas | [5 empty] | 7952.495
5.6.1 |  | Quadro elétrico | [5 empty] | 1551.78
5.6.1.1 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 | 81.13 | 516.76 | 597.89 | 597.89
5.6.1.2 | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | UN | 4 | 5.45 | 4.77 | 10.22 | 40.88
5.6.1.3 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 1 | 6.57 | 110.72 | 117.29 | 117.29
5.6.1.4 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 4 | 7.28 | 41.88 | 49.16 | 196.64
5.6.1.5 | 37.17.100 | Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos | UN | 1 | 9.1 | 371.31 | 380.41 | 380.41
5.6.1.6 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | UN | 1 | 5.45 | 16.54 | 21.99 | 21.99
5.6.1.7 | 37.24.040 | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | UN | 1 | 20.86 | 175.82 | 196.68 | 196.68
5.6.2 |  | Alimentação interna |  |  |  |  | 0 | 782.4
5.6.2.1 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 55 | 1.45 | 1.67 | 3.12 | 171.6
5.6.2.2 | 40.05.180 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | CJ | 2 | 12.74 | 25.66 | 38.4 | 76.8
5.6.2.3 | 38.06.040 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios | M | 12.5 | 21.85 | 17.31 | 39.16 | 489.5
5.6.2.4 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 2 | 10.92 | 11.33 | 22.25 | 44.5
5.6.3 |  | SPDA |  |  |  |  | 0 | 5113.415
5.6.3.1 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | UN | 4 | 9.1 | 4.76 | 13.86 | 55.44
5.6.3.2 | 42.05.250 | Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação | M | 24 | 18.21 | 15.68 | 33.89 | 813.36
5.6.3.3 | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4'' x 3 m | UN | 4 | 18.21 | 187.63 | 205.84 | 823.36
5.6.3.4 | 42.05.510 | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8" x 1/8" e/ou cabo de cobre nu, com base ondulada | UN | 4 | 9.1 | 5.55 | 14.65 | 58.6
5.6.3.5 | 42.05.140 | Conector olhal cabo/haste de 3/4´ | UN | 4 | 3.64 | 13.29 | 16.93 | 67.72
5.6.3.6 | 42.05.260 | Suporte para tubo de proteção com grapa para chumbar, diâmetro 2´ | UN | 8 | 9.1 | 11.44 | 20.54 | 164.32
5.6.3.7 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | M | 20 | 32.78 | 19.11 | 51.89 | 1037.8
5.6.3.8 | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa | UN | 4 | 36.43 | 19.36 | 55.79 | 223.16
5.6.3.9 | 42.05.330 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm | UN | 4 | 9.1 | 52.93 | 62.03 | 248.12
5.6.3.10 | 39.10.160 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | UN | 4 | 5.45 | 11.57 | 17.02 | 68.08
5.6.3.11 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN | 4 | 1.81 | 45.89 | 47.7 | 190.8
5.6.3.12 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.5 | 21.79 | 99.13 | 120.92 | 60.46
5.6.3.13 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 22 | 7.28 | 41.71 | 48.99 | 1077.78
5.6.3.14 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 4.5 | 36.32 | 0 | 36.32 | 163.44
5.6.3.15 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 4.5 | 13.55 | 0 | 13.55 | 60.975
5.6.4 |  | Iluminação | [5 empty] | 504.9
5.6.4.1 | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W | UN | 2 | 10.92 | 241.53 | 252.45 | 504.9
5.7 |  | PINTURA | [5 empty] | 1975.36
5.7.1 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | m² | 23 | 12.81 | 7.51 | 20.32 | 467.36
5.7.2 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 65 | 15.33 | 7.87 | 23.2 | 1508
6 |  | TORRE DA FORNALHA |  |  |  |  | 0 | 4784.2
6.1 | 55.01.130 | Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou pastilhas por hidrojateamento com rejuntamento | m² | 90 | 4.3 | 5.58 | 9.88 | 889.2
6.2 | 33.03.740 | Resina acrílica plastificante | m² | 100 | 8.92 | 11.66 | 20.58 | 2058
6.3 | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | M2MES | 90 | 3.48 | 6.86 | 10.34 | 930.6
6.4 | 02.05.080 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura superior a 10 m | M | 40 | 22.66 | 0 | 22.66 | 906.4
7 |  | CALÇADA/PASSEIO |  |  |  |  | 0 | 4803.15
7.1 | 11.04.040 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | m³ | 4.7 | 36.32 | 254.8 | 291.12 | 1368.264
7.2 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 12 | 41.83 | 28.49 | 70.32 | 843.84
7.3 | 32.07.040 | Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ | M | 24 | 5.47 | 1.35 | 6.82 | 163.68
7.4 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 150 | 0.93 | 9.56 | 10.49 | 1573.5
7.5 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 2.3 | 21.79 | 99.13 | 120.92 | 278.116
7.6 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 4.7 | 122.5 | 0 | 122.5 | 575.75
8 |  | Centro Comunitario |  |  |  |  | 0 | 103972.9668
8.1 |  | COBERTURA | [5 empty] | 35694.26
8.1.1 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 127.7 | 40.23 | 76.67 | 116.9 | 14928.13
8.1.2 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 137.9 | 35.03 | 61.83 | 96.86 | 13356.994
8.1.3 | 33.01.060 | Imunizante para madeira | m² | 127.7 | 6.35 | 4.73 | 11.08 | 1414.916
8.1.4 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | 25 | 12.87 | 9.57 | 22.44 | 561
8.1.5 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | M | 8.5 | 10.29 | 0.67 | 10.96 | 93.16
8.1.6 | D.02.000.021043 | Madeira de cedrinho - bruto - Pilares | m³ | 1.45 | 0 | 3682.8 | 3682.8 | 5340.06
8.2 |  | FUNDAÇÃO - RADIER | [5 empty] | 15821.8016
8.2.1 | 11.03.140 | Concreto preparado no local, fck = 30 MPa | m³ | 19.36 | 87.18 | 343.38 | 430.56 | 8335.6416
8.2.2 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 8 | 41.83 | 28.49 | 70.32 | 562.56
8.2.3 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 400 | 1.86 | 9.52 | 11.38 | 4552
8.2.4 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 19.36 | 122.5 | 0 | 122.5 | 2371.6
8.3 |  | VEDAÇÃO | [5 empty] | 3685.083
8.3.1 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 33 | 25.59 | 30.2 | 55.79 | 1841.07
8.3.2 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 0.1 | 608.83 | 902.3 | 1511.13 | 151.113
8.3.3 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 66 | 9.34 | 6.86 | 16.2 | 1069.2
8.3.4 | 17.02.220 | Reboco | m² | 66 | 8.04 | 1.41 | 9.45 | 623.7
8.4 |  | REVESTIMENTO | [5 empty] | 934.1248
8.4.1 | 18.06.182 | Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 8 | 10.96 | 28.93 | 39.89 | 319.12
8.4.2 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 8 | 7.31 | 1.76 | 9.07 | 72.56
8.4.3 | 18.06.143 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | M | 14.88 | 0.87 | 20.31 | 21.18 | 315.1584
8.4.4 | 18.06.510 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm | M | 14.88 | 0.81 | 0.17 | 0.98 | 14.5824
8.4.5 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 1.6 | 15.93 | 117.01 | 132.94 | 212.704
8.5 |  | MARCENARIA | [5 empty] | 5624.13
8.5.1 | 23.02.040 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm | UN | 2 | 90.11 | 869.55 | 959.66 | 1919.32
8.5.2 | 22.01.020 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado | m² | 10 | 38.62 | 50.48 | 89.1 | 891
8.5.3 | 100665 | JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 3 | 70.92 | 696.69 | 767.61 | 2302.83
8.5.4 | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | CJ | 1 | 48.28 | 236.82 | 285.1 | 285.1
8.5.5 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | CJ | 1 | 48.28 | 177.6 | 225.88 | 225.88
8.6 |  | APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS | [5 empty] | 7078.446
8.6.1 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | CJ | 1 | 43.69 | 503.38 | 547.07 | 547.07
8.6.2 | 44.01.160 | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial | UN | 1 | 50.96 | 493.76 | 544.72 | 544.72
8.6.3 | 48.05.020 | Torneira de boia, DN= 1´ | UN | 1 | 89.45 | 16.8 | 106.25 | 106.25
8.6.4 | 48.02.401 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | UN | 1 | 537.85 | 58.74 | 596.59 | 596.59
8.6.5 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 6 | 18.21 | 11.21 | 29.42 | 176.52
8.6.6 | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | UN | 1 | 36.43 | 30.46 | 66.89 | 66.89
8.6.7 | 97902 06/2021 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 | 500 | 50.82 | 550.82 | 1652.46
8.6.8 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 30 | 40.07 | 23.37 | 63.44 | 1903.2
8.6.9 | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | UN | 5 | 21.85 | 39.25 | 61.1 | 305.5
8.6.10 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 8 | 18.21 | 6.72 | 24.93 | 199.44
8.6.11 | 44.03.315 | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | UN | 1 | 13.83 | 142.14 | 155.97 | 155.97
8.6.12 | 44.20.150 | Acabamento cromado para registro | UN | 1 | 2.47 | 41.67 | 44.14 | 44.14
8.6.13 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | UN | 2 | 4.35 | 7.66 | 12.01 | 24.02
8.6.14 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 1 | 14.57 | 15.19 | 29.76 | 29.76
8.6.15 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 1 | 2.17 | 31.75 | 33.92 | 33.92
8.6.16 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 1.2 | 60.35 | 476.38 | 536.73 | 644.076
8.6.16 | 44.20.620 | Válvula americana | UN | 1 | 1.45 | 46.47 | 47.92 | 47.92
8.7 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [5 empty] | 29622.6014
8.7.1 |  | Quadro Eletrico | [5 empty] | 1234.96
8.7.1.1 | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 | 108.18 | 411.15 | 519.33 | 519.33
8.7.1.2 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 4 | 7.28 | 41.88 | 49.16 | 196.64
8.7.1.3 | 37.17.070 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos | UN | 1 | 9.1 | 189.02 | 198.12 | 198.12
8.7.1.4 | 37.24.040 | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | UN | 1 | 20.86 | 175.82 | 196.68 | 196.68
8.7.1.5 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | UN | 1 | 5.45 | 16.54 | 21.99 | 21.99
8.7.1.6 | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | UN | 10 | 5.45 | 4.77 | 10.22 | 102.2
8.7.2 |  | Alimentação Interna | [5 empty] | 8130.13
8.7.2.1 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 550 | 1.45 | 1.67 | 3.12 | 1716
8.7.2.2 | 38.05.100 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1 1/2´ com acessórios | M | 85 | 32.78 | 40.36 | 73.14 | 6216.9
8.7.2.3 | 40.05.060 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | CJ | 1 | 18.21 | 25.42 | 43.63 | 43.63
8.7.2.4 | 40.05.180 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | CJ | 4 | 12.74 | 25.66 | 38.4 | 153.6
8.7.3 |  | Iluminação | [5 empty] | 4699.9167
8.7.3.1 | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 35 | 10.49 | 115.65 | 126.14 | 4414.9
8.7.3.2 | SEM COD. | Lampada LED 15 W Bulbo E 27 | UN | 35 |  | 8.1433 | 8.1433 | 285.0167
8.7.4 |  | SPDA | [5 empty] | 15557.5947
8.7.4.1 | 42.05.250 | Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação | M | 116.98 | 18.21 | 15.68 | 33.89 | 3964.4522
8.7.4.2 | 42.05.510 | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8" x 1/8" e/ou cabo de cobre nu, com base ondulada | UN | 20 | 9.1 | 5.55 | 14.65 | 293
8.7.4.3 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | UN | 20 | 9.1 | 4.76 | 13.86 | 277.2
8.7.4.4 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | M | 20 | 32.78 | 19.11 | 51.89 | 1037.8
8.7.4.5 | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa | UN | 10 | 36.43 | 19.36 | 55.79 | 557.9
8.7.4.6 | 42.05.330 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm | UN | 10 | 9.1 | 52.93 | 62.03 | 620.3
8.7.4.7 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN | 10 | 1.81 | 45.89 | 47.7 | 477
8.7.4.8 | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4'' x 3 m | UN | 10 | 18.21 | 187.63 | 205.84 | 2058.4
8.7.4.9 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 102 | 7.28 | 41.71 | 48.99 | 4996.98
8.7.4.10 | 42.05.140 | Conector olhal cabo/haste de 3/4´ | UN | 10 | 3.64 | 13.29 | 16.93 | 169.3
8.7.4.11 | 39.10.160 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | UN | 10 | 5.45 | 11.57 | 17.02 | 170.2
8.7.4.12 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 18.75 | 36.32 | 0 | 36.32 | 681
8.7.4.13 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 18.75 | 13.55 | 0 | 13.55 | 254.0625
8.8 |  | PINTURA | [5 empty] | 5512.52
8.8.1 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 50 | 15.33 | 7.87 | 23.2 | 1160
8.8.2 | 33.03.750 | Verniz acrílico | m² | 166 | 15.33 | 10.89 | 26.22 | 4352.52
9 |  | CONDUTOR DE AGUA | [5 empty] | 25249.2
9.1 | 15.03.131 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | KG | 500 | 0 | 14.6 | 14.6 | 7300
9.2 | 9079 | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 160 cm | m | 60 | 74.65 | 125.23 | 199.88 | 11992.8
9.3 | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 10 | 31.35 | 44.07 | 75.42 | 754.2
9.4 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 2 | 87.18 | 296.61 | 383.79 | 767.58
9.5 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 5 | 48.28 | 122 | 170.28 | 851.4
9.6 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 300 | 1.86 | 9.52 | 11.38 | 3414
9.7 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 2 | 84.61 | 0 | 84.61 | 169.22
10 |  | DRENAGEM SUPERFICIAL | [5 empty] | 7037.8
10.1 | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 10 | 31.35 | 44.07 | 75.42 | 754.2
10.2 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 2.5 | 87.18 | 296.61 | 383.79 | 959.475
10.3 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 2.5 | 84.61 | 0 | 84.61 | 211.525
10.4 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 20 | 48.28 | 122 | 170.28 | 3405.6
10.5 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 150 | 1.86 | 9.52 | 11.38 | 1707
11 |  | REDE DE CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE AGUA | [5 empty] | 20060.4
11.1 | 46.15.111 | Tubo em polietileno de alta densidade DE=160 mm - PN-10, inclusive conexões | M | 120 | 15.28 | 151.89 | 167.17 | 20060.4
12 |  | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO | [5 empty] | 28794.7
12.1 | 53021 | FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.300L FUNDO CONICO ACQUALIMP | un | 4 |  | 3402.46 | 3402.46 | 13609.84
12.2 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | un | 15 |  | 550.82 | 550.82 | 8262.3
12.3 | 49.14.061 | SM01 Sumidouro - poço absorvente | m | 4 | 1068.56 | 662.08 | 1730.64 | 6922.56
[7 empty] | 0 | 0
13 |  | EQUIPAMENTOS SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO | [5 empty] | 11335.5
13.1 | 50.10.110 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | un | 15 | 175.08 | 17.67 | 192.75 | 2891.25
13.2 | 50.10.220 | Suporte para extintor de piso em aço inoxidável | un | 15 | 267.38 | 1.68 | 269.06 | 4035.9
13.3 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | un | 15 | 266.33 | 13.45 | 279.78 | 4196.7
13.4 | 97.02.193 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | un | 15 | 8.72 | 5.39 | 14.11 | 211.65
[7 empty] | 0 | 0
14 |  | REDE EXTERNA DE ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 28322.166
14.1 | 41.10.260 | Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | un | 8 | 1858.13 | 251.77 | 2109.9 | 16879.2
14.2 | 41.10.060 | Braço em tubo de ferro galvanizado de 1´ x 1,00 m para fixação de uma luminária | un | 8 | 53.73 | 58.74 | 112.47 | 899.76
14.3 | 41.11.060 | Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena | un | 8 | 546.61 | 29.37 | 575.98 | 4607.84
14.4 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 250 | 3.94 | 2.52 | 6.46 | 1615
14.5 | 38.13.016 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | m | 83 | 10.02 | 1.68 | 11.7 | 971.1
14.6 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 16.6 |  | 41.88 | 41.88 | 695.208
14.7 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 16.6 |  | 15.63 | 15.63 | 259.458
14.8 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | un | 15 |  | 159.64 | 159.64 | 2394.6
15 |  | PRAIA DA FAZENDA | [5 empty] | 110291.0182
15.1 |  | PLAYGROUND | [5 empty] | 37725.2173
15.1.1 | COMPOSIÇÃO 1 | Brinquedão 1 - multi equipamentos grande | un | 1 | 18293.6063 |  | 18293.6063 | 18293.6063
15.1.2 | COMPOSIÇÃO 2 | Brinquedão 2 - multi equipamentos pequeno | un | 1 | 9215.2381 |  | 9215.2381 | 9215.2381
15.1.3 | COMPOSIÇÃO 3 | Brinquedão 3 - escada horizontal | un | 1 | 3033.7431 |  | 3033.7431 | 3033.7431
15.1.4 | COMPOSIÇÃO 4 | Brinquedão 4 - desafio subida | un | 1 | 2247.6681 |  | 2247.6681 | 2247.6681
15.1.5 | COMPOSIÇÃO 5 | Caixa de areia | un | 1 | 4934.9617 |  | 4934.9617 | 4934.9617
15.2 |  | TOLDO | [5 empty] | 49106.0939
15.2.1 | SBC - 100100 | TOLDO REMOVIVEL REVESTIDO POLIVINIL COM ESTRUTURA METALICA | m² | 71.8 | 485.25 |  | 485.25 | 34840.95
15.2.2 | 54.04.392 | Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural, com resina protetora | m² | 71.8 | 90.64 | 16.76 | 107.4 | 7711.32
15.2.3 | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa | m | 39.29 | 35.63 | 10.1 | 45.73 | 1796.7317
15.2.4 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 7.18 | 99.13 | 25.13 | 124.26 | 892.1868
15.2.5 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | m | 39.29 | 11.12 | 29.4 | 40.52 | 1592.0308
15.2.6 | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 117.87 | 1.49 | 1.68 | 3.17 | 373.6479
15.2.7 | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | un | 8 | 212.46 | 16.8 | 229.26 | 1834.08
15.2.8 | SEM COD. | Lampada LED 15 W Bulbo E 27 | un | 8 | 0 | 8.1433 | 8.1433 | 65.1467
15.3 |  | QUIOSQUE | [5 empty] | 21564.0571
15.3.1 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 16 | 40.23 | 76.67 | 116.9 | 1870.4
15.3.2 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 17.28 | 35.03 | 61.83 | 96.86 | 1673.7408
15.3.3 | 33.01.060 | Imunizante para madeira | m² | 16 | 6.35 | 4.73 | 11.08 | 177.28
15.3.4 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | 27.6 | 12.87 | 9.57 | 22.44 | 619.344
15.3.5 | D.02.000.021043 | Madeira de cedrinho - bruto - Pilares | m³ | 2.4 | 0 | 3682.8 | 3682.8 | 8838.72
15.3.6 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 1.5 | 36.32 | 0 | 36.32 | 54.48
15.3.7 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa | m³ | 1.5 | 87.18 | 296.61 | 383.79 | 575.685
15.3.8 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 1.5 | 122.5 | 0 | 122.5 | 183.75
15.3.9 | SEM COD. | BANCO DE MADEIRA - FIXO NO CHÃO | und | 8 |  | 529.2575 | 529.2575 | 4234.0602
15.3.10 | SEM COD. | MESA DE MADEIRA - FIXA NO CHÃO | und | 4 |  | 834.1493 | 834.1493 | 3336.5971
15.4 |  | DUCHAS | [5 empty] | 1895.65
15.4.1 | 20.20.020 | Remoção de estrado em madeira | m² | 10 | 0.51 | 7.42 | 7.93 | 79.3
15.4.1 | 23.08.010 | Estrado em madeira | m² | 15 | 83.98 | 37.11 | 121.09 | 1816.35
|  | TOTAL | [5 empty] | 968919.9652
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8,87%) | [5 empty] | 85943.2009
|  | BDI (23,24%) | [5 empty] | 245150.1998
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 1300013.3659

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA CASA DA FARINHA - PARQUE ESTADUAL SERRA DO MAR – NÚCLEO PICINGUABA
Item | SERVIÇO | VALORES EM R$
|  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Subtotal | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8,87%) | BDI (23,24%) | Total | % Total
1 | SERVIÇSO INICIAIS | 23710.8715 | 13947.5715 | 13947.5715 | 13947.5715 | 13947.5715 | 13947.5715 | 13947.5715 | 23710.8715 | 6973.7858 | 1394.7571 | 139475.715 | 12371.4959 | 35289.2918 | 187136.5027 | 14.39%
2 | PROJETOS | VALORES EM R$ Mês 1: 57688.064; VALORES EM R$ Mês 2: 14422.016 | 72110.08 | 6396.1641 | 18244.8511 | 96751.0952 | 7.442%
3 | CASA DA FARINHA |  |  | 9037.21 | 36148.8402 | 108446.5205 | 108446.5205 | 36148.8402 | 36148.8402 | 18074.4201 | 9037.21 | 361488.4015 | 32064.0212 | 91461.583 | 485014.0058 | 37.31%
4 | MOINHO | VALORES EM R$ Mês 5: 2311.3063; VALORES EM R$ Mês 6: 2311.3063; VALORES EM R$ Mês 7: 2311.3063; VALORES EM R$ Mês 8: 2311.3063; VALORES EM R$ Mês 9: 2311.3063 | 11556.5317 | 1025.0644 | 2923.9629 | 15505.559 | 1.193%
5 | SANITÁRIO |  |  |  |  | 15855.2544 | 15855.2544 | 3963.8136 | 1981.9068 | 990.9534 | 990.9534 | 39638.136 | 3515.9027 | 10028.9986 | 53183.0372 | 4.091%
6 | TORRE DA FORNALHA | VALORES EM R$ Mês 2: 4784.2 | 4784.2 | 424.3585 | 1210.469 | 6419.0275 | 0.4938%
7 | CALÇADA/PASSEIO | VALORES EM R$ Mês 8: 2401.575; VALORES EM R$ Mês 9: 2401.575 | 4803.15 | 426.0394 | 1215.2636 | 6444.453 | 0.4957%
8 | CENTRO COMUNITÁRIO | VALORES EM R$ Mês 6: 36390.5384; VALORES EM R$ Mês 7: 20794.5934; VALORES EM R$ Mês 8: 20794.5934; VALORES EM R$ Mês 9: 20794.5934; VALORES EM R$ Mês 10: 5198.6483 | 103972.9668 | 9222.4022 | 26306.6037 | 139501.9727 | 10.73%
9 | CONDUTOR DE ÁGUA | VALORES EM R$ Mês 5: 5049.84; VALORES EM R$ Mês 6: 5049.84; VALORES EM R$ Mês 7: 5049.84; VALORES EM R$ Mês 8: 5049.84; VALORES EM R$ Mês 9: 5049.84 | 25249.2 | 2239.604 | 6388.3981 | 33877.2021 | 2.606%
10 | DRENAGEM SUPERFICIAL | VALORES EM R$ Mês 7: 7037.8 | 7037.8 | 624.2529 | 1780.6611 | 9442.7139 | 0.7264%
11 | REDE DE CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA | VALORES EM R$ Mês 10: 20060.4 | 20060.4 | 1779.3575 | 5075.5596 | 26915.3171 | 2.07%
12 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO | VALORES EM R$ Mês 4: 7198.675; VALORES EM R$ Mês 5: 7198.675; VALORES EM R$ Mês 6: 7198.675; VALORES EM R$ Mês 7: 7198.675 | 28794.7 | 2554.0899 | 7285.4588 | 38634.2487 | 2.972%
13 | PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO | VALORES EM R$ Mês 8: 2833.875; VALORES EM R$ Mês 9: 2833.875; VALORES EM R$ Mês 10: 5667.75 | 11335.5 | 1005.4588 | 2868.0388 | 15208.9977 | 1.17%
14 | REDE EXTERNA DE ILUMINAÇÃO | VALORES EM R$ Mês 7: 7080.5415; VALORES EM R$ Mês 8: 7080.5415; VALORES EM R$ Mês 9: 7080.5415; VALORES EM R$ Mês 10: 7080.5415 | 28322.166 | 2512.1761 | 7165.9011 | 38000.2432 | 2.923%
15 | PRAIA DA FAZENDA | VALORES EM R$ Mês 2: 28907.5036; VALORES EM R$ Mês 3: 27572.7546; VALORES EM R$ Mês 4: 55145.5091 | 110291.0182 | 9782.8133 | 27905.1585 | 147978.99 | 11.38%
| Subtotal desembolso mensal | 81398.9356 | 62061.2911 | 50557.5361 | 112440.5958 | 152809.1677 | 189199.7061 | 103532.9814 | 102313.3497 | 66510.8904 | 49430.2604 | 968919.9652 | 85943.2009 | 245150.1998 | 1300013.3659 | 100%
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8,87%) | 7220.0856 | 5504.8365 | 4484.4535 | 9973.4808 | 13554.1732 | 16782.0139 | 9183.3755 | 9075.1941 | 5899.516 | 4384.4641 | 85943.2009
| BDI (23,24%) | 20595.0605 | 15702.3681 | 12791.7584 | 28449.0314 | 38662.8404 | 47870.1517 | 26195.2813 | 25886.6976 | 16828.1784 | 12506.542 | 245150.1998
| Subtotal com ADM e BDI | 109214.0816 | 83268.4957 | 67833.7479 | 150863.108 | 205026.1813 | 253851.8717 | 138911.6382 | 137275.2414 | 89238.5848 | 66321.2665 | 1300013.3659
| Percentual sobre total | 8.401% | 6.405% | 5.218% | 11.6% | 15.77% | 19.53% | 10.69% | 10.56% | 6.864% | 5.102% | 100%

## BDI
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Componentes do BDI indicado pelo Acordão TCU-Plenario nº2622/2013 para obras de "Construção de edificios"
Quartil a ser adotado |  | 3
Item | Descrição | Percentual
1 | TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1.1 | Lucro estimado | 7%
2 | PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADM. CENTRAL
2.1 | Administração Central | 5.5%
3 | PARCELAS RELATIVAS AS DESPESAS FINANCEIRAS
3.1 | Despesas Financeiras | 0.6%
4 | PARCELAS RELATIVAS A SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DE OBRA
4.1 | Seguros + Garantias | 1%
4.2 | Riscos | 0.9%
5 | PARCELAS RELATIVAS À INCIDENCIA DE TRIBUTOS
5.1 | Imposto sobre Serviços - ISS | 3% | Inserir aliquota do Municipio
5.2 | Impostos que incidem sobre faturamento - PIS | 0.65%
5.3 | Impostos que incidem sobre faturamento - COFINS | 3%
5.4 | Contribuição Previdenciaria
BDI = (1+("2.1"+"4.1"+"4.2"))x(1+"3.1")x(1+"1.1") -1
(1-("5.1"+"5.2"+"5.3"+"5.4"))
BDI adotado |  | 23.24%
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Coeficiente de Adm. Local indicado pelo Acordão TCU-Plenario nº2622/2013 para obras de "Construção de edificios"
Quartil Adotado |  | 3
Taxa Administração local adotada |  | 8.87%

## ORÇAMENTOS DE MERCADO (hidden)
TABELA DE MÉDIAS DE ORÇAMENTOS DE MERCADO UTILIZADOS
INSUMO | UNIDADE | ORÇ 1 (R$) | ORÇ 2 (R$) | ORÇ 3 (R$) | MÉDIA (R$)
FORNO | CJ | 2850 | 2699 | 2299 | 2616
Luminária de piscina - refletor Pratic Universal Iodo | UN | 274.73 | 384 | 326 | 328.2433
CORDA
PISO DE BORRACHA
AREIA
21 peças por m²

## COMPOSIÇÃO PU
Item | Cód. CDHU | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 | COMPOSIÇÃO 1 | BRINQUEDÃO 1 - MULTI EQUIPAMENTOS GRANDE | [5 empty] | 18293.6063
1.1 | B.01.000.010101 | Ajudante geral | H | 44 | 0 | 9.0402 | 9.0402 | 397.7695 | Modelo KASKA casa do Tarzan em L
1.2 | B.01.000.010139 | Pedreiro | H | 44 | 0 | 11.0021 | 11.0021 | 484.0939
1.3 | B.02.000.020508 | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | KG | 210 | 0 | 0.53 | 0.53 | 111.3
1.4 | B.04.000.020503 | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | M3 | 2 | 101.99 |  | 101.99 | 203.98
1.5 | B.05.000.020518 | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | M3 | 2 | 80.61 |  | 80.61 | 161.22
1.6 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | H | 60 |  | 11 | 11 | 660
1.7 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | H | 60 |  | 9.0402 | 9.0402 | 542.4129
1.8 | D.02.000.021043 | Madeira de cedrinho - bruto | M3 | 2 | 3157.4 |  | 3157.4 | 6314.8
1.9 | D.02.000.021052 | Estronca de eucalipto (mourão), com 15cm de diâmetro sem casca | M | 100 | 36.29 |  | 36.29 | 3629
1.10 | H.04.000.031375 | Escada marinheiro galvanizada | M | 2 | 531.99 |  | 531.99 | 1063.98
1.11 | Mercado | Corda poliamida 3 pares 22mm trançado | Rolo | 1 | 283.25 |  | 283.25 | 283.25
1.12 | 15.03.140 | Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura (todas as peças de ligação e fixação) | KG | 50 | 16.76 |  | 16.76 | 838
1.13 | 33.07.130 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | KG | 20 | 3.82 |  | 3.82 | 76.4
1.14 | S.01.000.091714 | Suporte de perfil metálico galvanizado | KG | 10 | 18.34 |  | 18.34 | 183.4
1.15 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 200 | 5.43 | 11.29 | 16.72 | 3344
2 | COMPOSIÇÃO 2 | BRINQUEDÃO 2 - MULTI EQUIPAMENTOS PEQUENO | [5 empty] | 9215.2381
2.1 | B.01.000.010101 | Ajudante geral | H | 22 | 0 | 9.0402 | 9.0402 | 198.8847 | Modelo KASKA casa do Tarzan Mini
2.2 | B.01.000.010139 | Pedreiro | H | 22 | 0 | 11.0021 | 11.0021 | 242.0469
2.3 | B.02.000.020508 | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | KG | 90 | 0 | 0.53 | 0.53 | 47.7
2.4 | B.04.000.020503 | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | M3 | 1 | 101.99 |  | 101.99 | 101.99
2.5 | B.05.000.020518 | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | M3 | 1 | 80.61 |  | 80.61 | 80.61
2.6 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | H | 30 |  | 11 | 11 | 330
2.7 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | H | 30 |  | 9.0402 | 9.0402 | 271.2065
2.8 | D.02.000.021043 | Madeira de cedrinho - bruto | M3 | 1.5 | 3157.4 |  | 3157.4 | 4736.1
2.9 | D.02.000.021052 | Estronca de eucalipto (mourão), com 15cm de diâmetro sem casca | M | 30 | 36.29 |  | 36.29 | 1088.7
2.10 | 15.03.140 | Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura (todas as peças de ligação e fixação) | KG | 20 | 16.76 |  | 16.76 | 335.2
2.11 | 33.07.130 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | KG | 5 | 3.82 |  | 3.82 | 19.1
2.12 | S.01.000.091714 | Suporte de perfil metálico galvanizado | KG | 5 | 18.34 |  | 18.34 | 91.7
2.13 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 100 | 5.43 | 11.29 | 16.72 | 1672
3 | COMPOSIÇÃO 3 | BRINQUEDÃO 3 - ESCADA HORIZONTAL | [5 empty] | 3033.7431 | Modelo KASKA escada horizontal
3.1 | B.01.000.010101 | Ajudante geral | H | 8 | 0 | 9.0402 | 9.0402 | 72.3217
3.2 | B.01.000.010139 | Pedreiro | H | 8 | 0 | 11.0021 | 11.0021 | 88.0171
3.3 | B.02.000.020508 | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | KG | 20 | 0 | 0.53 | 0.53 | 10.6
3.4 | B.04.000.020503 | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | M3 | 0.5 | 101.99 |  | 101.99 | 50.995
3.5 | B.05.000.020518 | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | M3 | 0.5 | 80.61 |  | 80.61 | 40.305
3.6 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | H | 20 |  | 11 | 11 | 220
3.7 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | H | 20 |  | 9.0402 | 9.0402 | 180.8043
3.8 | D.02.000.021052 | Estronca de eucalipto (mourão), com 15cm de diâmetro sem casca | M | 30 | 36.29 |  | 36.29 | 1088.7
3.9 | 15.03.140 | Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura (todas as peças de ligação e fixação) | KG | 20 | 16.76 |  | 16.76 | 335.2
3.10 | 33.07.130 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | KG | 5 | 3.82 |  | 3.82 | 19.1
3.11 | S.01.000.091714 | Suporte de perfil metálico galvanizado | KG | 5 | 18.34 |  | 18.34 | 91.7
3.12 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 50 | 5.43 | 11.29 | 16.72 | 836
4 | COMPOSIÇÃO 4 | BRINQUEDÃO 4 - DESAFIO SUBIDA | [5 empty] | 2247.6681
4.1 | B.01.000.010101 | Ajudante geral | H | 8 | 0 | 9.0402 | 9.0402 | 72.3217
4.2 | B.01.000.010139 | Pedreiro | H | 8 | 0 | 11.0021 | 11.0021 | 88.0171
4.3 | B.02.000.020508 | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | KG | 20 | 0 | 0.53 | 0.53 | 10.6
4.4 | B.04.000.020503 | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | M3 | 0.5 | 101.99 |  | 101.99 | 50.995
4.5 | B.05.000.020518 | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | M3 | 0.5 | 80.61 |  | 80.61 | 40.305
4.6 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | H | 20 |  | 11 | 11 | 220
4.7 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | H | 20 |  | 9.0402 | 9.0402 | 180.8043
4.8 | D.02.000.021052 | Estronca de eucalipto (mourão), com 15cm de diâmetro sem casca | M | 30 | 36.29 |  | 36.29 | 1088.7
4.9 | 15.03.140 | Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura (todas as peças de ligação e fixação) | KG | 20 | 16.76 |  | 16.76 | 335.2
4.10 | 33.07.130 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | KG | 5 | 3.82 |  | 3.82 | 19.1
4.11 | Mercado | Corda poliamida 3 pares 22mm trançado | Rolo | 0.5 | 283.25 |  | 283.25 | 141.625
4.12 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 50 | 5.43 | 11.29 | 16.72 | 836
5 | COMPOSIÇÃO 5 | Caixa de areia | [5 empty] | 4934.9617
5.1 | B.01.000.010111 | Carpinteiro | H | 8 |  | 11 | 11 | 88
5.2 | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | H | 8 |  | 9.0402 | 9.0402 | 72.3217
5.3 | D.02.000.021052 | Estronca de eucalipto (mourão), com 15cm de diâmetro sem casca | M | 30 | 36.29 |  | 36.29 | 1088.7
5.4 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 50 | 5.43 | 11.29 | 16.72 | 836
5.5 | MERCADO | Areia fina lavada | m³ | 18 |  |  | 158.33 | 2849.94
6 | COMPOSIÇÃO 5 | BANCO DE MADEIRA - FIXO NO CHÃO | [5 empty] | 529.2575
6.1 | D.02.000.021005 | Madeira serrada em cambará, cedrinho, cumaru, eucaliptocitriodora, eucalipto-saligna, garapa, pinus-elioti, tuari | m³ | 0.1 | 2654.43 |  | 2654.43 | 265.443
6.2 | B.01.000.010130 | Marceneiro | H | 4 | 28.08 | 0 | 28.08 | 112.32
4.1 | B.01.000.010101 | Ajudante geral | H | 8 | 0 | 9.0402 | 9.0402 | 72.3217
6.3 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 0.04 | 36.32 | 0 | 36.32 | 1.4528
6.4 | E.02.000.026760 | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | KG | 0.4 | 12.85 |  | 12.85 | 5.14
6.5 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 2 | 0.37 | 7.32 | 7.69 | 15.38
6.5 | 33.03.750 | Verniz acrílico | m² | 2 | 10.92 | 17.68 | 28.6 | 57.2
7 | COMPOSIÇÃO 5 | MESA DE MADEIRA - FIXA NO CHÃO | [5 empty] | 834.1493
7.1 | D.02.000.021005 | Madeira serrada em cambará, cedrinho, cumaru, eucaliptocitriodora, eucalipto-saligna, garapa, pinus-elioti, tuari | m³ | 0.172 | 2654.43 |  | 2654.43 | 456.562
7.2 | B.01.000.010130 | Marceneiro | H | 8 | 28.08 | 0 | 28.08 | 224.64
7.3 | B.01.000.010101 | Ajudante geral | H | 8 | 0 | 9.0402 | 9.0402 | 72.3217
7.4 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 0.08 | 36.32 | 0 | 36.32 | 2.9056
7.5 | E.02.000.026760 | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | KG | 0.4 | 12.85 |  | 12.85 | 5.14
7.6 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 2 | 0.37 | 7.32 | 7.69 | 15.38
7.7 | 33.03.750 | Verniz acrílico | m² | 2 | 10.92 | 17.68 | 28.6 | 57.2

## ORÇAMENTOS DE MERCADO.
TABELA DE MÉDIAS DE ORÇAMENTOS DE MERCADO UTILIZADOS
INSUMO | UNIDADE | ORÇ 1 (R$) | ORÇ 2 (R$) | ORÇ 3 (R$) | MÉDIA (R$)
CORDA | ROLO 200M | 317.77 | 152.08 | 379.9 | 283.25
PISO BORRACHA | M² | 161.83 | 203 | 147 | 170.61
AREIA FINA LAVADA | M³ | 171 | 105 | 199 | 158.3333
FORNO | CJ | 2950 | 2699 | 2780 | 2809.6667
Luminária de piscina - refletor Pratic Universal Iodo | UN | 274.73 | 384 | 326 | 328.2433
CORDA
PISO DE BORRACHA
OBS: 21 peças por m²
AREIA
21 peças por m²