## FEENA
Item | Cód. CDHU | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 0
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 15 |  |  | 0 | 0
1.2 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | M2 | 105 |  |  | 0 | 0
1.3 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 500 |  |  | 0 | 0
1.4 | 02.05.090 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | M2 | 500 |  |  | 0 | 0
1.5 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 200 |  |  | 0 | 0
1.6 | 02.01.021 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | M2 | 55.2 |  |  | 0 | 0
1.7 | 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | M2 | 55.2 |  |  | 0 | 0
1.8 | 02.03.030 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | M2 | 2000 |  |  | 0 | 0
2 |  | PROJETOS/DIAGNÓSTICOS E APROVAÇÕES | [5 empty] | 0
2.1 | 01.20.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico | TX | 1 |  |  | 0 | 0
2.2 | SBC | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO | M² | 162000 |  |  | 0 | 0
2.3 | 01.27.031 | Projeto e implementação de controle ambiental de obra | UN | 1 |  |  | 0 | 0
2.4 | 01.06.031 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda de 75 kVA a 300 kVA | UN | 2 |  |  | 0 | 0
2.5 | 01.17.121 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 | UN | 7 |  |  | 0 | 0
2.6 | 01.17.081 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 | UN | 6 |  |  | 0 | 0
2.7 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 25 |  |  | 0 | 0
2.8 | ORSE - 4042 | Restauro - Mapeamento gráfico e fotográfico de mobiliário e quadros | m² | 1305.6 |  |  | 0 | 0
2.9 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 - comunicação visual | UN | 4 |  |  | 0 | 0
3 |  | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA GERAL | [5 empty] | 0
3.1 | 68.01.670 | Poste de concreto circular, 300 kg, H = 9,00 m | UN | 49 |  |  | 0 | 0
3.2 | 36.04.010 | Suporte para 1 isolador de baixa tensão | UN | 98 |  |  | 0 | 0
3.3 | 36.05.010 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | UN | 98 |  |  | 0 | 0
3.4 | 68.20.040 | Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm | UN | 49 |  |  | 0 | 0
3.5 | 69.20.070 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | UN | 49 |  |  | 0 | 0
3.6 | ORSE 3334 | Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 70 mm2 | UN | 98 |  |  | 0 | 0
3.7 | 41.10.060 | Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma luminária | UN | 49 |  |  | 0 | 0
3.8 | 41.11.440 | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | UN | 49 |  |  | 0 | 0
3.9 | 41.11.100 | Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala grande | UN | 49 |  |  | 0 | 0
3.10 | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UN | 10 |  |  | 0 | 0
3.11 | SINAPI 101876 | Quadro de distribuição de energia em pvc, de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 10 |  |  | 0 | 0
3.12 | 37.13.610 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | UN | 10 |  |  | 0 | 0
3.13 | 37.20.010 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | UN | 10 |  |  | 0 | 0
3.14 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | UN | 10 |  |  | 0 | 0
3.15 | 36.20.360 | Suporte de transformador em poste ou estaleiro | UN | 4 |  |  | 0 | 0
3.16 | 36.09.150 | Transformador de potência trifásico de 75 kVA, classe 15 kV, a óleo | UN | 2 |  |  | 0 | 0
3.17 | COTAÇÃO | CABO TRIPLEX 70 MM FASE, FASE E NEUTRO | M | 2425 |  |  | 0 | 0
3.18 |  | ENTRADA DE ENERGIA
3.19 | SINAPI 101492 | Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de sobrepor, cabo de 35 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020_p | UN | 8 |  |  | 0 | 0
3.20 | SINAPI 00041195 | Poste de concreto armado de secao duplo t, extensao de 8,00 m, resistencia de 150 dan, tipo d | Un | 8 |  |  | 0 | 0
3.21 | SINAPI 100599 | Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 m, carga nominal de 150 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,5 m de solo (não inclui fornecimento). af_11/2019 | Un | 8 |  |  | 0 | 0
4 |  | TRATAMENTO DE ESGOTO | [5 empty] | 0
4.1 | 67.02.330 | Sistema de tratamento de águas cinzas e aproveitamento de águas pluviais, para reuso em fins não potáveis, vazão de 2 m³/h | UN | 1 |  |  | 0 | 0
4.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 750 |  |  | 0 | 0
4.3 | SBC - 030356 | Caixa de passagem concreto 0,70x0,70x0,55m | un | 30 |  |  | 0 | 0
5 |  | DISTRIBUIÇÃO DE DADOS GERAL | [5 empty] | 0
5.1 | 39.27.030 | Cabo óptico multimodo, 6 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo | M | 2900 |  |  | 0 | 0
5.2 | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 4 |  |  | 0 | 0
5.3 | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 20 |  |  | 0 | 0
5.4 | 69.08.010 | Distribuidor interno óptico - 1 U para até 24 fibras | UN | 4 |  |  | 0 | 0
5.5 | 69.20.200 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 500 mm | UN | 4 |  |  | 0 | 0
5.6 | 69.20.248 | Painel frontal cego - 19´ x 1 U | UN | 4 |  |  | 0 | 0
5.7 | 69.20.230 | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | UN | 4 |  |  | 0 | 0
5.8 | 69.20.070 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | UN | 73 |  |  | 0 | 0
5.9 | 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm | UN | 4 |  |  | 0 | 0
5.10 | CAB-EST-005 | ESTABILIZADOR 127V, 60HZ - 5,0KVA | UN | 4 |  |  | 0 | 0
5.11 | COTAÇÃO | Roteador - Access Point Wi-Fi 5 802.11ac Wave 1, de longo alcance e com throughput agregado de +1.2 Gbps. | un | 6 |  |  | 0 | 0
5.12 | 39.18.126 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | M | 1000 |  |  | 0 | 0
6 |  | DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL | [5 empty] | 0
6.1 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 1940 |  |  | 0 | 0
6.2 | 45.03.100 | Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (1´) | UN | 8 |  |  | 0 | 0
6.3 | 47.01.060 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | UN | 8 |  |  | 0 | 0
6.4 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 100 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
7 |  | MUSEU | [5 empty] | 0
7.1 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 0
7.1.1 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | M2 | 851.73 |  |  | 0 | 0
7.1.2 | ORSE - 278 | Limpeza (Lavagem) de telhas | M2 | 459.9342 |  |  | 0 | 0
7.1.3 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | M2 | 851.73 |  |  | 0 | 0
7.1.4 | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | M | 165 |  |  | 0 | 0
7.1.5 | 04.30.020 | Remoção de calha ou rufo | M | 71 |  |  | 0 | 0
7.1.6 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | M2 | 425.865 |  |  | 0 | 0
7.1.7 | 16.02.020 | Telha de barro tipo francesa | M2 | 459.9342 |  |  | 0 | 0
7.1.8 | 16.40.120 | Recolocação de telhas de barro tipo francesa | M2 | 459.9342 |  |  | 0 | 0
7.1.9 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | 165 |  |  | 0 | 0
7.1.10 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | M | 25 |  |  | 0 | 0
7.1.11 | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 110 |  |  | 0 | 0
7.1.12 | SINAPI 94226 | Subcobertura com manta plástica revestida por película de alumíno, incluso transporte vertical. af_07/2019 | M² | 919.8684 |  |  | 0 | 0
7.1.13 | SINAPI 94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | UN | 7358.9472 |  |  | 0 | 0
7.1.14 | 33.01.060 | Imunizante para madeira | M2 | 919.8684 |  |  | 0 | 0
7.1.15 | 32.06.151 | Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica | M2 | 459 |  |  | 0 | 0
7.2 |  | PISO | [5 empty] | 0
7.2.1 | 04.05.020 | Retirada de piso em tacos de madeira | M2 | 50 |  |  | 0 | 0
7.2.2 | 20.04.020 | Piso em tacos de Ipê colado | M2 | 50 |  |  | 0 | 0
7.3 |  | ELÉTRICA | [5 empty] | 0
7.3.1 | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 1350 |  |  | 0 | 0
7.3.2 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 2500 |  |  | 0 | 0
7.3.3 | 38.19.040 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | M | 1000 |  |  | 0 | 0
7.3.4 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 35 |  |  | 0 | 0
7.3.5 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 35 |  |  | 0 | 0
7.3.6 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 20 |  |  | 0 | 0
7.3.7 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 90 |  |  | 0 | 0
7.4 |  | QUADRO ELETRICO | [5 empty] | 0
7.4.1 | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 |  |  | 0 | 0
7.4.2 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 20 |  |  | 0 | 0
7.4.3 | 37.17.110 | Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos | UN | 1 |  |  | 0 | 0
7.4.4 | 37.20.010 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | UN | 5 |  |  | 0 | 0
7.4.5 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A | UN | 5 |  |  | 0 | 0
7.4.6 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | UN | 5 |  |  | 0 | 0
7.4.7 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | UN | 2 |  |  | 0 | 0
7.5 |  | PINTURA INTERNA - PAREDE | [5 empty] | 0
7.5.1 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | M2 | 1508.55 |  |  | 0 | 0
7.5.2 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 1508.55 |  |  | 0 | 0
7.6 |  | PINTURA EXTERNA - PAREDE | [5 empty] | 0
7.6.1 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 606.2 |  |  | 0 | 0
7.6.2 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 606.2 |  |  | 0 | 0
7.7 |  | PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 0
7.7.1 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | M2 | 450 |  |  | 0 | 0
7.7.2 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | M2 | 450 |  |  | 0 | 0
7.8 |  | PINTURA FORRO DE MADEIRA | [5 empty] | 0
7.8.1 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | M2 | 652.8 |  |  | 0 | 0
7.8.2 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | M2 | 652.8 |  |  | 0 | 0
7.9 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL | [5 empty] | 0
7.9.1 | 97.02.190 | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil | M2 | 10 |  |  | 0 | 0
7.10 |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 0
7.10.1 | 97.02.193 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 10 |  |  | 0 | 0
7.10.2 | 50.10.120 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | UN | 10 |  |  | 0 | 0
7.10.3 | 50.10.220 | Suporte para extintor de piso em aço inoxidável | UN | 10 |  |  | 0 | 0
7.11 |  | ENTORNO | [5 empty] | 0
7.11.1 | 14.02.080 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente - reucperar piso | M2 | 10 |  |  | 0 | 0
7.11.2 | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 1000 |  |  | 0 | 0
7.11.3 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples - REFAZIMENTO CALÇADAS | M3 | 2 |  |  | 0 | 0
7.11.4 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 2 |  |  | 0 | 0
7.11.5 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação passeios externos | M2 | 80 |  |  | 0 | 0
7.11.6 | 09.01.150 | Desmontagem de forma de madeira para estrutura de laje, com tábuas | M2 | 80 |  |  | 0 | 0
7.11.7 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 100 |  |  | 0 | 0
7.11.8 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | M3 | 7 |  |  | 0 | 0
7.11.9 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 7 |  |  | 0 | 0
7.12 |  | RECUPERAÇÃO ESQUADRIAS | [5 empty] | 0
7.12.1 | ORSE - 4052 | Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75% - Rev. 04 02/2022 | M2 | 50 |  |  | 0 | 0
7.12.2 | SBC - 140332 | FERRAGEM PARA JANELA DE MADEIRA ABRIR 2 FOLHAS PARA VIDRO | UN | 50 |  |  | 0 | 0
7.12.3 | 26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm | M2 | 50 |  |  | 0 | 0
8 |  | SOLAR | [5 empty] | 0
8.1 |  | COBERTURA | [5 empty] | 0
8.1.1 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | M2 | 250 |  |  | 0 | 0
8.1.2 | 16.40.120 | Recolocação de telhas de barro tipo francesa | M2 | 250 |  |  | 0 | 0
8.1.3 | 16.02.020 | Telha de barro tipo francesa | M2 | 120 |  |  | 0 | 0
8.1.4 | SINAPI 94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | UN | 1000 |  |  | 0 | 0
8.1.5 | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | M | 20 |  |  | 0 | 0
8.1.6 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | 20 |  |  | 0 | 0
8.1.7 | 33.01.060 | Imunizante para madeira | M2 | 649 |  |  | 0 | 0
8.1.8 | 08.82.055 | LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS - CONSERVAÇÃO - REDE DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS | M | 436.2 |  |  | 0 | 0
8.2 |  | PISO EM TACOS DE MADEIRA | [5 empty] | 0
8.2.1 | 04.05.020 | Retirada de piso em tacos de madeira | M2 | 60 |  |  | 0 | 0
8.2.2 | 20.04.020 | Piso em tacos de Ipê colado | M2 | 60 |  |  | 0 | 0
8.2.3 | 20.10.040 | Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm | M | 100 |  |  | 0 | 0
8.3 |  | PISO EM REGUA DE MADEIRA | [5 empty] | 0
8.3.1 | 04.05.060 | Retirada de soalho inclusive vigamento | M2 | 50 |  |  | 0 | 0
8.3.2 | ORSE - 3786 | Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem | M2 | 100 |  |  | 0 | 0
8.3.3 | 20.10.040 | Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm | M | 100 |  |  | 0 | 0
8.4 |  | FORRO DE MADEIRA | [5 empty] | 0
8.4.1 | 22.01.080 | Forro xadrez em ripas de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba tarugado | M2 | 100 |  |  | 0 | 0
8.4.2 | 22.20.020 | Recolocação de forros fixados | M2 | 100 |  |  | 0 | 0
8.5 |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0
8.5.1 | ORSE - 4052 | Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75% - Rev. 04 02/2022 | M2 | 110 |  |  | 0 | 0
8.5.2 | SBC - 140332 | FERRAGEM PARA JANELA DE MADEIRA ABRIR 2 FOLHAS PARA VIDRO | UN | 35 |  |  | 0 | 0
8.5.3 | 26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm | M2 | 100 |  |  | 0 | 0
8.5.4 | 23.01.060 | Caixilho em madeira tipo veneziana de correr - casos de refazimento integral | M² | 40 |  |  | 0 | 0
8.6 |  | PINTURA | [5 empty] | 0
8.6.1 |  | PAREDE INTERNA | [5 empty] | 0
8.6.1.1 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | M2 | 1840.5 |  |  | 0 | 0
8.6.1.2 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 1840.5 |  |  | 0 | 0
8.6.2 |  | PINTURA EXTERNA - PAREDE | [5 empty] | 0
8.6.2.1 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 606.2 |  |  | 0 | 0
8.6.2.2 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 606.2 |  |  | 0 | 0
8.6.3 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 0
8.6.3.1 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | M2 | 350 |  |  | 0 | 0
8.6.3.2 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | M2 | 350 |  |  | 0 | 0
8.6.4 |  | FORRO DE MADEIRA | [5 empty] | 0
8.6.4.1 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | M2 | 384 |  |  | 0 | 0
8.6.4.1 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | M2 | 384 |  |  | 0 | 0
8.6.5 |  | PISO DE MADEIRA | [5 empty] | 0
8.6.5.1 | 20.20.202 | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz | M2 | 284 |  |  | 0 | 0
8.7 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL | [5 empty] | 0
8.7.1 | 97.02.190 | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil | M2 | 10 |  |  | 0 | 0
8.8 |  | ENTORNO | [5 empty] | 0
8.8.1 | 14.02.080 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente - reucperar piso | M2 | 30 |  |  | 0 | 0
8.8.2 | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 500 |  |  | 0 | 0
8.8.3 | 18.07.020 | Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente | M2 | 50 |  |  | 0 | 0
8.8.4 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples - REFAZIMENTO CALÇADAS | M3 | 2 |  |  | 0 | 0
8.8.5 | 17.03.060 | Cimentado desempenado e alisado com corante (queimado) | M2 | 200 |  |  | 0 | 0
8.8.6 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 2 |  |  | 0 | 0
8.8.7 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação passeios externos | M2 | 80 |  |  | 0 | 0
8.8.8 | 09.01.150 | Desmontagem de forma de madeira para estrutura de laje, com tábuas | M2 | 80 |  |  | 0 | 0
8.8.9 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 100 |  |  | 0 | 0
8.8.10 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | M3 | 7 |  |  | 0 | 0
8.8.11 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 7 |  |  | 0 | 0
8.9 |  | GUARDA CORPO | [5 empty] | 0
8.9.1 | 110845 SINAPI | Guarda-corpo de madeira de lei para varanda | M | 10 |  |  | 0 | 0
8.10 |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 0
8.10.1 | 97.02.193 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 10 |  |  | 0 | 0
8.10.2 | 50.10.120 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | UN | 10 |  |  | 0 | 0
8.10.3 | 50.10.220 | Suporte para extintor de piso em aço inoxidável | UN | 10 |  |  | 0 | 0
9 |  | ALOJAMENTO - CASA PRINCIPAL E ANEXO | [5 empty] | 0
9.1 |  | COBERTURA | [5 empty] | 0
9.1.1 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | M2 | 216 |  |  | 0 | 0
9.1.2 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | M2 | 30 |  |  | 0 | 0
9.1.3 | 92539 SINAPI | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019 | M2 | 216 |  |  | 0 | 0
9.1.4 | 16.02.020 | Telha de barro tipo francesa | M2 | 216 |  |  | 0 | 0
9.1.5 | SINAPI 94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | UN | 3456 |  |  | 0 | 0
9.1.6 | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | M | 20 |  |  | 0 | 0
9.1.7 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | 20 |  |  | 0 | 0
9.1.8 | 33.01.060 | Imunizante para madeira | M2 | 250 |  |  | 0 | 0
9.1.9 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 50 |  |  | 0 | 0
9.2 |  | PINTURA | [5 empty] | 0
9.2.1 |  | PAREDE INTERNA | [5 empty] | 0
9.2.1.1 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | M2 | 600 |  |  | 0 | 0
9.2.1.2 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 600 |  |  | 0 | 0
9.2.3 |  | PINTURA EXTERNA - PAREDE | [5 empty] | 0
9.2.3.1 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 400 |  |  | 0 | 0
9.2.3.2 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 400 |  |  | 0 | 0
9.3 |  | ELÉTRICA | [5 empty] | 0
9.3.1 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 2 |  |  | 0 | 0
9.3.2 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 30 |  |  | 0 | 0
9.3.3 | 37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | un | 2 |  |  | 0 | 0
9.3.4 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 2 |  |  | 0 | 0
9.3.5 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 2 |  |  | 0 | 0
9.3.6 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | un | 2 |  |  | 0 | 0
9.3.7 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V/50 A | un | 2 |  |  | 0 | 0
9.3.8 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa (branco) | cj | 12 |  |  | 0 | 0
9.3.9 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa (branco) | cj | 12 |  |  | 0 | 0
9.3.10 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa (branco | cj | 40 |  |  | 0 | 0
9.3.11 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa (branco) | cj | 8 |  |  | 0 | 0
9.3.12 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 800 |  |  | 0 | 0
9.3.13 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 300 |  |  | 0 | 0
9.3.14 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 100 |  |  | 0 | 0
9.3.15 | 39.03.182 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 100 |  |  | 0 | 0
9.3.16 | 39.24.151 | Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | m | 100 |  |  | 0 | 0
9.3.17 | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W | UN | 20 |  |  | 0 | 0
9.3.18 | 38.05.060 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios | M | 100 |  |  | 0 | 0
9.4 |  | SPDA | [5 empty] | 0
9.4.1 | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m | un | 12 |  |  | 0 | 0
9.4.2 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 24 |  |  | 0 | 0
9.4.3 | 42.05.260 | Suporte para tubo de proteção com grapa para chumbar, diâmetro 2´ | un | 24 |  |  | 0 | 0
9.4.4 | 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 12 |  |  | 0 | 0
9.4.5 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 12 |  |  | 0 | 0
9.4.6 | 42.05.140 | Conector olhal cabo/haste de 3/4´ | un | 12 |  |  | 0 | 0
9.4.7 | 42.05.620 | Terminal estanhado com 2 furos e 1 compressão - 50 mm² | un | 12 |  |  | 0 | 0
9.4.8 | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa | un | 12 |  |  | 0 | 0
9.4.9 | 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio, 7/8" x 1/8", inclusive acessórios de fixação | m | 173 |  |  | 0 | 0
9.4.10 | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 118 |  |  | 0 | 0
9.4.11 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 195 |  |  | 0 | 0
9.4.12 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | un | 18 |  |  | 0 | 0
9.5 |  | BANHEIRO E COZINHA | [5 empty] | 0
9.5.1 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 6.5 |  |  | 0 | 0
9.5.2 | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | un | 4 |  |  | 0 | 0
9.5.3 | 44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca | un | 6 |  |  | 0 | 0
9.5.4 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 6 |  |  | 0 | 0
9.5.5 | 44.03.090 | Cabide cromado para banheiro | un | 4 |  |  | 0 | 0
9.5.6 | 44.03.315 | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | un | 4 |  |  | 0 | 0
9.5.7 | 44.03.316 | Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo | un | 4 |  |  | 0 | 0
9.5.9 | 26.04.030 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio - SANITÁRIO | m² | 8 |  |  | 0 | 0
9.5.10 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 8 |  |  | 0 | 0
9.5.11 | 44.20.620 | Válvula americana | un | 8 |  |  | 0 | 0
9.5.12 | 18.015.0066-0 EMOP | Aquecedor a gas de passagem,residencial,em chapa esmaltada,branco,de 22l/min.fornecimento | un | 1 |  |  | 0 | 0
9.5.13 | 44.03.210 | Ducha cromada simples | un | 3 |  |  | 0 | 0
9.5.14 | 43.02.080 | Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada - EM UM DOS SANITÁRIOS |  | 1 |  |  | 0 | 0
9.5.15 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 8 |  |  | 0 | 0
9.5.16 | 44.20.300 | Bolsa para bacia sanitária | un | 4 |  |  | 0 | 0
9.5.17 | 44.20.230 | Tubo de ligação para sanitário | un | 4 |  |  | 0 | 0
9.5.18 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 4 |  |  | 0 | 0
9.5.19 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 4 |  |  | 0 | 0
9.5.20 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 7 |  |  | 0 | 0
9.5.21 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 4 |  |  | 0 | 0
9.5.22 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 4 |  |  | 0 | 0
9.5.23 | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 12 |  |  | 0 | 0
9.5.24 | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 1 |  |  | 0 | 0
9.5.25 | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 1 |  |  | 0 | 0
9.5.26 | SBC 150161 | Vidro temperado incolor 8mm para box com ferragem e fixação - 3 sanitários | M2 | 12.35 |  |  | 0 | 0
9.5.27 | SBC 190466 | Porta de vidro temperado 0,55x1,80m box chuveiro wc | UN | 4 |  |  | 0 | 0
9.6 |  | ABRIGO DE GÁS | [5 empty] | 0
9.6.1 | 45.02.020 | Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg | UN | 1 |  |  | 0 | 0
9.6.2 | 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões (alimentação aquecedor de passagem) | M | 30 |  |  | 0 | 0
9.7 |  | CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 0
9.7.1 | 103244 SINAPI | Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_p | UM | 5 |  |  | 0 | 0
9.8 |  | ENTORNO | [5 empty] | 0
9.8.1 | 14.02.080 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente - reucperar piso | M2 | 30 |  |  | 0 | 0
9.8.2 | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 500 |  |  | 0 | 0
9.8.3 | 18.07.020 | Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente | M2 | 50 |  |  | 0 | 0
9.8.4 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples - REFAZIMENTO CALÇADAS | M3 | 2 |  |  | 0 | 0
9.8.6 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 2 |  |  | 0 | 0
9.8.7 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação passeios externos | M2 | 80 |  |  | 0 | 0
9.8.8 | 09.01.150 | Desmontagem de forma de madeira para estrutura de laje, com tábuas | M2 | 80 |  |  | 0 | 0
9.8.9 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 200 |  |  | 0 | 0
9.8.10 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | M3 | 14 |  |  | 0 | 0
9.8.11 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 14 |  |  | 0 | 0
9.8.12 | 34.13.021 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm | UN | 3 |  |  | 0 | 0
9.8.13 | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | M2 | 30 |  |  | 0 | 0
9.9 |  | PISOS INTERNOS | [5 empty] | 0
9.9.1 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 150 |  |  | 0 | 0
9.9.2 | 18.06.400 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm | M2 | 150 |  |  | 0 | 0
9.9.3 | 20.20.202 | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz sinteco | M2 | 100 |  |  | 0 | 0
9.9.4 | 04.05.020 | Retirada de piso de madeira | M2 | 50 |  |  | 0 | 0
9.9.5 | 20.03.010 | Soalho em tábua de madeira aparelhada e tratada | M2 | 50 |  |  | 0 | 0
9.9.6 | 20.10.040 | Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm | M2 | 50 |  |  | 0 | 0
9.9.7 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 100 |  |  | 0 | 0
9.9.8 | 17.01.050 | Regularização de piso com nata de cimento | M2 | 100 |  |  | 0 | 0
9.9.9 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 100 |  |  | 0 | 0
9.9.10 | 18.06.152 | Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada | M2 | 100 |  |  | 0 | 0
9.9.11 | 18.11.022 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 40 |  |  | 0 | 0
9.9.12 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M2 | 2 |  |  | 0 | 0
9.9.13 | 18.06.153 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada | M | 50 |  |  | 0 | 0
9.10 |  | REDE DE DADOS | [5 empty] | 0
9.10.1 | 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm (vidro fumê) | UN | 1 |  |  | 0 | 0
9.10.2 | 69.20.200 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 500 mm | UN | 1 |  |  | 0 | 0
9.10.3 | 39.18.126 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 - PATCH CORDS | M | 24 |  |  | 0 | 0
9.10.4 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 48 |  |  | 0 | 0
9.10.5 | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 1 |  |  | 0 | 0
9.10.6 | 69.09.300 | Voice panel de 50 portas - categoria 3 | UN | 1 |  |  | 0 | 0
9.10.7 | 39.18.126 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | M | 100 |  |  | 0 | 0
9.10.8 | 66.20.150 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U | UN | 1 |  |  | 0 | 0
9.10.9 | S/ Cód. | Roteador WiFi dual band (2,4 e 5 GHz), 4 portas gigabit, 802.11 AC, duas portas USB multifuncional, três antenas | UN | 1 |  |  | 0 | 0
9.10.10 | 66.20.225 | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | UN | 1 |  |  | 0 | 0
9.11 |  | ÁGUA FRIA E QUENTE | [5 empty] | 0
9.11.1 | 04.30.100 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | UN | 1 |  |  | 0 | 0
9.11.2 | 48.02.400 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | UN | 2 |  |  | 0 | 0
9.11.3 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 50 |  |  | 0 | 0
9.11.4 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 65 |  |  | 0 | 0
9.11.5 | 96719 SINAPI | Tubo, ppr, dn 25, classe pn 20, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  fornecimento e instalação. af_06/2016 | M | 50 |  |  | 0 | 0
9.11.6 | 96637 SINAPI | Joelho 90 graus, ppr, dn 25 mm, classe pn 25, instalado em ramal ou sub-ramal de água  fornecimento e instalação . af_06/2015 | UN | 25 |  |  | 0 | 0
9.11.7 | 96642 SINAPI | Tê normal, ppr, dn 25 mm, classe pn 25, instalado em ramal ou sub-ramal de água  fornecimento e instalação . af_06/2015 | UN | 10 |  |  | 0 | 0
9.11.8 | 96643 SINAPI | Tê misturador, ppr, 25 x 3/4'' , classe pn 25, instalado em ramal ou sub-ramal de água  fornecimento e instalação . af_06/2015 | UN | 8 |  |  | 0 | 0
9.11.9 | 47.01.030 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | UN | 8 |  |  | 0 | 0
9.11.10 | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 8 |  |  | 0 | 0
9.12 |  | PORTAS DIVISÓRIAS E ESQUADRIAS | [5 empty] | 0
9.12.1 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira (retirar as que irão trocar ou recuperar) | un | 10 |  |  | 0 | 0
9.12.2 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 30 |  |  | 0 | 0
9.12.3 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 10 |  |  | 0 | 0
9.12.4 | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | cj | 4 |  |  | 0 | 0
9.12.5 | 100671 SINAPI | Janela de madeira (imbuia/cedro ou equiv) de correr com 6 folhas (2 venezianas fixas, 2 venezianas de correr e 2 de correr para vidro), com batente, alizar e ferragens. exclusive vidros, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | m² | 10 |  |  | 0 | 0
9.12.6 | 23.01.050 | Caixilho em madeira maxim-ar | m² | 4 |  |  | 0 | 0
9.12.7 | 26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 10 |  |  | 0 | 0
9.12.8 | 23.09.040 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | un | 13 |  |  | 0 | 0
9.12.9 | 25.01.380 | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco - COZINHA | m² | 8 |  |  | 0 | 0
9.12.10 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 11 |  |  | 0 | 0
9.12.11 | 04.09.040 | Retirada de folha de esquadria metálica | un | 6 |  |  | 0 | 0
9.13 |  | MARCENARIA SANITÁRIO E COZINHA | [5 empty] | 0
9.13.1 | 23.08.040 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras | M2 | 4 |  |  | 0 | 0
9.14 |  | FORRO | [5 empty] | 0
9.14.1 | 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | M² | 250 |  |  | 0 | 0
9.14.2 | 96114 SINAPI | Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p | M² | 250 |  |  | 0 | 0
9.15 |  | RECUPERAÇÃO ALVENARIAS | [5 empty] | 0
9.15.1 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento - rasgos | M3 | 2 |  |  | 0 | 0
9.15.2 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - amarração | KG | 100 |  |  | 0 | 0
9.15.3 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 2 |  |  | 0 | 0
9.15.4 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 2 |  |  | 0 | 0
10 |  | LIMPEZAS | [5 empty] | 0
10.1 | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | M² | 1500 |  |  | 0 | 0
10.2 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 1000 |  |  | 0 | 0
10.3 | 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento | M2 | 1000 |  |  | 0 | 0
0
|  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (6,23%) | [5 empty] | 0
|  | BDI (25,65%) | [5 empty] | 0
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO REVITALIZAÇÃO FEENA
Item | SERVIÇO | VALORES EM R$
|  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Subtotal |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (6,23%) | BDI (25,65%) | Total | % Total
1 | SERVIÇOS INICIAIS | VALORES EM R$ Mês 1: 0; VALORES EM R$ Mês 2: 0; VALORES EM R$ Mês 3: 0; VALORES EM R$ Mês 10: 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | PROJETOS/DIAGNÓSTICOS E APROVAÇÕES | VALORES EM R$ Mês 1: 0; VALORES EM R$ Mês 2: 0; VALORES EM R$ Mês 10: 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA GERAL | VALORES EM R$ Mês 4: 0; VALORES EM R$ Mês 5: 0; VALORES EM R$ Mês 6: 0; VALORES EM R$ Mês 7: 0; VALORES EM R$ Mês 8: 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | TRATAMENTO DE ESGOTO | VALORES EM R$ Mês 5: 0; VALORES EM R$ Mês 6: 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | DISTRIBUIÇÃO DE DADOS GERAL | VALORES EM R$ Mês 6: 0; VALORES EM R$ Mês 7: 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL | VALORES EM R$ Mês 6: 0; VALORES EM R$ Mês 7: 0; VALORES EM R$ Mês 8: 0; VALORES EM R$ Mês 9: 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | MUSEU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1 | COBERTURA | VALORES EM R$ Mês 3: 0; VALORES EM R$ Mês 4: 0; VALORES EM R$ Mês 5: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | PISO | VALORES EM R$ Mês 7: 0; VALORES EM R$ Mês 8: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | ELÉTRICA | VALORES EM R$ Mês 5: 0; VALORES EM R$ Mês 6: 0; VALORES EM R$ Mês 7: 0; VALORES EM R$ Mês 8: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | QUADRO ELETRICO | VALORES EM R$ Mês 8: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | PINTURA INTERNA - PAREDE | VALORES EM R$ Mês 7: 0; VALORES EM R$ Mês 8: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | PINTURA EXTERNA - PAREDE | VALORES EM R$ Mês 7: 0; VALORES EM R$ Mês 8: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | VALORES EM R$ Mês 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | PINTURA FORRO DE MADEIRA | VALORES EM R$ Mês 7: 0; VALORES EM R$ Mês 8: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | COMUNICAÇÃO VISUAL | VALORES EM R$ Mês 10: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | VALORES EM R$ Mês 8: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | ENTORNO | VALORES EM R$ Mês 8: 0; VALORES EM R$ Mês 9: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | RECUPERAÇÃO ESQUADRIAS | VALORES EM R$ Mês 3: 0; VALORES EM R$ Mês 4: 0; VALORES EM R$ Mês 5: 0; VALORES EM R$ Mês 6: 0; VALORES EM R$ Mês 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SOLAR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1 | COBERTURA | VALORES EM R$ Mês 3: 0; VALORES EM R$ Mês 4: 0; VALORES EM R$ Mês 5: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | PISO EM TACOS DE MADEIRA | VALORES EM R$ Mês 5: 0; VALORES EM R$ Mês 6: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | PISO EM REGUA DE MADEIRA | VALORES EM R$ Mês 6: 0; VALORES EM R$ Mês 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | FORRO DE MADEIRA | VALORES EM R$ Mês 6: 0; VALORES EM R$ Mês 7: 0; VALORES EM R$ Mês 8: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | ESQUADRIAS | VALORES EM R$ Mês 4: 0; VALORES EM R$ Mês 5: 0; VALORES EM R$ Mês 6: 0; VALORES EM R$ Mês 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | PINTURA | VALORES EM R$ Mês 7: 0; VALORES EM R$ Mês 8: 0; VALORES EM R$ Mês 9: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | COMUNICAÇÃO VISUAL | VALORES EM R$ Mês 10: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | ENTORNO | VALORES EM R$ Mês 8: 0; VALORES EM R$ Mês 9: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | GUARDA CORPO | VALORES EM R$ Mês 8: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | VALORES EM R$ Mês 9: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ALOJAMENTO - CASA PRINCIPAL E ANEXO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1 | COBERTURA | VALORES EM R$ Mês 2: 0; VALORES EM R$ Mês 3: 0; VALORES EM R$ Mês 4: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | PINTURA | VALORES EM R$ Mês 6: 0; VALORES EM R$ Mês 7: 0; VALORES EM R$ Mês 8: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | ELÉTRICA | VALORES EM R$ Mês 7: 0; VALORES EM R$ Mês 8: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | SPDA | VALORES EM R$ Mês 5: 0; VALORES EM R$ Mês 6: 0; VALORES EM R$ Mês 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | BANHEIRO E COZINHA | VALORES EM R$ Mês 4: 0; VALORES EM R$ Mês 5: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | ABRIGO DE GÁS | VALORES EM R$ Mês 7: 0; VALORES EM R$ Mês 8: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | CLIMATIZAÇÃO | VALORES EM R$ Mês 8: 0; VALORES EM R$ Mês 9: 0; VALORES EM R$ Mês 10: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.8 | ENTORNO | VALORES EM R$ Mês 7: 0; VALORES EM R$ Mês 8: 0; VALORES EM R$ Mês 9: 0; VALORES EM R$ Mês 10: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.9 | PISOS INTERNOS | VALORES EM R$ Mês 6: 0; VALORES EM R$ Mês 7: 0; VALORES EM R$ Mês 8: 0; VALORES EM R$ Mês 9: 0; VALORES EM R$ Mês 10: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.10 | REDE DE DADOS | VALORES EM R$ Mês 9: 0; VALORES EM R$ Mês 10: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.11 | ÁGUA FRIA E QUENTE | VALORES EM R$ Mês 5: 0; VALORES EM R$ Mês 6: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.12 | PORTAS DIVISÓRIAS E ESQUADRIAS | VALORES EM R$ Mês 4: 0; VALORES EM R$ Mês 5: 0; VALORES EM R$ Mês 6: 0; VALORES EM R$ Mês 7: 0; VALORES EM R$ Mês 8: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.13 | MARCENARIA SANITÁRIO E COZINHA | VALORES EM R$ Mês 9: 0; VALORES EM R$ Mês 10: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.14 | FORRO | VALORES EM R$ Mês 8: 0; VALORES EM R$ Mês 9: 0; VALORES EM R$ Mês 10: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.15 | RECUPERAÇÃO ALVENARIAS | VALORES EM R$ Mês 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LIMPEZAS | VALORES EM R$ Mês 8: 0; VALORES EM R$ Mês 9: 0; VALORES EM R$ Mês 10: 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Subtotal desembolso mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (6,23%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BDI (25,65%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal com ADM e BDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Percentual sobre total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## BDI
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Componentes do BDI indicado pelo Acordão TCU-Plenario nº2622/2013 para obras de "Construção de edificios"
Quartil a ser adotado |  | 2
Item | Descrição | Percentual
1 | TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1.1 | Lucro estimado | 7.4%
2 | PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADM. CENTRAL
2.1 | Administração Central | 4%
3 | PARCELAS RELATIVAS AS DESPESAS FINANCEIRAS
3.1 | Despesas Financeiras | 1.23%
4 | PARCELAS RELATIVAS A SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DE OBRA
4.1 | Seguros + Garantias | 0.8%
4.2 | Riscos | 1.27%
5 | PARCELAS RELATIVAS À INCIDENCIA DE TRIBUTOS
5.1 | Imposto sobre Serviços - ISS | 5% | Inserir aliquota do Municipio
5.2 | Impostos que incidem sobre faturamento - PIS | 0.65%
5.3 | Impostos que incidem sobre faturamento - COFINS | 3%
5.4 | Contribuição Previdenciaria
BDI = (1+("2.1"+"4.1"+"4.2"))x(1+"3.1")x(1+"1.1") -1
(1-("5.1"+"5.2"+"5.3"+"5.4"))
BDI adotado |  | 25.65%
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Coeficiente de Adm. Local indicado pelo Acordão TCU-Plenario nº2622/2013 para obras de "Construção de edificios"
Quartil Adotado |  | 2
Taxa Administração local adotada |  | 6.23%