## Manutenção Base km 14
Item | Cód. CDHU | Serviços | Un | Qt | Valores (R$)
[5 empty] | PUMat | PUMO | PServ | Total
1 |  | Serviços Preliminares | [5 empty] | 0
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 6 |  |  | 0 | 0
2 |  | Manutenção sistema fotovoltaico hibrido | [5 empty] | 0
2.1 | B.01.000.010115 | Eletricista | H | 90 |  |  | 0 | 0
2.2 | B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | H | 120 |  |  | 0 | 0
2.3 | COMPOSIÇÃO 01 | Retirada e reinstalação de placas solares | un | 22 |  |  | 0 | 0
2.4 | MERCADO 01 | Bateria estacionária fotovoltáica de 240 amperes livre de manutenção | un | 36 |  |  | 0 | 0
2.5 | 37.13.610 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | UN | 2 |  |  | 0 | 0
2.6 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 2 |  |  | 0 | 0
2.7 | 37.17.060 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | UN | 1 |  |  | 0 | 0
2.8 | 39.24.152 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 20 |  |  | 0 | 0
2.9 | 39.24.153 | Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 10 |  |  | 0 | 0
2.10 | 39.24.154 | Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 10 |  |  | 0 | 0
2.11 | 39.03.182 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 10 |  |  | 0 | 0
2.12 | 55.01.100 | Limpeza complementar e especial de vidros (placas solares) | m² | 72 |  |  | 0 | 0
3 |  | Manutenção cobertura | [5 empty] | 0
3.1 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 10 |  |  | 0 | 0
3.2 | 04.03.080 | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer | M | 10 |  |  | 0 | 0
3.3 | 04.07.040 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas | m² | 10 |  |  | 0 | 0
3.4 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 10 |  |  | 0 | 0
3.5 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | 10 |  |  | 0 | 0
3.6 | 16.40.060 | Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha | m² | 36 |  |  | 0 | 0
3.7 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 10 |  |  | 0 | 0
3.8 | A.14.000.038043 | Saco de ráfia - capacidade 50 kg - dimensões (60 x 90)cm | UN | 10 |  |  | 0 | 0
4 |  | Manutenção gerador diesel 10kVA Toyama | [5 empty] | 0
4.1 | B.01.000.010117 | Eletrotécnico montador | H | 20 |  |  | 0 | 0
4.2 | B.01.000.010115 | Eletricista | H | 10 |  |  | 0 | 0
4.3 | MERCADO 02 | Óleo lubrificante para motores à diesel SAE 15W40 | L | 4 |  |  | 0 | 0
4.4 | MERCADO 03 | Filtro de ar | Unitário | 1 |  |  | 0 | 0
4.5 | MERCADO 04 | Filtro de óleo | Unitário | 1 |  |  | 0 | 0
4.6 | MERCADO 05 | Filtro de combustível diesel para gerador 10hp Toyama | Unitário | 1 |  |  | 0 | 0
4.7 | MERCADO 06 | Bateria para gerador Toyama diesel 12 volts 30 amperes | Unitário | 1 |  |  | 0 | 0
5 |  | Limpeza final de obra | [5 empty] | 0
5.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 40 |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  | Administração local (6,23%) | [5 empty] | 0
|  | BDI (21,41%) | [5 empty] | 0
|  | TOTAL +BDI | [5 empty] | 0

## COMPOSIÇÃO
Composição 01 | Retirada e reinstalação de placas solares | und | qtde
B.01.000.010101 | Ajudante geral | H | 1
B.01.000.010115 | Eletricista | H | 2
E.03.000.026653 | Parafuso auto-atarraxante/auto-brocante em aço médio carbono, com acabamento zincado brando, de 12 x 100 mm - com arruela de vedação | und | 16

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | SERVIÇO | VALORES EM R$
|  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Subtotal | Administração local 6,23% | BDI 21,41% | Total | % Total
1 | Serviços Preliminares | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Manutenção sistema fotovoltaico hibrido | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | Manutenção cobertura | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | Manutenção gerador diesel 10kVA Toyama |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | Limpeza final de obra |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Subtotal desembolso mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Administração local 6,23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BDI 21,41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal com ADM e BDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Percentual sobre total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## RESUMO
PESM CARAGUATATUBA KM 14 Manutenção do sistema solar híbrido
ITEM | SERVIÇO | VALOR (R$) | ADM LOCAL 6,23% | BDI 21,41% | TOTAL (R$)
1 | Serviços Preliminares | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Manutenção sistema fotovoltaico hibrido | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Manutenção cobertura | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Manutenção gerador diesel 10kVA Toyama | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Limpeza final de obra | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0

## Cálculo BDI TCU
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Componentes do BDI indicado pelo Acordão TCU-Plenario nº2622/2013 para obras de "Construção de edificios"
Quartil a ser adotado |  | 2
Item | Descrição | Percentual
1 | TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1.1 | Lucro estimado | 7%
2 | PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADM. CENTRAL
2.1 | Administração Central | 4%
3 | PARCELAS RELATIVAS AS DESPESAS FINANCEIRAS
3.1 | Despesas Financeiras | 0.6%
4 | PARCELAS RELATIVAS A SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DE OBRA
4.1 | Seguros + Garantias | 0.8%
4.2 | Riscos | 0.9%
5 | PARCELAS RELATIVAS À INCIDENCIA DE TRIBUTOS
5.1 | Imposto sobre Serviços - ISS | 3% | Inserir aliquota do Municipio
5.2 | Impostos que incidem sobre faturamento - PIS | 0.65%
5.3 | Impostos que incidem sobre faturamento - COFINS | 3%
5.4 | Contribuição Previdenciaria
BDI = (1+("2.1"+"4.1"+"4.2"))x(1+"3.1")x(1+"1.1") -1
(1-("5.1"+"5.2"+"5.3"+"5.4"))
BDI adotado |  | 21.41%
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Coeficiente de Adm. Local indicado pelo Acordão TCU-Plenario nº2622/2013 para obras de "Construção de edificios"
Quartil Adotado |  | 2
Taxa Administração local adotada |  | 6.23%